PLIEGO DE CONDICIONES  PARTICULARES

CONTRATO N.º1/2023 Licitación Abreviada

APERTURA 30/11/2022 ELECTRÓNICA:

HORA:  12:00

PRIMER LLAMADO PERIÓDICA - PLAZA

“SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS (CON EQUIPO EN PRÉSTAMO) ¨

PLIEGO SIN COSTO

EL CENTRO DPTAL DE CANELONES LLAMA A LICITACIÓN ABREVIADA  01/2023 PARA EL SUMINISTRO DE REFERENCIA, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE Y LAS CONDICIONES QUE FIGURAN EN EL PRESENTE PLIEGO PARTICULAR.

1) OBJETO DEL LLAMADO

1.1- SE SOLICITA

Ítem 1: Suministro de los reactivos solicitados en la planilla adjunta como ANEXO I, así como la provisión, bajo la modalidad de comodato (préstamo gratuito), de los equipos necesarios para la realización de exámenes de Laboratorio.

a) Ello incluye la instalación del equipamiento, el software de aplicación necesario para el cumplimiento de los requerimientos indicados en el ANEXO III, los correspondientes materiales de calibración y controles internos en cantidad suficiente para las determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio demandante), asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización.

b) Los equipos deberán tener la capacidad de inter operar con  sistemas de información de laboratorio (LIS) bajo mecanismos y protocolos estándar (ej: IHE) para cada una de sus interfaces. Se deberá presentar documentación técnica en idioma español de cada una de las interfaces de comunicación.

En la cotización se debe establecer claramente:

a) MARCA, PROCEDENCIA, PRESENTACIÓN y cualquier otra información sobre el artículo que se considere oportuna.

b) PLAZO DE ENTREGA: se deberá establecer en la oferta, no pudiendo ser mayor a 3 días, contados a partir de la recepción de la orden de compra.

Las cantidades a adquirir serán las requeridas acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora,  reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentarlas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del TOCAF.

LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERAN ENCARGARSE DE LOS GASTOS QUE GENERE LA CONECCION DEL EQUIPAMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO EXISTENTE EN EL LABORATORIO.

1.2- ENTREGAS

A) Las entregas se realizarán una vez extendida la orden de compra de los productos, los que deberán ser entregados en las siguientes 72 horas, según las necesidades del servicio; reservándose la Administración el derecho de aceptar entregas diferidas según el ítem de que se trate, salvo que se requiera la entrega en forma URGENTE.

Los equipos deben entregarse en un plazo de 120 días contados a partir de la notificación de la adjudicación y en coordinación con la U.E.

B) LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

Las entregas se realizarán en   LABORATORIO

Horario de entrega:  08:00 a 12:00

CANJE DE PRODUCTOS: Como regla general, se establece que los productos no deberán tener una fecha de vencimiento inferior a seis meses a partir del momento de su entrega al servicio. En caso de partidas que no cumplan con este requisito ya sea por razones de vida media natural del producto u otras, los adjudicatarios estarán obligados a su canje, a la fecha de expiración. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor a seis meses, se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que exprese el compromiso de canje por parte del proveedor, ya que se asume el incumplimiento del periodo mínimo pautado. La operativa del canje en todos los casos estará a cargo del proveedor.

2) Forma de Cotizar

Se deberá cotizar en línea, en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera según corresponda, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

Se deberá establecer el monto total de la oferta, impuestos incluidos, para el periodo solicitado.

La única oferta válida será la presentada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

No se podrá cotizar cantidades inferiores al 100 % (cien por ciento) de las indicadas para cada ítem.

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta.

Cotizar bajo la modalidad: CRÉDITO

Para la comparación de precios se tomará en cuenta el valor de la cotización de la moneda extranjera.

Para el caso de dólares se tomará en cuenta el tipo de cambio interbancario vendedor del día anterior a la fecha de apertura; para el resto de las monedas extranjeras el arbitraje internacional de B.C.U. del día anterior a la fecha de apertura.

- NO SE ACEPTAN COTIZACIONES ALTERNATIVAS O VARIANTES. En caso de presentarlas solo se considerará la oferta indicada como básica o en su defecto la ubicada en el primer orden de la cotización en línea.

- NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar la oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

3) PERÍODO

El plazo del contrato que es objeto de la presente licitación será de 36 (treinta y seis) meses a contar desde la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de A.S.S.E.

El plazo de contrato se podrá prorrogar por hasta 2 (dos) períodos de 12 (doce) meses cada uno, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno, correo electrónico o cualquier otro medio fehaciente, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo original del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

4) SISTEMA DE PAGO

4.1- Forma de pago mediante el SIIF, plazo estimado de pago, a los  90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CON CARGO A LA FINANCIACIÓN 1.1 RENTAS GENERALES Y/O FINANCIACIÓN 1.2 RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL, DE ACUERDO A LA EXISTENCIA DE CRÉDITO DISPONIBLE EN CADA FINANCIAMIENTO.

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

5.1- La actualización de precios será del 50% de la variación del dólar interbancario vendedor, y se realizará en enero de cada año, como sigue:

P1= P0*[0,5*(A1/A0)]+P0*0,5

P1= Precio actual

P0= Precio anterior

A0= Precio del Dólar referencia al mes anterior a la fecha de apertura de ofertas (para el primer ajuste).

A1= Precio del Dólar referencia al cierre del último día hábil del mes anterior al ajuste (diciembre de cada año).

6) ACLARACIONES Y PRÓRROGA

Los oferentes podrán solicitar aclaraciones por escrito dirigido a   COMPRAS respecto al mismo hasta 5  días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de  5días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

En ambos casos, vencidos los términos mencionados, esta Administración no estará obligada a pronunciarse.

A todos los efectos de comunicación, se pone a disposición de los interesados la siguiente vía de contacto:

– Correo electrónico: compras.canelones@asse.com.uy

–  Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto del presente llamado al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada anteriormente.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Administración serán publicadas en la página web de Compras Estatales.

Es una carga de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la misma, sin perjuicio que la Administración notifique al interesado que realizó la consulta y/o solicitó la prórroga de la fecha de apertura de ofertas.

7) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

7.1- Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en ANEXO VI el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del T.O.C.A.F.

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo llamado por sí y a su vez integrando una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) con otra empresa oferente (artículo 4 Literal E) de la Ley Nº18.159 - Ley de Promoción y Defensa de la Competencia).

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano.

Los oferentes incluirán en el campo “Observaciones” toda aquella información que consideren necesaria.

Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

La Administración podrá solicitarle a los oferentes salvar defectos, carencias formales, errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del T.O.C.A.F., el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada en un plazo de dos días hábiles. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado los errores, carencias u omisiones señaladas. Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo compras.canelones@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

## 7.2- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de corresponder según lo establecido en la cláusula referida a Garantías (subirlo en línea junto con la documentación y presentar original y copia en compras previo a la apertura de ofertas.

b) Documentación que acredite lo solicitado en el punto 9) “Evaluación de las ofertas y adjudicación”.

c) Habilitación vigente del M.S.P. para comercializar (importador, distribuidor y/o fabricante) o constancia de renovación en trámite.

d) Mínimo de 2  referencias documentadas en el rubro del objeto del llamado (en hoja membretada del lugar donde prestó servicios).

De haber prestado servicios en el rubro del objeto del llamado en alguna Unidad Ejecutora de A.S.S.E., no es necesario presentar la referencia documentada, pero deberá establecerse Unidad Ejecutora y período de actuación. Se contabilizará una referencia por Unidad Ejecutora de A.S.S.E. La Administración lo verificará.

El proveedor que presente referencias de procedimientos de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (U.C.A.) deberá establecer número de llamado, Unidad/es Ejecutora/s en la/s que realizó el suministro y período. Se contabilizará una referencia por Unidad Ejecutora de A.S.S.E. La Administración lo verificará.

e) Certificados de Registro vigente o constancia de renovación en trámite emitido por el Departamento de Evaluación de Tecnología del Ministerio de Salud Pública, aceptándose la oferta de equipos y reactivos en trámite de registro, sujeto a la obtención del Registro definitivo en forma previa a su adjudicación respecto de los distintos ítems (reactivos y equipos) ofertados. En estos documentos, deberá escriturarse en el margen superior derecho, con letra clara, el Número de Ítem o ítems a los cuales hace referencia el citado Registro.

f) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art.46 del T.O.C.A.F. (ANEXO V).

e) “Resumen de confidencialidad” para el caso de presentar información confidencial conforme lo dispuesto en el Decreto Nº232/2010.

IMPORTANTE: Se verificará que la/s persona/s que firmen la oferta (los formularios, las planillas de cotización de precios, así como cualquier otro documento que corresponda) y comparezca a lo largo del procedimiento licitatorio en representación de la empresa, esté acreditado en R.U.P.E. en calidad de titular o representante autorizado a esos efectos.

En caso de que al momento de la apertura la representación no se encuentre acreditada en R.U.P.E., la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el Art. 65 Inciso 7 del T.O.C.A.F. a fin de que el proveedor realice las gestiones pertinentes al respecto.

7.3- INFORMACIÓN A PRESENTAR

- Equipos: características, performance (determinaciones/hora), menú estudios a realizar y experiencias en el medio para el caso de equipos en préstamo, la condición de nuevos o reciclados; descripción y detalle.

- Los oferentes deberán proporcionar los datos de los equipos en el formato establecido en el ANEXO III (deberá completarse una planilla para cada equipo ofertado).

- Para los equipos re certificados: año de fabricación, años de uso, descripción y detalle acompañados de documento que avale la re certificación por parte del fabricante. La fecha de re certificación no podrá exceder los 2 años a la fecha de la apertura.

- Presentación, descripción y detalle del plan preventivo anual de cada equipo para control de desempeño, estimación de fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de partes que puedan fallar por desgaste.

- El oferente deberá establecer el tiempo mínimo en el cual recibirá las solicitudes de sustitución de los reactivos, en forma previa al vencimiento de los mismos, en caso que sea necesaria su sustitución.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener su oferta por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente renovada por igual período, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes, cursada con 30 días de anticipación al vencimiento del plazo de 150 días indicado.

9) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

9.1- La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta de menor precio que resulte del análisis técnico de los capítulos 1 y 2   que conforman el Llamado y que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos (admisibilidad y especificaciones técnicas- ANEXO IV), ajustándose en un todo al pliego particular (Art. 68 del T.O.C.A.F.).

Requisitos Mínimos

1) Antigüedad mínima: 3 (tres) años, requisito que será verificado por la Administración mediante cualquier documento (formulario – certificado) de DGI que se encuentre subido a R.U.P.E., al amparo de lo establecido en el artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales – Decreto Nº131/014.

En caso de no existir documento probatorio de dicha antigüedad en R.U.P.E., deberá presentarse certificado notarial acreditante del referido requisito.

2) No contar con advertencia alguna registrada en el R.U.P.E.

por el mismo objeto del presente llamado en los últimos seis meses.

3) No contar con multa alguna registrada en el R.U.P.E.

por el mismo objeto del presente llamado en los últimos doce meses.

4) No contar con suspensión alguna por cualquier plazo registrada en el R.U.P.E.

por el mismo objeto del presente llamado en los últimos dieciocho meses.

5) No contar con suspensión alguna por ARCE  por cualquier plazo registrada en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en los últimos veinticuatro meses.

6) No contar con incumplimiento alguno que hubiera motivado la rescisión del contrato con el mismo objeto del presente llamado registrado en el R.U.P.E. en los últimos treinta meses.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

9.2- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y previo al dictado de la resolución correspondiente, la Administración controlará que el/los proveedor/es propuesto/s:

- Se encuentre/n inscripto/s en el R.U.P.E. en estado ACTIVO, así como que los certificados fiscales (certificado único DGI y común BPS) estén vigentes.

En caso contrario, la Administración otorgará un plazo de 3 días a fin de que el/los mismo/s adquiera/n dicho estado y/o cuente/n con los certificados mencionados vigentes, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Es responsabilidad del proveedor mantener actualizada y vigente su información personal obrante en el R.U.P.E., ingresando sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la documentación que corresponda.

Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de la Administración de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el R.U.P.E., serán de entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma u omitido hacerlo (Art.14 Decreto Nº155/013).

- Que el titular de la/s empresa/s unipersonal/es o los directores y administradores de las personas jurídicas en su caso, no se encuentran inscriptos como deudores alimentarios (artículo 3º de la Ley Nº18.244).

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO  SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN.

9.3- Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales

Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No personales, la empresa deberá presentar el ANEXO I del mencionado Pliego.

Para Margenes de Preferencia Industria Nacional

La Administración exigirá a la empresa que resulte adjudicataria la presentación del Certificado de Industria Nacional otorgando un plazo de doce (12) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta (Art. 13 del Decreto Nº13/009).

Para Margenes de Preferencia Nacional de MIPYMES

La Administración exigirá a la empresa que resulte adjudicataria la presentación del Certificado de Origen emitido por las Entidades Certificadoras, otorgando un plazo de doce (12) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta (Art. 7 del Decreto Nº 371/010).

10) MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

10.1- MEJORA DE OFERTAS

Cuando se presenten dos o más ofertas con precio similar, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto competente, podrán invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días hábiles para presentarlas.

Se consideran ofertas con precio similar aquellas que no difieran en más de un 5% del precio de la menor oferta.

Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, remitiéndose la misma a la dirección de correo electrónico que luce en el R.U.P.E., con las condiciones correspondientes para su presentación.

10.2- NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el Ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (ART. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La firma adjudicataria deberá cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos.

Respecto a los equipos en préstamo

a) Instalación a cargo del adjudicatario; en caso de necesitar los equipos sistemas de agua desionizada los equipos deberán ser capaces de satisfacer las necesidades de los analizadores.

b) Para el caso de analizadores de sobremesa y de ser así requerido por la U.E., el suministro de la mesa adecuada para el montaje estará a cargo del adjudicatario.

c) Suministro de los manuales de instrucciones (con procedimientos normalizados de trabajo) y manuales de mantenimiento de los equipos ofertados en formato electrónico y en idioma español.

d) Provisión de acumulador-estabilizador de corriente (UPS) con un mínimo de 30 minutos de autonomía de modo de asegurar el normal funcionamiento del equipo, así como PC e Impresora según requerimiento del equipo.

e) Conexión bidireccional bajo mecanismos y protocolos estándar, (que el equipo reconozca a través de la interfaz qué estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión), lector de código de barras, RFID (Identificación por Radio Frecuencia) para muestras y reactivos.

f) La no conformidad de la calidad analítica declarada (precisión, exactitud, repetitividad, etc.) será objeto de corrección por parte y a costa de la empresa adjudicataria y en caso de no corregirse podrá ser motivo de anulación de la adjudicación.

Respecto a los reactivos

- Suministro de la totalidad en cantidad y tipo de los insumos necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento (reactivos, controles, calibradores, soluciones).

- Provisión de datos de consumo fácilmente exportables a una hoja de cálculo de planilla electrónica.

Los reactivos para detección de enfermedades infectocontagiosas deberán contar con aprobación del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública.

Respecto a los insumos

a) Todo lo necesario para la realización del estudio solicitado (con excepción del material de toma de muestra), entre ellos: reactivos, controles internos, calibradores, estándares, diluyentes, buffers, soluciones, materiales fungibles (papel, impresora externa, cintas de impresión, cartuchos o tonner, cubetas, punteros, celdas, recipientes, etc) y otros materiales indispensables y necesarios para la realización del estudio solicitado y del correcto funcionamiento de todas las partes o módulos del instrumento (soluciones acondicionadoras, desproteinizantes, puntas de muestra, jeringas, electrodos, membranas, sensores, etc.) que aseguren la operativa y la precisión, exactitud y calidad de los resultados.

b) El empaque de insumos debe estar identificado por código de barras, RFID (Identificación por Radio Frecuencia).

c) En el caso de los materiales de control, se solicita se asegure la continuidad del lote durante un período de consumo de por lo menos 6 meses.

Respecto al Servicio técnico

a) Servicio correctivo de los equipos y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive) a cargo del adjudicatario.

b) Tiempo de respuesta y/o reparación entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio, con excepción de las áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en donde las respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 (dos) horas de efectuado el reclamo. Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia.

c) En caso de necesidad de retirar total o parcialmente el equipo para su reparación, se deberá proveer de otro de similares características y prestaciones, en el plazo antes definido: 6 (seis) a 24(veinticuatro) horas siguientes al reclamo. En esta circunstancia, la información de los resultados analíticos y estadísticos registrados en los programas deberá permanecer en poder de la Institución, con los elementos necesarios para su procesamiento. El incumplimiento de las condiciones antes estipuladas generarán las siguientes obligaciones al adjudicatario: Sustituir el equipo (en un plazo máximo de 24 horas), o hacerse cargo de los costos generados por el envío, procesamiento en tiempo oportuno extra institucional de las muestras biológicas y retorno de los resultados de los estudios. En este caso, los Laboratorios de derivación deberán ser seleccionados por el Director Técnico del Laboratorio afectado.

d) Mantenimiento preventivo de los equipos a cargo del adjudicatario.

e) Reposición e instalación por desgaste de las partes de los equipos a cargo del adjudicatario.

f) En caso que durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo.

g) En caso de perderse reactivos por mal funcionamiento del equipo, el adjudicatario deberá reponer los mismos a su cargo.

13) GARANTÍAS

Aquellos oferentes cuyas ofertas superen el monto máximo establecido para las Licitaciones Abreviadas deberán presentar con carácter obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de $ 220.000

Los oferentes deberán realizar los depósitos de mantenimiento de oferta previo al acto de apertura en virtud del carácter obligatorio de dicho depósito declarado por la Administración de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del T.O.C.A.F., y artículo 9.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales – Decreto Nº131/2014.

Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. (considerando a tales efectos el período inicial y las prórrogas establecidas en el numeral 3) deberán presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el plazo original más sus respectivas prórrogas.

Los depósitos deberán efectuarse a favor de A.S.S.E., en efectivo o transferencia bancaria (solicitar número de cuenta), aval bancario, póliza de Seguro o certificación bancaria, de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Será carga del oferente proporcionar a la Administración los datos que le permitan identificar el depósito en forma previa a la apertura. Los documentos expedidos por bancos privados deberán contener firmas certificadas por escribano público.

En caso que el documento de depósito de mantenimiento de oferta establezca fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento cincuenta días, y deberá encontrarse vigente hasta el comienzo de la ejecución de la contratación.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente durante todo el período de la contratación (incluidas sus prórrogas). En caso de vencimiento de la citada garantía sin haber finalizado el contrato, el proveedor deberá renovarla con una antelación mínima de 30 días.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14) PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

La devolución de la Garantía de Mantenimiento de oferta se realizará cuando se verifiquen cualquiera de las siguientes situaciones, contra la presentación del correspondiente recibo de depósito:

14.1- La Oficina de Adquisiciones haya notificado al oferente de la resolución de adjudicación y el adjudicatario haya constituido la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.

14.2- La Administración haya dispuesto dejar sin efecto el procedimiento.

14.3- La Administración haya rechazado todas las propuestas presentadas.

14.4- Haya vencido el plazo de vigencia de la oferta y el oferente haya comunicado en plazo que no la mantendrá por un nuevo período.

14.5- La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se realizará una vez cumplidas totalmente las obligaciones contraídas por parte del proveedor.

15) INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego, así como con las condiciones técnicas si las hubiere, será considerado incumplimiento aplicándose el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento

Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.

2) Segundo incumplimiento

En caso de reiterarse el incumplimiento, la Administración aplicará una multa del 50% de la orden de compra.

3) Tercer incumplimiento

En caso de reiterarse el incumplimiento la Unidad se reserva el derecho de rescindir el contrato y ejecutar el depósito de garantía. Se aplicará lo establecido en los artículos 25 y 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales – Decreto Nº 131/014.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, O EN UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA.

16) EVALUACIÓN DEL ADJUDICATARIO

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de A.S.S.E.

17)  EXCUSACIÓN (ART. 72 DEL T.O.C.A.F.)

Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen          una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación  en las hipótesis  previstas  en el artículo 72 del T.O.C.A.F.

18) COMUNICACIONES

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado (TCCPC), fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado. Las notificaciones vía correo electrónico se considerarán perfeccionadas  a los tres días hábiles a partir de su remisión.

19) La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación del presente pliego particular de condiciones por parte del oferente, así como de su obligación de confidencialidad respecto a los términos del contrato.

20) NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018.

- T.O.C.A.F.: Versión actualizada resultante de la incorporación del Decreto Nº150/012 de fecha 11/06/2012 con las modificaciones incluidas en la Ley Nº18.996 (Rendición de Cuentas Ejercicio 2011), la Ley Nº19.149 (Rendición de Cuentas Ejercicio 2012), la Ley Nº19.438 (Rendición de Cuentas ejercicio 2015), la Ley Nº19.355 (Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015-2019) la Ley Nº19.535 (Rendición de Cuentas ejercicio 2016), la Ley Nº19.670 (Rendición de Cuentas ejercicio 2017) y la Ley de Urgente Consideración Nº19.889 de 9/7/2020.

- Acceso a la información pública: Ley N°18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa y Decreto Reglamentario Nº232/010 de 2 de agosto de 2010 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº18.331 de 11 de agosto de 2008, sus Decretos Reglamentarios Nº414/009 de 31 de agosto de 2009 y Nº232/010 de 2 de agosto 2010.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de  suministros y servicios no personales: Decreto Nº131/014 de 19 de mayo de 2014.

CAPITULO 1

1-ANALIZADOR HEMATOLOGICO

- Fácil uso y mantenimiento.

- Resultados rápidos .

- Lector de código de barras.

- Escaso volùmen de aspiraciòn.

- Leucocitos – Diferencial de 6 partes. Citometría de flujo  fluorescente láser para conteo y análisis de cèlulas.

- Mediciòn precisa de muestras bajas en leucocitos, sin reactivos adicionales ni preparación de muestras

- Análisis de fluìdos corporales con diferenciación de mononucleares y polimorfonucleares.

- Eritrocitos y plaquetas . Metodo de impedancia con enfoque hidrodinàmico.

- Hemoglobina. Mètodo libre de cianuro.

- Se valorarà la capacidad de realizar conteo de Reticulocitos.

- Muestreador para análisis de tubo cerrado (tubo primario ), con carga contìnua.

- Deberà contar ademàs con modo manual (  para muestras pediàtricas;  con sistema de perforación de tapòn, sin necesidad de apertura manual del tubo ).

- Dispensaciòn automàtica de diluyente para diluciòn de muestras.

- Almacenamiento de resultados– > 5000 registros con dispersogramas

- Almacenamiento de controles de calidad

- Deberà ser compatible con el sistema informàtico del laboratorio.

CAPITULO 2

CANTIDADES

| ITEMS | PRUEBAS | CANTIDADES ANUALES | CODIGO ARTICULO SICE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HASTA |  |
| 01 | Hemograma | 20000 | 28191 |

# ANEXO V

# MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la Licitación Pública Nº________, quien suscribe (nombre completo) _____________________________________________, en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)___________ en nombre y representación de la persona jurídica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción II

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la Licitación Pública Nº________, quien suscribe, en mi calidad de funcionario/a de la U.E._______________con cargo de ___________________________, manifiesto mantener vínculo de (dependencia / representación / dirección)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# ANEXO VI

## Recomendaciones sobre la oferta en línea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE3 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

3 Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO

5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso4. Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@arce.gub.uy.

4 Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”