ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10042243

ITEM	CODIGO		DESCRIPCION                                            CANTIDAD

10	11163   	LLAVE DE PASO PEAD 1/4 VUELTA 110 MM	200 UN

CODIGO 11163 - Llave de paso esférica 1/4 vuelta, espiga - espiga en PEAD, PN 16.

Se utilizarán mediante termofusión o electrofusión en tubos de PEAD y serán fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

* Indicar marca y procedencia de los artículos cotizados.

Plazo de Entrega: Dentro de los 120 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.