COMPRA DIRECTA Nº 10042581

Código                  Material                         Cantidad

677         	SODA CAUSTICA LIQUIDA	75.000

CAPÍTULO ll – ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA

1 - DEFINICIÓN

Se entiende por "Soda Cáustica Líquida" a la solución en agua de hidróxido de sodio anhidro. El producto suministrado será utilizado para la alcalinización del agua potable.

2 - REQUERIMIENTOS

2.1 - La solución de soda cáustica deberá ser clara, incolora, ligeramente opalescente y ligeramente viscosa.

2.2 - La concentración de hidróxido de sodio (NaOH) deberá ser 36% ± 1%, determinado según Secc. 5.4 de la Norma AWWA B501-08 o posterior.

2.3 - El contenido máximo de carbonato de sodio (Na2CO3) deberá ser como máximo 0,5%, determinado según Secc. 5.5 de la Norma AWWA B501-08 o posterior.

3 - IMPUREZAS

3.1 - La solución de hidróxido de sodio ofertada deberá cumplir, en particular,  con los límites establecidos para las impurezas en la Tabla N°1.

Tabla 1: Límite máximo para concentración de sustancias contaminantes   (Fuente: IRAM 41129-1)

| Parámetro | Unidades* | Límite máximo |
| --- | --- | --- |
| Antimonio | g/100g | 0.0005 |
| Arsénico Total | g/100g | 0.002 |
| Bario | g/100g | 0.07 |
| Berilio | g/100g | 0.0004 |
| Cadmio | g/100g | 0.0003 |
| Cobre | g/100g | 0.1 |
| Cromo Total | g/100g | 0.005 |
| Mercurio | g/100g | 0.0001 |
| Níquel | g/100g | 0.002 |
| Plomo | g/100g | 0.003 |
| Selenio | g/100g | 0.001 |

* Los límites son referidos a 100gr de NaOH.

3.2 - El proveedor deberá presentar a la Administración de forma trimestral un certificado de análisis que acredite que la soda cáustica líquida cumple con los límites para sustancias tóxicas establecidos en la Tabla N°1 de este pliego.

Los certificados de análisis solicitados deberán ser remitidos a la División Control de Calidad, Departamento de Suministros.

3.3 - Para las impurezas que pudiera contener el producto ofertado y que no están recogidas en la tabla 1 se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza, al agua tratada con las dosis recomendadas por el fabricante, no podrá superar el 10% del VMP en el Reglamento Bromatológica Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

Para la consulta de esta documentación, dirigirse a la web de OSE http://www.ose.com.uy/c_reglamentos.html.

4 - INSPECCION Y MUESTREO

4.1 - El inspector de OSE, en la planta de expedición, inspeccionará previamente en forma sumaria las condiciones de carga del producto. De existir dudas podrá suspender la carga del mismo.

4.2 - Se tomarán tres muestras en frascos herméticos precintados para determinación de Hidróxido de Sodio (%NaOH) y Carbonato de Sodio (%Na2CO3). El tamaño de muestra no deberá ser inferior a los 150 ml.

4.3 - Las muestras serán extraídas por la Unidad Control de Calidad del Departamento de Suministros quien las derivará a un laboratorio que designará la Administración. El laboratorio designado analizará las muestras según la sección 5.2 de la Norma AWWA B501-08 (o posterior).

5 - DE LOS REQUISITOS A ESTABLECER EN LA OFERTA

Los Oferentes deberán incluir la siguiente información en sus propuestas, además de cualquier otra que consideren de interés.

A todo efecto se considerará exclusivamente la documentación presentada en los siguientes idiomas: Español, Inglés y Portugués.

5.1 - Los Oferentes deberán establecer la concentración de hidróxido de sodio que aseguran indicando los límites de tolerancia, determinado según Secc. 5.4 de la Norma AWWA B501.

5.2 - Los Oferentes deberán establecer la concentración de carbonato de sodio que presenta el producto, determinado según Secc. 5.5 de la norma AWWA B501.

5.3 - Se deberá presentar un certificado de análisis que acredite que el producto cumple con los límites establecidos en el numeral 3.1 del presente Capítulo.

5.4 - Si corresponde, se deberá adjuntar a la documentación la declaración solicitada en el numeral 3.3 indicando la dosis máxima recomendada por el oferente.

5.5 - Se deberá presentar un Informe Técnico con la descripción de los procesos e instalaciones de producción, control y entrega, que aseguren la calidad del producto ofertado.

5.6 - El Proveedor deberá proporcionar las reglas de seguridad relativas a la manipulación y uso del producto. Se deberá entregar la Ficha Técnica y la Hoja de Seguridad del producto en español (Decreto 307/09 y modificación del 28/9/2011).

5.7 - La insuficiencia o no presentación de lo requerido en los numerales anteriores que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

5.8 - Conjuntamente con la oferta, se deberá presentar muestra de aprox. 1 Kg del producto, con su respectivo certificado de análisis según Secc. 5.4 y 5.5 de la Norma AWWA B501-08.

6 - INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS

6.1 - Los incumplimientos serán tenidos en cuenta como antecedentes y  registrados  en el Registro de proveedores de OSE.

6.2 - El no cumplimiento con los requisitos del Numeral 2 del presente Capítulo dará origen a la aplicación de las multas previstas en el punto 17.2 del Capítulo III. Serán de cargo del Proveedor las responsabilidades ante terceros que pudieran surgir por el incumplimiento de los requisitos mencionados.

6.3 - Cualquier otro apartamiento de las condiciones de este Pliego Particular dará origen a una comunicación al Proveedor para su corrección. La reiteración de estos incumplimientos dará origen a la rescisión del  contrato.

# 7- FORMA DE ENTREGA

A) Se harán entregas o remesas de hasta 28.000 kg. Se considera “remesa” la cantidad cargada en un camión cisterna.

B) Cada remesa deberá estar acompañada por un certificado expedido por el Proveedor en el que conste: 1) Nombre del producto, 2) Número de remito de la remesa, 3) Total de kilos de la remesa y 4) concentración de NaOH y Na2CO3, según Secc. 5.4 y 5.5 de la Norma AWWA B501-08 o posterior.

C) Las entregas serán solicitadas por el Almacén de Aguas Corrientes con un mínimo de 24 hs de anticipación y deberán cumplirse dentro de las 36 hs a partir del momento de realizado el pedido.

D) Las entregas serán de lunes a sábado en el horario de 7 a 13 horas.

E) Ante situaciones de emergencia la Administración podrá coordinar de común acuerdo con el Proveedor otras formas de entrega.

A) Será de cuenta y responsabilidad del Proveedor la carga, el transporte y la descarga del producto. Asimismo, en los casos de rechazo en destino del envío por extrema y visible mala calidad de la remesa, es responsabilidad del Proveedor la carga y el retiro inmediato de lo entregado así como el costo de tal operación.

B) Será a cargo del Proveedor la descarga en los tanques de Almacenamiento (la Administración se hará cargo de los costos de energía necesarios).