ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10045827

POS    CODIGO                         DETALLE                                     CANTIDAD

10	2818	   DPD CL LIBRE 10 ML (21055-28) TIPO HACH	     220.000SCH

20	2821	   DPD CL TOTAL 10 ML (21056-28) TIPO HACH	     60.000SCH

30	2823	   DPD N°4 CL TOTAL LOVIBOND RAPIDO	     3.000TB

Especificacion técnica Cod.SAP 2818

Requisitos:

- Reactivo DPD en polvo para la determinación de cloro residual libre.

- Para uso en fotocolorímetros o comparadores de disco de color.

- Aplicacion en 10 ml de muestra de agua.

- Presentación en sobres de papel aluminio (foil pillows) con n° de lote y fecha de vencimiento.

- Rango de aplicación: (0-3,5) mg/L Cl2.

-Vida util: Minimo 2 años al momento de la entrega

-Si el producto ofertado es de una marca distinta a Hach, presentar documentacion sobre intercambiabilidad con la marca Hach.

Control en recepcion:

-Control de la cantidad entregada y vigencia del producto. En caso contrario la partida no será aceptada, debiendo el proveedor cambiarla por un lote que si lo cumpla en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

Especificacion técnica Cod.SAP 2821

Requisitos:

- Reactivo DPD en polvo para la determinación de cloro residual total.

- Para uso en fotocolorímetros o comparadores de disco de color.

- Aplicacion en 10 ml de muestra de agua.

- Presentación en sobres de papel aluminio (foil pillows) con n° de lote y fecha de vencimiento.

- Rango de aplicacion: (0-3,5) mg/L Cl2.

-Vida util: Minimo 2 años al momento de la entrega

-Si el producto ofertado es de una marca distinta a Hach, presentar documentacion sobre intercambiabilidad con la marca Hach.

Control en recepcion:

-Control de la cantidad entregada y vigencia del producto. En caso contrario la partida no será aceptada, debiendo el proveedor cambiarla por un lote que si lo cumpla en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

Especificacion técnica Cod.SAP 2823

Requisitos:

- Reactivo DPD en tabletas para la determinación de cloro residual total.

- Para uso en comparadores de disco de color.

- Aplicación en 10 ml de muestra de agua.

- Rango de aplicación: (0-3,5) mg/L Cl2.

- Velocidad de disolución del reactivo rápida.

- No debe dejar turbiedad en la muestra de agua.

-Vida útil: Mínimo 2 años al momento de la entrega

Control en recepcion:

-Control de la cantidad entregada y vigencia del producto. En caso contrario la partida no será aceptada, debiendo el proveedor cambiarla por un lote que si lo cumpla en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

Plazo de entrega:  Dentro de los 120 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.