Administración de las Obras Sanitarias del Estado

###### JEFATURA TECNICA DEPARTAMENTAL

###### Sección Salto

COMPRA DIRECTA

SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCION

DE TANQUES

EN LA CIUDAD DE SALTO E INTERIOR

O.S.E

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Se sugiere a las Empresas oferentes una visita guiada de los lugares donde se llevará a cabo la tareas de limpieza.

Contacto:

- Sr. Horacio Bordagaray - Cel.: 091355225

- Sra. Walkiria Perez – Tel.: 47356998 - 47356997

Pliego condiciones

##### Objeto de la compra

Servicio de lavado y desinfección de tanques en la ciudad de Salto e interior de este.

En ANEXO III se detallan las características, a tener en cuenta, de cada Tanque y su ubicación.

##### Plazo para los trabajos

El plazo previsto para los trabajos a realizar es de 1 mes.

El plazo se computará a partir de la firma del acta de inicio de obra que se firmará por parte del Jefe Técnico de Salto en representación de OSE y del Responsable Técnico de la obra por parte de la Empresa.

##### Del servicio licitado y sus características

El servicio comprende la contratación de una Empresa incluyendo el suministro de mano de obra, transporte, herramientas necesarias, materiales y elementos de seguridad, para el lavado de depósitos de agua potable.

El trabajo consistirá en lavado de depósitos de agua potable según instructivo            : PRG.DI.01 Limpieza y desinfección de depósitos de agua

Las cantidades a los efectos de la cotización de los trabajos a realizar figuran en el ANEXO III - Depósitos.

Para la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá suministrar todas las herramientas de mano y equipos necesarios para el cumplimiento de la tarea adecuándose a las normas de seguridad vigentes (ANEXO II). Asimismo la Empresa aportará a su personal ropa de trabajo, equipamiento de seguridad y protección según ANEXO I

OSE aportará los siguientes materiales y equipos:

-Hipoclorito

-Escaleras

-Agua Potable

La Empresa aportará los equipos que se pudieran necesitar.

OSE dispondrá de un Encargado para coordinar y controlar los trabajos que realice la Empresa.

Ante cualquier observación interpuesta por el Encargado de OSE la Empresa dispondrá de un plazo de 24 hrs para subsanarla.

La Empresa deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar a cabo la Obra.

Una vez que OSE entregue la orden de compra, el contratista deberá presentar un cronograma de los trabajos.

OSE realizará las maniobras que se requieran para dejar el depósito fuera de servicio.

Al finalizar los trabajos el contratista deberá presentar un informe indicando el estado de los depósito, escaleras y especificar el volumen de agua utilizado para la tarea.

##### Observaciones Generales:

- Será responsabilidad de la Empresa la correcta señalización de la zona de trabajo en vía pública.

- Los trabajadores deberán llevar vestimenta adecuada en la cual se identifique el nombre de la empresa Contratista.

- Deberán utilizar los elementos de protección requeridos según ANEXO I

- El transporte de materiales y del personal de la Empresa Contratista correrá por cuenta del Contratista.

- Los trabajos se controlarán diariamente por parte del encargado de OSE. Los trabajos se definirán terminados cuando se culminen satisfactoriamente a entender de OSE las tareas en la zona de trabajo.

- La Empresa deberá contar con un Técnico Prevencioncita que asegure la seguridad del personal en el desarrollo de los trabajos.

- Al finalizar los trabajos deberá presentar un informe del desarrollo de las tareas, si correspondiera, deberá incluir elementos a corregir, como por ej. Escaleras.

- La Jefatura de la Oficina Técnica Departamental de Salto, tendrá a su cargo la Dirección de las Obras correspondientes.

- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la Empresa, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte de la Empresa.

##### Requisitos legales

- Decreto 406/88 (cumplimiento de todas las disposiciones legales en materia de (Seguridad e Higiene)

- Decreto 307/09 (Productos químicos)

- R/D 474/11 (Reglamento de Equipos de Protección Personal y Vestuario)

- Decreto 125/14 de la Construcción

##### Documentación a presentar en la oferta

Junto con la propuesta se deberá aportar:

- Antecedentes de la empresa en trabajos similares al solicitado.

- Listado de equipos.

- Estar inscripto en RUPE

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

##### De la cotización

Se deberá cotizar un precio global por la totalidad del trabajo según ANEXO IV. En caso de que no se indiquen el I.V.A., se entenderá que está incluido. El precio cotizado debe incluir todas las tareas y suministros mencionados en el titular

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

##### Del Precio de la Oferta

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

##### Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

##### Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: walkiria.perez@ose.com.uy, hasta el día 15 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

##### Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

##### Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

##### Adjudicación

  - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

  - Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Listado de Funcionarios a prestar servicio los que incluye: Nombre completo Domicilio Cedula de Identidad (FOTOCOPIA) Carnet de salud (vigente) Tarea y Categoría a remunerar Certificado de buena conducta Historia laboral (BPS) Dicha documentación se deberá presentara al momento de firmar contrato y cuando la Administración lo requiera necesario. Notificación El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes. Penalidades El incumplimiento total o parcial del Contratista a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato. Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, en especial de los daños que pueda ocasionar en instalaciones internas de la Administración, equipos informáticos y maquinarias existentes. Será responsable de su personal, así como el comportamiento de éste frente a los Clientes, debiendo retirar de las tareas a cualquier integrante ante solicitud expresa de la Administración. El personal de la Empresa deberá tener bien visible el logotipo y nombre de la Empresa y carné identificatorio el que deberá estar prendido en ropa exterior de manera que ofrezca buena visibilidad. De no cumplirse, se aplicara una multa de monto igual al costo diario del servicio por el período que corresponda. Rescisión La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas. Pagos De no establecerse la forma de pago se considerará crédito 90 días.- ANEXO I - Equipamiento de Protección Personal de uso obligatorio ANEXO II Se adjuntan medidas de seguridad los cuales se deberá cumplir con el servicio (PRO.L.D.D.A.P) Responsabilidades - Jefaturas Técnicas (Supervisión) - Supervisores de Producción (Supervisión de Empresas contratadas) - Responsable del trabajo - EMPRESA CONTRATADA (Supervisión y responsable del llenado de la planilla del permiso del trabajo) - Personal de empresas contratadas (Cumplimiento con el Procedimiento) Ascensos por escalera a depósitos aéreos Responsable del trabajo: Debe inspeccionar toda el área de trabajo (escaleras, barandas, plataformas y otras instalaciones) para el inicio de la tarea. Al inicio de la tarea el personal (en todos los casos) debe: Lavar las botas con agua e hipoclorito El equipo de lluvia o similar debe estar limpio El personal que ascienda, debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo de instalaciones, además de cumplir con el punto 5.1 (Habilitación y aptitud por Salud Ocupacional). Para el ascenso deben usar y asegurarse en forma obligatoria los Cinturones de seguridad especificada en el presente procedimiento. El personal que deba izar las herramientas de trabajo debe estar asegurado con su cinturón de seguridad (mosquetón) conectado éste a un punto firme. Si se transita o se realiza actividades sobre los techos de los tanques aéreos (con o sin barandas) el personal debe usar cinturón de seguridad conectados a un punto firme. Descenso o entrada a los depósitos (aéreos, al nivel del piso o subterráneos) Como primera medida se debe ventilar el depósito: extrayendo la/s tapa/s correspondientes a los efectos de que se renueve el aire. Para los casos de la ventilación e iluminación natural de los tanques metálicos que tienen por ingreso la tapa al nivel del piso, el personal que deba subir al techo para sacar la/s tapa/s, el ascenso por la escalera, debe ser con precaución y tendrá descansos a intervalos regulares a los efectos de evitar la fatiga. Para aquellos casos que la/s entrada/s de aire sea/n insuficiente/s se debe medir la presencia de oxigeno con un detector que indique el nivel de oxigeno presente (espacios confinados). Para los casos que deban instalarse escaleras portátiles, el apoyo debe ser firme para su estabilidad de acuerdo al tipo de piso del depósito y en su extremo superior debe estar bien asegurada. En todos los casos habrá un operario fuera del tanque vigilando el desarrollo de la tarea del personal que realiza la limpieza dentro del depósito. Tareas de limpieza y desinfección del depósito La iluminación del área de trabajo se hará de acuerdo a las siguientes recomendaciones: a) El uso de focos mineros b) El uso de transformadores de 12 a 24 V c) Se tendrá en cuenta lo establecido por el Decreto 406/88, TITULO XIV ILUMINACION ARTIFICIAL Artículos 47 y 48. El personal al comenzar la tarea se debe colocar el equipo de lluvia o similar por encima de la ropa de trabajo. Para los casos de que se realice este tipo de tareas en depósitos superiores a los 3 metros de profundidad se debe colocar por encima del equipo de lluvia el cinturón de seguridad especificado en el presente procedimiento. Para los casos de que se realice este tipo de tarea en depósitos pequeños, aislados o con poco personal se debe colocar por encima del equipo de lluvia el cinturón de seguridad especificado en el presente procedimiento. Al comenzar la tarea de limpieza ya sea con la hidrolavadora, con cepillo u otras herramientas manuales se debe usar los guantes especificados en el presente procedimiento del personal. Cuando se realice la tarea de desinfección con hipoclorito el personal debe usar la protección respiratoria especificada en el presente procedimiento. A continuación el personal debe salir del depósito a los efectos de no exponerse a los gases del hipoclorito. Una vez culminadas las tareas de limpieza y desinfección se debe limpiar e inspeccionar todos los elementos de seguridad utilizados, especialmente el cinturón de seguridad revisando sus costuras y los filtros de la mascaras respiratorias que no se encuentren saturados. Requisitos obligatorios que deben cumplirse: En todos los casos se contara con una planilla de orden de trabajo, la que deberá ser llenada antes de realizarse la tareas. Para la autorización de los trabajos en estas instalaciones los responsables del trabajo determinaran mediante inspecciones sobre las condiciones del estado de las instalaciones y equipamientos determinados en el presente Pliego. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: - Estructura del tanque - Escaleras de ascenso a los depósitos - Escaleras de ingreso a los depósitos - Barandas (en los descansos de escaleras y sobre los techos de los tanques) - Jaulas quitamiedos - Plataformas - Puntos firmes para asegurar los cinturones de seguridad - Estado y acceso de un tanque a otro (plataformas o similar) - Otras instalaciones que pudieren corresponder - Fuentes de iluminación artificial - Estado de los elementos de protección personal - Cumplimiento con los equipamientos adicionales - Personal habilitado Las botas y los guantes deben ser nuevos, o en su defecto no podrán presentar signos de deterioro o sucios. Este tipo de trabajo no podrá realizarse en solitario bajo ningún concepto. Se deberá seguir fielmente el instructivo que viene anexado al cinturón de seguridad sobre su uso y mantenimiento. Nunca suba o baje por escaleras en forma precipitada, evite riesgos innecesarios. Cuando se ascienda o descienda por escaleras o realice tareas en plataformas aéreas siempre debe estar asegurado con el mosquetón a un punto firme. Cuando se manipulen hidrolavadoras en las tareas de izamiento a los tanques aéreos se utilizara la cuerda especificada en el presente procedimiento, convenientemente asegurada. Cuerda de rescate. En descensos a cualquier tipo de depósito (aéreos o subterráneos) donde las condiciones de las escaleras interiores sean precarias, se deberá usar la escalera especificada en el presente procedimiento en todos los casos. Escalera extensible portátil de aluminio Se evitara que en el ascenso o descenso por escaleras los operarios no vayan uno tras otro. El responsable del trabajo determinara los tiempos de permanencia dentro de los depósitos de acuerdo a las características del mismo. El personal que realice esta tarea deberá comunicar cualquier anomalía o condición insegura que a su entender pueda ocasionar algún tipo de accidente al responsable del trabajo a los efectos de determinar los pasos a dar. Está prohibido trepar por columnas hasta alcanzar las escaleras, se deberá instalar una escalera portátil para tales efectos convenientemente asegurada. Lista de peligros En las instalaciones (condiciones inseguras) a) Caídas a distinto nivel - Escaleras exteriores en mal estado - Escaleras exteriores sin jaula quitamiedos - Escaleras interiores en mal estado - Barandas en mal estado - Barandas inexistentes - Iluminación inadecuada b) Caídas al mismo nivel - Pisos en mal estado - Pisos resbaladizos - Cámaras sin tapa - Iluminación inadecuada c) Espacios confinados - Falta de aire - Intoxicación por agentes químicos (gases del uso de hipoclorito de sodio) d) Caída de objetos por desplome - Caída de mampostería, vidrios, etc. por deterioro Por las actividades (actos inseguros) a) Exposición a radiaciones no ionizantes - Exposición a los rayos solares (UV) b) Por manipulación de productos químicos - Uso de Hipoclorito de sodio c) Por incumplimiento de requisitos psicofísicos - Vértigo - Condiciones físicas d) Por caídas a distinto nivel - Por subir o bajar en escaleras y transitar por plataformas en ausencia de barandas o en estado precario. e) Contacto eléctrico - Utilización de fuentes de iluminación a energía eléctrica - Utilización de alargues de mal estado Por ausencia de elementos de protección personal Lentes de Seguridad - Cuando realiza tareas de manipulación de productos químicos Mascara respiratoria con filtros para gases ácidos - Cuando realiza tareas de manipulación de productos químicos Guantes de protección - Cuando realiza tareas de manipulación de productos químicos Botas de goma - Cuando realiza tareas de manipulación de productos químicos Cinturón de Seguridad - Cuando asciende a niveles superiores a los 3 metros de altura ANEXO III Depósitos para realizar lavados

| Ubicación | Altura total | Material y forma | Capacidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pueblo Belén | 26.05 m | Hormigón, cilíndrico | 100 m3 |  |
| Pueblo Biassini | 12,35 m | Hormigón, 3 Rocco | 21m3 |  |
| B° Albisu | 13,80 m | Hormigón, Rocco | 10m3 | Escalera en mal estado |
| Colonia 18 de julio | 14 m | Metálico, cilíndrico | 23m3 |  |
| Colonia 18 de julio | 8,80 m | Hormigón, 3 esféricos | 30m3 |  |
| Colonia 18 de julio (mevir) | 13 m | Hormigón, esférico | 10m3 |  |
| Colonia Lavalleja | 17,27 m | Metálico, cilíndrico | 80m3 |  |
| Colonia Itapebí | 12.50 m | Hormigón, 3 Rocco | 21m3 |  |
| Colonia Osimani | 13,80 m | Hormigón, esférico | 10m3 |  |
| Constitución | 20.95 m | Hormigón, cilíndrico | 148 m3 |  |
| La Chinita | 16,52 m | Metálico, 3 Cilíndrico y oval | 55m3 | Dayman |
| La Chinita | 3m | Hormigón |  | Dayman |
| La Reductora | 7,78 m | Metálico, cilíndrico | 10m3 |  |
| Pueblo Fernández | 2.53 m | Hormigón, cilíndrico | 50m3 |  |
| San Antonio | 8,90 m | Hormigón, esférico | 30m3 |  |
| Valentín | 14.89 m | Metálico, cilíndrico | 49m3 |  |
| Saucedo | 10.83 m | Metálico, cilíndrico | 10m3 |  |
| Pueblo Celeste |  | Hormigón, Rectangular | 20m3 |  |
| Paraguay entre Asencio y Osimani | 30m | Hormigón, cilíndrico | 620m3 | Salto ciudad |
| Las Piedras esquina J. P. Varela | 30,5m | Metálico, cilíndrico | 2370m3 | Salto ciudad |
| Santa Rosa esquina 19 de abril | 30m | Hormigón, cilíndrico | 620m3 | Salto ciudad |

- ANEXO IV

| Ubicación de depósitos | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Monto imponible unitario | Monto imponible total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pueblo Belén | 1 |  |  |  |  |
| Pueblo Biassini | 1 |  |  |  |  |
| B° Albisu | 1 |  |  |  |  |
| Colonia 18 de julio (14m, metálico) | 1 |  |  |  |  |
| Colonia 18 de julio (8.8m, Hormigón x3) | 1 |  |  |  |  |
| Colonia 18 de julio (mevir) | 1 |  |  |  |  |
| Colonia Lavalleja | 1 |  |  |  |  |
| Colonia Itapebí | 1 |  |  |  |  |
| Colonia Osimani | 1 |  |  |  |  |
| Constitución | 1 |  |  |  |  |
| La Chinita | 1 |  |  |  |  |
| LA Chinita (Hormigón) | 1 |  |  |  |  |
| La Reductora | 1 |  |  |  |  |
| Pueblo Fernández | 1 |  |  |  |  |
| San Antonio | 1 |  |  |  |  |
| Valentín | 1 |  |  |  |  |
| Saucedo | 1 |  |  |  |  |
| Pueblo Celeste | 1 |  |  |  |  |
| Paraguay entre Asencio y Osimani | 1 |  |  |  |  |
| Las Piedras esquina J. P. Varela | 1 |  |  |  |  |
| Santa Rosa esquina 19 de Abril | 1 |  |  |  |  |
| Precio TOTAL sin IVA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Pecio TOTAL IVA incluido (2)= (1)*1.22 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Imponible (3) |  |  |  |  |  |  |
| Leyes Sociales (4) = (3) *0.75 |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL + IVA + LLSS (5) = (2)+(4) |  |  |  |  |  |  |