Servicio de mantenimiento, reparación y desobstrucción de conexiones, ramales y colectores hasta 200 mm en Zona Oeste de Maldonado, comprende los Servicios de Piriapolis, Pan de Azúcar y Gregorio Aznárez.

Equipamiento mínimo; vehículo liviano equipado con máquina desobstructora de varillas y/o resortes para limpieza mecánica; manguera con puntero e hidrojet para limpieza hidráulica; depósito de agua de 1m3. Herramientas menores para reparaciones de tubos, cámaras, substitución de tapas y registros.

Los trabajos comprenden la atención de reclamos de saneamiento en el horario de 8:00 a 16:00 y una guardia a la orden para la atención de emergencias las 24 hs del día todos los días de la semana.

| RUBRADO PARA COMPARACION DE PRECIOS EN EL LLAMADO A COMPRA DIRECTA 10048893 PLANILLA |
| --- |
| Lista de Precios |
| RUBRO | DESIGNACION | UNIDAD | METRAJE | PRECIO UNITARIO | MONTO IMPONIBLE | IVA | PRECIO UNITARIO TOTAL |
| 1 | Desobstrucción conexión de saneamiento | u | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Desobstrucción colector de saneamiento | u | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Reparación de cámara de vereda nueva 60*60 | u | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Reparación de registro, colocación tapa | u | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Reparación Colector de saneamiento | u | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Reparación de Conexión de saneamiento | u | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Hora de Oficial | u | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Hora de Peón | u | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Hora de Guardia Oficial | u | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Hora de Guardia Peón | u | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |