ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA DIRECTA 10054932

| Pos | Código | Material | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 694 | ADAPT P/PEAD 20 X 20MM | 20.000 UN |
| 20 | 10711 | ADAPT UNIVERSAL 15-21 MM C/T LOCA 3/4" | 2.800 UN |

CODIGO 694 - Los accesorios de compresión serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) fabricadas de acuerdo a la norma UNIT-ISO 4427:2007, por tanto éstos deberán ser compatibles con dichas tuberías y cumplir con las Normas ISO 17885:2015, UNIT-ISO 4427-3:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

El cumplimiento de dichas Normas deberá ser demostrado por Certificado de Conformidad expedido por Ente Certificador reconocido o acreditado por Organismo miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

Los mismos serán para una presión nominal PN = 10 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

Las piezas deberán poder ser identificadas por su marca comercial y/o fabricante, mediante marca en la misma.

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

CODIGO 10711 - Los accesorios de compresión serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) fabricadas de acuerdo a la norma UNIT-ISO 4427:2007, por tanto éstos deberán ser compatibles con dichas tuberías y cumplir con las Normas ISO 17885:2015, UNIT-ISO 4427-3:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

El cumplimiento de dichas Normas deberá ser demostrado por Certificado de Conformidad expedido por Ente Certificador reconocido o acreditado por Organismo miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

Los mismos serán para una presión nominal PN = 10 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

Las piezas deberán poder ser identificadas por su marca comercial y/o fabricante, mediante marca en la misma.

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación, se deberá solicitar pliego correspondiente

para cada  compra, de no solicitarlo no se tomara en cuenta la oferta.

# Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Cantidad de unidades

- Número correlativo de caja sobre el total de cajas

- Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

1.1-En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

1.2-De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

1.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

2.        Cantidad

2.1-Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

- Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

2.2-De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.