GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA

ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION PÚBLICA

Nº 1600158800

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACION DE  EMPRESA QUE REALICE, ARENADO HÚMEDO, GRANALLADO, WATER-JETTING, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, TOTAL O PARCIAL DE TANQUES, ESFERAS, CILINDROS, RECEPTORES, PARA ALMACENAMIENTO HIDROCARBUROS  EN REFINERÍA LA TEJA - PLANTA EDUARDO ACEVEDO.

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 09 de agosto de 2019 				HORA: 14:00

LOCAL: Edificio ANCAP – (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja) - Primer piso – Sala de Licitaciones.

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

Costo del pliego: $ 3.000

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: CC 001548619 - 00010 (en dólares americanos).

Beneficiario: ANCAP 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la CC 001548619 - 00005 (en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP

Banco de la República Oriental del Uruguay

BROU

Cerrito 440

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia, deberán girar: el valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- NÚMERO DE LICITACIÓN

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCIÓN COMPLETA

- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CÓDIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo escaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

ÍNDICE

CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN	6

I.1 - OBJETO	6

I.2 - UBICACIÓN DE LAS TRABAJOS	7

I.3 - CONSULTAS	8

I.4 - VISITA	8

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS	8

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN	8

II.2 - ACLARACIONES	9

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	9

II.4 - CONSORCIOS	10

II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR	11

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES	13

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES	13

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS	13

III.2 - COTIZACIÓN	14

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS	18

III.5 - CONDICIONES DE PAGO	19

III.6 - FLETES	20

III.7 - ACOPIOS	20

III.8 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA	20

III.9 - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	20

III.10 - VIGILANCIA DIRECTA SOBRE LAS TAREAS	21

III.11 - HORARIO	21

III.12 - STAFF Y CAPACIDAD MÍNIMA	22

III.13 - IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR LAS TAREAS	23

III.14 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES	23

III.15 - PLAZOS	25

III.16 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS	25

III.17 - MULTAS Y PENALIDADES	25

III.18 - CESIÓN DEL CONTRATO	26

III.19 - COMPARACIÓN  DE OFERTAS	26

III.20 - ADJUDICACIÓN	26

III.21 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	26

III.22 - AFECTACIONES	26

III.23 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL	27

III.24 - LEYES SOCIALES	27

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP	27

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA	27

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS	28

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO	28

IV.4 - DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE ANCAP	29

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP	29

IV.6 - CORRESPONDENCIA	29

IV.7 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES	29

IV.8 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES	30

IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCIÓN	30

IV.10 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	31

IV.11 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	31

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS  LEGALES	31

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS	31

V.2 - REQUERIMIENTOS LABORALES	32

V.3 -LOCAL DE TRABAJOS	35

V.4 - CONFIGURACIÓN DE MORA	35

V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	35

V.6 - INCOMPATIBILIDAD	35

V.7 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley N° 16074)	36

V.8 - LEY N° 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO	36

V.9 - IMPORTANTE	37

V.10 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – RUPE	37

CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA	38

# CAPÍTULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN

## I.1 - OBJETO

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para la contratación de trabajos de arenado húmedo, granallado, Water-jetting, pintura exterior e interior, total o parcial de tanques, esferas, cilindros, receptores, etc. para almacenamientos hidrocarburos en  Refinería La Teja – Planta Eduardo Acevedo,  por un monto de hasta $ 100:000.000 (pesos uruguayos cien millones) más IVA, con opción a renovación por hasta igual monto, en las mismas condiciones contractuales, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y Memoria Técnica.

Si durante la vigencia contractual, ANCAP no hiciese uso de la totalidad de los trabajos por no existir una efectiva demanda, no contraerá por ello ninguna obligación, eximiéndose de toda responsabilidad y no pudiendo por lo tanto el adjudicatario presentar reclamación o pedir indemnización alguna,  extremos estos que conocen y aceptan los oferentes.

El orden y la fecha en que se irán realizando los distintos trabajos en tanques, lo determinará el Director de los trabajos, de acuerdo con las necesidades operativas de la Planta.

Los trabajos se ejecutarán según lo detallado en la Memoria Descriptiva adjunta y las órdenes que diere el Director de los trabajos o el personal que lo represente.

El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra, andamios,  herramientas y maquinarias que sean necesarias para la realización de los trabajos.

Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego.

I.1.1  - Características generales del servicio

Los trabajos consistirán en la limpieza, hidrolavado o desengrasado (si fuese necesario), preparación de superficie, granallado, arenado húmedo, Waterjetting según lo solicite el Director de los trabajos, pintura exterior e interior de los tanques, esferas, cilindros, receptores, etc, así como también, el piso interior, ollas, techos calderas, hornos, escaleras, barandas, plataformas superiores, cañerías dentro del envallado de carga y descarga, de incendio, agitadores, válvulas, patas de techo, etc.  Los trabajos se realizarán tanto sobre superficies nuevas, como sobre otras con recubrimientos existentes.

I.1.1.1 - FONDOS  A  APLICAR

Fondo antióxido sintético.

Fondo Zinc Rich monocomponente.

Epoxi Zinc Rich dos componentes.

Fondo epoxi 2 componentes.

Masilla epoxi.

I.1.1.2 - PINTURAS DE TERMINACIÓN

Esmalte sintético Alquídico.

Poliuretano.

Esmalte Epoxi con y sin solvente.

Epoxi fenólico.

Esmalte Pintura mono componente a base de copolímeros inorgánicos, anti corrosión bajo aislamiento (rango de uso entre 200ºC y 650°C).

Esmalte Alta Temperatura (rango de uso entre 100ºC y 500ºC)

Pintura de Aislación Térmica para protección personal. Resistente a temperaturas en servicio hasta 170ºC.

El oferente podrá presentar pinturas de las siguientes marcas tipo: INCA, ELBEX, LUSOL RENNER, HEMPEL, SHERWIN WILLIAMS, BELZONA, CHESTETON, INTERNATIONAL, REVESTA o CARBOLINE, RUST-OLEUM u otras que cumplan con las exigencias técnicas solicitadas. Todas las pinturas que se presenten al igual que los solventes a utilizar deberán estar declaradas en la oferta, donde además se adjuntará la ficha técnica referente a su calidad y exigencias para su aplicación, dada por el propio fabricante. La presentación de todas las fichas técnicas de las pinturas es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

Todas las pinturas deberán ser presentadas en el lugar de los trabajos en sus envases originales y herméticamente cerrados.

Cualquier variación sobre los productos presentados en la oferta debe ser aprobada en forma expresa por ANCAP.

ANCAP se reserva el derecho de analizar los productos y rechazarlos si los considera de mala calidad.

El orden y las fechas en que se irán entregando los distintos trabajos, lo determinará el Director de los trabajos, de acuerdo con las necesidades operativas de ANCAP; no teniendo por qué ser en forma consecutiva, así como también decidirá el esquema de pintura a aplicar en cada tanque

I.1.1.3 - TRASLADOS

Será por cuenta del contratista todo tipo de traslado de los materiales, equipos, personal y maquinarias a los distintos lugares de trabajo, incluso cuando estos se encuentren dentro de muros, trincheras, envallados o lugares elevados.

## I.2 - UBICACIÓN DE LAS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán en predios ubicados dentro de la Refinería La Teja (Humboldt 3900), Montevideo.

## I.3 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (correo electrónico) respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de compras de la Gerencia  de Abastecimiento (Humboldt 3900 o a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego.

## I.4 - VISITA

Las empresas interesadas deberán visitar el lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos.

Dicha visita se realizará el día 16 de julio de 2019 hora 10 con el Sr. Gustavo Pereira, Jefe de Servicios de Mantenimiento III.

No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del pliego.

No se aceptarán ofertas que no presenten la Constancia de Visita.

# CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

## II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos.

## II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

## II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se modifica para esta  licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el Art. 2.5 de la Sección II, el cual, sin perjuicio de las prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

## II.4 - CONSORCIOS

Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

- OFERTA

Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar:

- Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio.

- Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el Artículo 52 de la Reglamentación del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas antes citada (Decreto Nº 208/2009).

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

- Copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado.

- Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

  - Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060.

  - Nombre y domicilio del futuro consorcio.

  - Objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y los demás  requisitos establecidos en el Art. 52 de la reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).

- ADJUDICACIÓN

Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

- Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Articulo 52 de la Reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009)

- Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.

- Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.

## II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

II.5.1 - Antecedentes

Se deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos similares al licitado en los últimos 5 (cinco) años indicando fecha, lugar, el alcance, nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto contratante. En dichos antecedentes los correspondientes a los últimos 3 (tres) años deberá aclararse, además de lo descripto anteriormente, el monto anual facturado; se tomarán en cuenta los que superen o igualen la sumatoria anual de $ 20:000.000,00 (pesos uruguayos veinte millones), más impuestos sin ajustes paramétricos.

Si una empresa oferente se presenta con subcontratistas: además de la empresa oferente, deberán presentarse también los antecedentes correspondientes a las empresas subcontratistas indicadas en la oferta.

La información de los antecedentes de los subcontratistas NO será tenida en cuenta para el cómputo de los montos anuales solicitados.

La información de antecedentes de los subcontratistas será utilizada para evaluar su idoneidad.

En caso de no considerarse idóneos podrán descartarse como válido y anular la oferta.

Además se adjuntarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en los trabajos, indicándose la clase de vinculación con la empresa.

Si el oferente ha trabajado con anterioridad para ANCAP en servicios similares al licitado, se deberá  especificar, número de licitación, lugar, fecha y monto del contrato. La Administración podrá determinar a su entera conveniencia si estos antecedentes merecen una calificación favorable.

ANCAP podrá realizar las averiguaciones que entienda pertinentes sobre la satisfacción de los clientes del oferente, para la evaluación de los antecedentes presentados.

La presentación de antecedentes requeridos en el presente punto es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.5.2 - Equipos y herramientas

Deberá incluirse en la oferta una lista con los detalles de los equipos que se dispondrán para los trabajos, que consistirán como mínimo en lo siguiente:

El cumplimiento de lo requerido en este punto es una condición de admisibilidad de la oferta.

II.5.2.1 - 2 compresores de aire de 10 m3/m de capacidad como mínimo.

II.5.2.2 - 2 equipos de hidrolavado con presión mayor a 1.200 Lb/pulg2

II.5.2.3 - 4 equipos "airless" o similar para aplicación de recubrimientos.

II.5.2.4 - 3 equipos completo de arenado y granallado con recuperadora de granalla.

II.5.2.5–  4 máquinas manuales eléctricas o neumáticas adecuadas para preparación de superficie con cepillos especiales que dejan el sustrato con rugosidad similar a un granallado. Para en los casos que no se pueda arenar o granallar es imprescindible este tipo de maquinaria o similar, que detallamos sus características técnicas:

Herramienta tipo MBX Bristler Blaster  Industrial neumática o similar

Velocidad de rotación				3500 rpm

Presión de aire requerida			6.2 bar para cepillo de 23 mm

5.2 bar para cepillo de 11 mm

Consumición promedio de aire            	17.5 CFM (0.5 m3/min)

Diámetro requerido de manguera       	3/8” (9.5 mm)

Herramienta tipo MBX Bristler Blaster  Industrial Eléctrica o similar

Velocidad de rotación                           	3200 rpm

Salida eléctrica                                    	550 W

Voltaje                                                	240 V o 120 V

Cepillos tipo MBX Negro y MBX Grueso

Cepillos con cerdas en ángulo de acero al carbón o acero inoxidable de 0.7 mm, de 11 mm o 23 mm de ancho.

II.5.2.6- Herramientas neumáticas portátiles para limpieza y preparación de superficies.

II.5.2. 8 - Andamios, escaleras, balancines, equipos de seguridad en cantidades suficientes para la realización de los trabajos.

II.5.2. 9 - Herramientas manuales y elementos de aplicación, recipientes y demás útiles necesarios.

II.5.2. 10 - Instrumentos de medición calibrados.

II.5.2. 11 – 2 Generadores de energía eléctrica.

II.5.2. 12 -  Equipo  Water-jetting  con presión de hasta 40.000 psi

Los equipos y herramientas deberán estar en el lugar de los trabajos 5 días antes del comienzo de los mismos.

## II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

## III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS

De propuesta: Será de $ 1:220.000 (pesos uruguayos un millón doscientos veinte mil)

De contrato: Será del 5% del monto adjudicado, IVA incluido

De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de las leyes 18.099 y 18.251 al presente caso, obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía que cubra eventuales incumplimientos de sus obligaciones por los que ANCAP pueda resultar llamada a responder en virtud de lo dispuesto en las normas mencionadas, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado). El monto de esta garantía es el 10 % (diez por ciento) del monto del contrato.

Dicha garantía deberá mantenerse vigente no menos de un año después de otorgada la recepción definitiva de la obra o de culminado el servicio según corresponda.

Los depósitos deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11,, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

En caso que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

Los mencionados depósitos de garantía son obligatorios

## III.2 - COTIZACIÓN

Se cotizará un único valor del coeficiente “C” en pesos uruguayos de acuerdo con la tabla de relación de precios. El precio para cada ítem resultará de la multiplicación del coeficiente único “C” por el coeficiente de cada ítem A(i). Este valor no incluye el IVA

En el precio de cada ítem se deberá incluir todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, compensaciones del personal, transportes, fletes, los importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, materiales, indemnizaciones, seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y rubros por cualquier concepto para la completa realización de los trabajos contratados.

El pago de cada Ítem se efectuará de la siguiente forma:

Ítem i = A (i) x C

Donde:

A (i) = Valor del precio relativo del Ítem i, sacado de la tabla de relación de precios.

C = Coeficiente único e igual para todos los Ítem, que debe ser cotizado por la empresa.

TABLA DE RELACIÓN DE PRECIOS

| ÍTEM | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | A(i) | FICTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Generales |  |  |
| A.1 | m2 | Arenado húmedo | 1800 | 8500 |
| A.2 | m2 | Granallado Sa 2 1/2 | 2100 | 5900 |
| A.3 | m2 | Granallado Sa 2. | 1400 | 400 |
| A.4 | m2 | Water- jetting | 2900 | 3500 |
| A.5 | m2 | Hidrolavado | 300 | 8250 |
| A.6 | m2 | Limpieza con desengrasante industrial biodegradable hidrosoluble | 400 | 450 |
| A.7 | m2 | Preparación de superficie manual o mecánica. | 1200 | 715 |
| A.8 | m2 | Aplicación de anticorrosivo, fondos alquidico. | 1000 | 350 |
| A.9 | m2 | Aplicación de fondos epoxi tipo zinc rich | 1600 | 150 |
| A.10 | m2 | Aplicación de fondo epoxi mono componente pigmentada con óxido de hierro micáceo. | 1500 | 100 |
| A.11 | m2 | Aplicación de fondos epoxi | 1400 | 11250 |
| A.12 | m2 | Pintura de terminación esmalte alquídico. | 950 | 250 |
| A.13 | m2 | Pintura de terminación, esmaltes epoxi con o sin solvente, epoxi auto imprimante | 1500 | 250 |
| A.14 | m2 | Recubrimiento epoxi fenólico con aducto amina de dos componentes | 1700 | 5570 |
| A.15 | m2 | Recubrimiento epoxi fenólico de alto espesor curado con amina de dos componentes | 1900 | 1800 |
| A.16 | m2 | Pintura de terminación poliuretánico | 1500 | 7250 |
| A.17 | m2 | Pintura de terminación esmalte de alta temperatura de 100°c a 500°c | 1600 | 100 |
| A.18 | m2 | Pintura para aislación térmica de protección personal en superficies calientes. | 1400 | 100 |
| A.19 | m2 | Aplicación de masilla epoxi de altos sólidos | 4440 | 15 |
| B | m2 | Escaleras inclinadas, verticales con una y/o dos barandas de protección |  |  |
| B .1 | m2 | Arenado húmedo | 2430 | 110 |
| B .2 | m2 | Water- jetting | 3915 | 25 |
| B .3 | m2 | Preparación manual o mecánica / Hidrolavado. | 1620 | 35 |
| B .4 | m2 | Aplicación de anticorrosivo fondo alquidico | 1350 | 20 |
| B .5 | m2 | Aplicación de fondo epoxi | 1890 | 120 |
| B .6 | m2 | Aplicación de fondo zinc rich | 2160 | 35 |
| B .7 | m2 | Aplicación de pintura terminación esmalte alquidico | 1283 | 45 |
| B .8 | m2 | Pintura de terminación, esmaltes epoxi. | 2093 | 80 |
| B .9 | m2 | Pintura de terminación, esmalte poliuretanico | 2025 | 110 |
| C |  | Plataformas con barandas de protección |  |  |
| C .1 | m2 | Arenado húmedo | 2250 | 75 |
| C .2 | m2 | Water- jetting | 3625 | 50 |
| C .3 | m2 | Preparación manual o mecánica / Hidrolavado. | 1500 | 25 |
| C .4 | m2 | Aplicación de anticorrosivo fondo alquídico | 1250 | 15 |
| C .5 | m2 | Aplicación de fondo epoxi | 1750 | 75 |
| C .6 | m2 | Aplicación de fondo zinc rich | 2000 | 25 |
| C .7 | m2 | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 1188 | 25 |
| C .8 | m2 | Pintura de terminación, esmaltes epoxi. | 1875 | 35 |
| C .9 | m2 | Pintura de terminación, esmalte poliuretanico | 1875 | 75 |
| D |  | Cañerías de diámetros menores de 2” |  |  |
| D .1 | ml | Arenado húmedo | 194 | 115 |
| D .2 | ml | Granallado | 227 | 10 |
| D .3 | ml | Water- jetting | 313 | 60 |
| D .4 | ml | Hidrolavado | 32 | 40 |
| D .5 | ml | Preparación manual o mecánica | 130 | 20 |
| D .6 | ml | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 108 | 15 |
| D .7 | ml | Aplicación de fondo zinc rich | 173 | 20 |
| D .8 | ml | Aplicación de fondo epoxi. | 151 | 165 |
| D .9 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 103 | 35 |
| D .10 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte epoxi. | 162 | 75 |
| D .11 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretanico | 162 | 15 |
| D .12 | ml | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100ºC a 500ºC | 173 | 5 |
| D .13 | ml | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 151 | 5 |
| D.14 | ml | Pintura mono componente, anti corrosión bajo aislamiento para cañerías de vapor. | 170 | 10 |
| E |  | Cañerías de diámetros de 2” hasta 4” |  |  |
| E .1 | ml | Arenado húmedo | 477 | 345 |
| E .2 | ml | Granallado | 557 | 30 |
| E .3 | ml | Water- jetting | 769 | 190 |
| E .4 | ml | Hidrolavado | 80 | 66 |
| E .5 | ml | Preparación manual o mecánica | 318 | 61 |
| E .6 | ml | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 265 | 40 |
| E .7 | ml | Aplicación de fondo zinc rich | 424 | 15 |
| E .8 | ml | Aplicación de fondo epoxi. | 371 | 345 |
| E .9 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 252 | 46 |
| E .10 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte epoxi. | 398 | 180 |
| E .11 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretanico | 398 | 315 |
| E .12 | ml | Aplicación de epoxi fenólico | 451 | 25 |
| E .13 | ml | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100ºC a 500ºC | 424 | 40 |
| E .14 | ml | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 371 | 40 |
| E.15 | ml | Pintura mono componente, anti corrosión bajo aislamiento para cañerías de vapor. | 400 | 30 |
| F |  | Cañerías de diámetros de 5” hasta 10” |  |  |
| F .1 | ml | Arenado húmedo | 1134 | 35 |
| F .2 | ml | Granallado | 1323 | 10 |
| F .3 | ml | Water- jetting | 1827 | 30 |
| F .4 | ml | Hidrolavado | 189 | 45 |
| F .5 | ml | Preparación manual o mecánica | 756 | 100 |
| F .6 | ml | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 630 | 25 |
| F .7 | ml | Aplicación de fondo zinc rich | 1008 | 10 |
| F .8 | ml | Aplicación de fondo epoxi. | 882 | 100 |
| F .9 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 599 | 30 |
| F .10 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte epoxi. | 945 | 35 |
| F .11 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretanico | 945 | 100 |
| F .12 | ml | Aplicación de epoxi fenólico | 1071 | 10 |
| F .13 | ml | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100ºC a 500ºC | 1008 | 5 |
| F .14 | ml | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 882 | 5 |
| F.15 | ml | Pintura mono componente, anti corrosión bajo aislamiento para cañerías de vapor. | 950 | 8 |
| G |  | Cañerías de diámetros de 12” hasta 16" |  |  |
| G .1 | ml | Arenado húmedo | 2047 | 20 |
| G .2 | ml | Granallado | 2388 | 15 |
| G .3 | ml | Water- jetting | 3297 | 15 |
| G .4 | ml | Hidrolavado | 341 | 20 |
| G .5 | ml | Preparación manual o mecánica | 1364 | 25 |
| G .6 | ml | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 1137 | 15 |
| G .7 | ml | Aplicación de fondo zinc rich | 1819 | 10 |
| G .8 | ml | Aplicación de fondo epoxi. | 1592 | 8 |
| G .9 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 1080 | 20 |
| G .10 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte epoxi. | 1706 | 8 |
| G .11 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretanico | 1706 | 5 |
| G .12 | ml | Aplicación de epoxi fenólico | 1933 | 5 |
| G .13 | ml | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100ºC a 500ºC | 1819 | 5 |
| G .14 | ml | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 1592 | 5 |
| H |  | Cañerías de diámetros de 18” hasta 24" |  |  |
| H.1 | ml | Arenado húmedo | 2968 | 25 |
| H.2 | ml | Granallado | 3463 | 10 |
| H.3 | ml | Water- jetting | 4782 | 10 |
| H.4 | ml | Hidrolavado | 495 | 25 |
| H.5 | ml | Preparación manual o mecánica | 1979 | 25 |
| H.6 | ml | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 1649 | 15 |
| H.7 | ml | Aplicación de fondo zinc rich | 2638 | 10 |
| H.8 | ml | Aplicación de fondo epoxi. | 2309 | 8 |
| H.9 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 1567 | 20 |
| H.10 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte epoxi. | 2556 | 8 |
| H.11 | ml | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretanico | 2474 | 5 |
| H.12 | ml | Aplicación de epoxi fenólico | 2803 | 5 |
| H.13 | ml | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100ºC a 500ºC | 2638 | 5 |
| H.14 | ml | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 2309 | 5 |
| I |  | Válvulas |  |  |
| I.1 | m2 | Arenado húmedo | 1980 | 15 |
| I.2 | m2 | Water- jetting | 3190 | 15 |
| I.3 | m2 | Hidrolavado | 330 | 10 |
| I.4 | m2 | Preparación de superficie manual o mecánica | 1320 | 17 |
| I.5 | m2 | Aplicación de anticorrosivo, fondo alquídico | 1100 | 10 |
| I.6 | m2 | Aplicación de fondo epoxi. | 1540 | 17 |
| I.7 | m2 | Aplicación de pintura terminación esmalte alquídico | 1045 | 15 |
| I.8 | m2 | Aplicación de esmalte epoxi. | 1705 | 20 |
| I.9 | m2 | Aplicación de pintura terminación esmalte poliuretano | 1650 | 15 |
| I.10 | m2 | Aplicación de pintura esmalte alta temperatura de 100 ºC a 500°c | 1760 | 5 |
| I.11 | m2 | Pintura para aislación térmica protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor. | 1540 | 5 |
| J |  | Horas |  |  |
| J.1 | Hora | Mano de obra Oficial C | 420 | 170 |
| J.2 | Hora | Mano de obra Medio Oficial | 357 | 370 |
| J.3 | Hora | Mano de obra Metalúrgico categoría 1 | 314 | 110 |
| J.4 | Hora | Horas improductivas mano de obra Oficial C | 294 | 170 |
| J.5 | Hora | Horas improductivas mano de obra Medio Oficial | 250 | 370 |
| J.6 | Hora | Horas improductivas mano de obra Metalúrgico categoría 1 | 220 | 110 |
| K |  | Andamios |  |  |
| K.1 | m3 | Montaje y desmontaje de andamios hasta 8 m de altura | 950 | 7000 |
| K.2 | m3 | Montaje y desmontaje de andamios entre 8 y 16 m de altura | 1450 | 3750 |
| L |  | Balancín |  |  |
| L.1 | Un. | Montaje y desmontaje de balancín | 11600 | 8 |

Los ítems referentes a “Aplicación” incluyen en su costo el monto correspondiente al suministro de la pintura.

Las cantidades fictas de esta tabla son solo a los efectos comparativos y para establecer el margen de preferencia a los productos nacionales

III.3 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal G del art. 48ª del T.O.C.A.F, la presente contratación no cuenta con beneficios fiscales.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

Para evaluar las variaciones del costo de los trabajos en función de las diferencias de mano de obra, el costo de vida y los materiales se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:

P = Po (0,60 J  + 0,40 IPC)

Jo             IPCo

Dónde:

P    =    Valor actualizado del trabajo realizado

Po   =    Valor a precios de Licitación del trabajo realizado.

J    =     Nivel de la Mano de Obra, determinada por el Consejo de Salarios del Grupo 8, Sub Grupo 01 vigente al mes anterior de realización de los trabajos.

Jo    =    Ídem anterior, correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de la Licitación.

IPC =   Índice de Precios al Consumo según el Instituto de Estadísticas, correspondiente al mes anterior a la  realización del trabajo.

IPCo =   Ídem anterior, al mes anterior a la fecha de la apertura de la Licitación.

No se aceptará otra fórmula de ajuste de precios.

## III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Se pagará en forma mensual por avance según el porcentaje de trabajos realizados  partir de la presentación de la factura. El responsable del servicio aprobará lo que corresponda ser facturado.

Toda factura deberá entregarse junto a un detalle aprobado en forma conjunta entre la dirección de los trabajos y el representante del contratista, con las cantidades realizadas de cada ítem (m2, m3, ml, horas) con el valor correspondiente según el metraje y la suma total que debe de coincidir con el monto sub total de la factura.

En base a ello, la empresa presentará, cuando corresponda, 2 facturas:

1) Por el monto básico, donde se indicará el mes del servicio prestado.

El detalle de cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente,  que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente a la Factura Nº..........................., mes del Servicio .......................................".

Se deberá adjuntar los valores  utilizados para el  ajuste de precios, a fin de detectar cualquier diferencia que pueda existir con los cálculos efectuados por ANCAP.

En el caso de las facturas básicas, se presentarán un original y tres copias. En el caso de las facturas de ajuste, sólo original.

En ambos casos se presentarán, con el siguiente encabezamiento:

L.P. Nº -  1600158800                  Pedido de Compra  Nº  ........................................................

Servicio:  .................................................................................................................

Las facturas por el monto básico deberán ser entregadas en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) -  Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes (incluida cualquier planilla complementaria), se presentarán en el área de Ajuste de Precios, Edificio Central de ANCAP  - 2° piso.

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30 días para los montos básicos y dentro de los 45 días para los ajustes paramétricos.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

-    DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

-    INSTRUCTIVO  PARA  LA  RECEPCION  Y  PAGO  DE  FACTURAS  CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA.

## III.6 - FLETES

No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en el lugar de los trabajos.

## III.7 - ACOPIOS

No se considerará pago por acopio de materiales.

## III.8 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. Los respectivos servicios se brindarán desde los puntos de conexión disponibles, siendo el tendido hasta el lugar de los trabajos por cuenta de la empresa contratista. Los mismos deberán contar con la aprobación del Director de los trabajos.

El agua que suministrará ANCAP no es apta para consumo humano, será únicamente para funcionamiento del obrador, por lo tanto el contratista deberá proveer el agua potable para consumo de los empleados de la empresa, según lo establecido en el decreto N° 125/2014.

Respecto a la energía eléctrica, se suministrará (cuando le sea posible) una potencia de hasta 20 KVA en 220 V trifásico y será solo para uso de obrador e iluminación en el lugar de trabajo. El contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.

## III.9 - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa Contratada deberá contar con un Servicio de Higiene y Seguridad siendo su responsable un Técnico Prevencionista matriculado en MTSS. Este servicio deberá disponer de la presencia del mencionado Técnico en forma permanente en el sitio de los trabajos, mientras la empresa esté desarrollando actividades; debiendo registrar asistencia mediante tarjeta. El costo de dicho servicio será por cuenta de la empresa.

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

La Empresa Contratada deberá realizar un análisis de seguridad antes del comienzo del trabajo, a efectos de identificar los posibles peligros y tomar las acciones de prevención y protección correspondientes para evitar incidentes, y para minimizar sus consecuencias en caso de ocurrencia.

El Director de los trabajos solicitará los registros de AST como requisito para autorizar la ejecución de la tarea.

Los AST deberán ser firmados por todos los trabajadores y supervisores que intervengan en la ejecución de las tareas, quienes a su vez participarán en la elaboración de los mismos.

Deberá ser entregada semanalmente o diariamente, según lo exija la dirección, una copia de cada AST realizado al Director de los trabajos.

## III.10 - VIGILANCIA DIRECTA SOBRE LAS TAREAS

En cada sitio de trabajo la Empresa Contratada deberá asignar personal con formación y experiencia para realizar la vigilancia directa y control efectivo de las tareas, con el objetivo de asegurar que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene previstas a los efectos de prevenir accidentes y evitar riesgos. Este personal deberá advertir a los trabajadores sobre los riesgos de las tareas, así como realizar y ejercer vigilancia sobre el trabajo de los mismos, a efectos de evitar accidentes de trabajo. De constatarse alguna desviación sobre lo establecido procurará su corrección, o en su defecto, comunicará al Director de los trabajos, suspendiendo las tareas en caso de considerarlo necesario.

## III.11 - HORARIO

El horario a realizar lo fijará el contratista en un acuerdo con el Director de los trabajos, a los efectos de cumplir con el plazo exigido, reduciéndose o aumentándose ocasionalmente según la necesidad. Se podrá solicitar el aumento de la jornada hasta 24 (veinticuatro) horas por día, que se concurra un día domingo, feriado o fuera del horario fijado. En caso de que la empresa deba realizar un régimen de trabajo diario de 24 hs deberá contar con personal suficiente para cumplir con los trabajos encomendados dentro de los plazos establecidos por ANCAP.

La empresa deberá comunicar por escrito y con anterioridad a su realización cualquier modificación de horario, sin que ello implique modificación alguna en el presupuesto original.

Cuando el trabajo en día de descanso, feriado no laborable o en horario nocturno (22:00 a 06:00 hs.) fuera decisión del Contratista, por motivos de atraso en la fecha de entrega acordada o para el cumplimiento de la misma debido a demoras no atribuibles a ANCAP, el contratista deberá realizar las horas extraordinarias que se le soliciten, para la más rápida finalización de los trabajos; estas horas extraordinarias realizadas, no traerán aparejado ningún sobrecosto extra para ANCAP.

Los descansos del personal serán por cuenta de la empresa en todos los casos.

Se deberá prever un régimen de turnos para el personal sin perjuicio de todas las obligaciones laborales que se generen en virtud de la extensión del límite de la jornada laboral más allá de las 8 horas diarias o por trabajos realizados en días inhábiles, feriados o de descanso.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

RESARCIMIENTOS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEL CONTRATISTA QUE FUERAN RESPONSABILIDAD DE ANCAP.

ANCAP no pagará “horas de improductividad” a las empresas en situaciones que pudieran haber sido previamente planificadas por el contratista y ante las cuales este podría y debería haber redistribuido al personal en otra tarea. Las “horas improductivas” que se pagarán serán sólo para casos de interrupciones que sean por responsabilidad de ANCAP y estando además el contratista imposibilitado de ocupar a los trabajadores involucrados en las tareas afectadas en otros trabajos (para lo cual primará el criterio de ANCAP).

Las demoras por coordinación diaria de trabajos y/o la tramitación de permisos de seguridad (CIS) para la ejecución de trabajos no serán consideradas como tiempo improductivo.

Ningún factor externo a la responsabilidad de la ANCAP será considerado como motivo para el pago de horas improductivas.

Ante la generación de tiempos improductivos del contratista por interrupciones que fueran de responsabilidad de ANCAP, la Administración resarcirá al contratista con el valor de la hora fijada en los ítems J4, J5 y J6 de la tabla de relación de precios. Se aclara que no se considerará por parte de la Administración como costo improductivo todo aquel personal que no tenga dedicación exclusiva con el contrato (ej.: personal de dirección, encargados de obra, staff técnico - administrativo) o personal de ejecución directa que pudiese haber sido ubicado en otros contratos celebrados con ANCAP o con terceros. Se establece que esta será la única compensación que se otorgará por improductividades.

No se considerarán ofertas que no acepten esta cláusula.

## III.12 – STAFF Y CAPACIDAD MÍNIMA

La empresa deberá contar en obra permanentemente la capacidad suficiente de personal idóneo en las tareas que se requieren para realizar en algunos casos (según la urgencia) no menos de 2 (dos) trabajos en forma simultánea como mínimo, para cumplir con los trabajos dentro de los plazos establecidos por ANCAP. Al comienzo de los trabajos la empresa deberá presentar una nota en hoja membretada y firmada por su director. Especificando todos los datos personales  de quien cumplirá la función de Jefe de obra quien tendrá todas las potestades técnicas, administrativas y resolutivas.

Requisitos Generales

El Contratista será responsable de suministrar un técnico representante  de las pinturas a utilizar, el cual deberá estar disponible durante la totalidad del período de la realización de los trabajos y siempre que sea requerida su presencia por parte de ANCAP para realizar consultas sobre los esquemas a aplicar o de inspecciones para la aprobación definitiva de los trabajos.

El capataz deberá disponer de todos los instrumentos calibrados necesarios para realizar las inspecciones.

## III.13 - IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR LAS TAREAS

ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas, en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.

También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.

En estos casos, se descontarán del plazo establecido, los días suspendidos, siempre que los mismos no sean atribuidos a deficiencia de gestión del contratista.

## III.14 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE SERVICIOS

Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/2009.

Los oferentes deberán expresar bajo declaración jurada si el servicio que ofrece califica como nacional a la luz de las exigencias de la legislación vigente.

Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia,  el proponente deberá obligatoriamente identificar dentro del precio del servicio el porcentaje que representan los bienes que no califican como nacionales.

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.

En caso de ausencia de declaración, se interpretará que el servicio no califica como nacional.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional del servicio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto) o la constancia de haber solicitado dicho certificado ante la Cámara respectiva. En este último caso, el proponente deberá dar cumplimiento con la presentación del certificado en el plazo de hasta 10 (diez) días calendario posteriores.

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que el  servicio no califica como nacional.

Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

# SERVICIOS

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

## DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego (págs. 51 y 52).

De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

## III.15 - PLAZOS

III.15.1 - Plazo de entrega

Al inicio de cada trabajo se labrará un Acta, signada por el Jefe de Obra de la empresa y el Director de los trabajos y se fijará el plazo para su ejecución y entrega  debiendo la empresa presentar un cronograma que indicará claramente rubros y etapas de los trabajos.

En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido.

Se debe tomar como referencia, que para un tanque de 1500 m² de superficie a pintar en el interior, dichos trabajos llevarán un plazo máximo que será de 50  días calendario, y en el exterior, dichos trabajos llevarán un plazo máximo que será de 30 días calendario en estos plazos se incluyen todas las tareas desde la implantación hasta la entrega del tanque, que quedará operativo.

III.15.2 - Plazo de conservación

Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de los trabajos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la ejecución o por la calidad de los materiales.

En esos casos deberá hacer las reparaciones del caso a su costo y en el menor plazo posible.

## III.16 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

III.16.1 - Recepción provisoria una vez terminados los trabajos labrándose ACTA.

Una vez terminadas los trabajos serán recibidos provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad.

Sin este carácter no habrá recepción provisoria.

III.16.2 - Recepción definitiva, se hará 1 (un) año después de la recepción provisoria, una vez  cumplidas las indicaciones establecidas en el ACTA de Recepción Provisoria.

## III.17 - MULTAS Y PENALIDADES

En caso de incumplimiento del plazo fijado se aplicará una multa del 2% (dos por ciento) del monto total del trabajo, por cada día calendario de atraso en el plazo fijado para su entrega, hasta un tope de 30% (treinta por ciento) del monto del trabajo.

Cada multa individual afectará solamente el monto del trabajo cuyo plazo de entrega ha vencido, independientemente de la entrega de trabajos anteriores.

Además se establece una multa del 1 ‰ (uno por mil) diario del monto total del contrato por cada día que la empresa no se presente a trabajar sin causa debidamente justificada. Por este concepto se limita la multa al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

En caso de infracciones a lo establecido en la Norma de Seguridad Industrial para Empresas Contratadas, mencionadas en el numeral V.1 del presente pliego, ANCAP aplicará las multas correspondientes según lo establecido en el Capítulo 7 de dicha Norma.

No se aceptarán ofertas de que no acepten esta forma penalidad.

## III.18 - CESIÓN DEL CONTRATO

El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F.

## III.19 - COMPARACIÓN  DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta el total que surgirá de multiplicar el coeficiente “C” por las cantidades establecidas en la TABLA DE RELACIÓN DE PRECIOS (III.2 – COTIZACIÓN) el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.20 - ADJUDICACIÓN

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio comparativo.

## Serán pasibles de rechazo por manifiesta inconveniencia, a sólo criterio de ANCAP  las ofertas que presenten un coeficiente C mayor a 1,5.

## III.21 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo  online previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados.

## III.22 - AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

## III.23 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 8 Subgrupo 1.

En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por ANCAP, se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por ANCAP que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas las ofertas que declaren abonar a su personal un mínimo de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 8 Subgrupo 1, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato.

## III.24 – LEYES SOCIALES

Todos los aportes por Leyes Sociales que correspondan serán por cuenta de la empresa y estarán incluidos en los precios cotizados.

No se aceptarán ofertas que no declaren pertenecer al Grupo 8 Subgrupo 1.

# CAPÍTULO IV – RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP

## IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:

1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación, que luego de comenzado los trabajos presentará una nota firmada por su Director avalando la gestión de dicho representante general.

2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante ANCAP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a los trabajos.

3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de los mismos, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de su ejecución, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de los mismos.

Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.

La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En caso de que en el transcurso de los trabajos el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

## IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

## IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

## IV.4 - DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE ANCAP

ANCAP designará un técnico que actuará como Director de los trabajos, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.

El Director de los trabajos podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.

El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de los trabajos.

Las relaciones entre el Contratista y la Administración será solamente a través de la Dirección de los trabajos de ANCAP.

En el presente pliego, al referirse al Director de los trabajos, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de los mismos.

## IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP

El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de los trabajos, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

## IV.6 - CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y el libro de trabajos de órdenes y servicios.

La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de los trabajos.

Se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de Licitación correspondiente.

ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias convenientemente sellada y fechada.

El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de los trabajos de ANCAP.

En cuando a las órdenes a través del Libro de trabajos, se acusará recibo por medio de copia firmada.

## IV.7 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES

El adjudicatario será responsable de presentar cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en los trabajos.

ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de los trabajos quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.

Si los materiales presentados en los trabajos no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.

Identificación de cada envase de material.

Cada envase de material a ser utilizado, deberá estar debidamente identificado por medio de una etiqueta que incluya, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombre de la empresa fabricante.

- Lugar de fabricación: dirección completa del fabricante.

- Nombre del producto.

- Identificación del componente (A, B, C, etc.).

- Nro. de partida.

- Fecha de fabricación.

- Fecha de vencimiento de la partida o bien vida útil en el envase.

En el caso de que la identificación del envase de un determinado producto no contenga todos los datos indicados más arriba, el fabricante deberá producir una identificación complementaria aplicada sobre cada envase que permita cumplir con los requisitos de la presente Especificación Técnica.

Se deberá entregar una ficha con todos los datos mencionados anteriormente cada vez que vaya a utilizar un esquema de pintura.

## IV.8 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean utilizados.

## IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de los trabajos.

Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la Administración o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo.

Cuando el Director de los trabajos, durante la ejecución de los mismos y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellos, podrá disponer que el Empresario proceda a deshacerlos y/o reconstruirlos, sin que a éste le sirva de excusa ni le genere derecho a reclamo alguno.

Si los vicios de ejecución existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.

## IV.10 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista responsable de los sub-contratos que realice.

La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.

## IV.11 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.

Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

# CAPÍTULO V – DISPOSICIONES INTERNAS  LEGALES

## V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

- NORMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS

- NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

- REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA EN PLANTA LA TEJA

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL RELACIONAMIENTO LABORAL

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (ANCAP – Página principal, “Servicios en Línea, Normas”)

Previo al inicio de las tareas el Director de los trabajos coordinará una reunión inicial con el adjudicatario y el área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general y registrar la licitación en el Sistema de Contratistas.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy declaraciones juradas (Declaración Jurada Empresas Contratadas – Ancap)

Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de los trabajos la nómina del personal con nombre, Nº de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original les será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Refinería.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de los trabajos podrá exigir el retiro de la Planta del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de los trabajos.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de los trabajos el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de los mismos.

Todo el personal de las Empresas Contratadas y Subcontratadas que se dispongan a realizar tareas en instalaciones de ANCAP, deberá recibir una inducción de Seguridad Industrial sobre riesgos específicos de la industria, antes de comenzar las actividades.

ANCAP está implementando un Sistema Informático de Gestión de Contratistas, por lo que se requerirá a los representantes del Contratista que ingresen la documentación que sea requerida en este sistema.

En caso de que la empresa tenga adjudicada otra licitación en la Planta en el mismo período que esta, no se autorizará el pasaje del personal de un contrato a otro, si no es definitivo.

## V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:

La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.

La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.

Para ello se realizarán las actividades siguientes:

- Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

- Exámenes médicos:

- Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe.

- Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

- Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.

- Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

- Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.

- Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de	Enfermedad o  accidentes de trabajo.

- Asesoramiento y apoyo médico  según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentará la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

La historia médico laboral se complementará con hemograma completo, funcional y enzimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia. Rx de tórax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.

Rx panorámica de columna de ingreso.

ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.

Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido.

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente.

Todos tendrán que tener carne de salud vigente.

Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.

Además se agregara control radiológico y FR bianual a todos los soldadores.

La gestión de la salud ocupación deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.

ANCAP fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP.

- EL CONTRATISTA debe incorporar  la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para cada contratista o subcontratistas de forma permanente en obra. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:

  - Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).

  - Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.

  - Integrar el registro de asesores del MTSS.

  - Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.

  - Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

  - Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.

  - Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos

  - Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley.

  - Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.

  - Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros.

## V.3 – LOCAL DE TRABAJOS

Dentro de la Refinería, en lugar a determinar por el área de Seguridad Industrial, la Empresa establecerá un local (que pueda ser removible) exclusivamente de trabajo, preferentemente del tipo contenedor, que deberá cumplir con las exigencias de dimensiones según normativa y contará con un mínimo de 6m2 de superficie interna libre neta, además ubicar las herramientas mesa de trabajo y materiales. Estará ordenado y limpio, en interior y exterior y tendrá un cartel adecuado indicando el Nº de licitación y nombre de la empresa.

Al finalizar los trabajos se dejará el predio en iguales o mejores condiciones que en las que se le entregó.

Dichas instalaciones, al igual que las de vestuario y comedor, que se encontraran fuera del predio de la planta, deberán mantenerse ordenadas hasta la finalización de los trabajos. Los locales de vestuario y comedor serán proporcionados por el contratista y deberán ser del tipo contenedor. ANCAP proporcionará el predio para su ubicación. El contenedor vestuario deberá contar con ducha y baño.

Todas las instalaciones quedarán cerradas fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable de las pérdidas de equipos y materiales que pudieran ocurrir.

Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal servicios higiénicos (baños químicos) adecuados dentro de la Planta.

## V.4 - CONFIGURACIÓN DE MORA

Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando éstos  en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

## V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo   previsto por la ley Nro. 16.497 y el Decreto Nro. 369/994.

## V.6 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto Nro. 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

## V.7 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley N° 16074)

En cumplimiento del art. 61 de la ley Nro. 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar pre-adjudicatario.

## V.8 - LEY N° 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución  de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde.

## V.9 - IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-  Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

-  En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 8. 3 del P.U.

## V.10 -  REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – RUPE

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del RUPE a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817, de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy.

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

# CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA

OBJETO

Los trabajos consistirán en la limpieza, hidrolavado o desengrasado si fuese necesario, preparación de superficie, arenado húmedo o granallado wáter-jetting según lo solicite el Director de los trabajos y pintura exterior e interior de tanques, esferas, cilindros, receptores, etc, así como también el piso interior, techos, escaleras, barandas, plataformas superiores, cañerías dentro del vallado de carga y descarga, de incendio, agitadores, válvulas, patas de techo, etc. ,.

Los trabajos se realizarán tanto en superficies nuevas, como sobre otras con recubrimientos existentes.

La empresa suministrará todos los materiales, herramientas, andamios, balancines, escaleras y equipos necesarios para realizar los trabajos. Como así también, el Kit de control a distancia (sistema de hombre muerto) para los equipos de granallado, arenado húmedo. Para que este sistema (dead man) sea efectivo, debe funcionar en forma permanente en cada tarea asignada. Si se detectara un mal funcionamiento del sistema operativo será motivo de la suspensión de las tareas no descontándose los días de plazo firmados en acta para la culminación de las mismas.

WATER-JETTING UHP

Los trabajos se realizaran en el exterior de tanques, esferas, cilindros, receptores, etc. así como también como en escaleras, barandas, plataformas, cañerías, válvulas, equipos, etc.

En caso que lo indicara el Director de los trabajos, el contratista suministrará e instalará elementos tales como lonas, paneles y chapas para evitar la dispersión de agua o proyección de algún resto de pintura vieja y al terminar el trabajo, se recogerá todos los restos de residuos y se reacondicionara el área. Se requiere chorro de agua a alta ultra alta presión para preparar una superficie y volver a recubrir, requiriendo una presión mínima de 40,000 psi. La inyección de agua no producirá un perfil; más bien, expone el perfil de superficie original de chorro abrasivo.

ARENADO HÚMEDO

Los trabajos de arenado húmedo, se hará en el exterior de  tanques, esferas, cilindros, receptores, etc., así como también en techos, escaleras, barandas, plataformas superiores, cañerías, válvulas, equipos, etc.

Si lo indica el Director de los trabajos, el contratista suministrará e instalará elementos tales como lonas, paneles y chapas para evitar la dispersión de arena y al terminar el trabajo, recogerá toda la arena y reacondicionará el área. Se taparán todas las cámaras, bocas de desagüe y cañerías abiertas, existentes en la zona donde se esté arenando, siendo por cuenta del contratista la limpieza total de las mismas. En los lugares que existan trincheras se retirará y limpiará totalmente la arena depositada en su interior.

El retiro de la arena y el alquiler de volquetas para su depósito, en todos los casos, será de cargo del contratista.

El arenado húmedo se hará en general, al grado SA 2 1/2 (semi blanco) de la Norma SIS 055900  que será un chorreado abrasivo hasta metal casi blanco al fin de conseguir que por lo menos el 95 % de cada porción de superficie total quede libre de cualquier residuo visible. El chorro de arena húmeda se mantendrá sobre la superficie el tiempo necesario para asegurar que la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas sean eliminadas. Se prestará especial  cuidado en el arenado húmedo de los cordones de soldadura, estos por su naturaleza tienen acentuada porosidad. Finalmente, se eliminará el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio.

Se procederá a cubrir o proteger todos aquellos elementos que indique el Director de los trabajos (válvulas, instrumentos y demás), durante los trabajos de arenado.

GRANALLADO

Se realizará en general a un grado SA 2 1/2 (semi blanco) de la Norma SIS 05-5900  que será un chorreado con mezcla de partículas metálicas angulares y esféricas para lograr una excelente rugosidad hasta alcanzar metal casi blanco al fin de conseguir que por lo menos el 95 % de cada porción de superficie total quede libre de cualquier residuo visible. El chorro de granalla se mantendrá sobre la superficie el tiempo necesario para asegurar que la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas sean eliminadas. Se prestará especial cuidado en el granallado de los cordones de soldadura, estos por su naturaleza tienen acentuada porosidad. Finalmente, se eliminará el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio.

Se procederá a cubrir o proteger todos aquellos elementos que indique el Director de los trabajos.

ANCAP exigirá la permanencia en la Planta de dos o más máquinas de arenar y de granallar con todos los elementos necesarios para el funcionamiento de éstas (suministradas por el contratista), personal, etc. las que estarán a la orden exclusiva del Director de los trabajos, no pudiéndose realizar con estas, otros trabajos que no sean los de ésta licitación. Dichas máquinas deberán contar con el kit de control a distancia (sistema de hombre muerto). Para que este sistema (deadman) sea efectivo deberá funcionar en forma permanente.

Se realizara también un granallado  a un grado Sa 2 de la Norma SIS 05-5900 Limpieza con Chorro de abrasivo, mezclas de partículas metálicas esféricas y angulares,  (Granallado Comercial) cuando el Director de Obra o el controlador por parte de ANCAP lo soliciten

El contratista suministrará la granalla, las mismas tendrá que ser de muy buena calidad, sin contaminantes. ANCAP realizará los ensayos correspondientes que garantizarán la  buena calidad de estos materiales.

LIMPIEZA  MANUAL O  MECÁNICA

Se entiende por limpieza manual las operaciones de: lijado, rasqueteado, cepillado y otras y la completa eliminación de polvo y restos de pintura resultantes. Se empleará un sistema de limpieza ST2 – ST3 de la norma SIS 055900.

Para  la limpieza mecánica se utilizarán máquinas manuales eléctricas o neumáticas adecuadas para preparación de superficie con cepillos especiales que dejan el sustrato con rugosidad similar a un granallado. Es importante contar con dichas maquinas portátiles para la preparación de superficie y con un acabado rugoso de la misma con las características indicadas en el punto II.5.2.5. En algunos los casos que no se pueda arenar o granallar o utilizar el tipo de maquinaria nombrada anteriormente el Director de los trabajos a podrá autorizar el uso de cepillos, pistolas de agujas, aspiradoras, pulidoras, etc., según se indica en el sistema de limpieza ST3 de la norma SIS 055900, debiendo suministrar la empresa  todos los equipos necesarios. En el caso de herramientas eléctricas ANCAP suministrará energía eléctrica solo en los lugares donde existan los puntos de conexión.

HIDROLAVADO

El hidrolavado se hará con presión mayor a 1.200 lb/pulgada2 y podrá requerirse que en algunos casos se realice en caliente. Si lo indica el Director de los trabajos, el contratista suministrará e instalará elementos tales como lonas, paneles y chapas para evitar la dispersión del agua contaminada.

Desengrasado

Se podrá emplear para la limpieza total o parcial del interior de los tanques, esferas, cilindros, receptores, etc., debe poder ser aplicado sobre metal. El producto utilizado será del tipo desengrasante industrial biodegradable hidrosoluble, apto para ser empleado tanto con agua fría como caliente, no toxico, con emulsificantes de gran penetración, no corrosivo, que no deje película grasa, de marca reconocida cuya ficha técnica deberá ser incluida al momento de realizar la oferta.

Se aplicará de la siguiente manera:

Se pulverizará el producto en la totalidad del área a limpiar, se dejará actuar el tiempo indicado por el fabricante. Luego de que el producto actúa, este se deberá eliminar en su totalidad con agua fría o caliente a presión (mayor a 1.200 lb/pulgada2) según indicación del Director de los trabajos.

El área a limpiar deberá quedar limpia y brillante sin ningún tipo de restos de grasas, hidrocarburos, sales o desengrasante.

PINTURAS INDUSTRIALES

Los medios de aplicación de esmaltes y pinturas serán: pincel, rodillo o equipo airless, según lo indique el Director de los trabajos, teniéndose en cuenta que se retocarán a pincel todas las zonas críticas tales como soldaduras, uniones, etc. Toda superficie a pintar debe de estar limpia y seca, libre de polvo y grasitud.

Banda de refuerzo o Stripe-Coat: Capa de recubrimiento  de un ancho no menos de 100 mm

Esta capa deberá ser aplicada a pincel en cada una de las películas de pintura a ser aplicadas en el esquema sugerido por el Director de Obra (Interior e Exterior en TK, esferas, cilindros, receptores, etc).

ANCAP controlará espesores de pintura y medirá anclajes mediante ensayos de tracción, así como realizará todos los ensayos necesarios para comprobar la buena aplicación del recubrimiento, en todo momento durante la ejecución de las obras, debiendo el contratista corregir o rehacer, a su costo, cualquier trabajo que no se ajuste a lo especificado.

En la aplicación de pinturas a superficies metálicas, se tendrá en cuenta el número mínimo de capas exigido en el cuadro de espesores, mientras el número total de capas estará sujeto a alcanzar los espesores exigidos para el esquema propuesto. Para la aplicación de la pintura es imprescindible que se consideren las condiciones ambientales para la correcta aplicación como por ejemplo la humedad, la velocidad del viento, la temperatura ambiental y del sustrato, y se deberá respetar los tiempos de secado que exija el fabricante entre las manos aplicadas salvo expresas indicaciones del Director de los trabajos.

El Director de los trabajos exigirá que se entregue una ficha técnica de estos tipos de pintura, que el contratista solicitará al fabricante de la misma.

Debido a las exigencias operativas de los equipos antes mencionados, no se aceptará ningún otro tipo de pinturas que no cumpla con estas características.

CUADRO DE ESPESORES

Todos los sistemas serán acordes a la Norma ISO 12944, según lo siguiente:

Grado de corrosividad: C4 Industrial

Durabilidad de diseño: mayor a 15 años

Las pinturas a cotizar y aplicar, estarán de acuerdo con el siguiente cuadro de espesores:

| Tipo de protección | Capas | Espesor mínimo seco (μ) por capa | Espesor seco (μ) final |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo antióxido alquílico | 2 | 60 μ | 120 μ |
| Fondo epoxi | 2 | 80 μ | 160 μ |
| Fondos epoxi tipo zinc rich | 2 | – 40 | - 80 |
| Esmalte alquidico | 2 | 40 μ | 80 μ |
| Esmalte sintético aluminio | 2 | 25 μ | 50 μ |
| Poliuretánico HS | 2 | 50 μ | 100 μ |
| Epoxi mastic | 2 | 100 μ | 200 μ |
| Pintura monocomponente, anticorrosiva para bajo aislamiento-(Rango de uso entre 200°C y 650°C. | 2 | 100 μ | 200 μ |
| Esmalte alta temperatura | 2 | 40 μ | 80 μ |
| Epoxi fenólico con amina | 3 | 100 μ | 300 μ |
| Epoxi fenólico de alto espesor 100% solido | 2 | 200 μ | 400 μ |
| Esmalte Epoxi sin solvente | 3 | 100 μ | 300 μ |
| Esmalte Epoxi con solvente | 2 | 100 μ | 200 μ |
| Pintura de aislación térmica | 3 | 600 µ | 1800 µ |

FONDOS EPOXI

Serán aptas para proteger ataques de corrosión, ácidos, agua, compuestos químicos combustibles y lubricantes, contarán con muy buena adherencia, resistencia mecánica a la abrasión y a las altas temperaturas. Se utilizarán epoxi que curen a bajas temperaturas, siendo capaces de poder aplicarse en condiciones de humedad tanto en superficies de acero mojadas como en sustratos húmedos, según lo determine el Director de los trabajos.

Se utilizarán epoxi para imprimación, capa intermedia y acabado o que cumplan con las tres funciones.

Dichas pinturas deberán ser del tipo epoxi curados con aducto de poliamida de dos componentes, epoxis curados con aducto amina de dos componentes, epoxis curados con poliamida que contenga fosfato de zinc como pigmento de la corrosión, epoxi poliamida de dos componentes libre de solvente de alto espesor.

FONDOS ALQUÍDICOS

Los mismos formaran una película dura y tenaz con elevadas propiedades protectoras y contar con excelente protección y elevado poder anticorrosivo sobres sustratos de hierro  o acero,  generalmente en ambientes marinos e industriales.

EPOXI FENÓLICO

Será curado con aducto de amina, de dos componentes. Contará con muy buena adherencia y resistencia a altas temperaturas, agua y compuestos químicos, de un espesor seco no inferior a 300 micras, con no menos de 100 micras por mano, el intervalo de repintado entre la 1ra y segunda mano será de 36 horas a 20°C y de 24 horas entre la segunda y tercer mano a 20°C. Soportará una temperatura de trabajo máxima en seco de hasta 200°C °C y en inmersión acuosa 90°C (con un gradiente máximo de 15°C)

EPOXI FENÓLICO DE ALTO ESPESOR

Es un recubrimiento epoxi fenólico de alto espesor y será curado con amina de dos componentes libre de solventes. Contará con muy buena adherencia y resistencia a altas temperaturas, crudo, agua y compuestos químicos, de un espesor seco no inferior a 400 micras, con no menos de 200 micras por mano, el intervalo de repintado entre la 1ra y segunda mano será de 24  horas a 20°C, soportara una temperatura máxima de trabajo en seco 160°C

Se aplicara en revestimiento interior de tanques, esferas, cañerías, etc., para petróleo y agua.

ESMALTE EPOXI DE TERMINACIÓN

Terminación con epoxi de altos sólidos, brillo, de buen aspecto final, que cuenten con excelente resistencia química y mecánica luego de su aplicación. Con el color según RAL que especifique el Director de Obra.

PINTURA DE ALTA TEMPERATURA

Rango de uso entre 100ºC y 500ºC en régimen continuo.

Tendrá un peso específico de 1,05 a 1.10. El espesor recomendado será de 80 micras finales, en seco.

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO

Esmalte sintético de acabado brillante, resistente a la intemperie, con excelentes propiedades, en resistencia al agua salada, aceites minerales e hidrocarburos alifáticos

Como capa de acabado sobre acero  en exteriores, buena adherencia, elevado poder anticorrosivo compatible con la mayoría de las pinturas envejecidas. Con el color según RAL que especifique el Director de Obra.

PINTURA ESMALTE POLIURETÁNICA

Contarán buena adherencia sobre el acero preparado y con una imprimación, buen poder anticorrosivo,  con excelente retención  brillo y color con protección UV , buena impermeabilidad al agua dulce y salada, elevada resistencia ambiental y  resistentes a los derrames de aceites, combustibles, etc.

Deberá aplicarse siempre sobre un sistema de protección anticorrosivo recomendado y dentro de los intervalos de recubrimientos recomendados. Con el color según RAL que especifique el Director de Obra.

PINTURA EPOXI MONO COMPONENTE

Pintura Mono componente a base de copolímeros inorgánicos, pigmentada con hierro micáceo MIO, indicada especialmente para ser aplicada bajo aislamiento, de gran poder anticorrosivo y que soporte temperaturas en servicio de 200°C hasta 650°C, como así también impactos Térmicos/cíclicos en servicio seco o seco/húmedo.

ZINC RICH EPOXI DE DOS COMPONENTES

Será una imprimación epoxi de dos componentes, rica en zinc, curada con poliamida. Excelente protección de superficies expuestas a ambientes de elevada corrosividad.

Tendrá un porcentaje de zinc metálico mínimo de 80% en película seca. Curado al aire,  seco al tacto 1 hora.

Espesor mínimo seco  40 micras.

PINTURA MONO COMPONENTE, ANTI CORROSIÓN BAJO AISLAMIENTO (RANGO DE USO ENTRE 200ºC Y 650°C).

Este producto (Pintura) formulado por un componente a base de copolímeros inorgánicos, pigmentada  con óxido de hierro micáceo, resistente a temperaturas de hasta 650°C, como así también a impactos térmicos- Cíclicos seco/Húmedo en servicio.

Desarrollado especialmente para prevenir la corrosión en cañerías y equipos bajo aislación.

Características

Formulado para un excelente cubrimiento durante su aplicación.

Que pueda ser aplicado en superficies calientes hasta 180 °C.

Su curado formara un recubrimiento duro y con buena protección anticorrosiva.

Seco al tacto: 1 Hora como máximo.

Aislamiento de condensaciones en las superficies.

Aplicación por intermedio de equipos airless.

Aplicación a Pincel en los STRIPE-COAT.

Pincel según recomendaciones.

Aplicable en cañerías y equipos en toda su envolvente.

Espesor por capa 150-200 µ dependiendo la temperatura.

Resistencia a temperaturas en servicio hasta 650 º C.

PINTURA PARA AISLACIÓN TÉRMICA

Este producto deberá contar con una mezcla de cerámica aisladora, compuesta y formulada con ligantes acrílicos a base de agua, resistente a altas temperaturas, ideal para la protección personal en superficies calientes formando barreras aislantes de calor.

Características

Formulado para un excelente cubrimiento durante su aplicación.

Aislamiento de condensaciones en las superficies.

Aplicación por intermedio de equipos airless.

Aplicación a pincel únicamente en los STRIPE-COAT.

Pincel en retoques según recomendaciones.

Cero contenido de VOC.

Pueda ser aplicado en superficies en caliente.

Aplicable en cañerías, equipos y Techos de Tanques revestidos de ticholo en su envolvente.

Resistencia al tránsito.

Espesor por capa 500-635 µ dependiendo la temperatura.

Resistencia a temperaturas en servicio hasta 170ºC.

Deberá contar con propiedades de inhibición  a la trasmisión de calor hacia adentro o afuera de las estructuras, aislando las mismas de la radiación solar, evitando la exudación de cañerías, techos y estructuras.

PINTURA DE CAÑERÍAS

En la pintura de cañerías, se contabilizarán los metrajes de cañería, según el diámetro, considerando incluidos los  - fittings, las platinas, válvulas y similares que estén instalados en los tramos medios, debiendo ser preparados y pintados al igual que el resto de las cañerías. El Director de los trabajos indicará cual será la preparación de superficie a aplicar, previo al pintado.

PINTURA DE VÁLVULAS

En la pintura de válvulas, se deberá tener presente el cuadro siguiente, ya que se pagará multiplicando los precios cotizados por el valor del área a pintar (en m2) correspondiente a cada tamaño de válvula. También se aplicará para los trabajos de preparación de superficie o arenado de las válvulas.

PARA VÁLVULAS DE CONTROL

| DIÁMETRO NOMINAL EN PULGADAS | ÁREA INTERIOR A PINTAR | ÁREA EXTERIOR A PINTAR |
| --- | --- | --- |
| ½ | 0,04 | 0,05 |
| ¾ | 0,05 | 0,07 |
| 1 | 0,06 | 0,08 |
| 1 ½ | 0,08 | 0,10 |
| 2 | 0,10 | 0,13 |
| 2 ½ | 0,13 | 0,17 |
| 3 | 0,25 | 0,33 |
| 4 | 0,40 | 0,52 |
| 6 | 0,88 | 1,14 |
| 8 | 1,52 | 1,98 |
| 10 | 2,16 | 2,81 |
| 12 | 2,82 | 3,38 |

PINTURA EN PLATAFORMAS Y ESCALERAS

En las plataformas se prepararán las superficies o arenarán aplicando el esquema de pintura que solicite el Director de los trabajos.  Se pagará por metro cuadrado realizado tanto la chapa del piso en ambas caras así como también las barandas, soportes, perfiles, patas, etc. Se medirá por separado cada componente de la plataforma. Para las escaleras, se medirá en cada caso particular, escalones, soportes, anclajes, barandas y/o defensas que existan en el tramo medido. Todas las escaleras se pagarán por metro cuadrado.

MANO DE OBRA DEL PERSONAL

Las horas por mano de obra del personal se utilizarán únicamente cuando el Director de los trabajos solicite al contratista, personal para realizar tareas específicas, que no se encuentren dentro del rubrado, pero que sean asociadas a las tareas que se detallan en este pliego de condiciones y memoria descriptiva. Las cuales se abonaran utilizando los ítems J.1, J2  y J.3 de la tabla de relación de precios.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS INTERIOR Y EXTERIOR

El contratista  se hará cargo del armado de los andamios interior y exterior, de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en el Decreto Nro. 125/014, la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, Reglamentos de Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas Municipales e indicaciones dadas por el Departamento de Seguridad industrial de la Planta.

Para construir un andamio debe contarse con Memoria Técnica y procedimiento de armado, desarmado y modificación del andamio, debe identificarse y calcularse su resistencia del punto de anclaje de los cinturones de seguridad o línea de vida. El personal que realice el armado, desarmado o modificación deberá tener capacitación específica en el tema, experiencia y ser aptos físico y psicológicamente.

El tiempo que lleve este trámite, no será descontado de los plazos establecidos para la realización de los trabajos; lo que será responsabilidad del contratista.

Los andamios se utilizarán para los trabajos de arenado, pintura, inspección y las eventuales reparaciones. El material a utilizar: tanto los tubos de diferentes medidas, elementos accesorios de unión, articulación o nivelación y las escalerillas, arcos barandas, tablones etc. será proporcionado por el contratista que lo armará al comenzar el trabajo, desarmándolo una vez finalizado los mismos, luego de la realización de los controles finales.  sacar. El material que integra los andamios será del tipo tal que permita el montaje y desmontaje de estructuras que circunscriban perfectamente a elementos geométricos irregulares, así como también a formas cilíndricas, esféricas o a la combinación de éstas. El montaje, sujeción y movimiento de esos elementos, se hará con la aprobación del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, con precaución para no dañar equipos ni instalaciones, siendo de cargo del contratista la reparación de eventuales daños.

El andamio realizado se pagará por metro cúbico hasta una altura de 8 m como se indica en el Ítem K.1, desde los 8 m a 16 m como se indica en el ítem K.2  de la tabla de relación de precios. Se considerará como volumen el espacio delimitado por el largo total o perímetro total, la altura (desde el nivel de piso a la baranda superior) y el ancho del área de trabajo real que será de 0,90 metros, incluso cuando se utilicen módulos se tomará este mismo ancho.

Largo (m) x Alto (m) x 0,90 (m) = Volumen total en m³. Cuando se circunscriba totalmente el exterior de un tanque, esfera, cilindro, receptor, etc, no se considerará como parte de ese andamio el volumen ocupado por el propio equipo. Será por cuenta del contratista el traslado de los materiales para los andamios así como también el pasaje de los mismos por encima de los vallados que recorren perimetralmente los tanques.

ANCAP NO SE HARÁ CARGO POR EL PAGO DE EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN.

Montaje y desmontaje de andamios hasta 8 m de altura.

Se entiende como aquellos que se realizan desde el nivel de piso (travesaños inferiores) hasta 8 m de altura (barandas superiores).

ANCAP no considerará el pago por alquiler de Andamios.

Montaje y desmontaje de andamios entre 8 y 16 m de altura.

Se entiende como aquellos que se realizan desde 8 m sobre del nivel de piso hasta 16 m de altura.

ANCAP no considerará el pago por alquiler de Andamios.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE BALANCINES

Solo en casos excepcionales y cuando el Director de los trabajos lo solicite, el contratista se hará cargo del armado de los balancines, de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en el Decreto Nro. 125/14, la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, Reglamentos de Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas Municipales e indicaciones dadas por el Departamento de Seguridad industrial de la Planta.

Para construir un balancín debe contarse con Memoria Técnica y procedimiento de armado, desarmado y modificación del andamio, debe identificarse y calcularse su resistencia del punto de anclaje de los cinturones de seguridad o línea de vida. El personal que realice el armado, desarmado o modificación deberá tener capacitación específica en el tema, experiencia y ser aptos físico y psicológicamente.

El tiempo que lleve este trámite, no será descontado de los plazos establecidos para la realización de los trabajos; lo que será responsabilidad del contratista.

Los balancines se utilizarán para los trabajos de arenado, pintura, inspección y las eventuales reparaciones. El material a utilizar: tanto las eslingas, ganchos, elementos accesorios de unión, articulación o nivelación, tablones, motores, etc. será proporcionado por el contratista que lo armará al comenzar el trabajo, desarmándolo una vez finalizado los mismos, luego de la realización de los controles finales.

ANCAP no considerará el pago por alquiler de balancines.

El balancín realizado se pagará por unidad en el Ítem L.1 de la tabla relación de precios.

Será por cuenta del contratista el traslado de los materiales para los balancines así como también el pasaje de los mismos por encima de los vallados que recorren perimetralmente los tanques.

Será por cuenta de la empresa el costo de alquiler de la maquinaria utilizada para elevación, en caso de no poder utilizar andamios ni balancines.

LIMPIEZA GENERAL

Se mantendrá una limpieza diaria del lugar de trabajo y en el entorno al mismo, debiendo realizar una meticulosa limpieza de lugar al culminar cada etapa, al finalizar la obra se retirará todos los  residuos, arena etc., así mismo se deberá dejar completamente limpio todo lo que se pueda haber ensuciado durante el transcurso de la tarea (césped, veredas perimetrales, instrumentación, iluminación común, etc.). El contratista suministrará todos los elementos necesarios para realizar la limpieza (trapos, escobas, etc.) y para la disposición de los residuos generados (tachos, contenedores, bolsas, etc.) los cuales deberán ser categorizados (metálicos, plásticos, orgánicos, papel, vidrios, peligrosos). Posteriormente estos serán retirados de la Planta por la empresa.

No se dará por finalizado un trabajo hasta que:

- El lugar donde se realizaron las tareas esté libre de todo resto de materiales de los trabajos y en iguales condiciones a lo que se encontraba al comienzo de los trabajos.

- La empresa haya retirado todo lo relativo a los trabajos, baños químicos, construcciones auxiliares, maquinas, herramientas u otro implemento propiedad o no de la empresa que estuviese relacionado con los trabajos.

Sigue: - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

- Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

  - ANEXO DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

El	que	suscribe	 	en representación de                                                                                       _declara que La empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Declaro,  asimismo,  que  el/los  servicio/s  que  ofrezco  incluye/n  el  suministro  de  bienes  o materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el      % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula.

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé.

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se deberá depositar una Garantía del tipo ”FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el Banco de Seguros del Estado, o similar de otra  Institución,  que cubra estos requisitos por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social.

1.6.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b) NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c) NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d) DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

e) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL RELACIONAMIENTO LABORAL

1.7.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal).

2.2 .1-  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro idóneo  que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes.

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas, ejecutándose el Seguro depositado a tal efecto.

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 -  ANTECEDENTES

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

- Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

- Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

- Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

- Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financiera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financiera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 255684/1

Montevideo, julio de 2019