Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación  Pública No. 18720

Contratación del servicio integral de seguridad y vigilancia por parte de recursos humanos y tecnológicos en los locales de OSE.

Índice

Sección I	4

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	4

1	 Disposiciones Generales	4

1.1 	Ámbito de Aplicación	4

1.2 	Jerarquía de las Normas	4

1.3 	Cómputo de Plazos	4

1.4 	Notificaciones	4

1.5 	Comunicaciones	4

1.6 	Jurisdicción competente	4

2	 Publicación del llamado	4

3	 Aclaraciones de los Pliegos	5

4	 Modificación del Pliego Particular	5

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	5

6	 Reserva de la Administración	5

7	 Normalización de artículos	6

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	6

8.3 	Identificación	6

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	6

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	6

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	 Validez de las ofertas	7

10.1 	Consideraciones generales	7

10.2 	Objeto	7

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	8

10.3.2 	Actualización de precios	8

10.4 	Tributos	9

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	10

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	11

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	14

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	14

12.1 	Presentación	15

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	16

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	16

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	16

13.3	 Evaluación	17

13.4	 Mejora de ofertas	17

13.5	 Negociaciones	17

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	17

13.7 	Vista de las actuaciones	17

14 	Adjudicación	18

14.1 	Dictado del acto	18

14.2 	Requisitos formales	18

15 	Aumento o disminución de contrato	18

16 	Notificación	19

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	19

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	19

19.1 	Constitución	19

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	20

19.3 	Falta de constitución de la garantía	20

19.4 	Ejecución de garantía	20

20 	Control de calidad	20

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	20

22 	Mora	21

23 	Penalidades	21

24 	Importación	21

25 	Recepción	21

26 	Rescisión	21

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	22

28 	Pagos	22

ANEXO I	23

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	23

ANEXO II	23

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	23

ANEXO III	24

Pliego de Condiciones Particulares	24

GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS	38

ANEXO IV	40

Carta Poder	40

ANEXO V	41

Formulario de Oferta	41

ANEXO VI	42

Planilla de Cantidades y Precios	42

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	43

Experiencia del oferente como proveedor	43

ANEXO VII	44

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	44

Experiencia particular del oferente	44

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	45

Experiencia personal clave propuesto	45

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	46

Plan de trabajo y sistema de gestión y seguimiento	46

Equipamiento para realizar el servicio	46

Protocolo de Respuesta	47

Proyecto ejecutivo	47

ANEXO VIII	48

Especificaciones Técnicas y Controles.	48

ANEXO IX	74

Declaración igualdad de género	74

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.  Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.  Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativo al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Fax 22084147 #115. Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #115 Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Fax:2208 4147 #115 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: Experiencia del oferente como proveedor. Se deberá acreditar que en algún año de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), ejecutó contratos similares al licitado por un monto anual igual o mayor a $ 60.000.000 (pesos uruguayo sesenta millones) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de esta licitación se define contrato similar al licitado a contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia prestados por recursos humanos y/o tecnológicos, así como también contratos de suministro e instalación de equipos de vigilancia y/o control de acceso. Demuestre una actividad continúa en los últimos 3 (tres) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante carta emitida por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) Si el oferente considere que la información es de carácter confidencial la anexará a la oferta en sobre cerrado, indicando el carácter reservado de la misma. Haber provisto en los últimos 3 (tres) años (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), en carácter de proveedor principal o subcontratista, un contrato de servicio de seguridad y vigilancia a través de recursos humanos y tecnológicos que incluya al menos 10 guardias físicas turno y suministro e instalación en modalidad de venta o arrendamiento de alarmas, controles de acceso, al menos 30 cámaras y circuito de CCTV. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante carta emitida por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. Si el oferente considere que la información es de carácter confidencial la anexará a la oferta en sobre cerrado, indicando el carácter reservado de la misma. Personal clave a desempeñarse en este servicio Representante: Se diferencian dos tipos de representantes, de acuerdo al servicio que se requiera: Representante técnico: Será Profesional Ingeniero o Técnico, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 (dos) años en trabajos de instalación, mantenimiento y soporte, de sistemas de seguridad electrónicos, similares a los solicitados en la presente Licitación. El/los mismo/s deberá/n estar disponible las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del servicio contratado y en el caso de presentarse una situación que requiera su presencia en algún local, el tiempo de respuesta no deberá excederse de las 2 (dos) horas. Representante operativo: al cual se le exigen 5 años de experiencia en puesto de similares características. También deberá/n estar disponible las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del servicio. En el caso de presentarse una situación que requiera su presencia en algún local, el tiempo de respuesta no deberá excederse de las 2 (dos) horas. Medio de contacto de los Representantes con el personal del Organismo será celular y correo electrónico, de quien oficiará como nexo entre O.S.E. y el proveedor del servicio. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) y acreditarse presentando fotocopia de título de graduación en caso que corresponda y dirección de domicilio constituido. Plan de trabajo y sistema de gestión y de seguimiento. Se deberá incluir en la oferta el Plan de Trabajo con metodología de trabajo a aplicar, la cual deberá ceñirse a lo indicado en las Especificaciones técnicas y controles (Anexo VIII). Equipamiento para realizar el servicio. El oferente deberá indicar el equipamiento a utilizar según Tabla solicitada en el Anexo VII y deberá adjuntar las fichas técnicas de los equipos en idioma español Protocolo de respuesta. La propuesta deberá incluir protocolo de respuesta ante eventos detectados por los sistemas de video vigilancia y/o guardia física. Los mismos deberán adecuarse al procedimiento establecido en el protocolo de respuesta del punto 1.3.7 de las Especificaciones técnicas y controles del Anexo VIII. Proyecto ejecutivo. Se deberá presentar proyecto ejecutivo de acuerdo a las especificaciones solicitadas en las Especificaciones técnicas y controles del Anexo VIII. Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos 3 (tres) ejercicios económicos, acompañados de informe de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Los oferentes que al momento de presentar sus propuestas no cumplan con los requisitos solicitados en el artículo 9.1 a) I) 1, 2 y 3, presentarán una nota firmada de la cual surja su compromiso irrevocable de que, en caso de resultar adjudicatario, constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato en las condiciones y por el porcentaje indicado en el Numeral 19.1 del presente Pliego. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| 9.1 c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 001552171-00105 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 001552171-00128, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito o transferencia se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay. Depositar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la contratación (modalidad arrendamiento) del servicio integral de seguridad y vigilancia a través de recursos humanos y tecnológicos, en los locales de OSE que se detallan, Suministro, mantenimiento y soporte de los requerimientos tecnológicos. Así como colocación y mantenimiento de los insumos necesarios para prestar los servicios que se detallan en el Pliego. Los requerimientos serán de acuerdo al proyecto presentado en cada local, en acuerdo a las condiciones establecidas en este Pliego y las Especificaciones técnicas y controles del Anexo VIII. El servicio será cumplido en los siguientes locales: Edificio Cordón – Carlos Roxlo 1275 Edificio Cordón MAPUME – Carlos Roxlo 1314 Capacitación – Guayabos 1522 Local Soriano – Soriano y Carlos Roxlo Zonas y otras dependencias: Gerencia Metropolitana – Millán 3420/22 Zona Centro – Estomba 3409 Líneas de Aducción – Montero Vidaurreta 208 Zona Oeste – Cno. Colman y Manuel Rosé Taller de Medidores – Cno. Colman y Manuel Rosé Zona Este – Elías Regules 5834 y Agrigento Gerencias y otras dependencias: Suministros – San Martín 3235 Abayubá – Av. Daymán 3188 Servicios Generales – Fernando Otorguez 1219 - 1225 Depósito Gral. Flores – Gral. Flores 3001 Tanques: Tanques del Cerrito – Norberto Ortíz 3988 Depósito Hum – Hum 3491 Recalques: PEQUEÑOS PREDIOS: Tte. Rinaldi y Rafael – Teniente Rinaldi GRANDES PREDIOS: Cuarta Línea – Capitán Tula y Camino Colman Km 29 – Dr. Enrique Pouey esq Ibirapita - Las Piedras Cuchilla Pereyra – Camino a la cuchilla Pereyra 6791 Melilla – Camino Melilla 7274 Cno. Fauquet – Camino Fauquet y Camino del Payador Locales Comerciales Paso Molino – Agraciada 3999 8 de octubre – 8 de octubre 3929 Durante la vigencia del contrato pueden disminuir o aumentar la cantidad de locales, de acuerdo a los requerimientos, dentro de la zona Metropolitana. Plazo de ejecución del servicio : El plazo total de ejecución del servicio será de 36 meses. Una vez adjudicada la licitación se firmará un acta de inicio entre la Gerencia de Servicios Generales y la empresa adjudicataria, donde se establecerán los plazos de comienzo y cronograma de ejecución del servicio. Condiciones de prestación del servicio Las condiciones de prestación del servicio son las que se disponen en las Especificaciones Técnicas y controles, Anexo VIII del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Forma de cotizar: Esta licitación se conforma de 2 (dos) lotes, el Lote 1 integrado por 17 (diecisiete) rubros y el Lote 2 integrado por 7 (siete) rubros. No se admitirán ofertas parciales, debiendo cotizar el 100 % de los lotes y el 100 % de los rubros y cantidades indicadas en la Planilla de Cantidades y Precios de Anexo VI. La cantidad requerida de cada rubro indicada en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI es a los efectos de poder realizar la comparativa de precios, pudiendo contratarse una cantidad menor a la indicada. Moneda de la oferta, de comparación y de pago La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos, no siendo de recibo otras. Precio de la oferta y precio de comparación de la oferta El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 30 (treinta) días de la fecha de la factura. A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su oferta. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas es la siguiente: P=Po(0,80 * I/Io + 0,20 * D/Do) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. I Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el Grupo No. 19, Subgrupo 8.2 (Franja 2 – Vigilante), correspondiente al último día del mes anterior al de la realización de los trabajos. Io Laudo del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del Dólar del Banco Central del Uruguay (Interbancario) al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. Do Cotización del Dólar del Banco Central del Uruguay (Interbancario) al día anterior al de la fecha de apertura de la licitaciónón. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente al suministro realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Gerencia de Servicios Generales ubicada en Fernando Otorgues 1219. La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los suministros entregados a efectos de su aprobación. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos de presentada la factura del suministro. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en la forma que establece el Art. 28 de presente Sección. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en la Sección I del presente pliego |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo II). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de mantenimiento de oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 9.415.999 (pesos uruguayos nueve millones cuatrocientos quince mil novecientos noventa y nueve) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 1.129.920. (Pesos uruguayos un millón ciento veintinueve novecientos veinte). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Caja de ahorro en moneda nacional: Cuenta BROU No. 001552171-00134 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU No. 001552171-00128 Caja de ahorro en euros: Cuenta BROU No. 001552171-00127 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la garantía de mantenimiento de oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12 | Presentación Se agrega: La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO o FAX (2208 41 47 extensiones 175, 122 ó 115). No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha y hora de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto de la licitación conforme al Art. 10.2 y que hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en los Arts. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2, con la excepción indicada en el artículo 9.1 b) II). Para esto el oferente, completará los Formularios de los Anexos del presente Pliego y proporcionará la información y documentación requerida. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas (ofertas que pasaron), siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio. La oferta válida con el menor precio de comparación será la propuesta para la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Adjudicación O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio licitado, en forma total y/o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 18 | Perfeccionamiento del contrato Se agrega: La empresa adjudicataria deberá, constituir una garantía del 5% (cinco por ciento), que se calculara sobre el monto adjudicado, para cubrir incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en las leyes N°18099 y/o Ley N° 18251 (Leyes de Tercerizaciones), así como en sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes. La garantía podrá constituirse mediante depósito o transferencia bancaria, valores públicos, fianza o aval bancario expedido por una Institución de Intermediación Financiera autorizada por el Banco Central del Uruguay a operar en territorio nacional o póliza de seguro de fianza expedida por una Compañía Aseguradora debidamente autorizada a prestar servicios en el territorio uruguayo. Para efectivizar el depósito de la garantía el adjudicatario deberá dirigirse a las Oficinas de Atención de Acreedores del Organismo. El instrumento de garantía quedará sujeto a la aprobación jurídica del servicio de Escribanía de la Oficina Jurídico Notarial. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que este es sustancialmente superior a su valor de mercado, en cuyo caso se tomará en cuenta este último. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía En caso que el adjudicatario se viera imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modalidades establecidas, deberá comunicarlo a la Administración quien procederá a retener de las facturas básicas el 10% hasta llegar al monto establecido. Las garantías deberán mantenerse vigentes hasta 13 meses a partir de la finalización efectiva del contrato. La Garantía de Tercerizaciones, será devuelto al Contratista (a solicitud expresa del mismo) una vez que se cumpla el plazo de los 13 meses a partir de la finalización efectiva del contrato, dentro de un plazo máximo de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud en las Oficinas de Atención de Acreedores; deducidas las multas, ajustes en menos, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder. El contralor de la vigencia y la impulsión del trámite de ejecución y/o de sustitución de la Garantía estarán a cargo del Responsable de Seguimiento (Director de Obra, Técnico de visto bueno, Grupo de Seguimiento o Grupo de Compras). |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. En el caso de que resulte adjudicatario el proponente que no hubiera acreditado lo solicitado en los artículos 9.1 a) I) 1, 2 y 3, pero haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 9.1 b) II), deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación en caso que la misma resulte obligatoria conforme párrafo siguiente. La garantía referida se presentará en el lugar indicado en el párrafo anterior. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2019 es de $ 3.766.000 (pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades El incumplimiento del servicio detallado en el punto 10.2 del presente Pliego, determinará la aplicación de las siguientes penalidades: Guardia Física Por inasistencias del personal, el contratista se hará pasible de una multa diaria equivalente a 1 (una) Unidad Reajustable por persona. A partir del tercer día de falta se adicionará a la anterior una multa diaria que será de 2 UR. También se deberá abonar 1 (una) Unidad Reajustable en los casos en los que se constate la realización de horas extras por parte los guardias. A partir del tercer día de falta se adicionará a la anterior una multa diaria que será de 2 UR. Cuando el contratista no efectúe el reemplazo de alguno de sus empleados a pedido de la Administración dentro del plazo de 24 horas. Dichos cambios deberán ser por razones fundadas como por ejemplo, notoria mala conducta, detección de irregularidades por parte de los inspectores de OSE, etc. A partir del tercer día de falta se adicionará a la anterior una multa diaria que será de 2 UR. Si realizadas las inspecciones tal como se indica en el Numeral 1.4 del Anexo VIII, surgen incumplimientos a las tareas detalladas en el mismo, se aplicará una multa equivalente a 1 (una) Unidad Reajustable por cada irregularidad constatada. Equipamiento Tecnológico. En los casos que exista falla de funcionamiento en cualquier equipamiento tecnológico instalado, a partir del tercer día de falla, se aplicará una multa diaria que será de 1/15 del precio mensual del rubro correspondiente. Incumplimiento de plazos de reparación de equipamiento tecnológico, se aplicará una multa por cada día que exceda el plazo establecido de reparación que será de 1/15 del precio mensual del rubro correspondiente. La acumulación de multas por más del 30% del importe total de ejecutado hasta la fecha de avance, será causal de rescisión del contrato. El incumplimiento total o parcial del proveedor del servicio a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del proveedor omiso. |
| 25 | Recepción Se agrega: Condiciones de ejecución del servicio El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones técnicas y controles (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego. Plazo de ejecución del servicio: El plazo de ejecución es el establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. |
| 28 | Pagos Forma de pago La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura. Solo se abonará por los servicios efectivamente realizados. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS Trámite y plazo para la aprobación de la liquidación de servicios realizados La Unidad Contralor General de Vigilancia se encargará de relevar diariamente los servicios efectivamente realizados y las penalidades que surjan como consecuencia. En el caso de constatar faltas al servicio contratado, se remitirá periódicamente informe a la empresa para que la misma se pronuncie sobre la situación, sin perjuicio de dar cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 23 de Penalidades del presente pliego. El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la liquidación por los montos y conceptos aprobados dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificado. Una vez cerrado el mes a facturar de los servicios contratados, se notificará al proveedor, proporcionando el número de hoja de servicio correspondiente y un informe con las penalidades en el caso que correspondan. Atraso en los pagos Si O.S.E. efectuará el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación Pública No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación Pública No. ______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos.

PRECIO DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio de comparación de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.

PLAZO  DE EJECUCIÓN: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                                   Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Experiencia del oferente como proveedor

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I) 1 y 2.

1.

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución | Monto del contrato* (USD) |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Contrato:. Nombre del Contratante: Dirección: |  |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |  |

(*) Para contratos realizados en pesos uruguayos, se convertirá a dólares estadounidenses de la fecha de finalización del mismo.

Únicamente se computará experiencia de contratos finalizados y que cuenten con recepción.

2.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Meses | Identificación del Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Experiencia particular del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I) 3) .

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución | Monto del contrato* (USD) |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |  |

(*) Para contratos realizados en pesos uruguayos, se convertirá a dólares estadounidenses de la fecha de finalización del mismo.

Únicamente se computará experiencia de contratos finalizados y que cuenten con recepción.

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Experiencia personal clave propuesto

| Representante Técnico |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Domicilio |
|  | Título profesional (título terciario de grado, facultad, universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/perfil) |
| Experiencia laboral tipología definida Art. 9.1 a) II) |  |

Declaro que de resultar adjudicatario del servicio licitado, el profesional designado para actuar en el cargo de Representante Técnico será el declarado en este Formulario.

| Representante Operativo |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Domicilio |
| Experiencia laboral tipología definida Art. 9.1 a) II) |  |

Declaro que de resultar adjudicatario del servicio licitado, el profesional designado para actuar en el cargo de Representante Técnico será el declarado en este Formulario.

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Plan de trabajo y sistema de gestión y seguimiento

Incluir Plan de trabajo con el alcance definido en el Art. 9.1 a) III) de la Sección II.

# Equipamiento para realizar el servicio

Incluir listado del equipamiento definido en el Art. 9.1 a) IV) de la Sección II.

|  | Marca | Modelo | Página de oferta donde se adjunta ficha técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámaras |  |  |  |
| Alarmas |  |  |  |
| Controles de acceso |  |  |  |
| Cercos eléctricos |  |  |  |
| Dispositivos de control de rondas |  |  |  |
| Molinetes |  |  |  |
| Otros equipamientos |  |  |  |

# Protocolo de Respuesta

Incluir Protocolo de respuesta con el alcance definido en el 9.1 a) V.

# Proyecto ejecutivo

Incluir Proyecto ejecutivo con el alcance definido en el 9.1 a) VI.

# ANEXO VIII

# Especificaciones Técnicas y Controles.

I) Especificaciones Técnicas del Lote 1

- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

  - De los puestos y tareas a desarrollar.

En la Planilla de Cantidades y Precios se detallan los servicios que se deberán realizar en cada local.

Los puestos a cubrir y los turnos de los mismos, incluidos en la Planilla de Cantidades y Precios podrán ser modificados por Unidad competente de Contralor General de Vigilancia, con la debida antelación.

Dotación: La Administración considera que para realizar el servicio a satisfacción el proveedor deberá contar con la dotación establecida en la Planilla de Cantidades y Precios.

La misma podrá variar en el transcurso del tiempo de acuerdo a las necesidades pudiendo aumentar o disminuir en cantidad de puestos de guardias, así como también incremento o disminución de locales.

1.2.       La Unidad Contralor General de Vigilancia de OSE determinará mediante protocolo de servicio), las tareas a desarrollar.

1.3.    	OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

1.3.1. 	Las tareas a desempeñar se harán, de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia de DI.GE.F.E. típicas de seguridad y vigilancia, dado que dicho personal no puede desarrollar otro tipo de tareas.

1.3.2.  Previo al inicio del contrato, el proveedor deberá presentar obligatoriamente ante la       Unidad Contralor General de Vigilancia de OSE:

1. el certificado de buena conducta de cada persona afectada a las tareas de seguridad y vigilancia, de acuerdo a lo establecido por la resolución del Directorio de OSE número 1497/2015 de fecha 16 de Diciembre de 2015. También será necesario tal requerimiento ante eventuales modificaciones en la plantilla del personal afectado al servicio.

2. Trámite de habilitación del personal ante el DI.GE.F.E,  antes de comenzar sus tareas en OSE. También será necesario tal requerimiento ante eventuales modificaciones en la plantilla del personal afectado al servicio.

Ambos certificados también deberán presentarse ante nuevos ingresos que se produzcan durante el transcurso de la Licitación.

1.3.3.   El proveedor deberá contar con un número telefónico urbano y un número telefónico celular de los Asesores de Seguridad de la Empresa, los que deberán estar ubicables las 24 horas del día, los 365 días del año de acuerdo a los decretos y reglamentaciones del Ministerio del Interior, DIGEFE

1.3.4. 	El proveedor deberá elevar a la Unidad Contralor General de Vigilancia antes del comienzo del servicio, la lista del personal que va a cumplir tareas en los locales de la Administración, adjuntando fotocopia de la habilitación correspondiente a cada guardia, según corresponda, otorgada por el Ministerio del Interior a través del Órgano competente DI.GE.FE.

Asimismo cada vez que se produzca altas y bajas se deberán comunicar las mismas con una antelación de por lo menos 24 horas del comienzo de las tareas por parte de dicho personal, adjuntando fotocopia de la habilitación mencionada anteriormente en los casos de altas.

    - En los casos del manejo y monitoreo de los sistemas de alarmas, CCTV y otros sistemas de accesibilidad y control propios de la administración, la capacitación y actualización de los mismos será proporcionada por la Empresa adjudicataria, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Unidad Contralor General de Vigilancia.

1.3.6.    El proveedor deberá designar:

- Un encargado de turno para el Edificio Cordón el que ocupará uno de los puestos de los designados por la Administración.

- Los guardias por turno para desarrollar las tareas las 24 horas los 365 días del año, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

- Los representantes encargados de coordinar la ejecución del servicio con la Unidad Contralor General de Vigilancia. Los mismos deberán estar a la orden las 24 horas del día, los 365 días del año.

- El proveedor adjudicataria será estrictamente responsable de la conducta de su personal en su relación con toda persona física o jurídica.

- El proveedor deberá tener presente que los empleados que se desempeñen en los locales de la Administración no podrán desempeñar más de 8 horas de trabajo continuas.

- El proveedor deberá encargarse del traslado de sus empleados, tanto en días normales, como en feriados, fines de semana, paros del transporte, debiendo cubrir todos los puestos en tiempo y forma.

- La propuesta deberá contener la solución para el control de asistencia del personal afectado a OSE en cada uno de los locales. La Administración exigirá que dichos registros sean mediante dispositivos electrónicos (relojes digitales y/o biométricos, etc.), los cuales reportarán a un software único. Se deberá asegurar la legitimidad de los mismos.

En todos los casos el proveedor será quien deberá proporcionar, instalar y mantener los dispositivos de contralor.

Ose deberá poder acceder a dicha información en forma remota a través de una aplicación web, con una actualización mínima de 8 horas.  Deberá tener entre las funcionalidades además de la de ver los registros diarios, la de consulta y resúmenes por persona de: Inasistencias, Licencias, Horas Extras,  Licencias Médicas, Altas, Bajas y todo otro trámite que se deba tener para un efectivo control a  realizar de acuerdo a lo que establece la Ley 18099 y 18251.

Así mismo la aplicación web deberá incorporar las liquidaciones mensuales de los salarios de las personas que trabajen para el contrato, así como los recibos de sueldo firmados y escaneados, u otro procedimiento que aseguren el control del cobro por parte de los funcionarios de la empresa contratada.

- La Unidad Contralor General de Vigilancia tomará de la aplicación web la información para efectuar la liquidación mensual de las horas cumplidas por el personal de la empresa afectado al contrato.

- Se considera falta grave que la información de los registros de asistencia se encuentren adulterados, lo cual será causal de rescisión del contrato.

- Se considera falta grave que un empleado de la empresa de seguridad registre el ingreso o egreso de otro funcionario de la empresa o de un funcionario de OSE.

- Además de la correcta vigilancia de los locales de la Administración, el proveedor será responsable de la conducta de su personal, así como de buena presencia y el aseo personal y mantener en orden el lugar de trabajo.

- En caso de detección de registro asistencia y ausencia del funcionario por parte del Inspector, se computará como una falta por cada incumplimiento.

1.3.7.    Protocolo de respuesta:

Ante situaciones de violaciones en sistemas de control de acceso, cercos eléctricos, alarmas de control de intrusos e irregularidades detectadas mediante monitoreo; el procedimiento de respuesta será el siguiente:

- Un móvil de la empresa deberá concurrir al lugar en un tiempo máximo de 30 minutos.

- Se confeccionará un informe detallado sobre la situación y la forma en la cual se resolvió el problema. El mismo se deberá remitir a la Unidad de Contralor General de Vigilancia, en un plazo máximo de 24 horas.

- Los casos urgentes se deberá comunicar, además, deberán comunicarlo al teléfono de guardia indicado, para dar conocimiento a la Unidad de Contralor General de Vigilancia.

1.4.     De las inspecciones

La Unidad Contralor General de Vigilancia de OSE, a través de su personal, inspeccionará:

- que se encuentre la totalidad del personal contratado.

- que estén ocupando sus puestos

- que vistan el uniforme y el carné identificatorio, expedido por DI.GE.F.E., correspondiente y en condiciones.

- que estén cumpliendo con las tareas que se les asignó por parte de OSE.

- deberán contar con el equipamiento requerido en el numeral 2.3 del presente Anexo.

- que todos los hechos relevantes se encuentren documentados en el cuaderno de novedades.

- la Oficina de Asuntos Internos de OSE, como Asesora de Seguridad ante el DI.GE.F.E. también podrá realizar inspecciones a los servicios de seguridad contratados.

1.5.   	Del manejo de elementos de seguridad electrónica.

En caso de que los empleados del proveedor deban manejar elementos de seguridad electrónicos, como circuitos de video vigilancia, alarmas, etc. la capacitación de los mismos será proporcionada por la propia empresa.

- PERSONAL

2.1.	Características de los guardias

Deberán tener como mínimo Ciclo Básico aprobado o 3 años consecutivos en una misma empresa como Encargado de turno o guardia.

- Los guardias que desempeñen actividades en puestos que requieran manejo de automatismos, cámaras, circuitos de CCTV, etc; deberán tener conocimientos de operador PC y/o manejo de procesador de texto y planillas electrónicas. Los mismos deberán acreditarse mediante certificados emitidos por institutos en los cuales realizó los cursos o cartas de desempeño laboral, donde se acredite experiencia en  Empresa de Seguridad de  por al menos 2 años ininterrumpidos; en que hayan sido afectados a tareas de similares características.

En este caso se considera que, la experiencia, es tan valiosa como el haber           realizado un curso para Operador PC.

2.2       OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- Los empleados de la Empresa deberán ocupar los puestos en los horarios determinados por la Administración para cada puesto en particular.

- Deberán hacerse presentes en los puestos con la debida antelación a los 	efectos de interiorizarse de las novedades surgidas en el servicio.

- Los empleados de la Empresa no podrán ingresar con paquetes, bolsos, bultos, a no ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus tareas. Los transportados por ellos se ajustarán al régimen de registro y contralor dispuesto por la Administración.

- Los empleados del proveedor deberán lucir el uniforme de la misma, en perfectas condiciones.

- Los empleados del proveedor deberán cumplir con los turnos establecidos por OSE para cada puesto en particular. El horario se establecerá al inicio del contrato junto con el proveedor pero OSE tendrá la decisión final a su sola conveniencia.

- No podrán abandonar el turno, en aquellos puestos que continúe el servicio sin ser relevados previamente.

- Los empleados que entren y/o salgan del  local de la Administración con bultos, portafolios, paquetes, etc., se ajustarán al régimen de registro y contralor previsto en el Organismo.

2.3. EQUIPAMIENTO

- A efectos de cumplir el servicio el proveedor deberá proporcionar el equipamiento básico necesario para el correcto desempeño de la tarea (a modo de ejemplo: linternas, Handy, celular, Tablet, etc.). La Administración podrá requerir otros equipamientos que entienda necesarios.

- También deberán proveer de elementos de calefacción en invierno y de ventilación en verano en los casos que se requiera. Dichos elementos deberán ser nuevos y tener una calificación energética A, la cual será comprobable mediante la etiqueta del equipo.

- La Administración a través de la Unidad Contralor General de Vigilancia está facultada para controlar el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente en cuanto a equipamiento requerido en el literal anterior.

- El personal de vigilancia debe tener comunicación con la Empresa a través de Handy o celular.

- Cuando exista más de un puesto los vigilantes dentro del mismo local deberán estar comunicados entre sí por Handy o celular.

- El personal de la Empresa deberá concurrir a los locales de OSE, vistiendo correctamente el uniforme proporcionado por la misma, el cual deberá contener el logo indentificatorio.

- Será obligación de la Empresa suministrar el siguiente equipamiento con la frecuencia indicada a cada uno de los guardias:

- Pantalón gabardina invierno: 2 unidades por año

- Pantalón gabardina verano: 2 unidades por año

- Camisa invierno: 2 unidades por año

- Camisa verano: 2 unidades por año

- Buzo polar: 1 unidad por año

- Campera: 1 unidad cada 2 años

- Zapato de cuero de vestir negro: 1 par por año

- Calzado de Seguridad UNIT 723 clase 0: 1 par cada 2 años

- Equipo de lluvia: una unidad cada 3 años

- Filtro solar: cantidad y frecuencia necesarias

- Repelente para insectos: cantidad y frecuencias necesarias

- Lentes de Seguridad con protección UV-oscuros: 1 unidad cada 2 años

- En el caso de que grandes extensiones se deberá contar con binoculares.

- Para aquellos locales detallados en la Planilla de Cantidades y Precios que requieran un Sistema de control de rondas, se deberá reportar las rondas a una aplicación web en la que tendrá acceso Contralor General de Vigilancia para su control.

2.4       DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO

El proveedor procurará que se realicen los relevos cada 8 horas, no pudiéndose efectuar horas extra.

En el caso de no cumplir con lo establecido anteriormente la empresa deberá abonar el importe correspondiente a las horas extras efectuadas así como la multa correspondiente por el incumplimiento de la normativa. La Empresa podrá asimismo justificar la realización de Horas Extra por parte del personal en caso de extrema necesidad, lo cual será estudiado por la Oficina Contralor General de Vigilancia.

2.5     TAREAS A REALIZAR POR GUARDIA FÍSICA

Descripción general de tareas a realizar en los locales

Controles generales para todos los servicios

- Brindar seguridad a los locales del organismo mediante tareas de prevención, disuasión y  aplicación de medidas correctivas cuando corresponda.

- Brindar seguridad a los funcionarios, y personas que concurran a los locales de OSE.

- Control de acceso de personas (solicitud de identificación y registro de visitas)

- Control de bultos que egresen o ingresen a los locales, ya sean transportados por personas o vehículos.

Identificación de personas en el interior de los locales y plantas de OSE.

- Registro y control de vehículos que entran y salen de los locales en planilla correspondiente, (en los casos que se determine solicitar identificación, entregar tarjeta de visita y registrar datos en planilla)

- Recorridas de las instalaciones donde se brinda seguridad, en tareas de prevención de daños a las instalaciones, hurtos, intrusión de personas ajenas, y prevención de otros riesgos derivados de elementos eléctricos, ambientales, etc.

- Control de la iluminación

- Recibir y entregar llaves de vehículos y oficina cuando corresponda

- Atender el teléfono cuando corresponda y monitorear sistemas de CCTV en los locales donde se determine.

- Recibir correspondencia y paquetería en caso que corresponda.

- Mantenimiento del orden interno.

- Armado y desarme de los sistemas de alarma.

- Prevención de hurtos externos e internos.

- Prevención de actos de vandalismos contra las instalaciones.

- Izar y arriar Pabellones Patrios.

- Custodia de  valores, dinero, cheques, de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia determinadas por el Ministerio del Interior, DIGEFE, Banco Central de Uruguay y Banco de Seguros del Estado, dentro de los  locales de OSE.

- Custodia del equipamiento propiedad de OSE, existentes en los locales y Plantas.

- Solicitar documentación que autorice el retiro de elementos propiedad de OSE, tanto transportados por personas como por vehículos.

- Recorridas periódicas por áreas determinadas, a los efectos de constatar: intrusión, permanencia, de personas ajenas a OSE, o no autorizadas a ingresar y/o permanecer, daños efectuados a las instalaciones de OSE, artefactos encendidos que signifiquen un riesgo para la seguridad de las personas o las instalaciones, apagado de los mismos, cierre de canillas, y toda aquella situación que signifique un riesgo para la seguridad y deba ser corregido de inmediato.

- Apagado de luces y de equipos que se señalen.

- Apertura y cierre de los ingresos a los locales que se indiquen, en los horarios que se determine.

- Marcado de rondas de serenos en los locales que existan, y a los intervalos y periodicidad indicada por la Unidad Contralor General de Vigilancia. Los mismos periódicamente serán revisados por personal de dicha Unidad a los efectos de constatar el cumplimiento de las recorridas estipuladas.

- Registrar las novedades del servicio en un cuaderno proporcionado por la Administración, foliado convenientemente, el que estará a disposición de la Unidad Seguridad y Vigilancia a requerimiento de ésta.

- Atención telefónica en los locales donde se determine.

- Monitoreo de sistemas de alarma.

- Realizar rondas de control

2.5      Registro de actividad

- En el cuaderno de Novedades que proporcionará OSE (el que será de uso exclusivo de la Administración) deberán registrarse día a día los hechos que sucedan y que ameriten su registro. Deberá constar, fecha, hora, documentos de identidad, matrícula del o los vehículos en caso de corresponder.

- Se comunicará también a Contralor General de Vigilancia y a Asuntos Internos independientemente de la hora que sea.

- La letra debe ser legible y la redacción coherente.

- La información detallada en el cuaderno de novedades deberá estar disponible a través de medios electrónicos en un plazo no mayor a 24 horas.

- DEL EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES

Se describe a continuación las Especificaciones Técnicas Generales que deberán cumplir las instalaciones de seguridad a ejecutarse en este proyecto.

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la última edición y/o modificaciones de los siguientes reglamentos y normas:

- Leyes y decretos de seguridad del Banco de Seguros del Estado.

- Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de UTE vigente.

- Normas IEC, UNIT-IEC o UL de aquellos productos especificados en la presente Memoria.

Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos y sin uso.

Los equipos ofertados podrán tener características mejores a las solicitas, siempre y cuando cumplan con los mínimos exigidos.

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Se deberá presentar un sistema integral que comprenda todos los locales involucrados, cuyos sistemas a ser instalados y servicios requeridos según corresponda en cada caso se vinculen de la siguiente forma:

- Control de acceso -  Al pasar una tarjeta valida por las lectoras del

control de acceso al edificio, la alarma de intrusos se desarmará

- Cerco eléctrico - alarma de intrusos: Las señales de falla o alarma del cerco eléctrico se conectarán a una zona de la alarma de intrusos.

- CCTV – alarma de intrusos: Frente a un evento de alarma, la cámara referenciada a la zona automáticamente se pondrá en pantalla de monitoreo para verificación del evento.

- CCTV: La empresa instaladora deberá brindar el servicio de video vigilancia y de monitoreo de cámaras  perimetrales vinculadas al sistema de detección de intrusos (video verificación)

- CCTV: los sistemas perimetrales  instalados en cada local serán monitoreados en forma centralizada en el Edificio Cordón y en la empresa que brinda el servicio de video vigilancia y video verificación.

- Alarma de intrusos: La empresa instaladora brindará también el servicio de monitoreo y respuesta en cada uno de los locales.

  - ALARMAS

- Alarmas: Central de alarma y elementos de detección, sirenas de alarma, de acuerdo a lo requerido en cada local. Se deberán cubrir todas las ventanas, puertas y potenciales accesos a los locales.

- Central: Electrónica, deberá incluir sistemas de auto supervisión y baterías de respaldo con cargador incorporado.

  - Deberá tener capacidad para cubrir las zonas incluidas en los requerimientos de cada local y un 20% adicional por posibles requerimientos que se den en el transcurso de la licitación como causa de modificaciones.

  - El panel deberá poder particionarse y cada una de las particiones se deberán controlar en forma independiente.

  - El sistema permitirá códigos de acceso de 4 a 6 dígitos y poseerá la función de armado rápido, posibilitando el armado sin colocar el código. Se deberá poder programar el auto armado en base a un programa horario (permitiendo programar eventos periódicos como armado, desarmado y activación de relés de salida)

- Teclados: Deberán ser de color blanco, alfanuméricos, auto iluminados, de alta visibilidad, con no menos de 32 caracteres, con teclas de servicio de teclas programables que faciliten la operación.

- Elementos de detección: Los contactos de puerta serán de tipo magnético, preferentemente de montaje embutido. En el caso de las puertas exteriores y portones, los contactos de puerta serán aptos para uso exterior. Los detectores serán de doble tecnología en todos los casos, tendrán protección anti desarme y estarán protegido contra el ingreso de insectos. Los detectores de movimiento, se suministrarán con rótula que permita el ajuste de la posición de los mismos en un ángulo de +/- 45° vertical y +/- 60° horizontal, aproximadamente.

- Sirena: Las sirenas para interior serán del tipo piezoeléctrico con una potencia de al menos 100 dB y con gabinete plástico.

Las sirenas para exterior serán autoalimentadas, con gabinete plástico, y tendrán una potencia de al menos 110 W. Deben incluir protección anti-vándalos, anti-desarme y batería de respaldo. Tendrán indicación luminosa cuando dispare la alarma.

En la planilla del Anexo VI se encuentran los locales que requerirán instalación y mantenimiento de alarma a suministrar.

Cotización de central de Alarma: deberá ser el costo del arrendamiento mensual de todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de alarma (teclado, central, sirena, etc). Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, mantenimiento, soporte y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Cotización de sensores de alarma: deberá cotizarse el costo de arrendamiento mensual, unitario por sensor. Todos los costos de instalación, cableado, mantenimiento, soporte y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Será obligación del proveedor solucionar problemas en el sistema de alarma así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

Será obligación del proveedor retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

  - CERCA ELÉCTRICA.

- La cerca energizada cubrirá el perímetro del predio, en los casos en los que no exista muro, estará formado desde el nivel del piso por 14 hilos, la separación entre filas será de 20 cm. En los casos en donde existan muros o paredes linderos se deberá colocar un mínimo de 3 hilos, separados con una distancia de 20 cm.

Si no existe un alambrado o muro la cerca eléctrica no puede colocarse desde el piso. Debe estar del piso a 1,80 mts. Si existe un muro previo o alambrado normal entonces sí la cerca puede colocarse desde el piso a dos metros de distancia del muro o alambrado anterior.

- Se podrá comandar en forma independiente y se conectará las señales de falla o alarma a una zona de la central de intrusos.

- Cumplirá lo establecido en la normativa vigente del Ministerio del Interior y en la Norma

- Internacional IEC 60335-2-76 – Segunda edición 2002-08 y deberá estar homologado por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad.

- Se incluirá un detector de intrusión por rotura o por puesta a tierra de cualquiera de sus hilos vivos. La unidad central será un equipo eléctrico-electrónico encargado de generar los pulsos de descarga, monitorear el sistema y recibir-emitir las señales de alarma generadas por el cerco (sistema activado-desactivado-falla: intrusión). Tendrá alimentación 220 V, monofásica, pulsos con tensión mínima de 6000 V, duración máxima 10 milisegundos, intervalo mínimo entre pulsos: 1 segundo. El sistema deberá prever mecanismo de protección para descargas sucesivas, frecuencia máxima: 50 pulsos/min, energía por pulsos máxima: 0.5 joule.

- Presentará entrada para encendido remoto a través de contacto seco, baterías de respaldo para funcionar durante 8 horas sin perder prestaciones así como indicación lumínica de armado y desarmado del sistema.

- Permitirá la compensación de fugas por efectos de la lluvia o humedad; es inmune a perturbaciones de otros equipos eléctricos-electrónicos adyacentes; y ofrecerá gran durabilidad ante fluctuaciones en la red de alimentación.

- La herrería de sujeción de las lingas será metálica con tratamiento anticorrosión.

- Se deberán instalar carteles de advertencia cada 3 metros a lo largo de todo el perímetro.

- El cerco deberá tener su propia puesta a tierra diseñada según los requerimientos de la instalación.

En la Planilla de Cantidades y Precios se especifican los locales que requieren servicio de cerca eléctrica.

Cotización de cerca eléctrica: la cotización deberá ser el costo por metro del arrendamiento mensual de cerca eléctrica. Todos los costos de instalación, mantenimiento, soporte y funcionamiento de la cerca eléctrica deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Cotización de central de cerca eléctrica: la cotización deberá ser el costo del arrendamiento mensual de los equipos que componen el sistema de monitoreo de la cerca eléctrica. Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, mantenimiento, soporte y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Será obligación del proveedor  solucionar problemas en el sistema de cerca eléctrica así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

Será obligación del proveedor retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

  - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

- Sistema de CCTV

El sistema de CCTV se usará para vigilancia del perímetro del predio o de la edificación con especial interés en los accesos a éstos. Se instalará un sistema que vinculará cámaras IP a un equipo NVR. Los equipos NVR deberán ser configurados para almacenar las imágenes en función de la detección de movimiento. El sistema permitirá establecer un servicio de video vigilancia y de video verificación a cargo de la empresa instaladora del sistema.

- Equipos NVR

Se deberán instalar equipos NVR en los locales que requieran grabación local y en Edificio Cordón donde se realizará la grabación remota de todas las cámaras del sistema. Además la empresa adjudicataria deberá realizar la grabación remota de todas las cámaras del sistema.

Los equipos NVR se suministrarán con los discos duros de tamaño adecuado para permitir almacenar 30 días de grabación como mínimo.

Los equipos NVR tendrán capacidad para administrar las cámaras IP del sistema proyectado más un 20% extra sobre el total de cámaras a colocar, considerando futuras ampliaciones.

El sistema permitirá la visualización de video en vivo, la grabación y visualización de video grabado en forma simultánea, sin interferencia entre las distintas actividades. La grabación no interrumpirá la visualización de video grabado o en vivo.

Será posible configurar cada cámara para grabar por detección de movimiento, por evento, en base a programas horarios o en forma continua.

El sistema soportará cámaras megapixel. Tendrá posibilidad de definir para cada cámara la cantidad de cuadros por segundo, la resolución., grado de compresión, brillo, contraste, etc., tanto para visualización como para grabación.

Permitirá la visualización y la grabación de la totalidad de las cámaras en tiempo real (25 cuadros por segundo).

Tendrá la posibilidad de administrar cámaras PTZ, y proveerá una interfase para el manejo de las mismas.

Permitirá su vinculación con estaciones de trabajo conectadas a la red.

- Monitores y computadoras

La empresa deberá suministrar el equipamiento necesario para el monitoreo en cada uno de los locales establecidos en la Planilla de Cantidades y Precios, que requieren monitoreo local. Para el Edificio Cordón en particular deberá instalar dos conjuntos compuestos por PC y monitor de al menos 32 pulgadas para el monitoreo de las cámaras del sistema, uno en la Unidad de Servicios Auxiliares y Vigilancia y otro en la Unidad de Asuntos Internos.

Cotización del sistema de CCTV: deberá ser el costo mensual de arrendamiento del equipamiento que compone el sistema de CCTV. Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, software, mantenimiento, soporte y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual de arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Será obligación del proveedor  solucionar problemas en el sistema de CCTV así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

Será obligación del proveedor retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

  - CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

- Cámaras infrarrojas.

Las cámaras serán IP, tipo bullet, con una resolución de hasta 1280 x 960 píxeles. Poseerán lente varifocal 2.8 a 8 mmm y nivel de protección IP66.

Contarán con iluminador IR de hasta 30 m de alcance. Permitirán la configuración del nivel de brillo, color y contraste. Deberán estar aptas para su instalación en el exterior.

- Cámaras térmicas de uso perimetral.

Las cámaras serán IP, PoE,  tipo bullet, con una resolución mínima de 384 x 288 píxeles. El lente se adaptará a los requerimientos de distancia del predio. Poseerán un nivel de protección IP66.  Presentarán correcto funcionamiento dentro del rango de temperaturas entre -40°C a 60°C.

Además deberán contar con: detector doble tecnología, detector infrarrojo anti mascotas Pasivo, microondas Quad, análisis de señal digital 15 mts. de cobertura y análisis de señal digital programable para inmunidad de 
animales de 15 kilos. Deberán estar aptas para su instalación en el exterior.

- Cámaras PTZ 360°.

Las cámaras serán IP, tipo bullet, con una resolución de hasta 1280 x 960 píxeles. Poseerán lente varifocal 2.8 a 8 mmm y nivel de protección IP66.

Contarán con iluminador IR de hasta 30 m de alcance. Permitirán la configuración del nivel de brillo, color y contraste. Deberán estar aptas para su instalación en el exterior. Se deberá poder gestionar vía web el giro de la misma, el cual deberá ser de 360°.

En la Planilla de Cantidades y Precios se especifican los locales que requieren servicio de video vigilancia.

Cotización de cámaras de video vigilancia: la cotización deberá ser el costo del arrendamiento mensual por cámara. Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, mantenimiento, soporte y funcionamiento de las cámaras deberán estar incluidos en el costo mensual de arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

Será obligación del oferente solucionar problemas con las cámaras de video vigilancia así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 5 días. En caso de exceder el plazo previsto se deberá proveer de una nueva cámara con igualdad de características.

Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Sistema de Control de Accesos

- El sistema de control de acceso se utiliza para gestionar los ingresos de personas en las puertas de interés. El control se hará mediante un sistema lectora pulsador (el ingreso es controlado por tarjetas autorizadas y el egreso es libre).

- Estará comunicado al centro de monitoreo mediante el software de gestión vía red TCP/IP, pero en caso de perder la conexión, funcionará en forma autónoma almacenando los eventos y alarmas que se generen.

- En caso de falla del sistema de apertura se utilizará desde el exterior una llave maestra que cortará la alimentación de la cerradura electromagnética instalada en la puerta.

  - Software de control de accesos

  - El software de control de acceso será flexible y de operación sencilla e intuitiva, que permita identificar fácil y rápidamente los reportes de alarma y generar reportes de actividad. Soportará arquitectura basada en TCP/IP y lectores y terminales IP inteligentes.

  - Tendrá capacidad para atender las controladoras de puerta necesarias para las puertas previstas en el proyecto, más un 30%, como mínimo en el caso de futuras ampliaciones.

  - Soportará hasta 400 dispositivos y hasta 25 clientes concurrentes como mínimo.

  - Deberá contar con un sistema jerarquizado de derechos y control de acceso a la información.

  - El sistema deberá incorporar protecciones robustas contra intentos de acceso no autorizado, y deberá generar alarmas adecuadas cuando se presenten situaciones que hagan presumir se está frente a un intento de tal tipo.

  - El enrolamiento de nuevos usuarios será facilitado mediante el empleo de formularios predefinidos con los datos a ingresar.

  - Una vez ingresado un nuevo usuario, el sistema descargará inmediatamente la nueva información a las controladoras que lo requieran, para que los permisos y autorizaciones otorgadas sean vigentes en forma inmediata.

  - Lectora

- Las lectoras utilizarán la tecnología de proximidad con tarjetas de 125 kHz EM, siendo suficiente aproximar la tarjeta a menos de 100 mm del lector para que se realice la identificación. La lectora será apta para uso en interiores o exteriores, de funcionamiento autónomo, contará con alimentación PoE, comunicación TCP/IP y RS-485.

- Tendrá salida de relé y entrada para REX y sensor de puerta.

  - Pulsador

  - El pulsador será de tipo No Touch, poseerá doble juego de contactos inversores con capacidad de conmutación para 5 Amp/ 24 VCC. Un juego de contactos se empleará para señalar a la controladora de puerta, el otro para interrumpir la alimentación a la retención electromagnética, como forma de asegurar la apertura aún en caso de falla de la controladora de puerta. El pulsador poseerá una leyenda indicando “SALIDA”.

  - Retención electromagnética

- La retención electromagnética consistirá en un electroimán fijo y una placa polar móvil, montada en la hoja de la puerta. Serán de 600 lbs y el herraje será acorde al tipo de puerta en donde será montado. Serán para funcionamiento con alimentación eléctrica de 24 VCC, y se alimentarán desde una fuente que posea respaldo de baterías para tres horas de funcionamiento en ausencia de alimentación de la red normal de energía. Poseerá contacto de supervisión de estado de puerta.

4.5 En la Planilla de Cantidades y Precios se especifican los locales que requieren servicio de control de acceso.

4.6 Cotización del Servicio de control de acceso: la cotización se deberá realizar por puerta de acceso, y deberá ser el costo del arrendamiento mensual de todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de control de acceso. Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, mantenimiento, soporte  y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

4.7 Será obligación del oferente solucionar problemas en el sistema de control de acceso así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

4.8 Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

    - Arrendamiento a requerimiento de garitas y baños químicos

5.1 Además de los servicios detallados anteriormente, se deberá cotizar el arrendamiento de  garitas y baños químicos, de acuerdo a la normativa impuesta por el MTSS.

5.2 El mantenimiento periódico incluye estructura, vidrios y cerraduras los cuales deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y uso.

5.3 Dentro del plazo de contratación, OSE podrá solicitar el suministro e instalación de garitas y/o baños químicos en cualquiera de los locales objeto de esta licitación. Estas serán inspeccionadas por el personal de Seguridad y Vigilancia quienes confeccionarán un informe al respecto. El mismo será remitido a la empresa para que se encargue de su inmediata reparación o sustitución, teniendo para ello un plazo máximo de 48 horas, de no ser así se aplicará una multa equivalente a una falta por día de incumplimiento.

5.5 La cotización se deberá realizar en dos modalidades: arrendamiento por día para casos en que se necesite puntualmente contar con una garita o baño químico en un local y arrendamiento mensual para casos en que se requiera la instalación de una garita o baño químico en un local por largos períodos de tiempo. Todos los costos de instalación y mantenimiento deberán estar incluidos en el costo de arrendamiento, no admitiéndose otras formas de cotizar.

5.6 La Administración informará con una antelación de 24 horas el requerimiento del servicio para el caso de arrendamiento diario y de 48 horas para el caso de arrendamiento mensual.

    - Servicio de Vigilancia Mobile

El móvil deberá pasar por los locales indicados que requieren el servicio al menos 3 veces por día. Una vez en el horario en 6:00 y 14:00 horas, una vez en el horario entre las 14:00 y 22:00 horas y una vez en el horario entre las 22:00 y 6:00 horas (después de las 2:00 de la mañana)

Los horarios se podrán ajustar a futuro en función del requerimiento.

La cotización se deberá realizar por local y deberá ser el costo total por todas las rondas de vigilancia realizadas durante el mes.

    - Control de Rondas

Para aquellos locales expuestos en la Planilla de Cantidades y Precios que requieran un Sistema de control de rondas, se deberá reportar las rondas a una aplicación web en la que tendrá acceso Contralor General de Vigilancia para su control.

La cotización se deberá realizar por dispositivo y deberá ser el costo de arrendamiento mensual del mismo. Todos los costos de instalación, cableado, monitoreo, mantenimiento, soporte  y funcionamiento del sistema deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

    - Software

La empresa tendrá que proporcionar un software de gestión que deberá permitir:

- Visualizar los registros de asistencia del personal.

- Fiscalizar la liquidación de los sueldos en forma mensual

- Extraer infamación sobre los controles de rondas y mobile, para su control, por parte de la Unidad Contralor General de Vigilancia.

- Registrar eventos. A través de un panel de resumen que contenga: estado de dispositivos como cámaras y alarmas (activo o no activo, armado o desactivado, etc.)

- Sistemas de ventanas emergentes que permitan detectar los eventos en forma instantánea por parte de quien realiza el monitoreo.

- Permitirá realizar búsquedas, confeccionar informes y reportes con historial de eventos.

Se deberán proporcionar usuarios para los funcionarios Ose que requieran trabajar con dicho sistema en una interfaz web apto para los navegadores internet Explorer y Google Chrome.

    - Suministro de datos móviles

En los locales en donde se requiera conexión a internet para el funcionamiento de los sistemas, la empresa adjudicataria deberá contratar los servicios requeridos a su nombre.

    - Visita a locales

Las empresas deberán efectuar visitas programadas a los locales, la misma será obligatoria. Luego de culminada se firmará donde consten los lugares visitados. Dado el amplio número de locales, los recorridos podrán extenderse a más de un día.

Los días y horarios se publicarán en la página de compras estatales.

II) Especificaciones Técnicas del Lote 2

- Consideraciones Generales

  - Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos y sin uso.

  - Los equipos ofertados podrán tener características mejores a las solicitas, siempre y cuando cumplan con los mínimos exigidos.

  - Este Lote incluye equipos de control de acceso del Edificio Cordón y control de barreras de garaje de Edificio Cordón y Edificio de Gerencia de Servicios Generales y software según se detallan en este Anexo.

  - Los controles de acceso de puertas y molinetes deben de funcionar con las tarjetas RFID de 125 KHz utilizadas actualmente por los funcionarios.

  - OSE proporcionará alimentación eléctrica 220 V en los lugares que se requiera.

  - El oferente deberá indicar en su proyecto ejecutivo los cableados de red y canalizaciones que instalará. El costo de los mismos deberá estar incluido en el costo de arrendamiento mensual de los equipos no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - El costo del software de control y gestión de los equipos de control de acceso del Edificio Cordón y barreras de garaje de Edificio Cordón y Edificio de Gerencia de Servicios Generales deberá estar incluido en el costo de arrendamiento de los equipos. Todos los costos de licenciamiento, horas de mano de obra para instalación y configuración de software y comunicación con base de datos, instalación del software en todas las computadoras requeridas, puesta en funcionamiento y capacitación sobre su uso; estarán incluidos en los costos de arrendamiento de los equipos no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - La adjudicación del Lote 2 estará sujeta a la aprobación del proyecto ejecutivo por las Gerencias de Arquitectura y Tecnologías de la Información.

- Molinetes de tres aspas

  - Especificaciones técnicas:

- Las controladoras deberán ser con comunicación TCP/IP con conectores RJ45

- Los lectores de proximidad deben ser compatibles con las tarjetas y codificación actualmente utilizadas por OSE.

- En caso de corte de energía el molinete debe quedar liberado para el paso.

- Se deberá instalar en las proximidades del molinete un botón para liberación del molinete accesible al personal de seguridad.

- Fuente regulada con temporizador de apertura.

- Las aspas de los molinetes deberán ser abatibles

- Material: acero inoxidable

- Ancho de pasaje 60 cm

- Los molinetes deberán ser de dos patas, o de largo equivalente a uno de dos patas, no podrá ser del tipo compacto.

- Se deberán cotizar dos tipos de molinetes de tres aspas: con buzonera para tarjetas de visitas y sin buzonera

- El costo de la baranda lateral del molinete, caso requiera, deberá estar incluido en el costo del arrendamiento mensual del mismo.

- Deberá estar incluido en la cotización todo equipo accesorio no mencionado necesario para el correcto funcionamiento del molinete.

  - Cotización de arrendamiento mensual de molinete: la cotización se deberá realizar por molinete, y deberá ser el costo del arrendamiento mensual del molinete y demás equipos accesorios necesarios para su funcionamiento. Todos los costos de instalación, mantenimiento, soporte y funcionamiento del equipo deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Molinetes para pasaje de personas con discapacidad

  - Especificaciones técnicas:

- Las controladoras deberán ser con comunicación TCP/IP con conectores RJ45

- Los lectores de proximidad deben ser compatibles con las tarjetas y codificación actualmente utilizadas por OSE.

- En caso de corte de energía el molinete debe quedar liberado para el paso.

- Se deberá instalar en las proximidades del molinete un botón para liberación del molinete accesible al personal de seguridad.

- Fuente regulada con temporizador de apertura.

- Material: acero inoxidable

- Ancho de pasaje 90 cm

- Los molinetes podrán ser de dos puertas de vidrio o acrílico; o de una única puerta y metálica, esta se abrirá para un lado u otro según a que lectora del mismo ser acerque la tarjeta de proximidad.

- El costo de la baranda lateral del molinete, caso requiera, deberá estar incluido en el costo del arrendamiento mensual del mismo.

- Deberá estar incluido en la cotización todo equipo accesorio no mencionado necesario para el correcto funcionamiento del molinete.

  - El molinete debe ser apto para el pasaje de sillas de ruedas y carritos de bebe.

  - Cotización de arrendamiento mensual de molinete: la cotización se deberá realizar por molinete, y deberá ser el costo del arrendamiento mensual del molinete y demás equipos accesorios necesarios para su funcionamiento. Todos los costos de instalación, mantenimiento, software, soporte y funcionamiento del equipo deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Control de acceso de puertas

  - Especificaciones técnicas:

- Las controladoras deberán ser con comunicación TCP/IP con conectores RJ45

- Los lectores de proximidad deben ser compatibles con las tarjetas y codificación actualmente utilizadas por OSE.

- En caso de corte de energía la puerta deberá quedar liberada para el paso.

- Se deberá instalar en las proximidades de la puerta un botón para liberación de la misma, accesible al personal de seguridad.

- Fuente regulada con temporizador de apertura.

- Apertura desde el exterior a través de lector de proximidad, apertura interior a través de pulsador.

- Deberá estar incluida en la cotización la cerradura electromagnética.

- Deberá estar incluido en la cotización todo equipo accesorio no mencionado necesario para el correcto funcionamiento del control de acceso de la puerta.

  - OSE se encargará de que la puerta esté en condiciones para que el adjudicatario pueda instalar los equipos de control de acceso.

  - Cotización de arrendamiento mensual de sistema de control de acceso de puerta: la cotización se deberá realizar por puerta y deberá ser el costo del arrendamiento mensual de todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de control de acceso de la puerta. Todos los costos de instalación, mantenimiento, software, soporte y funcionamiento de los equipos deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Control de acceso de puertas cortafuego

  - Especificaciones técnicas:

- Las controladoras deberán ser con comunicación TCP/IP con conectores RJ45

- Los lectores de proximidad deben ser compatibles con las tarjetas y codificación actualmente utilizadas por OSE.

- En caso de corte de energía la puerta deberá quedar liberada para el paso.

- Se deberá instalar en las proximidades de la puerta un botón para liberación de la misma, accesible al personal de seguridad.

- Fuente regulada con temporizador de apertura.

- Apertura desde el exterior a través de lector de proximidad, apertura interior a través de manija anti pánico.

- Deberá estar incluida en la cotización la cerradura electromagnética.

- Deberá estar incluido en la cotización todo equipo accesorio no mencionado necesario para el correcto funcionamiento del control de acceso de la puerta.

  - OSE se encargará de que la puerta esté en condiciones para que el adjudicatario pueda instalar los equipos de control de acceso.

  - Cotización de arrendamiento mensual de sistema de control de acceso de puerta: la cotización se deberá realizar por puerta y deberá ser el costo del arrendamiento mensual de todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de control de acceso de la puerta. Todos los costos de instalación, mantenimiento, software, soporte y funcionamiento de los equipos deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Lectores para configuración de tarjetas de visitas

  - Especificaciones técnicas:

- El lector se conectará a la computadora del puesto de control de acceso que corresponda.

- El personal de vigilancia mediante el software de control de acceso podrá configurar las tarjetas de visitas

- El lector de proximidad, deberá ser compatible con las tarjetas y codificación actualmente usadas en OSE

- Conexión USB

  - OSE se encargará de que la computadora donde se conectará el lector esté en condiciones para que el adjudicatario pueda instalar el lector.

  - Cotización de arrendamiento mensual de lector para configuración de tarjetas de visitas: la cotización se deberá realizar por lector y deberá ser el costo del arrendamiento mensual del lector y demás equipos accesorios necesario para su funcionamiento. Todos los costos de instalación, mantenimiento, software, soporte y funcionamiento de los equipos deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Relojes para marcas

  - Especificaciones técnicas:

- Las controladoras deberán ser con comunicación TCP/IP con conectores RJ45

- El lector de proximidad debe ser compatibles con las tarjetas y codificación actualmente utilizadas por OSE.

- Display de cristal líquido

- Teclado numeral para ingreso de marcas manual

  - Cotización de arrendamiento mensual de reloj para marcas: la cotización se deberá realizar por reloj y deberá ser el costo del arrendamiento mensual del reloj y demás equipos accesorios necesario para su funcionamiento. Todos los costos de instalación, mantenimiento, software, soporte y funcionamiento de los equipos deberán estar incluidos en el costo mensual del arrendamiento no admitiéndose otras formas de cotizar.

  - Será obligación del oferente solucionar problemas en el equipo así como suministrar y sustituir los equipos averiados en un plazo máximo de 24 horas.

  - Será obligación del oferente retirar todos los equipos una vez finalice el contrato.

- Software

  - El software controlará y gestionará los equipos de control de acceso del Edificio Cordón y control de barreras de garaje de Edificio Cordón y Edificio de Gerencia de Servicios Generales.

  - El software deberá ser de interfaz web. OSE proporcionará el servidor para la instalación del sistema. Se podrá acceder al sistema únicamente dentro de la red de OSE o con VPN. Caso la propuesta detallada en el proyecto ejecutivo entregado por el oferente requiera la instalación de servidores u otros equipos necesarios para el funcionamiento del sistema, el adjudicatario se deberá hacer cargo del costo y mantenimiento de los mismos.

  - Especificaciones generales para el de control de acceso

- Debe permitir administrar los equipos previstos en este pliego más un crecimiento futuro de un 20 por ciento.

- Debe permitir configurar mínimo 10 accesos con usuario y contraseña

- Deberá tener usuarios administradores que permitan:

- Dar el alta o baja de personas al sistema

- Configurar que personas tienen acceso a cada controladora

- Configurar en que controladoras se pueden utilizar tarjetas de visitas

- Permitir que las controladoras manejen listas distintas de personas que tienen acceso. Es decir que se pueda configurar que una tarjeta esté habilitada para pasar por algunos accesos y por otros no

- Debe permitir consultar todos los movimientos realizados en las distintas controladoras, ya sea consultas generales, filtradas por sección o individualmente.

- Se deberá poder descargar informes en formato Excel donde se pueda filtrar pasajes por período de tiempo, y se pueda observar hora y fecha,  controlador, funcionario o visitante, etc.

- Este software también lo utilizaran aquellas personas que reciban a los visitantes. La primera vez, se tomaran los datos del visitante, los cuales luego quedaran en la base de datos por futuras visitas. De ser posible que se pueda asignar una foto al registro del visitante. En los mostradores, se deberá contar con un lector de tarjetas de proximidad. Al asignarle una tarjeta al visitante, será leída en este lector y asociada en la planilla. Estas tarjetas de visita, en el momento de la salida, únicamente servirán en aquellos molinetes que cuenten con Buzón de salida de visitas.

- Deberá generar alarmas de intrusos, puertas abiertas, fallas, marcas no autorizadas, etc.

- Debe permitir saber que visitas se encuentran en el edificio.

- Gestión de marcas del Personal: El software deberá enviar información a una base de datos que será vista por el software de OSE de control de marcas (Gema) y también actualizar su base de datos de personal a partir de información proporcionada por el GEMA.

  - Especificaciones generales para el control de barreras

- La solución de software para el control de acceso vehicular, debe operar con el sistema RFID (símil tele peaje) y con los equipos actualmente instalados (antenas ZKTeco, controladoras ZKTeco y barreras ZKTeco modelo PB) o mediante nuevo hardware que instale el adjudicatario. En dicho caso deberá indicar en el proyecto ejecutivo los equipos que instalará. Caso sea necesario instalar nuevos equipos para el control de barrera el adjudicatario se deberá hacer cargo del costo y mantenimiento de los mismos.

- GESTION de VEHÍCULOS:

- Alta de nuevos vehículos, edición y eliminación de los mismos.

- Restricción de horarios de ingreso para vehículos habilitados, por rangos de horas y por días de la semana.

- Registro manual de KM y matrícula de vehículo.

- GESTION DE ACCESOS:

- Alta de puntos de accesos, modificación o eliminación de los mismos.

- Asignación de horarios en que los vehículos pueden ingresar al punto de acceso

- GESTION DE USUARIOS:

- Alta de nuevos usuarios, modificación o eliminación de los mismos.

- Tipos de usuarios: Administrador, Portero, Visualizador

- APERTURA AUTOMÁTICA DE BARRERA:

- Una vez que ingreso el vehículo, en una ventana del software, el funcionario que gestione el mismo, podrá visualizar los datos del ingreso y del vehículo y deberá proceder a cargar los kilómetros del vehículo.

- APERTURA BARRERA MANUAL:

- Vehículos fuera de horario: Para los casos en que el ingreso del vehículo sea fuera del horario autorizado, el software contempla que desde un PC un funcionario habilite la apertura manual de la barrera, únicamente en caso de registro previo de los siguientes datos: Matricula, chofer y KM.

- Vehículos sin Tag: Para los casos en que el ingreso del vehículo sin tag, el software contempla que desde un PC un funcionario habilite la apertura manual de la barrera, únicamente en caso de registro previo de los siguientes datos: Matricula, chofer y KM.

- REPORTES:

- El software brindará reporte con detalle de ingresos y salidas, con datos de fecha, hora, funcionario que ingresa/sale, tanto a través de RFID, como las aperturas manuales. Se deberá poder filtrar por rango de fecha, horas y matricula.

  - Será obligación del adjudicatario solucionar problemas con el software en un plazo máximo de 24 horas.

- Proyecto Ejecutivo

  - Se deberá adjuntar a la oferta el proyecto ejecutivo para equipos de control de acceso del Edificio Cordón y control de barreras de garaje de Edificio Cordón y Edificio de Gerencia de Servicios Generales, el mismo debe contener:

- Descripción de funcionamiento del sistema

- Descripción de funcionalidades de software

- Fichas técnicas de equipamiento cotizado

- Requerimientos de instalación eléctrica requerida para los equipos.

- Detalles de cableados de red y canalizaciones a instalar.

- Detalle de plazos y requerimientos para instalación de los equipos.

- Procedimientos de evacuación en caso de incendio.

  - Para la realización del proyecto ejecutivo considerar las siguiente distribución de equipamiento:

  - Segundo Subsuelo - Edificio Cordón: se prevé la instalación de control de acceso en dos puertas, control de acceso en una puerta cortafuego y un reloj para marcas. En el siguiente plano se detalla la ubicación estimada de instalación de equipos:

  - Primer Subsuelo - Edificio Cordón: se prevé la instalación de control de acceso en una puerta, un lector para configurar tarjetas de visitas, un reloj para marcas, dos molinetes de tres aspas sin buzonera, un molinete de tres aspas con buzonera y un molinete para pasaje de personas con discapacidad. En el siguiente plano se detalla la ubicación estimada de instalación de equipos:

  - Planta Baja - Edificio Cordón: se prevé la instalación de dos molinetes de tres aspas con buzonera en hall principal para control de acceso de visitas y un lector para configuración de tarjetas de visitas. En el siguiente plano se detalla la ubicación estimada de instalación de equipos:

  - Para la comunicación del Software de control de acceso y el Sistema de control de marcas de OSE GEMA. Realizar el proyecto ejecutivo según las especificaciones técnicas requeridas para el software y el archivo que se adjunta a continuación:

  - Para el control de barreras considerar: una barrera de acceso a garaje ubicada en Segundo Subsuelo del Edificio Cordón, entrada por calle Roxlo y dos barreras de Edificio de Gerencia de Servicios Generales, entrada por calle Fernando Otorgues.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.