PEDIDO DE COTIZACION PARA COMPRA DIRECTA N° 10062444

Se solicita realizar la calificación anual de equipamiento de Laboratorio según la siguiente tabla de condiciones:

| 3 | Calibración balanza analítica 0.0001 g |  |  | 18 | 45018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibración balanza x 0.01 g |  |  |  |  |  |
| 4 | Mapeo estufas de cultivo y calibración termómetro en un punto |  |  |  |  |
| 3 | Mapeo estufas de secado y calibración termómetro en un punto (106ºC) |  |  |  |  |
| 1 | Mapeo mufla y calibración termómetro en un punto (550 ºC) |  |  |  |  |
| 2 | Mapeo incubadoras y calibración termómetro en un punto (20ºC) |  |  |  |  |
| 2 | Mapeo estufa/baño y calibración termómetros en dos puntos |  |  |  |  |
| 1 | Mapeo autoclave, 2 corridas |  |  |  |  |  |
| 4 | Mapeo Heladeras (2-8 º C) |  |  |  |  |  |
| 8 | Datalogger calibración rango de temperatura 35 º C- 45 ºC |  |  |  |  |  |
| 2 | Termómetros ecológicos calibración |  |  |  |  |  |
| 2 | Microscopios invertidos- limpieza de óptica-Calibrar reglilla estándar 100 micras dividida en 10 micras |  |  |  |  |  |
| 1 | Microscopio-limpieza de óptica |  |  |  |  |  |
| 8 | Plancha calefactora y agitadora, Mapeo de temperaturas (rango 60ºC-150ºC). |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrifugas- verificación de rpm rango2500-3500 |  |  |  |  |  |
|  | Timbres profesionales por informes |  |  |  |  |  |
|  | Viático visita |  |  |  |  |  |

El proveedor debe estar acreditado en las diferentes determinaciones presentadas.

A continuación se envía la ubicación de los diferentes equipos:

Heladeras (4) Laboratorio Usina Laguna de Sauce

Incubadoras (2) Laboratorio Usina Laguna del Sauce

Estufas de cultivo (3) Laboratorio Usina Laguna del Sauce + (1) Laboratorio de Usina Laguna Blanca

Estufa de secado (1) Laboratorio Usina Laguna del Sauce + (1) Laboratorio Usina de residuales Pan de Azúcar + (1) Laboratorio Usina de residuales San Carlos

Balanzas (2) Laboratorio Usina Laguna del Sauce + (1) Usina de residuales Pan de Azúcar + (1) Usina de residuales San Carlos

Autoclave (1) Laboratorio Laguna del Sauce

Centrifugas (2) Laboratorio Usina Laguna del Sauce

Datalogger (8) Laboratorio Usina Laguna del Sauce

Termómetros ecológicos (2) Laboratorio Usina Laguna del Sauce

Microscopio invertidos+ reglilla (2) Laboratorio Usina Laguna del Sauce

Microscopio (1) Laboratorio Laguna del Sauce

Baño de agua (2) Laboratorio Laguna del Sauce

Plancha calefactora (3) Laboratorio Laguna del Sauce + (2) operaciones Laguna del sauce + (1) Laboratorio Usina Laguna Blanca + (1) Laboratorio Usina Laguna Escondida + (1) Laboratorio Usina Aiguá

Mufla (1) Laboratorio Usina Laguna del Sauce + (1) Usina de residuales Pan de Azúcar + (1) Usina de residuales San Carlos.