Compra Directa  N° 10062504

De acuerdo a la solicitud Nº 10062504 los reactivos y consumibles deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

5 mg - Estándar de Geosmina,  Nº CAS 16423-19-1

5 UN de 1 mL - Estándar de 2- Metilisoborneol, Nº CAS 2371-42-8

2 UN - Electrodo de Amonio:

-Electrodo de ión selectivo de amoníaco de alto rendimiento

-Membranas de medición, cantidad 60 unidades

- Material epoxy

- Conector BNC

- se debe cotizar  Solución de llenado de electrodos de amoniaco de alto rendimiento,   cantidad aprox 1000 mL

- se debe cotizar solución de almacenamiento del electrodo,  cantidad 500 mL

-se debe cotizar solución pH-adjusting ISA, cantidad  500 mL

0.5 mg - Estándar de Microcystina, Nº CAS 101043-37-2

Las cotizaciones y consultas se reciben via mail a: comprasugd@ose.com.uy