Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Abreviada No. 20201

Adquisición de equipos y repuestos para instrumentos de Laboratorio

Fecha de apertura:

Hora:

Tabla de contenido

Sección I	4

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	4

1	Disposiciones Generales	4

1.1 	Ámbito de Aplicación	4

1.2 	Jerarquía de las Normas	4

1.3 	Cómputo de Plazos	4

1.4 	Notificaciones	4

1.5 	Comunicaciones	4

1.6 	Jurisdicción competente	4

2	Publicación del llamado	4

3	Aclaraciones de los Pliegos	5

4	Modificación del Pliego Particular	5

5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	5

6	Reserva de la Administración	5

7	Normalización de artículos	6

8	Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	6

8.3 	Identificación	6

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	6

9	Requisitos para la presentación de las ofertas	6

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	Validez de las ofertas	7

10.1 	Consideraciones generales	7

10.2 	Objeto	7

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	8

10.3.2 	Actualización de precios	8

10.4 	Tributos	9

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	10

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	12

10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME	12

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	15

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	15

12.1 	Presentación	15

12.2	Confidencialidad	15

12.3	 Apertura	15

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	16

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	16

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	17

13.3	 Evaluación	17

13.4	 Mejora de ofertas	17

13.5	 Negociaciones	18

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	18

13.7 	Vista de las actuaciones	18

14 	Adjudicación	19

14.1 	Dictado del acto	19

14.2 	Requisitos formales	19

15 	Aumento o disminución de contrato	19

16 	Notificación	19

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	19

18 	Perfeccionamiento del contrato	20

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	20

19.1 	Constitución	20

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	20

19.3 	Falta de constitución de la garantía	21

19.4 	Ejecución de garantía	21

20 	Control de calidad	21

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	21

22 	Mora	21

23 	Penalidades	21

24 	Importación	22

25 	Recepción	22

26 	Rescisión	22

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	23

28 	Pagos	23

ANEXO I	24

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	24

ANEXO II	25

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	25

ANEXO III	26

Pliego de Condiciones Particulares	26

ANEXO IV	41

Carta Poder	41

ANEXO V	42

Formulario de Oferta	42

ANEXO VI	43

Planilla de Cantidades y Precios a)	43

Formularios Art. 9.1 a) I) 1. Sección II	44

Experiencia del oferente	44

ANEXO VII	45

Formularios Art. 9.1 a)  II) 3. Sección II-	45

Experiencia del fabricante (NO APLICA)	45

ANEXO VIII	46

Especificaciones técnicas	46

Declaración igualdad de género	75

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1	Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2	Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3	Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4	Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6	Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7	Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8	Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9	Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10	Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

# 10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

# 12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

# 12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Fax 22084147 #122 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #122 Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #122 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 8.1 | Redacción Se agrega: Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español y/o ingles. |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: Experiencia como proveedor. Se deberá acreditar que en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha, tuvo ventas de bienes iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de este Pliego se define bienes similares a adquisición de equipos para laboratorio de análisis de agua y repuestos para los equipos ya existentes. Para el numeral 1, la información deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la entrega fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII). Identificación y Antecedentes del fabricante: El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante: Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo web y correo electrónico de contacto. Si la tuviera, Certificación ISO 9001:2008 o 2015, vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño, fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español o inglés. Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo del suministro ofertado y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII - Especificaciones técnicas del suministro, la que deberá estar redactada en español, o inglés. 2. Catálogos y/o hoja de datos con especificaciones técnicas (por ej. curvas, dimensiones, materiales, etc.) y fotografías. Documentación que deberá estar redactada en español, inglés, portugués, francés o italiano. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Los oferentes que al momento de presentar sus propuestas no cumplan con los requisitos solicitados en el artículo 9.1 a) I) 1, presentarán una nota firmada de la cual surja su compromiso irrevocable de que, en caso de resultar adjudicatario, constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato en las condiciones y por el porcentaje indicado en el Numeral 19.1 del presente Pliego. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las oferta. |
| 9.1c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 001552171-00105 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 001552171-00128, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay. Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de esta licitación es la adquisición de equipos y repuestos para instrumentos de Laboratorio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII del presente Pliego). LOTE RUBRO Descripción ESPECIFICACION TECNICA Cantidad UN 1 1 REFRIGERADOR DE BOTELLAS ET.EQ.10 1 UN 2 1 MICROPIPETAS ET.EQ,19 5 UN 2 PIPETAS AUTOM. ET.EQ.86 4 UN 3 PIPETAS AUTOM. ET.MV.56 2 UN 4 PIPETEADOR MOTORIZADO ET.EQ.20 2 UN 3 1 DESTILADOR ET.EQ.147 2 UN 4 1 ELECTRODO DE PH PARA LIQUIDOS ET.EQ.34 1 UN 2 AGITADOR DE PALETA PARA ANALIZDOR DE IONES ET.EQ.284 1 UN 3 SOPORTE PARA ELECTRODOS ET.EQ.23 1 UN 4 Electrodo de amonio ET.EQ.07 3 UN 5 1 Heladera con freezer ET.EQ.74 2 UN 6 1 Columna aniónica Shim -pack IC-SA2 250Lx4,0; código Shimadzu (P/N) 228-38983-91 ET.EQ.268 V3 1 UN 2 Precolumna aniónica Shim -pack IC-SA2(G) 10Lx4,6; código Shimadzu (P/N) 228-38983-92 ET.EQ.268 V3 2 UN 3 Cartuchos supresor (par); código Shimadzu (P/N) 228-40612-91 ET.EQ.268 V3 1 UN 4 Filtros de cerámica de entrada de fase móvil (suction filter element); código Shimadzu (P/N) 228-25079-91 ET.EQ.268 V3 3 UN 5 Filtro de solvente de cerámica y tubo; código Shimadzu (P/N) 228-39181-94 ET.EQ.268 V3 2 UN 6 Vial de bomba (screw vial NO6); código Shimadzu (P/N) 228-38143-16 ET.EQ.268 V3 1 UN 7 Conectores peek (1,6 MN Peek conector); código Shimadzu (P/N) 228-18565-84 ET.EQ.268 V3 2 paq. (x 5 un) UN 8 Filtro de línea; código Shimadzu (P/N) 228-48607-92 ET.EQ.268 V3 1 paq (x 5 un) UN 9 Sellos LC-20ADsp; código Shimadzu (P/N) 228-32628-91 ET.EQ.268 V3 2 pares ( 4 un) UN 10 Rotor de la válvula del inyector (9710 Special rotor seal); código Shimadzu (P/N) 228-32511-31 ET.EQ.268 V3 1 UN 11 Sellos de aguja de inyector; código Shimadzu (P/N) 228-21227-91 ET.EQ.268 V3 1 paq (x 3 un) UN 12 Jeringa de inyección completa (syringe); código Shimadzu (P/N) 228-25237-04 ET.EQ.268 V3 1 UN 13 Embolo jeringa (plunger assy 1750); código Shimadzu (P/N) 228-25237-14 ET.EQ.268 V3 1 UN 14 Viales de polipropileno de 4mL con tapa rosca de plástico y septo de teflon (x 100 unidades); código Shimadzu (P/N) 228-31537-91 ET.EQ.268 V3 1 paquete (x 100unidades) UN 7 1 Equipo de filtración ET.EQ.288 2 UN 8 1 Batería de Placas circulares para Sohxlet para 6 plaza, con pinzas y doble nuez ET.EQ.304 1 UN 9 1 Termometro infrarrojo ET.EQ.319 2 UN 10 1 Data loger ET.EQ.118 10 UN 11 1 Bomba peristaltica ET.EQ.306 1 UN 2 Mangueras para la bomba peristaltica N/A 10 UN 12 1 Tamices numero 45 ET.EQ.311 1 UN 2 Tamices numero 60 ET.EQ.312 1 UN 3 Tamices numero 80 ET.EQ.313 1 UN 4 Agitador de tamices ET.EQ.299 1 UN 5 Bandeja para tamices ET.EQ.300 1 UN 13 1 Carro acero inoxidable (Normal) ET.GE.19 4 UN 2 Carro acero inoxidable (Chata - Hidrobio) ET.GE.242 1 UN 14 1 UPS - 6 KVA ET.EQ.314 1 UN 2 UPS - 10 KVA ET.EQ.315 1 UN 15 1 Bomba termolecular para MS-5975 ( Cód G3170-80162) N/A 1 UN 16 1 Balanza analitica ET.EQ.151 1 UN No se admitirán ofertas por cantidades menores a la licitada Para esta licitación se admiten alternativas: NO Para esta licitación se admiten variantes: NO Lugar de entrega El proveedor deberá coordinar el día y hora de la entrega del suministro con la oficina de Apoyo Administrativo Logístico, Almacén de Laboratorio, de la Gerencia de Gestión de Laboratorios, ubicada en Carlos Roxlo 1527 primer o segundo subsuelo, a través del teléfono 1952 # 1412, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Cotización total o parcial por lotes Esta licitación se conforma de 16 lotes integrado por 42 rubros. Se admitirán ofertas parciales de lotes, debiendo cotizar el 100% de cada lote y el 100% las cantidades indicadas para cada rubro en las Planillas de Cantidades y precios (Anexo VI a). Modalidades de cotización El oferente podrá optar por la siguiente modalidad de cotización de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a): Cotización plaza (bienes de fabricación nacional) Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional) Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional) el oferente cotizará completando la Planilla de Cantidades y Precios, del Anexo VI a). Moneda de oferta y de pago: Para ofertas plaza la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. Moneda de comparación La moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: La fórmula de ajuste que regirá el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente : P=Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los servicios realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego en en Laboratorio Cental, Carlos Roxlo. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 (sesentas) días corridos de presentada la factura de entrega de la mercadería. Pasado ese plazo se considerará que el proveedor no hará uso del ajuste de precios. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto $ 10.207.000 (pesos uruguayos diez millones doscientos mil setecientos) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 102.070 (pesos uruguayos ciento dos mil setenta). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Caja de ahorro en pesos uruguayos: Cuenta BROU 001552171-00134 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU 001552171-00128 Caja de ahorro en Euros: Cuenta BROU 001552171-00127 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO o FAX (2208 41 47 extensión 122). No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura de la Licitación se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido, debiendo calificar como validos la totalidad de los rubros que conforman el lote de acuerdo con el Art. 10.2 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2. Para esto el oferente completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, proporcionará la información y documentación requerida. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Dictado del acto Se agrega: La adjudicación se realizará por la totalidad de los rubros o por rubro. |
| 14.2 | Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 19.1 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado en la moneda de cotización y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de cotización. En el caso de que resulte adjudicatario el proponente que no hubiera acreditado lo solicitado en los artículos 9.1 a) I 1, pero haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 9.1 b) II), deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación en caso que la misma resulte obligatoria conforme párrafo siguiente. La garantía referida se presentará en el lugar indicado en el párrafo anterior. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 2020 es de $ 4.083.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochenta y tres mil). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto del suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en este Pliego, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo. Configurada esta situación operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. |
| 24 | Importación Se agrega: No aplica |
| 25 | Recepción Se agrega: Plazo y plan de entrega La entrega se realizará dentro de los 60 (sesenta) días calendario una vez comunicado el pedido de compra. Las entregas del suministro se realizarán en una única entrega. El plazo para la entrega se computará a partir del día siguiente a la notificación del número del pedido de compra Previo a la entrega, con una antelación mínima de 72 hs., el proveedor deberá coordinar la misma por correo electrónico con la Sección Recepción de Materiales de la Gerencia de Suministros, a la dirección electrónica: almacenes.recepción@ose.com.uy y cumplir con lo dispuesto en el numeral 3 del Anexo VIII. Condiciones de recepción Al momento de la recepción se controlará el cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnica y Controles (Anexo VIII) respecto de las condiciones de entrega y se verificarán la concordancia de las características del producto ofertado respecto del provisto, las que deberán coincidir. Vida útil Al momento de la entrega se verificará la vida útil de cada producto de acuerdo a lo indicado para cada rubro en las Especificaciones Técnicas y Controles del Anexo VIII. |
| 28 | Pagos Se agrega: Pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional), cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy, Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. b. Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional), cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros). La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ (nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi/nuestro nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación _______ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA,  RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación ------ No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación _____ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda ______.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA PLAZA: _____________ (Números) _______ (Letras)

Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a) de los documentos licitatorios.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IMPORTACION: ___________ (Números) _______ (Letras)

El monto será  el precio total de la oferta según INCOTERM cotizado en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI b). En caso de declarar precio de intermediación, especificar por separado.

PLAZO DE ENTREGA: _________________________________________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios a)

Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional) (a)

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) I) 1. Sección II

# Experiencia del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Monto | Moneda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |

* - El monto deberá expresarse en dólares estadounidenses a la cotización de la fecha de realización.

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a)  II) 3. Sección II-

# Experiencia del fabricante (NO APLICA)

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Ventas (expresada en cantidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

Nota:

Identificar especialmente en el formulario los contratos con volúmenes y comercialización similar al bien ofertado similares (Art. 9.1 a) II) 3.

# ANEXO VIII

# Especificaciones técnicas

Lote 1 – Rubro 1 :ET.EQ.10 – REFRIGERADOR DE BOTELLAS

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para el refigerador de botellas, que se utilizará para refigerar las botellas con muestras de agua.

2. Características a cumplir - Requisitos

Refrigerador de botellas tipo coreco RVC 300, de medidas aproximadas 620 mm de largo, 1850mm de alto, 655mm de fondo, potencia 320W .

Capacidad aprox. 440L aprox. 4 estantes, 220V 50/60Hz.

Exterior en acero galvanizado plastificado. Interior en poliestireno sanitario con niveles. Estantes de alambre de acero plastificado.

Aislamiento de poliuretano.

Inyectado ecológico libre de CFCs.

Densidad 40Kg/m3. Puerta de vidrio con doble acristalamiento sobre bastidor de aluminio anodizado con tirador embutido.

Puertas de apertura frontal.

Cuadro de mandos con pantalla luminosa. Control de temperatura.

Evaporación automática del agua de descarche.

Iluminación interior. Equipo frigorífico.

Temperatura de trabajo 4 a 7°C.

Compresor hermético de alto arranque.

Evaporador : ventilado impreso en placa de aluminio. Condensador ventilado.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado adecuado para la protección del producto durante el transporte.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Información técnica que permita comprobar los requisitos solicitados.

Garantía del equipo :  mínimo un año desde la fecha de entrega.

Manual de uso en español.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Realizar la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo

Lote 2 – Rubro 1: ET.EQ.19 – PIPETA AUTOMÁTICA 0,5 A 5 mL

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para una pipeta automática de 0.5 a 5 mL de capacidad.

2. Características a cumplir - Requisitos

Micropipeta monocanal de volumen variable de 0.5-5.0 MLresistente a los golpes, al calor, a los productos químicos y a los rayos ultravioletascon ajuste de volumen con incrementos de 0.005 mL.

El instrumento debe cumplir con lo establecido en la norma ISO 8655-2

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para protección del product

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

1.	Certificado de calibración en donde conste:

Tipo de instrumento

Marca y modelo.

Número de serie

Número de lote.

Volumen Nominal

Error sistemático relativo.

Desviación estándar

Condiciones del ensayo (temperatura, presión, humedad relativa, instrumentos de

medición).

Norma internacional en que se basó la verificación del material volumétrico

Fecha de verificación y fecha de emisión del certificado

Firma del responsable

- Garantía del material con un año como mínimo de vencimiento desde la entrega.

- Manual de uso en español y/o inglés.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se verificará que el material cumpla con el 100% de los requisitos establecidos en la presente especificación.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de todos los requisitos, genera el rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión.

Los cambios con respecto a la versión 1 son:

En 2- El incremento mínimo de volumen de 0,01 a 0,005mL y se pide adecuación a la norma ISO 8655-2.

En 3- Se cambia totalmente, quedando la mención del certificado y la garantía sólo en 5-.

En 5- Se agregan otros ítems y se cambia tolerancia por error sistemático relativo.

Lote 2- Rubro 2: ET.EQ.86 – PIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE 1000 – 10000 Ul

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para una pipeta automática monocanal de volumen variable de 1000 – 10000 uL de capacidad del Laboratorio.

Se tendrá en consideración la certificación en calidad de la empresa de acuerdo a la Norma ISO 9001 y/o la certificación del producto.

2. Características a cumplir - Requisitos

Micropipeta monocanal de volumen variable de 1000 – 10000 uL resistentes a los golpes, al calor, a los productos químicos y a los rayos ultravioletas deberá poseer ajuste de volumen con incrementos de 0,01 mL o desempeño según tabla adjunta o menor:

| Volumen | Inexactitud (%) | Imprecisión CV(%) |
| --- | --- | --- |
| Mínimo | ±1,5 | 0,5 |
| Máximo | ±0,5 | 0,2 |

Deberá presentar certificado de calibración junto con la pipeta 1000 tip.

3 años de garantía

3. Condiciones de entrega

Conjuntamente con el producto deberá adjuntarse las recomendaciones de uso correspondientes y el certificado de calibración.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material el certificado de calibración en donde conste:

Tipo de instrumento

Marca

Número

Volumen Nominal

Tolerancia

Desviación estándar

Condiciones del ensayo (temperatura, presión, humedad relativa, instrumentos de medición)

Norma internacional en que se basó la verificación del material volumétrico Fecha de Verificación y fecha de emisión del certificado Firma del Responsable

Manual de uso en español o inglés.

6. Anexos

No Aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica es primera versión.

Lote 2 – Rubro 3: ET.MV.56 – MICROPIPETA DE 100-1000 uL

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para micropipeta monocanal de volumen variable de 100-1000 uL.

2. Características a cumplir - Requisitos

Micropipeta monocanal de volumen variable de 100-1000 uL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                resistentes a los golpes, al calor, a los productos químicos y a los rayos ultravioletas

Autoclavables

Deberán poseer ajuste de volumen con incrementos de 1 uL

Los límites máximos para el desempeño en los volúmenes detallados en la table siguiente que se aceptarán son:

| Volumen (mL) | Error sistemático (%) | Error randómico (%) |
| --- | --- | --- |
| 100 | ±3 | ±0.6 |
| 500 | ±1 | ±0.6 |
| 1000 | ±0.6 | ±0.2 |

Deberán presentar certificado de control de calidad

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Garantía del equipo un año como mínimo, tiempo contabilizado a partir de la entrega del equipo al Laboratorio Central. Manual de uso en español o ingles.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100 % de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

Actualización de los puntos 2 y 5

Lote 2 – Rubro 4: ET.EQ.20 - PIPETEADOR

1.  Descripción del producto/servicio

Pipeteador motorizado para pipetas de 1 a 10 ml con varias velocidades, con filtro hidrófobo de seguridad de 0.45µm y otro de 2µm. Recargable, con soporte y cargador. Cono porta pipeta autoclavable.

2. Características a cumplir - Requisitos

Cono porta pipeta autoclavable recargable con autonomía para 8 horas con indicador de baja batería - acompañado de cargador y soporte, con mas de una velocidad ajustable a pipetas de 10ml y filtro de seguridad de 0.45µm y otro de 2µm.

3. Condiciones de entrega

Con todos los accesorio requeridos en el punto 2 y en correctas condiciones

4. Vida útil

No aplica

5. Información a remitir junto con el producto o servicio Manual de uso en inglés y/o español.

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se realiza el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo Que cumpla con los puntos 2, 3 y 5

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica es primera versión.

Lote 3 – Rubro 1: ET.EQ.147 – EQUIPO DESTILADOR DE AGUA

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para un equipo destilador de agua usado para el Laboratorio Central de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Equipo automático, similar a Barnstead Fistreem III Glass Still A56210-857 Agua de abastecimiento: agua de red

Apto para acoplarse a los reservorios ya existentes de 30 litros (similares a Barnstead Storage Tank for Glass Still A56290-857)

Contenedor con terminación en pintura epoxy y puerta translúcida fácilmente desmontable

Preferentemente las dimensiones serán (alto x ancho x profundidad): 790x260x325  mm

Peso: 15 Kg

Apto para ser montado en una pared

Alimentación eléctrica: 220 V 50/60 Hz

Regulador de caudal de entrada y sistema de protección térmica Agua destilada producida: 4 litros/hora

Calidad agua obtenida: conductividad: 1 μS/cm y pH: 5.6 – 6.0 Listado de repuestos con el stock mínimo recomendado.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

El destilador deberá ser instalado (incluído su acople a los tanques reservorios) en el 1er subsuelo de Carlos Roxlo 1257.

Verificación del cumplimiento de las especificaciones del agua obtenida con el equipo en funcionamiento.

Certificado de garantía no menor a 1 año al momento de la instalación.

Servicio de seguimiento y mantenimiento preventivo por 1 año.

4. Vida útil

La empresa adjudicada en la compra del destilador de agua deberá asegurar la disponibilidad de repuestos por un período de 10 años a partir de la entrega del equipo en el Laboratorio Central.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material:

Nombre del material, código y número de lote.

Fecha de expiración en caso de corresponder.

Nombre y firma de (l) responsable (s) que certifica (n).

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

Versión 3:  Actualización del punto 1. Ampliación del listado de requisitos, de las condiciones de entrega y de la vida útil.

Lote 4 – Rubro 1: ET.EQ.34 – ELECTRÓDO DE Ph

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos del electrodo de pH combinado para la determinación de pH en muestras de agua, soluciones, etc. en el Laboratorio Central.

2. Características a cumplir - Requisitos

Electrodo combinado de pH de cuerpo epoxi, rellenable.

Referencia interna: Ross®

Rango: 0 a 14 pH

Precisión: 0.01 %

Exactitud: 0.02 pH

Rango de temperatura: 0 a 100 °C

Conexión DIN o BNC.

En caso que el electrodo no posea sensor de temperatura integrado, se deberá cotizar sonda de temperatura.

Solución de relleno: mínimo 4 frascos de 60 mL c/u con certificado de análisis del lote, el vencimiento debe ser mayor a un año al momento de la entrega.

Manual de instrucciones y de mantenimiento.

Garantía mínimo de un año.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para protección del electrodo.

El electrodo debe presentar el precinto de seguridad inacto.

4. Vida útil

Las soluciones de relleno deben tener un mínimo de un año a la fecha de vencimiento al momento de la entrega, (verificar el certificado de análisis entregado).

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

1-Garantía del electrodo con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega .

2-Certificado de análisis del lote de solución de relleno del electrodo conteniendo:

Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado.

Descripción del material.

Fecha de certificación y período de validez (mínimo a un año al momento de la entrega).

Resultado y su incertidumbre si aplica.

Trazabilidad.

Código y número de lote.

Método de análisis si aplica.

Nombre y firma de quienes certifican.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica es primera versión

Lote 4 – Rubro 2: ET.EQ.284 – SONDA AGITADORA PARA MEDIDOR DE MESA

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para sonda agitadora para medidor de mesa.

2. Características a cumplir - Requisitos

Sonda agitadora para conectar a medidor de mesa

Material externo plástico

Conector tipo jack

Longitud de cable para conexión a medidor de mesa: 1 m

Dimensiones: altura 19 – 22 cm

Diámetro hasta 1 cm

Diámetro de paleta hasta 1.5 cm

Embalaje adecuado para la protección del producto.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

Fecha de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha en que se reciba el material en el Laboratorio.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material un certificado donde conste:

Nombre y dirección de la empresa

Descripción del material.

Utilización prevista.

Información sobre seguridad.

Nombre y firma de (l) responsable (s) que certifica (n).

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 4 – Rubro 3: ET.EQ.23 – SOPORTE FLEXIBLE PARA ELECTRODO

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos de un soporte universal flexible para electrodos.

2. Características a cumplir - Requisitos

El soporte debe sostenerse solo sobre la mesada.

La base del soporte universal deberá ser plana, con diámetro aprox. de 15 cm, fabricada de un material que proporcione independencia al soporte y estabilidad al brazo articulado del mismo.

Debe presentar un cabezal con distintas ranuras para alojar (al menos dos electrodos simultáneamente) electrodos de tamaño estándar (14 mm de diámetro máximo), sonda de temperatura y agitador vertical.

El brazo articulado debe tener la posibilidad de movimiento hacia los lados y hacia arriba y abajo manteniendo el electrodo en un ángulo vertical constante. Además debe presentar tornillos de ajuste para adecuar la posición del soporte según las necesidades del momento, y accesorios fijos para la sujeción del cable del electrodo evitando así, que sea dañado o interfiera en la operación.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Manual de uso

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se verificará el 100% del material solicitado que debe cumplir los requisitos establecidos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión.

Se aclaro que el soporte se debe de mantener sobre la mesa solo, sin necesidad de adjuntarse al equipo.

Lote 4 – Rubro 4: T.EQ.07 – ELECTRODO ION SELECTIVO – ELECTRODO ION COMBINADO PARA LA DETERMINACIÓN DE AMONIO

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos del electrodo combinado ISE, selectivo de ion amonio para utilizarlo en la determinación de amonio en muestras de agua.

2. Características a cumplir - Requisitos

Electrodo combinado para medición de iones amonio en soluciones acuosas

Compatible con método EPA para determinación de amonio

Tiempo de respuesta de 1 minuto para muestras con contenidos de 1 mg/L y mayores

Rango de Concentraciones: 0,01 a 14000 mg/L como N

Rango de pH:  pH > 11

Rango de Temperaturas: 0 a 50 °C

Resistencia: < 1500 megohms

Reproducibilidad: ± 2%

Conector: BNC a prueba de agua

Largo del cable: 1m

Material del cuerpo del electrodo: epoxy

Presentación de al menos un cuerpo externo de electrodo con membrana preensamblada

Membranas: como mínimo una caja conteniendo al menos 20 membranas y una pinza para facilitar la colocación de las mismas

Solución de relleno: como mínimo 2 frascos de 60 mL

En caso de que el electrodo no posea sensor de temperatura integrado, se deberá cotizar sonda de temperatura.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto. El precinto de seguridad del electrodo debe estar intacto.

4. Vida útil

La solución de relleno debe tener un vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega al Laboratorio.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material el certificado en donde conste:

Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado.

Descripción del material.

Fecha de certificación y período de validez.

Resultado y su incertidumbre si aplica.

Trazabilidad.

Código y número de lote.

- Método de análisis si aplica.

- Nombre y firma de quienes certifican.

- Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega.

- Manual de uso y mantenimiento técnico en español o inglés.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generael consiguiente rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión.

Versión 2

Actualización de los requisitos.

Lote 5 – Rubro 1: ET.EQ.74 – HELADERA CON FREEZER

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para una heladera con freezer a utilizarse en el Área Orgánicos con fines de conservación de estándares, kit de ELISA y viales con los extractos de las muestras ya procesadas.

2. Características a cumplir - Requisitos

Temperatura de enfriamiento de refrigerador: de 2°C a 8 °C.

Temperatura de enfriamiento de freezer: de -10°C a -25°C.

Estabilidad y constancia de la temperatura dentro de los rangos respectivos Refrigerador: de 2°C a 8 °C y freezer: de -10°C a -25°C.

Recinto interior resistente a agentes químicos con posibilidad de configuración de parámetros

Display indicador de temperaturas

Pies ajustables para mantener horizontalidad.

Capacidades aproximadas: 200 L para el refrigerador y 100L para el freezer.

Dimensiones exteriores máximas en centímetros (alto, ancho, profundidad): 200 x 70 x 70.

Estantes y/o cajones: refrigerador: al menos 2 estantes ajustables (tres superficies de apoyo) y freezer: al menos 1 estante (dos superficies de apoyo)

Funcionamiento a 220V.

Preferentemente con llave de puerta.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del equipo durante el transporte y hasta su instalación en el Laboratorio.

El equipo deberá entregarse en el Laboratorio Central Carlos Roxlo 1275 1 SS.

El sistema deberá quedar instalado y funcionando.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Información técnica que permita comprobar los requisitos solicitados.

Garantía del equipo: mínimo un año desde la fecha de entrega.

Servicio técnico calificado.

6. Anexos

No Aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

- Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Se rechazará si no cumple con los requisitos establecidos.

9. Naturaleza de la revisión.

Se incluye en descripción el uso previsto para la heladera.

Se modifica rango de temperaturas

Se agregan capacidades aproximadas

Se agrega que sea resistente a agentes químicos

Se modifican las dimensiones

Lote 6 – Rubro 1 a 14: ET.EQ.268 – REPUESTO PARA CROMATOGRAFO LÍQUIDO - FQ

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para repuestos para cromatógrafo líquido Shimadzu.

- Características a cumplir – Requisitos

|  | REPUESTO | TIPO Nº PARTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SHIMADZU |  |
|  | Filtros de cerámica de entrada de fase móvil (suction filter element) | 228-25079-91 |  |
|  | viales de polipropileno de 4mL con tapa rosca de plástico y septo de | 228-31537-91 |  |
|  | teflon (x 100 unidades) |  |  |
|  | vial de bomba (screw vial NO6) | 228-38143-16 |  |
|  | Precolumna aniónica Shim -pack IC-SA2(G) 10Lx4,6 | 228-38983-92 |  |
|  | Conectores peek (1,6 MN Peek conector) | 228-18565-84 |  |
|  | sellos de aguja de inyector | 228-21227-91 |  |
|  | jeringa de inyección completa (syringe) | 228-25237-04 |  |
|  | embolo jeringa (plunger assy 1750) | 228-25237-14 |  |
|  | Rotor de la válvula del inyector (9710 Special rotor seal) | 228-32511-31 |  |
|  | sellos LC-20ADsp | 228-32628-91 |  |
|  | COLUMNA DE ANIONES – Shim Pack IC-SA2 250L x4.0 | 228-38983-91 |  |
|  | Filtro de solvente de cerámica y tubo | 228-39181-94 |  |
|  | CARTUCHO SUPRESOR – ANIONES SHIMADZU | 22840612-91 |  |
|  | filtro de línea | 228-48607-92 |  |
|  | SPE 0.5mL IC-Chelate (5122565) x 50 unidades - N.º Parte: 30250 Maxi- | ----------- |  |
|  | CleanTM |  |  |

- Condiciones de entrega

Embalaje adecuado a la protección del producto

4. Vida útil

No aplica

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

|  | Debe entregarse con el material: |
| --- | --- |
|  | Nombre del material, código y número de lote. |
|  | Fecha de expiración en caso de corresponder. |
|  | Nombre y firma de (l) responsable (s) que certifica (n). |

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

Se amplía la lista de repuestos.

Lote 7 – Rubro 1: ET.EQ.288 – EQUIPO DE FILTRACIÓN PARA SDT

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para la compra de un equipo de filtración de vidrio para el ensayo de sólidos disueltos totales (SDT) utilizado en la División Logística y Análisis de Insumos del Laboratorio Central de la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Embudo, frita, pinza y kitasato para utilizar con membranas de 47 mm de diámetro con un tamaño de poro de 2 um.

Material: Vidrio.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para preservar la integridad del producto.

4. Vida útil

Debe estar indicada en la etiqueta o deducirse a partir de sus datos.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

No aplica.

6. Anexos

No aplica.

No aplica.

    - Muestreo

Se aplica al 100% del material recibido.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El producto deberá cumplir los requisitos del Punto 2.

9. Naturaleza de la revisión.

Se eliminó el requisito de cotización de materiales extra.

Lote 8 – Rubro 1: ET.EQ.304 – BATERÍA DE PLACAS CIRCULARES PARA SOHXLET

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos de un equipo de batería de 6 placas circulares para el Sohxlet utilizado en el ensayo de extracción de grasas y aceites.

2. Características a cumplir - Requisitos

EQUIPO

Modelo con 6 plazas de 12 cm.

Dimensiones aproximadas: 23 cm (alto) x 77cm (ancho) x 27 cm (fondo)

Consumo eléctrico: 3300 W

Accesorios

Pinzas para sujetar refrigerantes: 6 unidades

Doble nuez para sujetar pinzas: 6 unidades.

Adaptador de aluminio para matraces Soxhlet de 250 ml : 6 unidades.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección Del producto.

Manual del equipo

Garantía

4. Vida útil

La garantía del instrumento deberá ser al menos 1 año.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Deberá entregarse la información técnica que permita comprobar los requisitos solicitados y los certificados de las soluciones de calibración.

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos, generará el consiguiente rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica es la primera version

Lote 9 – Rubro 1: ET.EQ.319 – TERMÓMETRO INFRARROJO PORTÁTIL

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para el termómetro infrarrojo portátil para la medición de temperatura de muestras.

2. Características a cumplir - Requisitos

Rango de temperaturas: 0 a 65°C.

Resolución: 0,2°C.

Exactitud: +/- 1°C.

Precisión: 1%.

Tiempo de respuesta: 500mseg.

Diseño robusto.

Relación de distancia al objetivo: 4:1.

Alimentación: Baterías o pilas.

3. Condiciones de entrega

El equipo debe entregarse en OSE en lugar a convenir .

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

Garantía no menor a 12 meses al momento de la entrega.

5. Información a remitir para la evaluación del producto o servicio

Información técnica que permita corroborar los requisitos solicitados y certificado de garantía.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realiza la verificación de los requisitos a cumplir en el 100% del material recibido

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica, es primera versión.

Lote 10 – Rubro 1: ET.EQ.118 – MONITORES DE TEMPERATURA

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para la adquisición de dispositivos para monitorear y registrar la temperatura de las heladeras y freezers del Laboratorio Central de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Registrar y almacenar temperaturas de heladeras o freezers.

Registrar  la  temperatura  a  intervalos  de  tiempo  que  permitan  detectar  lasvariaciones de temperatura del equipo.

Reporte en Excel y en gráficos.

Monitoreo con LED u otra forma de aviso para excesos de temperatura y límites programados.

Posibilidad de cambio de pila por el usuario.

Conexión a la computadora con cable USB.

Software de instalación y uso.

Preferentemente con certificado de calibración de temperatura.

Garantía mínimo de un año.

3. Condiciones de entrega

En condiciones que asegure la integridad del producto.

Direción de entrega Carlos Roxlo 1275.

4. Vida útil

Presentar una garantía mínima de 1 año.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificado de calibración  del producto.

Manual de uso del equipo.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión.

Posibilidad de cambio de pila por el usuario.

Lote 11 – Rubro 1: ET.EQ.306 – BOMBA PERISTÁLTICA

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para la adquisición de una bomba peristáltica para el fraccionamiento de agua, soluciones y otros líquidos.

2. Características a cumplir - Requisitos

La cotización del equipo deberá abarcar todos los componentes del mismo que correspondan, por ejemplo, el/los cabezal/les de bombeo, las tubuladura, el controlador, pedal y accesorios necesarios.

El controlador deberá ser digital y de fácil manejo. Deberá presentar varios modos operativos automáticos, entre ellos se deberá poder dispensar un volumen de líquido en forma contínua, según un tiempo definido por el usuario, según un volumen definido por el usuario, según ciclos definidos por el usuario, entre otros. Estos modos operativos deberán poder ser programables y almacenables en la memoria del equipo bajo un procedimiento sencillo. El menú deberá estar en idioma español tanto para la operación como para la programación.

El motor deberá ser libre de mantenimiento y alta precisión en el control de la velocidad.

Las tubuladuras deben ser de material flexible. Cada una deberá contar con su propio programa de calibración. La calibración del equipo deberá ser sencilla y el programa de calibración deberá ser almacenable en la memoria del equipo.

El manual del usuario deberá estar traducido al idioma español.

Conjuntamente a la oferta se deberá presentar documentacion de que el equipo cumple con los requisitos establecidos en este punto.

Se deberá adjuntar el plan de mantenimiento preventivo y calibración previsto por el fabricante así como la cotización para la ejecución del mismo. Adaptado a corriente alterna 220V.

3. Condiciones de entrega

Se deberá entregar en el Laboratorio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275 1° Subsuelo, Teléfono 1952 interno 1402. Deberá contar con una garantía de al menos un año a partir de la fecha de entrega.

El equipo deberá entregarse con un certificado de conformidad con los requisitos establecidos en el punto 2.

4. Vida útil

No aplica.

- Información a remitir junto con el producto o servicio

No aplica.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados al 100% de los productos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.

9. Naturaleza de la revisión

Se eliminó el requisito de cotización de varios juegos de tubuladuras

Lote 12 – Rubro 1: ET.EQ.311 – TAMIZ N°45

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la compra de tamices “USA Standard Test Sieve” Número 45 utilizados en el Área Análisis de Insumos del Laboratorio Central de la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Tamiz: “USA Standard Test Sieve” Número 45.

Dimensiones: 8 pulgadas de diámetro x 2 pulgadas de alto.

Tamaño de apertura de la malla: 0.355 mm.

Material de la malla: Acero inoxidable.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificado de cumplimiento de la Norma ASTM E11 “Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes”.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados generará el rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 12 – Rubro 2: ET.EQ.312 – TAMIZ N° 60

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la compra de tamices “USA Standard Test Sieve” Número 60 utilizados en el Área Análisis de insumos del Laboratorio Central de la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Tamiz: “USA Standard Test Sieve” Número 60.

Dimensiones: 8 pulgadas de diámetro x 2 pulgadas de alto.

Tamaño de apertura de la malla: 0.250 mm.

Material de la malla: Acero inoxidable.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificaso de cumplimiento de la Norma ASTM E11 “Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes”

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados generará el rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 12 – Rubro 3: ET.EQ.313 – TAMIZ N° 80

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la compra de tamices “USA Standard Test Sieve” Número 80 utilizados en el Área Análisis de Insumos del Laboratorio Central de la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Tamiz: “USA Standard Test Sieve” Número 80.

Dimensiones: 8 pulgadas de diámetro x 2 pulgadas de alto.

Tamaño de apertura de la malla: 0.180 mm.

Material de la malla: Acero inoxidable.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificado de cumplimiento de la Norma ASTM E11 “Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes”.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados generará el rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 12 – Rubro 4: ET.EQ.299 – AGITADOR DE TAMICES

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la compra de un agitador de tamices utilizado en logística y análisis de insumos.

2. Características a cumplir – requisitos

Agitador de tamices automático para agitar tamices de 8 in. de diámetro y 2 in de alto.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Manual de usuario con instrucciones de uso y recomendaciones de mantenimiento

Certificado de calibración de origen

Garantía escrita por un año, como mínimo

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 12 – Rubro 5: ET.EQ.300 – BANDEJA PARA TAMIZ

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la compra de la bandeja para tamiz US standar sieve utilizada en logística y análisis de insumos.

2. Características a cumplir - Requisitos

Bandeja para tamiz de 8 in. de diámetro y 2 in. de alto.

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la protección del producto.

4. Vida útil

No aplica

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificación de cumplimiento equivalente ASTM E11-09

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revisión

No aplica por ser primera versión.

Lote 13 – Rubro 1: ET.GE.19 – CARRO UTILITARIO

1. Descripción del producto/servicio

Carro utilitario para el transporte de materiales, frascos de muestras, embudos de filtración, material de descarte, etc.

2. Características a cumplir - Requisitos

Carro de acero inoxidable grueso (tipo 316; calibre 18 - 22) o material similar, con dos estantes removibles tipo bandeja, para evitar desbordes.

Con aristas y vértices redondeados.

Resistir un peso aproximado de 300 kg.

Las cuatro ruedas de movimiento libre y al menos dos con frenos.

Medidas aproximadas de los estantes: 70 cm de largo x 40 cm de ancho . Espacio libre entre los estantes: aprox. 60 cm. El estante inferior deberá estar a una altura de 50 cm del piso como mínimo. Preferentemente con asa HORIZONTAL).

3. Condiciones de entrega

Producto en su embalaje original sin alteraciones ni fallas.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Instrucciones para cuidado y mantenimiento. Certificado de calidad del material utilizado en su fabricación

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados al 100 % de los productos adquiridos

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Cumplimiento de los requisitos especificados en los puntos 2, 3 y 5

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica, es primera versión.

Lote 13 – Rubro 2: ET.GE.242 – CARRO UTILITARIO

1. Descripción del producto/servicio

Carro utilitario para el transporte de frascos de muestras.

2. Características a cumplir - Requisitos

Carro de acero inoxidable grueso o material similar, con dos estantes removibles tipo bandeja, para evitar desbordes.

Resistir un peso aproximado de 350 kg.

Las cuatro ruedas giratorias de goma maciza.

Medidas de los estantes: 60 cm de largo x 40 cm de ancho . Espacio libre entre

los estantes: aprox. 35 cm.

La banbeja superior deberá estar necesariamente a no más de 50 cm del piso.

3. Condiciones de entrega

Producto en su embalaje original sin alteraciones ni fallas.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Instrucciones para cuidado y mantenimiento. Certificado de calidad del material utilizado en su fabricación

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados al 100 % de los productos adquiridos

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Cumplimiento de los requisitos especificados en los puntos 2, 3 y 5

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica, es primera versión.

Lote 14 – Rubro 1: ET.EQ.314 – UPS TOC/NT

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para la sustitución de la UPS acoplada al equipo analizador de TOC y NT del Área FQ de la Gerencia de Gestión de Laboratorios.

2. Características a cumplir - Requisitos

Sustitución de la UPS acoplada al equipo analizador de TOC y NT:

UPS nueva de 6kVA con baterías necesarias para el funcionamiento autónomo de 45 minutos

Dos años de garantía

Mano de obra, traslado y puesta en funcionamiento en el laboratorio

3. Condiciones de entrega

En la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE, Carlos Roxlo 1275 1°SS, Montevideo.

El chequeo de funcionamiento adecuado debe ser realizado en sitio.

La fecha de realización de la puesta en funcionamiento será coordinada con el Área.

El proveedor debe asegurar conseguir en forma fluida los repuestos en caso de ser necesarios.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Las actividades realizadas en cada equipo deberán ser detalladas en : FG.MN.03.02 Intervención sobre el Equipo o adjuntarse un informe de intervención de la propia empresa.

Cuando corresponda los certificados deben contener la siguiente información:

Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado

Descripción del material

Fecha de certificación y período de validez

Resultados con incertidumbres o intervalos de confianza Trazabilidad

Código y número de lote

Nombre y firma del certificador

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se verifica el 100% del material solicitado que debe cumplir los requisitos establecidos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión.

No corresponde por ser primera versión.

Lote 14 – Rubro 2: ET.EQ.315 – UPS ICP-MS

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para una UPS acoplada al equipo ICP-MS del Área Trazas de Metales de la Gerencia de Gestión de Laboratorios.

2. Características a cumplir - Requisitos

UPS nueva de 10kVA con baterías necesarias para funcionamiento autónomo de 45 minutos.

Dos años de garantía

Mano de obra, traslado y puesta en funcionamiento en el laboratorio

3. Condiciones de entrega

En la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE, Carlos Roxlo 1275 1°SS, Montevideo.

El chequeo de funcionamiento adecuado debe ser realizado en sitio.

La fecha de realización de la puesta en funcionamiento será coordinada con el Área.

El proveedor debe asegurar conseguir en forma fluida los repuestos en caso de ser necesarios

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Las actividades realizadas en cada equipo deberán ser detalladas en : FG.MN.03.02 Intervención sobre el Equipo o adjuntarse un informe de intervención de la propia empresa.

Cuando corresponda los certificados deben contener la siguiente información:

Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado

Descripción del material

Fecha de certificación y período de validez

Resultados con incertidumbres o intervalos de confianza Trazabilidad

Código y número de lote

Nombre y firma del certificador

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se verifica el 100% del material solicitado que debe cumplir los requisitos establecidos.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo.

9. Naturaleza de la revisión.

No corresponde por ser primera versión.

Lote 16 – Rubro 1: ET.EQ.151 – BALANZA ANALÍTICA

1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos técnicos para la balanza analítica del Área de Análisis de Insumos y Apoyo Analítico del Laboratorio Central de OSE.

2. Características a cumplir - Requisitos

Resolución: 0.1 mg

Capacidad mín: 200 g

Linealidad: ± 0.2 mg

Repetitibilidad: 0.1 mg

Tiempo de estabilización: máx 4 s

Diámetro del plato: mín 80 mm

Opción de calibración por pesa interna y externa

Capacidad para tarar manualmente en todo el rango de masas Temperatura de operación: 5 a 40ºC

Carcasa de protección

Alimentación eléctrica 220 V

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado que asegure la integridad del equipo durante el transporte y hasta su instalación. El equipo debe ser entregado en el Laboratorio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275.

4. Vida útil

No aplica.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Certificado de garantía no menor a 2 años al momento de la instalación.

Manual de instrucciones en español o inglés.

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Se realizará la verificación de cumplimiento del 100% de los requisitos solicitados anteriormente.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el rechazo del equipo

ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.