Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Abreviada No 19747

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta potabilizadora por Ósmosis Inversa para la localidad de Lorenzo Geyres, Paysandú

Tabla de contenido

Sección I	4

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	4

1	 Disposiciones Generales	4

1.1 	Ámbito de Aplicación	4

1.2 	Jerarquía de las Normas	4

1.3 	Cómputo de Plazos	4

1.4 	Notificaciones	4

1.5 	Comunicaciones	4

1.6 	Jurisdicción competente	4

2	 Publicación del llamado	4

3	 Aclaraciones de los Pliegos	5

4	 Modificación del Pliego Particular	5

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	5

6	 Reserva de la Administración	5

7	 Normalización de artículos	6

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	6

8.3 	Identificación	6

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	6

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	6

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	 Validez de las ofertas	7

10.1 	Consideraciones generales	7

10.2 	Objeto	7

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	8

10.3.2 	Actualización de precios	8

10.4 	Tributos	9

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	10

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	12

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	15

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	15

12.1 	Presentación	15

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	16

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	16

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	17

13.3	 Evaluación	17

13.4	 Mejora de ofertas	17

13.5	 Negociaciones	17

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	18

13.7 	Vista de las actuaciones	18

14 	Adjudicación	18

14.1 	Dictado del acto	18

14.2 	Requisitos formales	19

15 	Aumento o disminución de contrato	19

16 	Notificación	19

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	19

18 	Perfeccionamiento del contrato	20

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	20

19.1 	Constitución	20

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	20

19.3 	Falta de constitución de la garantía	20

19.4 	Ejecución de garantía	20

20 	Control de calidad	21

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	21

22 	Mora	21

23 	Penalidades	21

24 	Importación	21

25 	Recepción	22

26 	Rescisión	22

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	22

28 	Pagos	22

ANEXO I	23

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	23

ANEXO II	23

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	23

ANEXO III	24

Pliego de Condiciones Particulares	24

ANEXO IV	41

Carta Poder	41

ANEXO V	42

Formulario de Oferta	42

ANEXO V (continuación)	43

Lista de bienes ofertados y plan de entregas	43

Planilla de Cantidades y Precios	44

Experiencia general del proveedor	45

ANEXO VII	46

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	46

Experiencia particular del proveedor	46

ANEXO VII	47

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	47

Experiencia del fabricante	47

ANEXO VIII	48

Especificaciones técnicas y controles	48

1.	Rubros que se adquieren y descripción	48

2.	Condiciones de entrega	49

3.	Especificaciones técnicas y características de los suministros y servicios	49

ANEXO IX	64

Declaración igualdad de género	64

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

- Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real.

Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

- Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Fax 22084147 #122 / 22037405 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito por los adquirentes del Pliego Particular, con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #122 / 22037405 Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #122 / 22037405 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 8.1 | Redacción Se agrega: Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés o portugués. |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: Experiencia como proveedor: se deberá acreditar que en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas tuvo por lo menos 2 (dos) contratos iguales al ofertado, por un monto igual o superior a $2.300.000 (pesos uruguayos dos millones trescientos mil), finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. Para el numeral 1, la información deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la entrega fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII). Identificación y Antecedentes del fabricante: El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante: Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo web y correo electrónico de contacto. Si la tuviera, Certificación ISO 9001:2008 o 2015 u otra certificación de Norma equivalente, vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño, fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, portugués. Experiencia del fabricante Se deberá acreditar que en los 5 (cinco) años anteriores a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, tuvo ventas de bienes iguales al ofertado por una cantidad mínima igual a la solicitada. Para ello se deberá completar el formulario Experiencia del fabricante (Anexo VII). La información que si el oferente considere de carácter confidencial, la anexará a la oferta en sobre cerrado, indicando el carácter reservado de la misma. No será necesaria la acreditación mencionada en el Numeral 3, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del fabricante (Anexo VII). Acreditar un volumen de fabricación y comercialización, en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo igual a 2 (dos) unidades de ósmosis inversa de caudal de producción entre 2 y 20 m3/h. Para los numerales 3 y 4 la información deberá presentarse completando el formulario de experiencia del fabricante (Anexo VII). Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo del suministro ofertado y toda documentación del equipo que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII - Especificaciones técnicas y controles del suministro, la que deberá estar redactada en español, inglés, portugués. En ningún caso serán de aceptación productos sin marca. El suministro ofertado deberá tener la marca grabada o impresa sobre la pieza, no siendo de aceptación etiquetas o cualquier otro elemento, adherido al bien ofertado. Origen e identificación del lugar de fabricación. Catálogos y/o hoja de datos con especificaciones técnicas (por ej. curvas, dimensiones, materiales, etc.) y fotografías. Documentación que deberá estar redactada en español, inglés o portugués. Para los suministros que estén en contacto con agua de tratamiento se deberá presentar certificación NSF (National Sanitation Foundation) o equivalente de igual alcance). Se deberá presentar referencia de al menos dos lugares donde se está utilizando un equipo de ósmosis inversa de la misma marca del ofertado, de capacidad de producción mínima de 2 m3/h. Se deberá indicar lugar, persona de contacto (mail y teléfono), capacidad de producción del sistema instalado, fecha de puesta en marcha. Presentar información que indique el rendimiento del equipo (% de permeado), el cual deberá ser mayor o igual al 50%, eso es que el caudal de permeado sea mayor o igual al 50% del caudal de alimentación para el punto de trabajo de diseño del equipo. Indicar plazo, alcance y condiciones de garantía, la cual deberá ser como mínimo un año desde la puesta en funcionamiento del equipo. Identificar a cargo de que empresa local estará el service de la garantía y los datos de contacto. Se deberá incluir la descripción y justificación del diseño adoptado, describiendo los pasos y etapas que correspondan, la cual deberá estar en concordancia con los requisitos establecidos en el Anexo VIII Especificaciones técnicas del Suministro. Diagrama de flujo del proceso y descripción de cada uno de sus componentes (unidades de filtración, bombas, válvulas, elementos de medición, puntos de muestreo, depósitos intermedios, motores, protecciones térmicas, etc). Incluir marca y modelo de los distintos componentes del sistema. Listado de Consumibles necesarios para un año de funcionamiento, en base a la operación prevista en las “Especificaciones Técnicas del Suministro” (Capacidad de producción de 30.000 m3/año). Se deben indicar las características técnicas de los productos, frecuencia de uso y los plazos de vencimiento para los insumos que corresponda. El plan de entregas (Anexo V) presentado debe ser coherente con el consumo esperado del sistema para la operación prevista. No se incluye como suministro el hipoclorito de sodio, que lo provee OSE. Declaración del oferente de asistencia técnica permanente por un período de un año, el que podrá ser prestado por un sub-contratista, el cual deberá identificarse en la oferta, siempre que la adjudicataria manifiesta expresamente y por escrito que se hace responsable solidaria del servicio. Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para el equipo ofrecido. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Subcontratistas Si el oferente planea subcontratar alguna de las partes del contrato, deberá declararlo en su oferta, indicando los rubros a subcontratar, las empresas subcontratistas propuestas y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. El monto total subcontratado no podrá superar el 40% (cuarenta por ciento) del precio total de la oferta. Si el oferente planea subcontratar los trabajos de obra civil incluidos en el servicio licitado (Art. 10.2 del presente Pliego), deberá declararlo en su oferta y será de su responsabilidad y del subcontratista, el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes al tipo de trabajos a efectuarse, así como la declaración del monto imponible de la mano de obra correspondiente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las oferta. |
| 9.1c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 001552171-00105 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 001552171-00128, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay. Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la citación a notificarse de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de esta licitación, es el proyecto ejecutivo, suministro, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento por un año -incluyendo el suministro de consumibles- de una planta potabilizadora por ósmosis inversa. El caudal de producción del equipo de ósmosis inversa es de 10 m3/h, para producir agua potable para consumo humano y cumplir con el valor objetivo de arsénico de 0,01 mg/l. La planta es para producción y abastecimiento de la Localidad Lorenzo Geyres, Departamento de Paysandú, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se establecen en el Anexo VIII. Se incluye además: instalación del local prefabricado y acondicionamiento del predio (acondicionamiento del terreno, fundaciones, cercado, iluminación, drenaje de aguas de lluvia); la construcción y montaje de la planta potabilizadora en sitio y todos los elementos periféricos necesarios para el funcionamiento de la planta potabilizadora, instalación eléctrica y red de desagües predial para efluente de la planta, etc. Se detallan las especificaciones técnicas en el Anexo VIII del presente pliego. Solo se admitirá ofertas totales. Para esta licitación se admiten alternativas: No Para esta licitación se admiten variantes: No Lugar de entrega La entrega del suministro y la instalación se realiza en la localidad de Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú, en el predio designado por OSE. Plazo de entrega Es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Cotización total de lote Esta licitación se conforma de un único lote integrado por 5 (cinco) rubros: Rubro 1: Proyecto de la planta potabilizadora por ósmosis inversa Rubro 2: Suministro de equipo de ósmosis inversa y periféricos; Rubro 3: Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación; Rubro 4: Consumibles para un año de funcionamiento; y Rubro 5: Servicio de Mantenimiento anual (1 año). No se admitirán ofertas parciales del lote, debiendo cotizar el 100% de los rubros que conforman el lote y el 100% de las cantidades indicadas para cada rubro en las Planillas de Cantidades y precios (Anexo VI). El precio total del Rubro 1)- Proyecto de la planta potabilizadora por ósmosis inversa, de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), deberá ser menor o igual a 5% (cinco por ciento) del Precio total de la oferta. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto excedente del porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1) Proyecto, se descontará dicho monto y se certificará como último certificado del Rubro 5) Servicio de Mantenimiento Anual. Los precios totales de cada uno de los Rubros 3) – Instalación, Puesta en funcionamiento y Capacitación, 4) Consumibles para un año de funcionamiento y 5) Servicio de Mantenimiento Anual de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), deberán ser mayores o iguales al 10% (diez por ciento) del Precio total de la oferta. En caso de incumplimiento de estos porcentajes, los montos por defecto (montos faltantes para alcanzar el porcentaje establecido para cada rubro) serán establecidos por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 2) Suministro de Equipo de Ósmosis Inversa y Periféricos se descontarán dichos montos y se certificarán posteriormente al momento del pago de cada rubro correspondiente (Rubros 3) Instalación, 4) Consumibles o 5) Servicio de mantenimiento). Modalidades de cotización Para todos los rubros, el oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI): Cotización plaza (de bienes de fabricación nacional o importados) El oferente deberá tener presente que: Los suministros deberán ofertarse en condición puestos en depósito de O.S.E. o donde esta indique. Todos los lotes y rubros deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Cantidades y Precios aplicable a la modalidad de la oferta. Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o importados) Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional o de bienes importados) el oferente cotizará completando la Planilla de Cantidades y Precios, del Anexo VI a) Moneda de oferta y de pago: Bienes (Rubro 2 y 4) Para los bienes previstos en los Rubros 2) y 4) de la Planilla de cantidades y Precios (Anexo VI a) la moneda de oferta será: Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional o de bienes importados), la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas cotizados en otras monedas distintas de esas. Servicios (Rubros 1, 3 y 5) Para los servicios previstos en los Rubros 1), 3) y 5) de la Planilla de cantidades y Precios (Anexo VI b) la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos. Moneda de comparación La moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a igual fecha antes indicada. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P=Po (CV/CVo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. CV Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos. CVo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente al suministro realizado en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la oficina de la Jefatura Técnica Departamental de Paysandú, en la calle Juan Carlos Henderson 940 (Paysandú) La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los trabajos realizados a efectos de su aprobación. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos de presentada la factura de los trabajos. Pasado ese plazo se considerará que no presentará reclamación por el ajuste de precio. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en la forma que establece el Art. 28 de presente Sección. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto $ 10.206.999 (pesos uruguayos diez millones doscientos seis mil novecientos noventa y nueve) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 102.070 (pesos uruguayos ciento dos mil setenta). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Caja de ahorro en pesos uruguayos: Cuenta BROU 001552171-00134 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU 001552171-00128 Caja de ahorro en Euros: Cuenta BROU 001552171-00127 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo. No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura de la Licitación se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2, para lo cual el licitante proporcionará la información requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego y hayan aprobado las verificaciones y ensayos en acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas. El precio a utilizar para comparación, en el caso de la oferta de servicios es el que considera las Leyes Sociales, y está contemplado en Anexo VI - Planilla de Cantidades y Precios para Ofertas de Servicios, como “Precio total de la oferta de Servicios c/IVA y LS para comparación. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Dictado del acto Se agrega: La adjudicación se realizará por la totalidad del único lote. |
| 14.2 | Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 19.1 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero – diciembre 2020 es de $4.083.000 (cuatro millones ochenta y tres mil pesos uruguayos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo Rubro 1) Proyecto de la planta potabilizadora por ósmosis inversa Si el proveedor incumpliera con el plazo total establecido en el Art. 25 del presente Pliego para el Rubro 1) Proyecto O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 5% (uno por ciento) del precio correspondiente a este rubro por cada semana o fracción de retraso. Si se alcanzara una multa equivalente al 20% del rubro y el proveedor persistiera en el incumplimiento, esto será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato por parte de OSE. Esta multa quedará sin efecto si el adjudicatario recuperara posteriormente los días de atraso y se verificara el cumplimiento de la Instalación y puesta en funcionamiento dentro de los 160 días calendario (40 días del Rubro 1) Proyecto y 120 días de los Rubros 2) Suministro y 3) Instalación) contados a partir del día siguiente del “Perfeccionamiento del contrato”. En este caso, el monto retenido por concepto de multa será reintegrado con el pago correspondiente al Rubro 3) Instalación. Rubro 2) Suministro del equipo de Ósmosis Inversa Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados correspondientes al Rubro 2) Suministro del equipo de Ósmosis Inversa dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio correspondiente a este rubro por cada semana o fracción de retraso. Si se alcanzara una multa equivalente al 10% del rubro y el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato por parte de OSE. Rubro 3) Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación Si el proveedor incumpliera con el plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente Pliego para el Rubro 3) Instalación O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio correspondiente a este rubro por cada semana o fracción de retraso. Si se alcanzara una multa equivalente al 10% del rubro y el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato por parte de OSE. Rubro 4) Consumibles para un año de funcionamiento Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados correspondientes al Rubro 4) Consumibles dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Plan de entregas, se aplicará una multa de 10% (diez por ciento) del monto correspondiente a la entrega en la que se configura el atraso. Con dos entregas en las que se incumpla, se considerará causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. Rubro 5) Servicio de mantenimiento anual Si el proveedor incumpliera con la ejecución de las actividades correspondientes al plan de mantenimiento, o con las visitas de mantenimiento preventivo establecidas en la oferta o no respondiera en tiempo a las solicitudes de mantenimiento correctivo realizadas por OSE ante inconvenientes con el funcionamiento de la instalación, se aplicará una multa de 10% (diez por ciento) del monto correspondiente a ese mes. Con dos meses que se incumpla, se considerará causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas, faltantes o roturas de los bienes Si el suministro entregado no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en este Pliego o se constataran faltantes o roturas, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo y/o reposición de los elementos faltantes o con roturas. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. |
| 24 | Importación No aplica |
| 25 | Recepción Se agrega: Plazo de ejecución y entrega Los plazos de la ejecución de todos los trabajos se contabilizarán a partir del día siguiente la notificación del número de pedido (documento SAP). El plazo total es de 525 (quinientos veinticinco) días calendario. Los plazos parciales son los siguientes: Rubro 1) Proyecto Ejecutivo: 40 (cuarenta) días calendario. Este plazo se subdivide en: Entrega del Proyecto 20 (veinte) días calendario Revisión por la contraparte de OSE - Gerencia de Agua Potable y formulación de eventuales observaciones: 15 (quince) días calendario. Levantamiento de observaciones y entrega del Proyecto a conformidad de OSE: 5 (cinco) días calendario Rubros 2 y 3) Suministro e Instalación: 120 (ciento veinte) días calendario. Rubro 4) Consumibles para un año de funcionamiento: 1 (un) año Rubro 5) Servicio de Mantenimiento: 1 (un) año |
| 28 | Pagos Se agrega: El pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: Pago de oferta plaza de bienes plaza (de bienes de fabricación nacional o bienes importados) cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy, Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta plaza (de bienes de fabricación nacional o bienes importados) cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros) La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de servicio de mantenimiento anual La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura, la cual será la del último día de cada mes correspondiente al mantenimiento anual. La misma será presentada dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al de su fecha de emisión ante la Jefatura Técnica Departamental quien dispondrá de 5 días para la conformación de la misma. Si la presentación de las facturas es más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las los importes ofertados, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. Pago de consumibles La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de emisión de la factura. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ (nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi/nuestro nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación _______ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO (AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación ------ No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación _____ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda ______.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.

PLAZO DE ENTREGA: (completar el Formulario Lista de bienes ofertados y Plan de entregas del Anexo V (continuación).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s

ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

Ofertas de bienes plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)

Oferta de servicios (b)

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) I) 1. Sección II

# Experiencia del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Monto | Moneda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el fabricante: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el fabricante: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el fabricante: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Experiencia del fabricante

A efectos de acreditar la experiencia requerida del fabricante se deberá completar el cuadro siguiente:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Caudal de producción de permeado (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

Nota:

Identificar especialmente en el formulario los contratos con volúmenes y comercialización similar al bien ofertado (Art. 9.1 a) II 3.

# ANEXO VIII

# Especificaciones técnicas y controles

# Rubros que se adquieren y descripción

| Lote | Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PROYECTO PLANTA POTABILIZADORA POR OSMOSIS INVERSA | Global | 1 |
|  | 2 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA Y PERIFÉRICOS |  |  |
|  | 2.1 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA | Global | 1 |
|  | 2.2 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PERIFÉRICOS | Global | 1 |
|  | 3 | INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN | Global | 1 |
|  | 4 | CONSUMIBLES PARA UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO | Trimestre | 4 |
|  | 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL (1 año) | Mes | 12 |

Rubro 1: Proyecto planta potabilizadora por ósmosis inversa. Es el diseño y elaboración del proyecto ejecutivo de la instalación a construir, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

Rubro 2.1: Suministro de equipo de ósmosis inversa.

Suministro del equipo completo de ósmosis inversa de acuerdo a las especificaciones.

Rubro 2.2: Suministro de elementos periféricos.

Entendiéndose por periféricos aquellos elementos necesarios para la instalación de la planta; también para acondicionar el agua previo al ingreso al equipo de ósmosis o para su acondicionamiento posterior. Entre estos se incluyen los que se listan a continuación, sin ser esta una lista taxativa:

- Depósitos de mezcla y/o contacto

- Equipos de bombeo

- Sistema de dosificación de productos químicos incluyendo el de hipoclorito de sodio para la desinfección.

- Sistema de filtración a presión para pretratamiento y medios filtrantes

- Local prefabricado (tipo contendor marítimo acondicionado)

Rubro 3: Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación. Incluye el acondicionamiento del predio, la instalación de local de tipo prefabricado, la construcción de todos los elementos prediales, instalación de depósitos, bombas dosificadoras, tuberías, red eléctrica interna, etc. Además se incluye la puesta en marcha de la planta y la capacitación en sitio para el personal que operará la planta potabilizadora.

Rubro 4: Consumibles para un año de funcionamiento. Incluye aquellos consumibles que son necesarios para la operación del equipo de ósmosis, el acondicionamiento del agua previo al ingreso al equipo o para las operaciones de limpieza de rutina. No se incluye el suministro de hipoclorito de sodio, este será proporcionado por OSE.

Dentro de esto se consideran los siguientes, que pueden ser necesarios, sin ser esta una lista taxativa:

- Agente reductor (metabisulfito de sodio u otro)

- Producto antiincrustante

- Producto de limpieza

- Microfiltros

Rubro 5: Servicio de mantenimiento anual. Incluye el control del funcionamiento y el mantenimiento mensual preventivo y correctivo de acuerdo a los manuales y recomendaciones del fabricante y al plan presentado en la oferta, por el periodo de un año a partir de la fecha de recepción por parte de O.S.E.

# Condiciones de entrega

La entrega del suministro (Rubros 2) Suministro y 3) Instalación) se realiza en la localidad de Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú. En esa ubicación será la instalación y puesta en funcionamiento, y la capacitación de acuerdo a los presentes términos, y demás rubros.

El sitio de entrega y demás aspectos a considerar se detallan en el numeral 3: Especificaciones técnicas y características del suministro.

Una vez adjudicada la compra, suministrado e instalado el equipo de Osmosis Inversa, la empresa deberá realizar la puesta en funcionamiento y se realizará una prueba de performance, y simultáneamente la capacitación de Operadores y personal de Jefatura Técnica Departamental. En la instancia de capacitación se debe disponer de los manuales: manual de instalación y manual de uso, en español.

# Especificaciones técnicas y características de los suministros y servicios

Generalidades:

Se adquiere el proyecto ejecutivo, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento por un año -incluyendo el suministro de consumibles- de una planta potabilizadora por ósmosis inversa para la localidad Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú. El equipo de ósmosis inversa que se suministra e instala tratará las actuales fuentes de agua subterránea.

El tratamiento es para abatir los valores de arsénico del agua, que para estas dos perforaciones tiene valores entre 0,022 y 0,045 mg/L. El valor de arsénico a alcanzar con el tratamient debe ser menor del valor objetivo de la norma (0,01 mg/L). El caudal de permeado de diseño del equipo es de 10 m3/h.

Se incluye:

- el proyecto ejecutivo de la planta

- el equipo de ósmosis inversa, de acuerdo a las características técnicas que se dirán. Se considera incluido en el suministro del equipo el manual de instalación, manual de uso, y capacitación de operadores en idioma español

- los elementos periféricos al equipo de ósmosis inversa que no estén incluidos en la misma y que completan la planta, entre los que se debe considerar: los equipos de pretratamiento y acondicionamiento del agua bruta (de perforación) a tratar necesarios para que el agua esté en condiciones de pasar a las membranas de ósmosis inversa, depósitos de mezcla y/o contacto, equipos de bombeo, sistema de dosificación de productos químicos (incluyendo el hipoclorito de sodio), sistema de filtración a presión para pretratamiento y medios filtrantes, local prefabricado (tipo contendor marítimo acondicionado)

- todo otro elemento que surja de los requerimientos técnicos o que fueran necesarios para el funcionamiento de la planta.

- el acondicionamiento del predio (sustituciones de suelo, regularización, ingreso vehicular, fundaciones, cercado, iluminación, drenaje de aguas pluviales)

- la construcción y montaje de la planta potabilizadora en sitio, instalación del local prefabricado, instalación eléctrica y red de desagües predial para efluente de la planta

- la puesta en marcha del sistema y capacitación

- mantenimiento por un año y consumibles (excepto hipoclorito de sodio) para un año de funcionamiento.

Situación actual:

El sistema de abastecimiento de agua potable de OSE de Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú, tiene como fuente de agua subterránea dos perforaciones. El tratamiento es para abatir los valores de arsénico del agua, que para estas dos perforaciones tiene valores entre 0,022 y 0,045 mg/L, se debe alcanzar un valor para el arsénico menor del valor objetivo de la norma (0,01 mg/L), con un caudal de permeado de 10 m3/h.

Las perforaciones son el pozo 64, y el pozo Mevir.

Datos de la fuente a tratar:

Perforaciones: (1) 64; y (2) Mevir.

Pozo 64:

- Caudal: 8 a 10 m3/h.

- Arsénico: 0.032 a 0.037 mg/L.

Pozo Mevir:

- Caudal: 10 a 12 m3/h.

- Arsénico: 0.022 a 0.045 mg/L.

Las siguientes tablas muestran un resumen de los valores de análisis del agua a tratar, a considerar para el diseño, de parámetros fisicoquímicos y metales, realizados en el período de tiempo indicado.

El parámetro principal que motiva el tratamiento es el Arsénico.

Todos los análisis complementarios para el diseño del sistema de Ósmosis Inversa que el oferente considere necesarios son por su cuenta.

Características técnicas que el equipo de ósmosis inversa y la planta potabilizadora deben cumplir

Calidad de agua:

El agua producto (agua remineralizada y desinfectada) deberá tener sus parámetros fisicoquímicos y metales dentro de los establecidos en la Norma de Agua Potable UNIT 833:2008 (Reimpresión corregida Julio 2010). En particular para el parámetro Arsénico se debe garantizar que en todo momento su valor en el agua remineralizada cumpla con el Valor Objetivo establecido en dicha norma (VMP de As 0,01 mg/l). En el proyecto se debe tener en cuenta un margen de seguridad operacional que garantice el cumplimiento de este requisito ante variaciones esperables.

Se debe verificar el valor de pH obtenido y la necesidad eventual de corrección.

Se deberá tener en cuenta que el agua a tratar, usa como fuente los pozos, con lo cual el agua a tratar no tendrá cloro.

Capacidad de producción:

El equipo de ósmosis inversa tendrá un caudal de producción (permeado) de 10.000 L/h (Diez mil litros por hora).

El agua de las perforaciones que será tratada por ósmosis inversa, tendrá un caudal máximo de QÓSM = 20.000 L/h.

A este permeado se agregará agua de perforación para remineralización de una de las perforaciones, mediante un by-pass, con un caudal mínimo a ajustar, de entre 10 y 20% del caudal permeado.

El sistema contará con un tanque para recibir el agua bruta de las perforaciones y un tanque de producto donde se dispone del permeado. En ese tanque se dispondrá una fracción del agua bruta directo de la fuente o del tanque de agua bruta (bypaseado al equipo) para remineralización. En ese tanque se realizará la desinfección, con un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio (tanque, bomba, etc.).

La producción anual se estima en 30.000 m3.

El horario de funcionamiento diario, para los días de máximo consumo será de 18 hs.

Alcance del Equipo:

El oferente deberá incluir todos los elementos necesarios para el funcionamiento del proceso de Osmosis Inversa, a título indicativo se listan algunos a continuación:

- Elementos de Calidad y Tratamiento

  - Bomba Presurizadora

  - Bomba de Alta Presión

  - Sistema dosificador de antiincrustrante

  - Carcasas portamicrofiltros con microfiltros

  - Banco de tubos de presión provistos de membranas de Osmosis Inversa

  - Sistema de pretratamiento de ser necesario

  - Sistema de lavado y desinfección incorporado

  - Tanque de succión del equipo (el que se alimenta con las perforaciones), de volumen: 10.000 litros.

  - Tanque producto, de volumen: 5.000 litros.

- Elementos de instrumentación:

  - Medidor de caudal en línea

    - Cantidad: 2

    - Ubicación: 1 para medida de caudal de permeado y 1 para medida de caudal de concentrado

  - Medidor de conductividad del agua permeada

    - Cantidad: 1

    - Manómetros dispuestos en la entrada y salida de las carcasas de micro filtros y en el rechazo

  - Panel de control para manejo, puesta en marcha y visualización.

- Equipamiento Eléctrico:

  - Tablero eléctrico con los elementos de comando y transmisión

Sistema de Instrumentación, Monitoreo, Control y Transmisión de datos:

El equipamiento eléctrico de control se dispondrá en el tablero correspondiente integrado en la unidad o ubicado separadamente según el criterio del fabricante.

En el frente del tablero se ubicará la unidad de control la cual contará con un display LCD, teclado y luces indicadoras.

La unidad de control incorporará como mínimo las funciones siguientes:

- Punto de trabajo

  - Presión de operación

  - Caudal de producción

  - Conductividad del agua de producto

  - Temperatura del agua de alimentación

  - % Rechazo sales

- Avisos y alarmas

- Registro de alarmas (almacenamiento de hasta 24 avisos y alarmas)

- Rampa de arranque y parada

- Ajuste de entradas/salidas analógicas y digitales

- Arranque suave para el caso de tuberías vacías

- Ajuste de punto de trabajo y optimización del mismo de acuerdo a curva de eficiencia

- Ajuste de fecha y hora y selección de idioma (español) y unidades de medida de la pantalla (SI)

- Parámetros de control a ser visualizados

  - Conductividad permeado

  - Caudal permeado

  - Caudal rechazo

  - Presiones del sistema

  - Estados y alarmas

El sistema de transmisión de datos deberá poseer un equipo con salidas de 4 – 20 mA y digitales necesarias para las señales de avisos y alarmas, estado del equipo (encendido y apagado) y conductividad del agua producto.

Descripción de los componentes del Equipo de Osmosis Inversa:

1.- BOMBA PRESURIZADORA Y BOMBA DE ALTA PRESION

#### Aspectos constructivos:

Se trata de bombas centrífugas multicelulares verticales.

Constan de una base y un cabezal entre los cuales se disponen el cuerpo de la bomba y la camisa exterior asegurados mediante tirantes.

La base contiene las conexiones de aspiración y descarga dispuestas a un mismo nivel y en línea. Dispondrán de sello mecánico del tipo cartucho libre de mantenimiento.

#### Motor:

Los motores cumplirán con las siguientes especificaciones:

- Tensión: 3AC x 380-415 ,50 Hz.

- Clase de aislación: F

- Rendimiento: IE-3 según la clasificación IEC 60034-30

- Grado de protección: IP 55

#### Materiales:

- Cabezal de bomba : Fundición EN-JS1050

- Soporte motor: Fundición EN-JL1030

- Eje: Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) o superior

- Impulsor: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Cámara: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Camisa exterior: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Juntas tóricas: EPDM o equivalente.

- Base: Fundición EN-JS1050

2.- SISTEMA Y EQUIPOS PERIFERICOS

El necesario para el tratamiento, todo tratamiento o sistema de acondicionamiento necesario para este sistema, como sistema dosificador de antiincrustante, pretratamiento, tanques de mezcla, sistema de ajuste de pH, o cualquier otro que el proveedor estime necesario, que se identificará y diseñará en conjunto con el equipo.

3.- SISTEMA DE LAVADO Y DESINFECCION

El equipo contará con un sistema de limpieza y desinfección tipo CIP (Clean In Place).

4.- SISTEMA DE INSTRUMENTACION

Medidor de caudal en línea:

El principio de medida será de campo electromagnético pulsante con medición de tensión inducida proporcional a la velocidad del fluido (Ley de Faraday)

Características del Sensor:

Constará de un tubo de acero con extremos bridados según norma ISO 2531 (PN 10), revestido interiormente con EPDM o neopreno. El medidor debe detectar la velocidad del fluido, trasmitiendo una señal directamente proporcional a la velocidad y calcular el caudal a medir mediante ésta. La precisión debe ser menor al 0,5 % en la velocidad. El diseño, fabricación y calibración será acorde a la norma ISO 9001.

Poseerá electrodos principales de acero inoxidable AISI 316 Ti y electrodos de tierra integrados

Características del transmisor:

Construcción:

Estarán ejecutados para montaje en panel, en forma remota al sensor, de acuerdo a DIN 41494.

Se debe proporcionar el cable de conexión con el sensor.

El transmisor debe ser basado en un microprocesador con protección IP68 en caso de venir montado con el sensor e instalarse bajo el nivel del suelo o instalarse mediante cable en forma remota al sensor en cuyo caso se requerirá IP65.

En el caso de que el trasmisor del Caudalímetro sea instalado bajo tierra éste será alimentado con un voltaje de 24 o 12 v según corresponda. En cualquier otro caso el transmisor será alimentado en 220 VAC.

Funciones:

El transmisor deberá operar a base de microprocesador con indicación alfanumérica en un display integrado multilingual. El transmisor debe ser capaz de realizar chequeos de diagnóstico en línea, incluyendo chequeos del circuito del sensor, así como de autodiagnóstico.

El transmisor debe tener al menos 1 salida analógica (4-20mA) y una digital.

Deberá incluir protocolo de comunicación PROFIBUS.

Poseerá un display de dos líneas, capaz de indicar el caudal instantáneo y el caudal totalizado en forma simultánea en unidades de ingeniería seleccionables por el usuario. El display debe ser capaz de indicar el estado de las alarmas, porcentaje del rango y velocidad.

El reset del totalizador se debe poder realizar localmente o en forma remota y se debe poder deshabilitar completamente.

Los parámetros del caudalímetro deben almacenarse en memoria no volátil y deben poder ser accedidos localmente desde el panel frontal del transmisor, mediante una botonera protegida por clave.

Medidor de conductividad en línea:

- El sensor de conductividad deberá ser indicado para aplicaciones en agua de ósmosis inversa, destilación.

- Diseño: El diseño deberá contar con 2 placas de medición en arreglo coaxial que permitan un mejor flujo del medio.

- Rangos de medición: 2 rangos de medición definidos por 2 constantes: k = 0.01 (0-20 S/cm) y k = 0.1 (0-200 S/cm).

- Montaje: Para montaje en tubería.

- Placas de medición de acero inoxidable 1.4435 pulido Ra < 0.8, separado de placas en PES.

- Sensor de temperatura PT100 integrado.

- Presión de proceso: hasta 12bar.

- Temperaturas de proceso: hasta 130 C.

- Conexión a proceso: rosca NPT, y Clamp 1”.

- Con certificado de calibración de fábrica.

- Protección IP67

- Compatible con red de datos PROFIBUS – Comunicación PROFIBUS.

- Tensión de alimentación: PROFIBUS PA: 9 a 32 VCC

Manómetros Digitales:

Los manómetros digitales a ser suministrados con el equipo de Osmosis Inversa deberán estar de acuerdo con las siguientes características y prestaciones:

- Principio de Medida: Hidrostático

- Campo de aplicación

  - Medición de presión

- Conexiones a proceso

  - Rosca o Bridas

- Material de la conexión a proceso

  - AISI 316L/1.4435

- Rangos de medida de acuerdo al diseño de la planta

- Rango de temperaturas de proceso –10 a +100°C (+135°C de corta duración, no más de 30 minutos)

- Rango de temperaturas ambiente –40 a +85°C

- Precisión de referencia ±0,1%

- Tensión de alimentación: PROFIBUS PA: 9 a 32 VCC

- Salida: 4 a 20 mA con soporte de protocolo PROFIBUS PA

- Diafragma: Revestido de rodio y oro.

- Certificados:

  - Certificado de inspección tipo 3.1 acorde a EN 10204

  - Certificado conforme a EHEDG

- Totalmente resistente a condensaciones

- Diseño modular

Sistema de Monitoreo Comando y Control:

Características Generales:

- Sistema de operación y monitoreo remoto.

- Sistema de comunicación de datos a distancia vía telefonía móvil (GPRS).

Características Técnicas:

Red PROFIBUS

Los componentes discretos, tales como convertidores de frecuencia, tableros de bombas, y otros equipos electromecánicos que cuenten con dispositivos inteligentes incorporados, así como unidades de I/O remotas u otros dispositivos de inteligencia distribuida, estarán conectados a través de una red PROFIBUS mediante módulos de enlace. La misma comprenderá además, todos los instrumentos de campo.

Cableado estructurado

Estarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y contarán con la aprobación de un laboratorio reconocido (UTE, LATU, UNIT, Facultad de Ingeniería o algún certificador reconocido internacionalmente).

Cable Ethernet:

Será del tipo Cable de categoría 6, o Cat 6 en concordancia con la norma (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), blindado.

Cableado de instrumentación de control:

El cableado correspondiente para la red de instrumentación, correspondiente a la RED PROFIBUS, será del tipo belden apantallado y mallado.

Sistema de comunicación de datos a distancia vía telefonía móvil (GPRS)

El sistema de telemetría será basado en un sistema de telefonía móvil (GPRS) combinado con radio módems.

Características del sistema de comunicación basado en modem GPRS:

- Modem GPRS

- Fuente de alimentación conmutada 12 – 24 Vdc

- Banco de baterías 12 Vdc de respaldo en caso de caída de la alimentación vía red de 240 Vac

- Entradas de señal y alimentaciones protegidas por sistema de fusibles, varistores y diodos zene.

- Autómata programable para control de comunicaciones, estado de línea 220 Vac, carga de baterías.

- Software de control del autómata

Funcionamiento:

El sistema de comunicación de datos a distancia, funcionaría en principio mediante la opción de GPRS.

5.- EQUIPAMIENTO ELECTRICO

Generalidades:

El equipamiento de comando y control eléctrico, será dispuesto en un gabinete IP 55, derivado de serie conforme a la definición de la norma IEC 60439 del Comité Electrotécnico Internacional, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

El tablero deberá ser apto para intemperie.

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”).

El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto o sistema funcional.

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.

Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones.

Dentro de cada tablero se instalarán ventilaciones con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de los paneles y de los compartimientos deberán responder a módulos normalizados y además calentadores para eliminación de humedad, también de funcionamiento automático, además switch de puerta para funcionamiento de iluminación interna con tubos fluorescentes de 40W de fácil acceso.

Características:

- Tensión de empleo: 400 V

- Tensión de aislamiento: 1000 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Homologados según: IEC 60439-1

- Instrumentos y Protecciones.

Se instalará en el frente del tablero un medidor multifunción de variables eléctricas con capacidad de gestión de energía.

Las características de este instrumento serán:

- Entrada de tensión: 400 V CA

- Entradas de intensidad: Ajustables x/1A ó x/5A

- Tensión auxiliar: 220/240 V CA

- Variables registrables (mínimo): Tensión, intensidad de corriente, potencia activa reactiva y aparente, frecuencia de red, energía activa, reactiva y aparente, contador de horas.

- Funciones: Valores mínimo / máximo, valores medios en período de medición ajustable, gestión de tarifa multihorario.

- Exactitud: Tensiones ± 0.3 %, intensidades ±0.2%, potencia ± 0.5 %, energía activa Clase 0.5 S, energía reactiva Clase 2 (según IEC 62053-22)

- Visualización: Mediante display LCD multilingual con capacidad gráfica, provisto de iluminación de fondo ajustable.

- Selección de variables y unidades: Por teclado de funciones

- Comunicación: Capacidad integrada de comunicación Ethernet.

Los tableros deberán contar las siguientes protecciones:

- Indicación luminosa de tensión en cables

- 1 Voltímetro analógico

- 1 Relé multifunción con las siguientes funciones:

  - Display LCD multilingual y teclado

  - LEDs de alarmas

  - Funciones de protección:

  - Sobreintensidad con disparo diferido (parametrizable)

  - Sobreintensidad instantánea

  - Secuencia negativa de fases (Desequilibrio de fases)

  - Falta de fase

  - Sobretensión

  - Subtensión

  - Deberá poseer capacidad de comunicación con PLC por medio de Profibus DP o Ethernet Industrial.

Condiciones Ambientales:

- Temperatura Máxima 40 °C

- Temperatura Mínima -5 °C

- Humedad relativa Ambiente máxima 95 %

- Altitud < 1000 m

Diseño y construcción de la planta potabilizadora, e instalación del sistema de ósmosis inversa

La instalación incluye un local prefabricado (contendor metálico de tipo marítimo adaptado) donde se alojará el equipo de ósmosis inversa y los equipos periféricos (sistemas de dosificación de productos químicos incluido el de hipoclorito de sodio, bombas, sistemas de control, filtros a presión, etc), así como todos los elementos a disponer en el lugar, como productos químicos, repuestos, etc. El local se ubica en el predio indicado.

El suministro del local será en sitio, incluyendo la descarga y posicionado mediante pluma o el procedimiento que el oferente recomiende, y sus dimensiones y peso total (incluyendo los equipos) se considerarán para proyectar y construir los cimientos a construir.

El terreno es el indicado en los siguientes planos: general (indicado como Planta potabilizadora ósmosis inversa) y croquis en plano de mensura (indicado como OSMOSIS):

El predio se delimitará por un cerco olímpico con un portón de ingreso. El área a cercar es de aproximadamente 375 m2, en un cuadrilátero de 15m x 25m.

Cerco:

- El cerco se construirá con postes prefabricados de hormigón, colocados cada 3 m, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del poste será como mínimo de 2,80 m y se fundarán mediante macizos de hormigón de 0,30 x 0,30 m profundidad mayor o igual a 0,60 m, y los mismos tendrán un brazo a 45° cuya longitud mayor será de 0,40 m.

- Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las dimensiones de la misma serán de 0,15 x 0,20 e irá enterrada a 5 cm en el terreno natural.

- El tejido será de malla de 7 cm de alambre galvanizado N° 14 y sujetado mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado.

- Los brazos a 45° sostendrán tres hilos de alambre de púa de HG N° 12.

- El portón de acceso será de dos hojas cubriendo el vano tipo de tres metros, y tendrá la misma altura que el cerco.

Terreno

- Se nivelará el terreno de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm por encima de la calle existente en el extremo noreste (NE).

- Se sustituye la capa vegetal en el área a intervenir: retiro de la capa vegetal y compactación hasta alcanzar una subbase estabilizada, sin baches ni deformaciones.

- Se establece la caminería interna necesaria para acceso al predio, en tosca colocada sobre suelo natural compactado.

Se tendrá en cuenta como parte del proyecto de intervención en el predio:

- Replanteo del predio.

- Cercado perimetral, con cerco olímpico y portón de ingreso.

- Caminería interna con sustitución de suelo y afirmado para circulación, y acceso desde la calle (caminería existente). Se debe tener en cuenta que no está abierta la calle número 6 ni la manzana de los solares numerados 63 a 74.

- Nivelación del terreno y acondicionamiento.

- Fundación para local prefabricado de equipo y bombas, caseta techada y acondicionada para dosificación de hipoclorito de sodio en material o terminaciones resistentes, y área pavimentada de colocación de depósitos.

- Red eléctrica desde el contador, e iluminación general del predio.

- Tuberías y cámaras de desagüe del predio, hasta cámara final en el predio, para disposición de agua de rechazo, lavados, vuelcos, y desagües de piso.

- Depósitos a nivel de piso, con ventilación, desborde, y llave para vaciado a desagüe.

Le compete a OSE realizar las acometidas generales hacia y desde fuera del predio: la conexión al sistema de distribución de agua potable de la localidad (tubería de agua elevada), abastecer a la planta potabilizadora con agua (tubería de agua bruta) y realizar la tubería de disposición final del rechazo del equipo, así como el suministro de corriente eléctrica, hasta el nicho del contador desde donde se abastecerá el equipo, necesarios para la instalación y puesta en marcha del equipo.

Para los tanques necesarios (agua bruta, agua potable) se determinará la ubicación en terreno y se proyectará y construirá su fundación, teniendo en cuenta que deberán ir en el exterior del local prefabricado.

En particular, el adjudicatario deberá entregar memoria y piezas gráficas indicando todas las obras necesarias a construir, acometida de tuberías, desagües, electricidad, cimientos y apoyos para contenedor, tanques, cercado perimetral, etc. Estos documentos deben ser suficientes para su correcta comprensión y para el replanteo y construcción y requieren la aprobación por parte de OSE.

Debe visitar el sitio para ver las condiciones del predio, y realizar los relevamientos necesarios para proyectar la implantación, descarga y posicionamiento del contenedor, considerando interferencias y previendo el procedimiento de descarga de equipos y proceso de instalación.

En el contenedor irán el equipo y todos los elementos periféricos, bombas, tanques de productos (antiescalante, etc) y sus dosificadoras, tablero eléctrico, y cualquier otro elemento necesario. No irán en el contenedor los tanques de agua de suministro y de agua producto (donde se descarga el permeado), ni un eventual tanque de agua de rechazo si se necesitara, los que se ubicarán en terreno, con los apoyos previstos. El contenedor deberá prever el espacio necesario para stock de productos en uso, comodidad del operador en las inspecciones, maniobras de remoción de membranas, ventilaciones para acondicionamiento, en particular para mantener una temperatura ambiente que no deteriore el equipamiento.

El contenedor será interiormente aislado con lana de roca tipo ISOVER 5 cm, revestimiento melamínico con tapajuntas en PVC, paredes y techo. No lleva divisiones interiores. Para acceso se utilizarán las puertas del contenedor; se agregan puertas de acceso de acuerdo a las necesidades que identifique el oferente. Se entregará con cerradura usual, indicar en oferta. Las puertas deberán estar en perfecto estado de funcionamiento. Como acondicionamiento, se realizarán aberturas para ventilación en las paredes laterales a proponer por el oferente, con persiana fija y malla interior, que aseguren la no entrada de insectos ni agua de lluvia, a una altura igual o superior a 1.90m. Adicionalmente, se colocarán extractores eléctricos para forzar la ventilación. La instalación eléctrica a entregar con el contenedor se configura con un ingreso de corriente, tablero junto al acceso, alimentación de los extractores, puestos de iluminación cenital, tomas de corriente e interruptores para accionamiento de los extractores y luces independientemente.

En la configuración en el terreno del local, tanques y eventual caminería, que propondrá el adjudicatario, tiene que prever la accesibilidad al local, tanques, y elementos periféricos, que permitan maniobras operativas, de limpieza, reparación, o remoción de equipos.

En cuanto a la alimentación eléctrica de los equipos se deberá explicitar la potencia contratada requerida y para qué usos simultáneos (puntos de consumo) se calcula, para el total de consumo del predio, de modo que OSE pueda gestionar el suministro de energía eléctrica de UTE. Se considera a priori la disponibilidad de energía eléctrica trifásica en 380 V más neutro, que queda sujeto a verificación.

El agua producto de la ósmosis inversa va al tanque colocado en el mismo predio a nivel de terreno (donde se agrega el by-pass y se clora), con un volumen de 10 m3. El ingreso a tanque es por arriba, libre y a presión atmosférica (presión constante). El tanque debe contar con sensor de nivel máximo y mínimo, con señal para encender o parar la ósmosis inversa y las perforaciones. También con desagüe para vaciado, desborde y ventilación con malla.

Desde este tanque se toma (zona inferior opuesta al ingreso), con bomba elevadora que va a red. Se incluye en el suministro tanque y bomba.

La bomba proveedora deberá poder operar en el punto: Q=10 m3/h y h=5 kg/cm2 (se podrá ajustar de acuerdo al diseño de la impulsión) y con eficiencia de la bomba superior a 0.65.

Características generales de la bomba proveedora:

#### Motor:

- Tensión: 3AC x 380-415 ,50 Hz.

- Clase de aislación: F

- Rendimiento: IE-3 según la clasificación IEC 60034-30

- Grado de protección: IP 55

#### Materiales:

- Cabezal de bomba : Fundición EN-JS1050

- Soporte motor: Fundición EN-JL1030

- Eje: Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) o superior

- Impulsor: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Cámara: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Camisa exterior: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) ó superior

- Juntas tóricas: EPDM o equivalente.

- Base: Fundición EN-JS1050

OSE tendrá a su cargo la construcción de la tubería de desagüe del predio desde la cámara de salida del predio que está incluida en el diseño y construcción de los desagües por el adjudicatario. El oferente podrá proponer alternativas para la resolución de los desagües, por ejemplo utilizando la presión remanente del equipo, o recomendará e incluirá en la oferta, diseño y construcción la instalación de un tanque para aguas de desagüe y un equipo de bombeo para su evacuación.

Se deberá caracterizar el efluente, en calidad prevista y caudales del proceso (rechazo, lavados), así como en los volúmenes previstos (tiempos y frecuencia de funcionamiento y lavado).

Formas de entrega

Rubro 1 – Proyecto Ejecutivo

La entrega del Rubro 1 incluye los planos y memorias de las obras de instalación, montaje y construcción de la planta potabilizadora por ósmosis inversa, de acuerdo a la oferta presentada y demás recaudos. Los planos, memorias y piezas gráficas se entregarán en dos ejemplares en papel y digitalizados en formato PDF; también se presentan las piezas gráficas ploteadas en calco sin plegar para poder firmarse y escanearse y ser archivadas en el Archivo Gráfico de OSE.

Rubros 2 y 3 – Suministro e instalación

La verificación del suministro e instalación será realizada por la contraparte de OSE - Gerencia de Agua Potable-.

Concluido el suministro e instalación de la planta potabilizadora por ósmosis inversa, y realizadas la verificación de las obras y la puesta en funcionamiento del equipo, el adjudicatario solicitará la Recepción.

A partir de la fecha de Recepción se contabilizarán el Plazo de Mantenimiento conjuntamente con la entrega de los Consumibles por un año de funcionamiento.

La entrega del Rubro 3) Instalación, Puesta en funcionamiento y Capacitación incluye los planos conforme a obra. Los planos se entregarán en papel y digitalizados en formato PDF; también se presentan las piezas gráficas ploteadas en calco sin plegar para poder firmarse y escanearse y ser archivadas en el Archivo Gráfico de OSE.

Rubro 4 – Consumibles para un año de funcionamiento

El suministro de los Consumibles (anti incrustante, productos de limpieza, etc) se realizará de acuerdo al Plan de entregas, el cual debe asegurar la disponibilidad del producto en condiciones y dentro de los plazos de vida útil de los mismos. El control y supervisión será realizado por la Jefatura Técnica Departamental.

Rubro 5 – Servicio de mantenimiento

El control y supervisión será realizado por la Jefatura Técnica Departamental.

Controles de Recepción:

Controles de recepción de la planta física: entre otros, se hace una revisión de acuerdo a proyecto, se controla el perfecto estado de las instalaciones, funcionamiento de instalaciones eléctricas e iluminación, de aberturas y mecanismos, desagües, detalles de construcción, etc.

Controles de recepción del sistema de tratamiento: entre otros, se controla el suministro de acuerdo a la oferta y proyecto, y se realiza control de funcionamiento general de la instalación y del equipo, y se controlan parámetros operativos en la configuración prevista (caudales de tratamiento, conductividad de permeado, presiones). En esa situación se tomarán muestras de agua bruta, permeado y elevada (post remineralización) para analizar en Laboratorio Central de OSE. La muestra de agua elevada debe cumplir con la norma de calidad de agua potable y con el valor objetivo para arsénico (0,01 mg/L), para conformidad de la puesta en marcha. Se produce a descarte hasta habilitar la planta.

Controles de recepción de consumibles: en cada entrega, entre otros, se controlará que los consumibles entregados sean los detallados en el Plan de entregas, la cantidad establecida, que su validez (para los consumibles con vencimiento) sea mayor al plazo en que se prevé su consumo y que los consumibles y su empaque estén en óptimas condiciones.

Mantenimiento

A partir de la fecha de Recepción por parte de O.S.E. en la localidad de Lorenzo Geyres, el Contratista será responsable por el servicio de mantenimiento del equipo durante el primer año de funcionamiento.

El mantenimiento anual requiere el cumplimiento del plan de mantenimiento del fabricante, con una frecuencia de visitas al sistema mínima mensual, de mantenimiento preventivo y control de los parámetros operativos registrados. Adicionalmente, visitas de mantenimiento correctivo a requerimiento por eventos que no se logren resolver con la consulta de manuales o consultas telefónicas. A tales efectos se debe aportar un número de contacto telefónico de guardia que esté disponible todos los días del año. El número de estas visitas será el necesario para resolver cualquier fallo o paro de la planta potabilizadora, y en caso de ser necesario las mismas deben realizarse en un plazo máximo de 24 hs.

Se incluyen las tareas de control de los parámetros operativos del sistema (caudales, presiones, conductividad), así como el cambio de microfiltros, suministro de productos cuando corresponda y asesoramiento al personal que opera el sistema.

Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para el equipo ofrecido y la lista de consumibles.

El servicio de mantenimiento podrá ser prestado por un Sub-Contratista siempre que la adjudicataria manifiesta expresamente y por escrito que se hace responsable solidaria del servicio.

Capacitación y entrenamiento

Dentro de los primeros diez días de operación la empresa deberá entregar a OSE un manual de operación donde se describa detalladamente las acciones a realizar tanto para la operación normal como para hacer frente a eventuales emergencias y un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de las posibles fallas que sufra la instalación.

Una vez instalado el suministro, completamente conectado al sistema de abastecimiento y en condiciones de iniciar su funcionamiento, se deberá realizar la capacitación y entrenamiento en sitio, del personal de la Administración que estará a cargo de su operación, a través de un curso teórico y práctico en campo, que asegure el correcto desempeño de las unidades. Esta capacitación se considera como parte de la oferta.

La capacitación deberá ser impartida para hasta 10 (diez) funcionarios, deberá tener una duración mínima de 6 horas y será dictada por el personal técnico responsable de la puesta en funcionamiento designado por el proveedor.

La fecha y horario en que se llevará a cabo la capacitación deberán ser coordinados con la Jefatura Técnica Departamental de Paysandú, quien designará a los funcionarios que asistirán.

Se entregará a los participantes un certificado de aprovechamiento del curso.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

# Text boxes

Planta potabilizadora

Ósmosis Inversa