UNIDAD DE PRODUCCION SALTO

##### INTRODUCCIÓN

Se solicita presupuesto por los mantenimientos preventivos para Usina Salto y para Upa Dayman (Ítem 2) por un periodo de un año. Seguidamente se detallan los trabajos a realizar, solicitamos que la oferta se realice indicando cada precio unitario y el total en función de las cantidades indicadas.

La solicitud de ejecución de los trabajos se realizarán por parte del Jefe de Usina o quien el delegue, notificándole al contratista

El jefe de Usina entregara una orden de compra cada vez que el contratista se presente en Usina a realizar una tarea

El contratista deberá presentar un informa detallando los trabajos realizados y las observaciones que correspondan luego de cada trabajo y previo a la recepción de las factura correspondiente.

## Horario de los Trabajos

Los mismos deberán desarrollarse en el Horacio de 7:00 a 12:00 a excepción de las intervenciones de emergencia

## Trabajos de emergencia

Serán aquellos mantenimientos correctivos en los cuales OSE requiere una intervención inmediata lo cual quedara registrado en la orden de compra

Estos trabajos podrán solicitarse las 24hs del día, incluyendo días no laborables.

El tiempo de respuesta a emergencias deberá ser como máximo una hora.

##### TRABAJOS A REALIZAR

## Trabajos de Mantenimiento preventivo

## Agitadores de Flocuradores (cantidad 12) y de piletas de preparación de productos químicos (cantidad 7)

Mantenimiento a realizar: cambio de aceite de caja de engranajes y rodamientos, retenes, control de aislaciones de motor eléctrico y pintura externa carcaza color azul. En el informe se deberá detallar el nivel de aislación

El aceite y los rulemanes serán suministrados por contratista.

Frecuencia del mantenimiento: anual

## UPA Dayman Agitadores de floculadores (cantidad 6) y de piletas de preparación de productos químicos (cantidad 2)

Mantenimiento a realizar: cambio de aceite de caja de engranajes, rodamientos, retenes, control de aislaciones de motor eléctrico y pintura externa carcaza color azul.

El aceite y los rulemanes serán suministrados por contratista.

Frecuencia del mantenimiento: anual

## 12 Motoreductores de compuertas de barros y filtros.

Mantenimiento a realizar: verificación de funcionamiento de motor, control de aislación, libre de condensación y humedad, engranajes y componentes, cambio de rodamientos. Verificar alineación de vástago. En caso de falla Contractor, Suministra la empresa.

Frecuencia del mantenimiento: anual

## 12 compuertas de barros y filtros

Mantenimiento a realizar: ajuste de final de carrera

Frecuencia del mantenimiento: anual

- Diagnóstico del estado de las compuertas de lodos sedimentadores (12) y filtros

A realizarse en el mes de junio, como producto de este trabajo se deberá presentar un informe detallando el estado de cada una y el mantenimiento correctivo requerido en cada caso.

- Compresores (Cantidad 3).

Mantenimiento a realizar: cambio de aceite, control y ajuste de correas, limpieza de filtro de aire, control de corte de automático. Control purga automática.

En la segunda visita se deberá sustituir las correas y filtros de aire

Motor

Mantenimiento a realizar: rodamientos, retenes, control de aislaciones de motor eléctrico y pintura externa carcaza color azul. En el informe se deberá detallar el nivel de aislación

El aceite, los rulemanes y retenes serán suministrados por contratista.

Frecuencia del mantenimiento: 6 meses

- 2 polipastos.

Mantenimiento a realizar: ajuste de guía de cadena, lubricación, control y regulación de corte superior e inferior. Verificar estado de contactores, carrera lateral y sustituir los que se requiera

El suministro de los contactores será a cargo del contratista

Frecuencia del mantenimiento: anual

- Secador de Aire compresores que alimentan filtros

Mantenimiento en general

Suministro de Filtro a cargo del contratista

Frecuencia del mantenimiento: 6 meses

- FLOCURADORES Y CUBAS

Limpiar y Verificación de funcionamiento de paradas de emergencias en Flocuradores y cubas. Cant 16. Una vez al año

## Trabajos de mantenimiento correctivo

Los siguientes trabajos se deberán cotizar, se pagarán en caso de realizarse, a diferencia de los trabajos detallados anteriormente no se tiene certeza si se realizarán por tratarse de mantenimientos correctivos.

# Visita de emergencia: el Contratista deberá tener respuesta inmediata las 24 horas los 365 días del año. Se cotizarán 6 visitas de emergencia. En caso de que OSE requiera este tipo de visita inmediata lo dejara expresado en la orden de trabajo (orden de compra)

# Bobinado de motor de agitadores piletas cal y sulfato. Cantidad 4.

# Se facturan en caso de realizarse

# Bobinado motor agitador polielectrolito. Cantidad 1 se facturan en caso de realizarse

# Bobinado motor agitador de carbón activado. Cantidad 2 se facturan en caso de realizarse

# Bobinado Motoreductores compuerta lodos y filtros. Cantidad 12. Se facturan en caso de realizase

# Polipastos bobinado motor de fuerza. Cantidad 1. Se facturan en caso de realizase

# Bobinado motor de corredera. Cantidad 1. Se facturan en caso de realizase

# Sustitución de variadores de Motoreductores. El Contratista deberá

# Desmontar el variador existente e instalar variador de repuesto, esta tarea se solicitará en caso de falla de los equipos instalados y se pagará por precio unitario, los nuevos variadores serán suministrados por OSE. Cantidad 5 se facturan en caso de realizarse

# Mantenimiento correctivo de Compuertas de lodos sedimentadores. El contratista deberá cotizar: Retirar y alinear vástagos en tornería, reparación de unión de vástagos. Cantidad 6

# Sustituir Variadores de 13 dosificadoras. Suministra OSE

##### OFERTA A PRESENTAR

## Visita a usina y UPA

Es obligatorio que el Oferente visite las instalaciones para las cuales cotizará los mantenimientos. Junto a la oferta deberá presentar constancia de visita a las instalaciones y equipos a mantener firmada por el Supervisor de Funcionamiento o Encargado de Abastecimiento.

##### De la Cotización

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

El Oferente deberá cotizar por precio unitario y elaborar el presupuesto total considerando las cantidades indicadas en el presente pliego.

##### Seguimiento del contrato

Previo a cada intervención el Contratista deberá coordinar los posibles días a realizar los trabajos con el responsable por parte de OSE- Encargado de Abastecimiento Gunther Emmeneger

##### Del Precio de la Oferta

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

##### Actualización de Precios

En el caso que le oferente cotice precio reajustable deberá indicar en su oferta la paramétrica a utilizar, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

##### Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

- Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: walkiria.perez@ose.com.uy, hasta el día 01 de junio de 2020 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

- Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

- Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

- Adjudicación

  - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

  - Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.

  - Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

- Penalidades

De no cumplirse con lo dispuesto en el presente pliego, se aplicara una “multa”, pudiendo la Administración retenerles el pago.

- Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

- Pagos

De no establecerse la forma de pago se considerará crédito 90 días.-

- Aspectos de Seguridad a tener en cuenta y cumplir durante el desempeño de las tareas contratadas

CONTACTO ELECTRICO

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Tapas de tableros eléctricos abiertos • Cables energizados en mal estado | • Solicitar el cierre de las tapas a la jefatura correspondiente • Solicitar el retiro o reparación de los cables a la jefatura correspondiente |

CAIDAS AL MISMO NIVEL

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Pisos deslizantes, mojados irregulares, ect. • Objetos que entorpecen el transito | • Usar calzado de seguridad con suela antideslizante • Solicitar el retiro de todos los objetos que entorpecen la labor de limpieza. |

CAIDA A DISTINTO NIVEL

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Escaleras de mano inseguras o inestables. • Falta de uso de cinturón de seguridad en trabajos en altura en escaleras • Falta de un punto fijo para la conexión del cinturón de seguridad • Escaleras fijas húmedas o en estado precario • Cámaras o pozos sin tapa | • Utilizar escaleras de mano en buen estado con dispositivos antideslizantes y sujeción superior. • Usar cinturón de seguridad conectado a un punto fijo por encima de la escalera. • Usar mangos extensibles al nivel del piso • Usar calzado de seguridad con suela antideslizante. |

SOBREESFUERZOS POR POSTURAS INADECUADAS

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Espacio reducido o con elementos en la zona de paso • Malas posturas | • Orden y limpieza de las zonas, retirando material no necesario. • Trabajar en condiciones adecuadas |

INHALACION DE SUSTANCIAS NOCIVAS

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Contacto con productos químicos (cloro gas, soda caustica, ect.) | • Retirarse del lugar y avisar si ocurre una fuga de cloro gas • Usar mascara respiratoria adecuada • Solicitar asistencia médica en caso de intoxicación o quemadura |

EXPOSICION AL RUIDO

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Exposición a niveles de ruido por encima de 80 DB | • Usar protectores auditivos |

CAUSADO POR SERES VIVOS

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| • Exposición ocasional con ofidios y arañas venenosas | • Retirarse del lugar y avisar a los responsables de la guardia • Solicitar ayuda y traslado de inmediato a un centro de asistencia médica en caso de contacto con este tipo de animales. |

| Elaborado por | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubinstein Barreto | Prevencionista de Seguridad Ocupacional |  |  |
| Revisado por | Cargo | Firma | Fecha |
| Aldo R. Ziliani Natalia Baccardatz | Jefe de Seguridad Ocupacional Jefatura Técnica Departamental de Salto |  |  |
| Aprobado por | Cargo | Firma | Fecha |
| Aldo R. Ziliani Natalia Baccardatz | Jefe de Seguridad Ocupacional Jefatura Técnica Departamental de Salto |  |  |

- Gestión de Residuos de Servicios Transversales

Normativa:

Decreto 182/13

CONSIDERACIONES:

- Para  todos los Ítems es fundamental  que todas las entregas de residuos queden documentadas al momento de hacerlo.

Importancia de la utilización de  Cartelería

- identificadora  al momento del acopio y traslado de los residuos.

- Los controles, registros y responsables serán de acuerdo a pautas  UGA

- Guardar los comprobantes siempre por el lapso de 4 años, que es lo que establece el Decreto 182 (Art. 11. Lit. f)

PAR 02- BATERÍAS Y PILAS

Almacenamiento y recolección: Según Pautas

Tratamiento y disposición final

Pilas:

1) Vertederos Municipales siempre que tengan Protocolo de destino final.

2) Contratación de empresa según listado de Operadores de residuos

3) Al momento de la compra por recambio, entregarlo siempre que tengan Protocolo de destino final.

Baterías:

1) Al momento de la compra por recambio, entregarlo siempre que tengan Protocolo de destino final.

2) Contratación de empresa según listado de Operadores de residuos. (RD 1579/13)

3) Entregar al taller de locomoción (SSGG )

Recomendaciones: UGA

PILAS: Para la gestión en los Vertederos, se sugiere pesarlas antes de su entrega.

BATERIAS PLOMO-ÁCIDO

1) El taller debe estar adherido al plan maestro y expresar la entrega en Kilos.

2) Verificar el costo/beneficio de la contratación. (Memo UGA 1/13)

3) Posible siempre que se cuente con la habilitación en DINAMA para trasladar residuos peligrosos.