ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Concurso de Precios N°

Pliego de Condiciones Particulares

Balanza para cilindros de CL

APERTURA: 08/03/2021

HORA: 12:00

Contenido

1.	OBJETO	3

2.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	3

3.	Aclaraciones	3

4.	Prorroga	3

5.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA	4

DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR	4

PRESENTACION DE LA OFERTA	4

6.	DEL PRECIO DE LA OFERTA	4

7.	DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	5

8.	DE LA MONEDA DE COTIZACION	5

9.	MEJORA DE OFERTAS	5

10.	Evaluación de las Ofertas	5

11.	ADJUDICACION	5

a)	Dictado del acto	5

b)	Notificación	6

12.	PLAZOS	6

13.	EVALUACION SEGÚN NORMA ISO 9001-2015	6

14.	PENALIDADES	7

15.	FORMA DE PAGO	7

16.	PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA	9

## OBJETO

Compra de dos balanzas para cilindros de cloro, las balanzas deberán medir en el rando entre 600 kg y 2000 kg, cada balanza se compone de los siguientes items:

- BASTIDOR METALICO

Construida en acero pintado al horno.

Capacidad máx.: 4000kg

Dimensiones estructura: 1580 x 575 mm

Bastidor metálico reforzado con rodillos de acero para soporte de los cilindros de cloro montado sobre cuatro celdas de carga con patas ajustables para nivelación.

- CELDAS DE CARGA -.

Construidas en acero inoxidable haciéndola resistente a ambientes cáusticos y corrosivos.

Totalmente estancas al polvo y humedad según norma IP68.

- INDICADOR DE PESO c/ salida 4…20mA.

Características Técnicas

-Clase de precisión: Clase III.

-Capacidad Máxima: 100000 Divisiones (Indicador).

-Capacidad Mínima: 100 Divisiones (Indicador).

-Configuración: mediante teclado y display.

-Sensores: Máximo 4 celdas de 350Ω u 8 celdas de 1000Ω

-Seguridad: Contraseña y contador de calibraciones.

-Gabinete plástico con soporte para fijación en pared o sobre mesa.

-Incluye salida 4…20mA

- Servicios en planta

Traslado de dos técnicos a usina Salto para:

- Retiro de plataformas, cableados y sistemas existentes

- Acondicionamiento de superficie para colocación de nuevas balanzas

- Instalación mecánica de balanzas e indicadores

- Cableado de señales de plataformas a indicadores (reutilizando canalizaciones existentes)

- Conexionado y prueba de balanzas

- Conexionado y prueba de señales a PLC de Planta

## PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El contratista deberá presentar una propuesta en la cual deberá incluir:

- el costo del suministro en forma unitaria.

- Las especificaciones de los materiales que los constituyen.

- el período de garantía de los equipos suministrados

- deberán cotizar como alternativa la supervisión técnica de la sustitución de los repuestos.

## Aclaraciones

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita, vía correo electrónico, hasta 5 días hábiles antes de la apertura de precios. Teniendo esta Jefatura un máximo de 2 días hábiles para responder. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

## Prórroga

Las solicitudes de Prorroga podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita indicando los motivos, vía correo electrónico, hasta 3 días hábiles antes de la apertura de precios. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

## REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

### DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Como así también estar registrado en la Dirección Nacional de Bomberos.

### PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente deberá indicar en su propuesta los materiales a suministrar, catálogo de los mismos con las especificaciones de materiales e instalación y el plazo estimado para el suministro de los mismos a partir de la entrega de la Orden de Compra.

Deberá indicar el nombre del Representante Técnico y su currículum.

Para la presentación de las ofertas deberá completarse la planilla de cotización obligatoria que forma parte del presente pliego (ver ítem 16.), la cual deberá estar firmada por el oferente.

En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA, de no indicarse se considerará incluido.

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse antes de la fecha de apertura a: comprastecnicasalto@ose.com.uy

En caso de no poder cotizar se agradece la comunicación indicando la no cotización; al  correo electrónico mencionado.

## DEL PRECIO DE LA OFERTA

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

## DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 90 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

## DE LA MONEDA DE COTIZACION

Las ofertas deberán cotizarse en moneda nacional.

## MEJORA DE OFERTAS

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

## Evaluación de las Ofertas

De las Ofertas que cumplan con los requisitos del producto y presenten toda la información solicitada en los pliegos, se seleccionará la de menor precio.

## ADJUDICACION

## Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

## Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

## PLAZOS

El proveedor tendrá un plazo para la entrega de la totalidad de los ítems (punto 2) de 90 dias luegos de la entrega de la orden de compra.

## EVALUACION SEGÚN NORMA ISO 9001-2015

Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros:

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida:

| Proveedores con Calificación Tipo A | Proveedores con Calificación Tipo B |
| --- | --- |
| Calificación de ≥70% | Calificación < 70% |

Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período

## PENALIDADES

El incumplimiento total o parcial del Contratista a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato.

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, en especial de los daños que pueda ocasionar en instalaciones internas de la Administración, equipos informáticos y maquinarias existentes.

Será responsable de su personal, así como el  comportamiento de éste frente a los Clientes, debiendo retirar de las tareas a cualquier integrante ante solicitud expresa de la Administración.

De no cumplirse, se aplicara una multa de monto igual al costo del servicio de instalación (ítem 2.4).

## FORMA DE PAGO

El pago se realizará a los 60 días del ingreso de la factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.

## PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

|  |  |  | COTIZACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM (**) | CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| I – Balanza | 1 | UN |  |  |  |
| II – servicio en Planta. | 1 | GL |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |
|  | IVA |  |
|  | TOTAL |  |