Jefatura Técnica Treinta y Tres

Solicitud de Compra Directa

Pliego de condiciones particulares

Nº 10067770

Mantenimiento y limpieza de pozos de bombeo de aguas residuales en la ciudad de Treinta y Tres

Apertura: 23/04/2021 – Hora 16.00

INDICE

1.	Capitulo I – objeto de la Compra	2

1.1.	OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.	2

1.2.	PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS	3

2.	CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES	3

2.1.	DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.	3

2.2.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE.	5

2.3.	INICIACION DE LOS TRABAJOS.	5

2.4.	INSPECCIONES.	5

2.5.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS.	5

2.6.	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.	6

2.7.	DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.	7

2.8.	VIGILANCIA Y CUIDADO DE LOS TRABAJOS.	8

3.	CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES.	8

3.1.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.	8

3.2.	DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.	8

3.3.	DEL PRECIO DE LA OFERTA.	8

3.4.	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	9

3.5.	DE LA MONEDA DE COTIZACION.	9

3.6.	FORMA DE COTIZAR	9

3.7.	DE LA MONEDA DE COTIZACION	9

3.8.	DEL IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	10

3.9.	DE LA ADJUDICACION	10

3.10.	DE LAS CONDICIONES DE PAGO	10

3.11.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	10

3.12.	DE LAS  DISCREPANCIAS.	11

3.13.	COMPARACION DE OFERTAS.	11

3.14.	GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS	11

4.	ANEXO 1	12

# Capitulo I – objeto de la Compra

## OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

El objeto del presente llamado a precios es mantenimiento y limpieza de pozos de bombeo de aguas residuales de la ciudad de Treinta y Tres.

- Pozo cero - Avenida Brasil y calle de las Tropas.

- Pozo Nelsa Gómez - José Gorosito Tanco y Jaime Zudáñez.

- Pozo Isaac de León - Juan Acosta y La Cumparsita.

- Pozo Sala - Continuación Simón Bolívar entre Ramón Ortiz y Pública.

- Pozo Colmán - Carmelo Colmán entre Telmo Batalla y S.L. Manguesse.

- Pozo Los Arrayanes - Carmelo Colmán entre Tomás Gómez y Pública.

- Pozo Hogar Estudiantil - Andrés Echeveste y Juan Antonio Lavalleja.

- Pozo Décima- Valentín Olivera Ortuz casi Ruta de enlace entre Rutas 8 y 17.

## PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS

### El presente llamado de precios será por 12 meses, pudiendo la Administración reducir el plazo a solo juicio de ésta y en función de la disponibilidad financiera de la misma.

### Los trabajos deberán comenzar su ejecución, en un plazo no superior a los 5 días calendarios de recibir la orden de compra.

### Todos los trabajos serán supervisados, por una persona que designe la Administración, quien dará su aprobación para la posterior facturación.

# CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES

## DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

### Los trabajos consisten en:

### •	Limpieza de rejas y pozo

### •	Extracción de sólidos

### •	Transporte de sólidos y arenas a Vertedero Municipal de Treinta y Tres

### •	Verificación del correcto funcionamiento del pozo.

### Limpieza de rejas y pozo

### La limpieza de las rejas, se realizará con herramientas que permitan que la reja quede totalmente limpia, debiéndose aplicar agua a presión una vez finalizada la misma. Las paredes se limpiaran con agua a presión de tal forma que no quede ningún resto de sedimento, algas, grasas o aceites adheridos a las paredes.

Para la limpieza a presión, OSE solo asegura una presión de 1,0 kg/cm2, en las conexiones de agua, por lo que la empresa deberá contar, imprescindiblemente con bombas o hidrolavadoras, que aseguren una presión que permita la limpieza de las rejas y las paredes de los pozos. El contratista deberá contar con: - Rastrillos, palas y otros elementos necesarios para realizar la extracción de sólidos, etc. (durante la visita a los diferentes lugares se consultará al personal del Organismo sobre las herramientas necesarias a fin de contar con todas al inicio de los trabajos). - Equipo de hidrolavado - Tachos y o bolsas biodegradables, adecuados para el traslado y disposición del material. - Balanza portátil. - Vehículo autorizado para traslado de residuos de ese tipo. Limpieza de los reguladores de nivel (boyas), se observará particularmente que los mismos estén libres de sólidos enredados a los cables o adosado al cuerpo del regulador. En casos de proceder a la limpieza se procederá del siguiente modo. El operario de OSE pondrá los equipos en posición de parada y cortará el suministro eléctrico. Luego se limpiarán las boyas de a una observando la posición inicial de la misma y volviendo la boya a su lugar, así sucesivamente hasta limpiar todas las necesarias. Luego se reconecta el tablero y se espera un ciclo completo para confirmar que no se ha producido fallos.

En ningún caso se soltarán los flotadores desde arriba lo que provoca tensiones en el cable y golpes al cuerpo del flotador.

### Extracción de sólidos. Con esta limpieza se busca eliminar la arena que se deposita periódicamente.

### La extracción de los sólidos y residuos, se realizarán en forma manual, cuando las condiciones lo permitan o con camión de vacío (“hidrojet”) o barométrica. El pozo deberá ser limpiado en su totalidad, inclusive en el fondo, removiendo todos los sólidos flotantes, aceites, grasas y sólidos sedimentables (arenas y balasto, entre otros).

### En las plateas perimetrales a los pozos donde se manche de grasa, aceites o con el propio líquido residual. Previo a la finalización de la limpieza se deberá aplicar una manguera de agua limpia y proceder a cepillar la superficie, el agua de lavado debe volver mediante la canalización correcta a la entrada del pozo.

### Transporte de sólidos y arenas

### Los sólidos deberán ser transportados en contenedores cerrados por la empresa contratante al Vertedero Municipal de la ciudad de Treinta y Tres.

### Verificación correcto funcionamiento de los pozos.

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, niveles del pozo, y el alivio del mismo. Verificando que este último no se encuentre descargando efluentes u obstruido. Durante cada jornada, cualquier cosa fuera de lo normal que este perciba en las instalaciones, falla en equipos de bombeo o mal funcionamiento, deberá dar aviso inmediato a la Administración. El contratista o empleado que realice la tarea no está autorizado a manipular ningún elemento que no le compete, ejemplo, tableros eléctricos, equipos, bombas entre otros.

### Frecuencia de limpieza de rejas y pozo.

La frecuencia de limpieza de rejas y pozo será día por medio. Salvo el pozo Sala deberá limpiarse diariamente.

El pozo Arrayanes no posee reja, si cámara de ingreso tipo fosa séptica que deberá limpiarse con camión barométrica o manualmente logrando que permanezca en condiciones.

El pozo 0 posee reja mecánica, deberá vaciarse la volqueta y limpiar la reja para que quede libre de sólidos.

Se deberán limpiar obligatoriamente y en forma inmediata todos los pozos luego de lluvias copiosas, inclusive si se habían limpiado el día anterior. En esta oportunidad se deberá retirar elementos flotantes que puedan acceder por fuera de las rejas.

Refiriendo al empleado que realice la tarea: - Deberá poseer y utilizar los elementos de protección personal y de higiene que son necesarios y exigidos por las normativas vigentes. (Mameluco, botas, guantes, mascarillas, jabón, alcohol, etc.) Siempre deberá tener consigo un botiquín de primeros auxilios, con elementos que le permitan curar una herida superficial o leve, considerando que se trabajará con líquidos residuales.

### Frecuencia de extracción de sólidos. Limpieza con camión de vacío o barométrica.

### Cada aproximadamente 60 días, se deberá realizar una limpieza profunda con camión tipo barométrica o “hidrojet” o equipo de bombeo adecuado. Puede que no deba ser tan seguido en algunos pozos por lo que se deberá coordinar la fecha de acuerdo a la necesidad con el Encargado de Supervisar los trabajos por parte del Organismo.

### Control de asistencia

### La empresa llevará una planilla de conformidad diaria de los trabajos realizados, que deberá ser entregada en la Oficina Técnica, para proceder a gestionar la factura correspondiente. En caso de no registrar conformidad se descontarán los días respectivos en forma proporcional.

### Registro de Residuos transportado

### La empresa deberá llevar una guía de residuos transportados, donde se indicarán los litros o kg de residuos diarios, fecha y procedencia del residuo. Sin la presentación de esta guía, no se abonarán los trabajos realizados.

.

.

# RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE.

### El cumplimiento de las Normas de Seguridad del BSE.

### Custodia de los trabajos, letreros, barreras, luces, etc.

### El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

### La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de los trabajos en los plazos establecidos.

### La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.

### El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la realización de los trabajos.

# INICIACION DE LOS TRABAJOS.

### Los trabajos deberá iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.2.1 del capítulo I, salvo que se reciba la comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación.

# INSPECCIONES.

### Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de los trabajos, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

# SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS.

### La Administración designará a los funcionarios del Organismo que tendrán a su cargo la supervisión de los trabajos correspondientes.

### De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse  hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.

### En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

# DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

### Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

### Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

### Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

### Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley  N°14.411.-

### Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

### La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

### Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

### Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

### Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

### Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

### Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-

# DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

### Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

### El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.

### La empresa adjudicataria será canelola única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirados.

### Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

### La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.

### La empresa adjudicataria deberá designar representante quien deberá contar con experiencia que será el responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Supervisión designada por la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado debiendo contar con una línea de teléfono celular.

### La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

# CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES.

## APERTURA DE OFERTAS

### Las ofertas se reciben hasta el día 23/04/2021 a las 16:00 .

## REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

### Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Administrativa de OSE Treinta y Tres (Manuel Oribe 1489) o vía correo electrónico, FIRMADAS a Acossio@ose.com.uy y/o DAlvariza@ose.com.uy antes de la fecha y hora señalada para la apertura.

### En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse necesariamente a las direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail deberá decir: “Solicitud de cotización Nº10067770”

### Estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)

### Conjuntamente con la oferta se deberá detallar: (el no hacerlo se considerará apartamiento fundamental): Cantidad de Personal y CV, herramientas y maquinaria a utilizar para la prestación del servicio en cada lugar, antecedentes en trabajos del mismo tipo o similar.

## DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

### El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de ofertas.

### Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

### A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

### Es de responsabilidad del oferente realizar una visita obligatoria a los predios mencionados así como cualquier duda que le surja previo a presentar la cotización, no reconociéndose ningún reclamo por desconocimiento del trabajo.

## DE LA FORMA DE PAGO.

### La forma de pago será a crédito 60 días a contar del primer día hábil del mes siguiente al de presentación de la factura autorizada por la Jefatura Técnica.

## DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

### Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma separada. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten el IVA de la forma indicada.

## DE LA MONEDA DE COTIZACION.

Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional.

| Rubrado limpieza y mantenimiento de parque de Pozos de Bombeo de la ciudad de Treinta y Tres |
| --- |
| No. | Rubro | Unidad | Monto Mensual | x 12 meses | Total |
| 1 | Mantenimiento Mensual Pozo cero | gl |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento Mensual Pozo Nelsa Gómez | gl |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento Mensual Pozo Sala | gl |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento Mensual Pozo Colmán | gl |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento Mensual Pozo Los Arrayanes | gl |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento Mensual Pozo Hogar Estudiantil | gl |  |  |  |
| 7 | Mantenimiento Mensual Pozo Décima | gl |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento Mensual Pozo Isaac de León | gl |  |  |  |
| 9 | Limpieza profunda-extracción de sólidos | Unitario (precio por pozo por limpieza) | - | - |  |
|  |  |  |  | Subtotal |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | Total |  |

# ANEXO 1 – Rubrado

A los efectos de comprar las ofertas, se considerarán 35 limpiezas profundas para los 8 pozos en el período de 12 meses.

Se aclara que el costo la limpieza de la fosa séptica del pozo Arrayanes se deberá inlcuir en el Rubro 5.