COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

N° 10069917

24, Setiembre de 2021.

OBJETO

Compra de electrobombas de respaldo para perforaciones

RECEPCIÓN DE OFERTAS 04/10/2021

Serán recibidas vía correo electrónico al mail: Acossio@ose.com.uy y/o DAlvariza@ose.com.uy o de manera presencial en OSE Manuel Oribe 1489 ubicada en la localidad de Treinta y Tres

-COTIZAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PLIEGO-

- Plazo de mantenimiento de la oferta

Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.

En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más.

- Plazo de entrega

El plazo de entrega será inferior a 60 días calendario.

- Lugar de entrega

Los suministros deberán ser entregados en Usina Treinta y Tres, barrio SOSA calle Goicoechea

En los casos que se requiera el envío a planta, el costo del mismo correrá por parte del ofertante.

- Alcance y/o descripción

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

-Bombas 4" con camisa, protección de cable, eje, tornillos y criba de acero inox., cabezales en bronce, de marca europea o americana . Apto para servicio continuo. Indicar medio por el cúal se refrigera el motor (agua o aceite apto para producción de agua potable).

Pos.10- 10m3/h, 50 mca trifásica 230 voltios

Pos.20- 6m3/h, 35 mca trifásica 230 voltios

Pos.30- 5m3/h, 35 mca trifásicas 230 voltios

Pos.40- 1m3/h, 75 mca trifásica 230 voltios

Pos.50- 1m3/h, 32 mca trifásica 400 voltios

Pos.60- 2m3/h, 60 mca monofásica 230 voltios

Pos.70- 2m3/h, 60 mca trifásica 230 voltios

Pos.80- 1m3/h,85 mca monofásica 230 voltios

Pos.90- 1m3/h, 75mca trifásica 230 voltios

Pos 100 - 1m3/h, 110 mca monofásica 230 voltios

Pos.110 - 2m3/h, 73mca trifásica 230 voltios

Pos.120 - 2m3/h, 45mca trifásica 230 voltios

Pos.130 - 10m3/h, 40 mca trifásica 230 voltios

Pos 140 - 12 m3/h 56 mca trifásica 230 voltios

Pos 150 - 10m3/h 73 mca Trifásica 400 voltios

- Evaluación de ofertas

La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las ofertas.

- Presentación de las ofertas

La oferta deberá estar FIRMADA. Se tendrá que detallar:

-Fecha

-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura.

-Mantenimiento de oferta por 60 días calendario. En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más.

De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada.

Serán recibidas vía correo electrónico al mail: Acossio@ose.com.uy y/o DAlvariza@ose.com.uy o de manera presencial en la OSE ubicada en Manuel Oribe 1489 en  la localidad Treinta y Tres

- Consultas

Deberán ser presentadas vía mail a: Lois@ose.com.uy o TÉCNICO: Ing. Lorenza Ois Rodríguez  Cel. 092282642

Se recibirán únicamente HASTA DOS DIAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para presentar las ofertas. Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.

- Plantilla de presentación de precios

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio unitario en $ sin IVA | Precio unitario en $ con IVA | TOTAL Sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |

- Precios de la oferta

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

- Moneda de cotización

La cotización podrá realizarse en moneda nacional o dólares americanos.

Si la cotización se realiza en dólares americanos, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.

A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.

- Impuesto al valor agregado

Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se tomará como IVA incluido. En caso de que el ofertante este exento de IVA, deberá presentar certificado que lo avale.

- Condiciones de pago

La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de presentación de la factura.