Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Pública Internacional Nº 22153

Suministro de 140.000 (ciento cuarenta mil) medidores de 13 milímetros (1/2 pulgada) de diámetro para agua potable

Tabla de contenido

Sección I	5

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	5

1	Disposiciones Generales	5

1.1 	Ámbito de Aplicación	5

1.2 	Jerarquía de las Normas	5

1.3 	Cómputo de Plazos	5

1.4 	Notificaciones	5

1.5 	Comunicaciones	5

1.6 	Jurisdicción competente	5

2	Publicación del llamado	5

3	Aclaraciones de los Pliegos	5

4	Modificación del Pliego Particular	6

5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	6

6	Reserva de la Administración	6

7	Normalización de artículos	6

8	Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	7

8.3 	Identificación	7

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	7

9	Requisitos para la presentación de las ofertas	7

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	Validez de las ofertas	8

10.1 	Consideraciones generales	8

10.2 	Objeto	8

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	9

10.3.2 	Actualización de precios	9

10.4 	Tributos	10

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	11

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	12

10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME	12

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	14

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	14

12.1 	Presentación	14

12.2	Confidencialidad	14

12.3	 Apertura	15

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	15

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	15

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	16

13.3	 Evaluación	16

13.4	 Mejora de ofertas	16

13.5	 Negociaciones	17

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	17

13.7 	Vista de las actuaciones	17

14 	Adjudicación	17

14.1 	Dictado del acto	17

14.2 	Requisitos formales	18

15 	Aumento o disminución de contrato	18

16 	Notificación	18

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	18

18 	Perfeccionamiento del contrato	18

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	19

19.1 	Constitución	19

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	19

19.3 	Falta de constitución de la garantía	19

19.4 	Ejecución de garantía	19

20 	Control de calidad	19

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	19

22 	Mora	20

23 	Penalidades	20

24 	Importación	20

25 	Recepción	20

26 	Rescisión	20

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	21

28 	Pagos	21

ANEXO I	22

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	22

ANEXO II	22

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	22

ANEXO III	23

Pliego de Condiciones Particulares	23

ANEXO IV	40

Carta Poder	40

ANEXO V	41

Formulario de Oferta	41

ANEXO VI	42

Planilla de Cantidades y Precios a) y b)	42

ANEXO VIII	44

Especificaciones técnicas	44

ANEXO IX	62

Declaración igualdad de género	62

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1	Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2	Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3	Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4	Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6	Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7	Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8	Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9	Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10	Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

# 10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

# 12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

# 12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso de licitación que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la Página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 días hábiles previo al acto de apertura. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 8.1 | Redacción Se agrega: Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés o portugués. Aquellos redactados en otros idiomas extranjeros deberán estar traducidos al idioma español debidamente legalizados. |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Identificación del oferente y del fabricante: Cuando no fuera el fabricante, presentar carta firmada del fabricante del bien ofertado, acreditando el carácter del oferente como representante del suministro ofertado. Si el oferente no fuera el fabricante ni el representante del bien ofertado, carta firmada del fabricante o del representante, autorizando al oferente a presentar oferta por el suministro licitado en la cantidad, las características y el plazo ofertado. Identificar al fabricante y la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo: dirección de la planta industrial, localidad, país, página web y correo electrónico de contacto. Se deberá presentar una descripción de la fábrica que producirá los medidores indicando: nombre, ubicación (dirección, localidad y país), infraestructura actual y capacidad de producción. Certificación ISO 9001:2015 u otra certificación de Norma equivalente, vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño, fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés o portugués. Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo del suministro ofertado y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII - Especificaciones técnicas, la que deberá estar redactada en español, o inglés. En ningún caso serán de aceptación productos sin marca. El suministro ofertado deberá tener la marca grabada o impresa sobre la pieza, no siendo de aceptación etiquetas o cualquier otro elemento, adherido al bien ofertado. Características principales de los modelos ofertados, indicando las características metrológicas, el rango R de medición, los caudales Q3, Q1, Q2, Q4 y caudal de arranque, la clase de pérdida de presión (ΔP) y la clase de temperatura(T). Indicar comentario sobre cada una de las cláusulas del Anexo VIII “Especificaciones Técnicas y Controles”, que demuestre que los bienes y servicios cumplen sustancialmente esas especificaciones o, en su lugar, una declaración de las desviaciones y excepciones respecto a lo dispuesto en ellas. De no efectuarse comentarios se tomará que no existen desviaciones de ningún tipo. Catálogos y elementos gráficos de los medidores ofrecidos, y de ser factible con presentación del despiece indicando componentes internos y materiales de composición. Garantía de los medidores. Se deberá indicar en la oferta que los medidores, están garantizados por el fabricante y el representante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega. Los documentos de garantía serán presentados juntos al lote y especificarán la numeración o franjas de numeración de los medidores a que se refieren, para que la Administración pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los medidores. En caso que los medidores presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la sustitución de los medidores defectuosos en O.S.E. por parte del adjudicatario, encargándose el mismo del retiro de los defectuosos y la entrega de los nuevos, sin cargo para O.S.E., en un plazo máximo de tres meses. Si el oferente no fuese el fabricante o un representante del mismo, debidamente autorizado, deberá presentar una nota de compromiso de ser solidariamente responsable con la garantía de los bienes a suministrar por el fabricante. La no presentación de esta nota, en forma, se considerará un apartamiento fundamental. Certificado de aprobación del modelo, el cual deberá cumplir con la norma internacional ISO 4064, 1, 2 y 3 o su equivalente especificadas en este Pliego. III) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos, acompañados de informe de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Constancia de entrega de muestras conforme estipula las Especificaciones técnicas (Anexo VIII). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| 9.1c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. Entregar las muestras de medidores de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.6 de las Especificaciones Técnicas y Controles. (Anexo VIII). |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la adquisición de 140.000 (ciento cuarenta mil) medidores para agua potable de 13 milímetros (1/2 pulgada) de diámetro, en acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII) del presente pliego, según el siguiente detalle: LOTE RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 1 1 Medidores velocimétricos o volumétricos, carcasa plástica, Q3= 2,5m3/h, R160 o superior en posición horizontal, Clase de pérdida de presión Δ0.63bar, Clase de temperatura T50, esfera plana, visor tipo “cobre-vidrio”, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064:2014 o su equivalente. 50.000 UN 2 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Agente Verificador 1 Global 3 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Técnico de la administración 1 Global 2 1 Medidores velocimétricos multichorro o volumétricos, carcasa plástica, con transmisión magnética, Q3= 2,5m3/h, R160 o superior en posición horizontal con visor a 45° o R160 o superior con esfera plana en posición girado a 45°, Clase de pérdida de presión Δ0.63bar, Clase de temperatura T50, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064:2014 o su equivalente. 50.000 UN 2 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Agente Verificador 1 Global- 3 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Técnico de la administración 1 Global 3 1 Medidores velocimetricos o volumétricos, carcasa plástica, Q3= 2,5m3/h, R160 o superior en posición horizontal, Clase de pérdida de presión Δ0.63bar, Clase de temperatura T50, agua fría, con distancia entre rosca de 130 mm según ISO 4064:2014 o su equivalente. 40.000 UN 2 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Agente Verificador 1 Global 3 Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Técnico de la administración 1 Global Para esta licitación se admiten alternativas: No Para esta licitación se admiten variantes: Si Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Esta licitación se conforma de tres lotes integrados por tres rubros cada uno. Se admitirán ofertas parciales por lote, debiéndose cotizar el 100% del lote, a saber: el 100% de las cantidades indicadas para cada uno de los rubros que conforman el lote, de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). Los oferentes podrán ofrecer descuentos ante la eventual adjudicación de más de un lote. Los descuentos deberán declararlo expresamente en su oferta y en el Formulario de oferta (Anexo V), incluyendo la forma de aplicación de los mismos. Los descuentos podrán ofrecerse sobre la totalidad del lote o sobre algunos de los rubros que conforman el Lote, debiendo indicar la forma de aplicación de los mismos. El suministro incluirá las cajas, pallets y embalajes, utilizados a los efectos del transporte y el almacenamiento y serán de cargo del proveedor y no debe cotizarse por separado, debiendo ser prorrateado en los precios de la oferta. Modalidades de cotización Para el rubro 2 y 3 del lote 1,2 y 3, el oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI c) Para el rubro 1 del lote 1,2 y 3 el oferente podrá optar por una o ambas de las siguientes modalidades de cotización de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b): Cotización plaza (de bienes de fabricación nacional o importados) Cotización de bienes a importar por OSE. Los precios declarados en las Planillas de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b) deberán ser al firme no incluyendo el descuento propuesto en caso de corresponder. Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o importados) Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional o de bienes importados) el oferente cotizará completando la Planilla de Cantidades y Precios, del Anexo VI a). Oferta de bienes a importar por OSE Para ofertas de bienes a importar por OSE el oferente cotizará completando obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE del Anexo VI b). En la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE , del Anexo VI b) (OBLIGATORIA), se solicita que los oferentes incluyan en su cotización, como mínimo, el siguiente desglose: Descripción del material. Cantidad ofrecida. Unidad. Moneda de cotización. Valor unitario CFR o CPT. Para ventas en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá cotizar obligatoriamente el valor unitario del seguro internacional. Para ventas en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá declarar el valor unitario CIF o CIP, según corresponda. El destino del flete internacional deberá ser en alguno de los siguientes lugares: Puerto de Montevideo o Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para cualquiera de los destinos se aceptarán ofertas en condición Puerto o Aeropuerto Libre. Cualquier Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera. Cuando se trate de transporte terrestre el destino del flete deberá ser hasta el lugar de entrega plaza. Se deberá declarar el lugar de destino del flete internacional y la condición de venta. En caso de cotizar y contratar seguro internacional, el mismo deberá ser realizado por el 110% del valor según INCOTERM declarado, a la orden o endosado a Obras Sanitarias del Estado teniendo cobertura de embarques marítimos/aéreos/terrestres, cláusula A del IAL o similar, “todo riesgo”, más guerra y huelga, del depósito del vendedor al depósito del comprador. Dicho documento deberá incluir datos del representante o contacto en Uruguay y deberá ser en la misma moneda en la cual se facturará la mercadería. La cotización Puerto/Aeropuerto Libre detallada en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) deberá incluir los gastos de agencia generados hasta la transferencia de los documentos de embarque. De no declararse en la oferta la condición “Puerto/Aeropuerto Libre” los gastos de agencia serán incluidos en la comparación de oferta, sin perjuicio que una vez adjudicada la misma, si la venta se realiza bajo estos términos, el oferente deberá entregar los documentos con los gastos de agencia pagos hasta la transferencia de los mismos. Las ofertas que coticen una venta desde Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera no podrán incluir costo alguno por el traslado de la mercadería a este destino. El costo de poner la mercadería en dicho destino será el que se declare por precio CIF/CIP en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b). Se deberá presentar el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VII (OBLIGATORIO). El oferente deberá completar tantos formularios como lotes y embarques cotice. Para la consideración de la oferta será imprescindible suministrar la totalidad de los datos indicados como obligatorios. Comparación de ofertas de bienes a importar por OSE: Además de lo estipulado en la presente compra, a los efectos de comparar la cotización de los bienes en condición de importación, se utilizará la información solicitada en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) y del FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VII, en base a los siguientes criterios: Se deberá completar obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) y el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE por LOTE y por EMBARQUE, del Anexo VII. En aquellos casos en los cuales no se cotice seguro internacional la Administración considerará para su comparación un 1% del valor según INCOTERM declarado. En los casos que corresponda, O.S.E le sumará por concepto de apertura de carta de crédito un 0,25% del valor según INCOTERM declarado. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de DUA calculados en base a los tributos que la misma deba pagar. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de honorarios de Despachante de Aduana según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta Licitación. En los casos que corresponda, O.S.E considerará los costos de flete interno según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta Licitación. En los casos que corresponda, se consideraran los gastos de almacenaje (10 días a partir de la llegada de la mercadería al puerto o aeropuerto) y de corresponder, también se sumará gastos de agencia (incluyendo, en los casos que corresponda, 5 días de gastos por concepto de demora) y ANP. Únicamente no se considerarán los gastos locales de agencia cuando el oferente haya declarado específicamente en su oferta que la condición de venta es “Puerto Libre o Aeropuerto Libre”. Tampoco serán considerados los gastos de agencia o almacenaje si estos están específicamente declarados como incluidos en la oferta. Moneda de oferta y de pago: Para el rubro 1 de los lotes 1,2 y 3 la moneda de oferta y pago será la siguiente: Para ofertas plaza (de bienes fabricación nacional), la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos o dólares estadounidenses. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Para ofertas plaza (de bienes importados), la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Para ofertas de bienes a importar por OSE, la moneda de oferta y de pago será dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Para los rubros 2 y 3 de los lotes 1,2 y 3 la moneda de oferta y pago será la siguiente: La moneda de oferta y de pago, será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euro; no admitiéndose otra moneda. Moneda de comparación La moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la Licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a igual fecha antes indicada. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P=Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a la entrega de la mercadería realizada en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina Nº 3 “Seguimiento de Proveedores “San Martín 3235. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 (sesentas) días corridos de presentada la factura de entrega de la mercadería. Pasado ese plazo se considerará que el proveedor no hará uso del ajuste de precios. En la hipótesis de que el precio actualizado del suministro (P), derive de una paramétrica inferior a uno y por tal motivo se deba realizar un ajuste que implique una corrección a la baja, la Administración deberá notificar al adjudicatario y solicitarle la nota de crédito del caso. Dicha notificación deberá realizarse hasta en un plazo máximo de 60 días corridos de presentada la factura de entrega de la mercadería. Pasado ese plazo se considerará que OSE no hará uso del ajuste de precios. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 días corridos para la presentación de la factura/nota de crédito en la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo, si el caso fuera, que correspondía la emisión de una factura y la misma no ha sido presentada, se entenderá que esa es la intención del proveedor. En el caso que hubiese correspondido la emisión de una nota de crédito y la misma no fue presentada, la Administración hará la deducción pertinente. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 10.206.999 (pesos uruguayos diez millones doscientos seis mil novecientos noventa y nueve) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 817.000 (pesos uruguayos ochocientos diecisiete mil). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Caja de ahorro en pesos uruguayos: Cuenta BROU 001552171-00134 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU 001552171-00128 Caja de ahorro en Euros: Cuenta BROU 001552171-00127 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en original papel firmada y acompañada de 4 copias papel idénticas a la oferta original. Además, se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) en formato digital. Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo. No se aceptarán ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura de la licitación. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura de la Licitación se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta Licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2, debiendo calificar como válida la totalidad de los rubros que conforman el lote. Para esto el oferente completara los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, proporcionará la información y documentación requerida., hayan cumplido con todos los requerimientos técnicos exigidos en el Anexo VIII (Especificaciones Técnicas y Controles) y hayan aprobado las verificaciones y ensayos de calificación de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.7 de las Especificaciones Técnicas y Controles (Anexo VIII). La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas validas, para cada uno de los lotes definidos en el Art. 10.3 del presente pliego, siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio, incluyendo en caso de corresponder, los descuentos establecidos por los oferentes en su oferta y en el Formulario de Oferta (Anexo V). |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Dictado del acto Se agrega: La adjudicación se podrá realizar a uno o más oferentes, de conformidad con lo establecido en los Art. 10.2, 10.3 y 13.3. O.S.E. sólo adjudicará en forma total, a saber: los tres Lotes y el 100% de los rubros de cada Lote. OSE se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerara de la siguiente forma: En caso de representación legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en (RUPE), y cumplir con lo solicitado en el punto a) de este artículo, a su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representación comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el punto a) de éste artículo, a su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible, siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 2021 es de $ 4.084.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochenta y cuatro mil). Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto del suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. En caso de bienes a importar por OSE el plazo en condición FOB (embarque marítimo) y FCA (embarque terrestre y aéreo) se utiliza para controlar el cumplimiento de la entrega. En caso de entregas desde Zona Franca o depósitos con franquicia aduanera será el plazo CIP. De no cumplir con el referido plazo se aplicarán las multas por atraso en las entregas indicadas precedentemente. Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en este Pliego, el proveedor deberá asumir todos los costos de los nuevos ensayos de recepción y todos los costos del recambio del mismo. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será como máximo: 3 meses (90 días calendario) a partir de la comunicación correspondiente. Penalidades por incumplimiento o defectos de la documentación de bienes a importar por OSE Serán de cargo del proveedor el pago de los gastos de almacenaje y agencia en las siguientes situaciones: Documentos entregados fuera del plazo estipulado. Documentos requeridos con errores y omisiones. Obligaciones del proveedor no asumidas en tiempo y forma; por ejemplo, la cancelación de los gastos locales. La no presentación de la documentación en el plazo establecido, así como errores y omisiones dará derecho a O.S.E. de exigir al proveedor, el pago de todos los gastos incurridos y perjuicios ocasionados hasta el momento en que O.S.E. tenga en su poder y acepte la documentación acorde para gestionar el despacho de la mercadería. Será por cuenta del proveedor los cargos y perjuicios que pudieran ocasionar a O.S.E el incumplimiento de lo referido en el Aviso de embarque, y la Emisión de documentos establecidos en el Art. 24 del presente Pliego. En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la carta de crédito. |
| 24 | Importación Se agrega: Coordinación de embarque: Para suministros de bienes a importar por OSE, el proveedor deberá tener en cuenta: Aviso de embarque Por lo menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para el embarque, el proveedor deberá comunicar a la Oficina de Comercio Exterior (Gerencia de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información: Número de compra. Suministro/s a embarcar. Valor del embarque. Fecha prevista de embarque. Tipo de bultos Peso neto y bruto de los bultos En caso de tratarse de embarques terrestres O.S.E comunicará al proveedor el momento a partir del cual podrá producirse el embarque, deslindando toda responsabilidad por los costos que pudieran originarse por incumplimiento de lo expresado. Cuando la adjudicación se realice bajo los términos CFR/CPT OSE gestionará un Seguro Internacional con ANTELACION AL EMBARQUE. El proveedor NO podrá embarcar hasta que dicho trámite este culminado. Emisión de documentos La documentación deberá ser emitida acorde a las disposiciones vigentes, debiendo reflejar las condiciones de compra y pago acordadas y estar en condiciones para el despacho. Dentro de la documentación requerida, además de los documentos de embarque imprescindibles para el despacho, se podrá solicitar la presentación del Certificado de Origen en cada uno de los embarques que se realicen. |
| 25 | Recepción Se agrega: Lugar de entrega Para ofertas de plaza, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales en Almacén Central Abayubá , sito en Daymán 3188 casi Garzón (Pueblo Abayubá),. Para ofertas de bienes a importar por OSE, remitirse a INCOTERMS 2020. Plazo y plan de entrega El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes es de 150 (ciento cincuenta) días. El plazo se computará a partir del día siguiente de la comunicación del pedido de compra. Coordinación de las entregas Previo a la entrega, con una antelación mínima de 72 hs., el proveedor deberá coordinar la misma por correo electrónico con el Almacén Central Abayubá, a través del correo electrónico almacenabayuba@ose.com.uy , y cumplir con lo dispuesto en el Anexo VIII. Plazo de embarque El plazo de embarque será de un máximo de 95 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 135 calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera, el plazo será de un máximo de 140 días calendario en condición CIP. El cumplimiento de la entrega en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera será cuando el proveedor entregue a la Oficina de Comercio Exterior de OSE los documentos en orden para el despacho. El plazo se computará a partir del día siguiente de la comunicación del pedido de compra. Transferencia de costos y riesgos El lugar de entrega de los bienes, la transferencia de costos y riesgos se regulará por las normas INCOTERMS 2020. Controles Los controles que O.S.E realizará, serán de acuerdo a lo estipulado en Anexo VIII del presente pliego. |
| 28 | Pagos Se agrega: Pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy, Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros). La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta de bienes a importar por OSE El pago de los bienes a importar por O.S.E se efectuará en la moneda cotizada de la siguiente manera: Contra Carta de Crédito según detalle: El noventa por ciento (90%) del monto según el INCOTERM adjudicado, se pagará contra presentación de la documentación en orden para el despacho. El diez por ciento (10%) del monto según el INCOTERM adjudicado se pagará luego de la recepción y aceptación de los bienes en el lugar de entrega estipulado para plaza. En la oferta se deberá indicar: nombre del beneficiario de la Carta de Crédito, dirección, ciudad, país, teléfono, correo electrónico y fax. Para la apertura de la Carta de Crédito el proveedor tendrá 5 días corridos para comunicar su acuerdo o sugerir alguna modificación del borrador de la Carta de Crédito que oportunamente le haga llegar, vía correo electrónico, la Oficina de Comercio Exterior. Si transcurrido este plazo, el proveedor no se hubiera manifestado, la Oficina de Comercio Exterior considerará que los términos establecidos fueron aceptados por el beneficiario y procederá a abrir la Carta de Crédito. Si pasado este plazo, el beneficiario llegase a solicitar modificar alguna condición establecida en la misma, deberá asumir todos los costos que dicha modificación genere. El oferente deberá tener en cuenta que el único costo que asumirá OSE respecto a la Carta de Crédito será el de la emisión de la misma, quedando todos los gastos bancarios de negociación así como aquellos que se generen fuera del país por cuenta del beneficiario. De considerarse oportuno para O.S.E, esta podrá optar por otro medio de pago distinto a la carta de crédito. El pago se efectuará 100% a los 60 (sesenta) días luego de aceptada la mercadería. Pago de oferta servicios conexos El pago por los servicios de los rubros 2 y 3 del Lote 1,2 y 3 se realizará una vez se hayan realizado los ensayos en fabrica y la administración obtenga informe final de los mismos. La condición de pago es 30 (treinta) días de fecha de factura. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ (nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi/nuestro nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación _______ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida Licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la  presente Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA,  RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación  ------ No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación _____ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda ______.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA PLAZA: _____________ (Números) _______ (Letras)

Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a).

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IMPORTACION: ___________ (Números) _______ (Letras)

El monto será el precio total de la oferta según INCOTERM cotizado en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI b).

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA SERVICIOS CONEXOS: ___________ (Números) _______ (Letras)

Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI c).

DESCUENTOS OFRECIDOS Y FORMA DE APLICACIÓN ANTE LA EVENTUAL ADJUDICACION DE MAS DE UN LOTE:

PLAZO DE ENTREGA: __________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios a) y b)

Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)

Oferta de bienes a importar por OSE (b)

Servicios Conexos (c)

ANEXO VII

Formulario de datos de embarque (OBLIGATORIO)

# ANEXO VIII

# Especificaciones técnicas

    - Condiciones técnicas

1.1. Terminología y definiciones

1.1.1 Medidor velocimétrico

Es un instrumento cuyo mecanismo utiliza un sistema mecánico, que consiste en un órgano móvil (turbina, hélice, etc.) que por la acción del flujo del agua adquiere un movimiento de rotación.

1.1.2. Medidor volumétrico

Es un instrumento cuyo mecanismo utiliza un sistema que consiste en un conjunto de piezas móviles (pistón oscilante, disco mutante, etc.) que por el llenado alternativo de una cámara se genera un movimiento de rotación.

1.1.3. Caudal máximo o de sobrecarga (Q4)

Es el caudal más elevado al que debe poder funcionar el medidor sin que presente deterioro, durante tiempos de duración limitados y en régimen uniforme, respetando los errores máximos tolerado.

1.1.4. Caudal nominal o permanente (Q3)

Es el caudal más alto al se requiere que el medidor funcione satisfactoriamente dentro del error máximo permisible. Se expresa en m3/h.

1.1.5. Caudal de Transición (Q2)

Es el caudal que define la separación de las zonas de medición superior e inferior, en el cual los errores máximos tolerados experimentan una discontinuidad, estando el flujo de agua a medir en régimen uniforme. Se mide en m3/h.

1.1.6. Caudal mínimo (Q1)

Es el caudal, más bajo partir del cual el medidor debe respetar los errores máximos tolerados. Se expresa en m3/h.

1.1.7. Pérdida de carga

Es la pérdida de presión debida a la presencia del medidor de agua en la conducción, cuya unidad de medida es m.c.a. (metros de columna de agua) o en bares.

1.1.8. Error (error relativo)

Es el cociente entre la diferencia en el volumen indicado por el medidor y el volumen del líquido efectivamente escurrido a través del medidor (de referencia), y el volumen de referencia, expresado como porcentaje.

1.2.  Características metrológicas y de funcionamiento

1.2.1. Errores Máximos Admisibles.

El error máximo admisible en la zona inferior, comprendida entre Q1 inclusive y Q2 exclusive, es de +/- 5%.

El error máximo admisible en la zona superior, comprendida entre Q2 inclusive, y Q4 inclusive, es de +/- 2%.

1.2.2. Definición del medidor, caudal permanente y alcance:

Los medidores se designan según ISO 4064:2014, de acuerdo al caudal permanente Q3 en m3/h y la relación R entre Q3 y el caudal mínimo Q1.

Para los tres lotes solicitados el valor numérico del caudal permanente Q3 será de 2,5 m3/h.

Alcance de la medición:

El alcance de la medición del caudal está definido por la relación Q3/Q1 (R).

Para los lotes 1, 2 y 3 el R deberá ser igual o superior a 160.

1.2.3. Definición de Caudales.

De acuerdo al caudal permanente y al R definido en los artículos anteriores se tiene que los medidores deberán cumplir con los valores máximos que lucen a continuación para los caudales Q1 y Q2, y con los valores mínimos para los caudales Q3 y Q4, siguientes:

a)	Lotes 1, 2 y 3:

|  | ½” |
| --- | --- |
| Q3 (lt/h) | 2500.0 |
| Q4 (lt/h) | 3125.0 |
| Q2 (lt/h) | 25.0 |
| Q1 (lt/h) | 16.0 |

Los medidores deberán comenzar a registrar con caudales inferiores o iguales al 50% del caudal mínimo (Q1), con un error superior al -50%.

1.2.4     	La temperatura máxima del agua a ser conducida es de 50ºC.

1.2.5.  	La presión de trabajo deberá ser como mínimo de 10 (diez) bares. Además los medidores deberán resistir sin deformación, ni daño en ninguna de sus partes, y sin presentar filtraciones o humedades por ningún lado, una presión interna mínima de 16 (dieciséis) bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 (quince) minutos y una presión de 20 (veinte) bares aplicada por un tiempo mínimo de un minuto.

1.2.6. 	La pérdida de carga máxima para las condiciones normales de funcionamiento, no deberá ser superior a 0.63 bar a cualquier caudal dentro del alcance de Q1 a Q3.

1.3. Características tecnológicas

1.3.1. Construcción - Disposiciones generales.

Los medidores deberán estar construidos de modo que:

1) Incluyan dispositivos de protección que aseguren que tanto antes como después de su puesta en servicio, no haya posibilidad de desmantelar o alterar el medidor y/o su dispositivo de ajuste sin dañar los dispositivos de protección.

2) Satisfagan las prescripciones del presente pliego en las condiciones normales de empleo.

1.3.1.1. Los medidores serán, para cada lote, de los tipos y con las características descriptas en los párrafos iniciales de la presente sección.

1.3.1.2. Cuando los medidores puedan estar sometidos a un reflujo accidental del agua, deberán poder soportarlo sin deterioro, sin alteración de sus cualidades metrológicas, pero con el registro de una indicación de descuento. El ensayo se describe en el presente Anexo.

1.3.1.3. La parte interior del medidor deberá ser totalmente encajada, sin fijación por tornillos, o sea las partes integrantes deben ser unidas entre sí por encaje y presión.

1.3.1.4. La regulación del medidor, en el caso de medidores velocimétricos de poseerla, deberá realizarse a través del tornillo de ajuste o de regulación, construido con un material no oxidable.

1.3.1.5. El dispositivo indicador (lectura ciclométrica) y los indicadores de submúltiplos del metro cúbico (si tuviera) no estarán en contacto con el agua del suministro.

1.3.2. Materiales

Las características de los materiales empleados en los componentes del medidor deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a)	Tener una resistencia adecuada para el uso al que están destinados.

b)	No se alteren por las variaciones de temperatura del agua dentro del rango de trabajo, ni por la variación de temperatura exterior entre los 0ªC y 50ªC.

c)	No provoquen degradación alguna en la potabilidad del agua.

d)	Ser resistentes a la corrosión interna y externa o estar protegidos de ella por la aplicación de un tratamiento adecuado.

e)	Las partes externas deben resistir la exposición a la luz solar (luz ultra violeta).

1.3.3. Carcasa.

1.3.3.1. Las carcasas de los medidores deberán ser construidas en material sintético, altamente resistente, capaz de soportar las variaciones de presión características de servicio, las variaciones de temperatura y la luz solar directa, sin que se afecte su estanqueidad, apariencia, así como la calidad metrológica del medidor.

1.3.3.2. También deberán cumplir con las dimensiones del medidor de acuerdo a la Normas ISO 4064:2014 o su equivalente. Las piezas deberán presentar una superficie regular y deberán resistir una temperatura ambiente de hasta 50°C. Para este tipo de carcasa, en caso de entenderse necesario por parte del oferente, se cotizará incluido en el precio final del medidor, las piezas de conexión (racores) y/o las juntas necesarias de forma tal de garantizar el buen funcionamiento del medidor de plástico en servicio.

1.3.3.3. Las roscas de los puntos de unión de los medidores serán de ¾ “, con ambas roscas iguales, y deberán cumplir con lo indicado en la Norma ISO 4064:2014.

1.3.3.4. Las carcasas deberán poseer dos flechas a ambos lados del medidor, en relieve o grabadas, indicando el sentido de circulación del agua.

1.3.3.5. Podrá indicarse también en la carcasa el caudal máximo o nominal y el diámetro nominal.

1.3.3.6. Se admitirá ofertas de medidores cuya carcasa tenga una longitud menor que la longitudes solicitadas de acuerdo con las dimensiones establecidas en la norma ISO 4064:2014 o su equivalente, siempre que el suministro incluya un acople construido en plástico para lograr la longitud total solicitada, y el mismo se suministre y cotice acoplado y formando parte del medidor ofertado. Las pruebas y ensayos de calificación y de recepción se realizarán sobre el conjunto acople-medidor considerándolo como un cuerpo entero a efectos de estos ensayos.

1.3.3.7. La altura del medidor estará acotada debiendo cumplir que la distancia del eje de la tubería a la parte superior de la esfera del medidor deberá ser inferior a los 120,0 mm.

1.3.4. Filtro.

1.3.4.1. El medidor deberá ser provisto de un filtro, construido en un material resistente a la corrosión, con un área filtrante mayor o igual que dos veces la sección de entrada a la cámara del mecanismo de medición y que impida el pasaje de una esfera de 2.5 mm de diámetro.

1.3.5. Transmisión magnética.

Serán considerados de transmisión magnética aquellos medidores cuya transmisión 	se realiza por medios magnéticos y que no posean engranajes que queden en 	contacto con el agua de suministro.

Para medidores que posean transmisión magnética:

1.3.5.1. Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe en el Numeral 4 (Procedimientos para los ensayos a realizar) del presente Anexo VIII - Especificaciones Técnicas y Controles, Art. 4.7, y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Q1), será menor o igual que el 5%.

1.3.5.2. El sistema de transmisión magnética deberá cumplir las condiciones de ensayo de deslizamiento magnético (acoplamiento magnético) establecidas en el Numeral 4.6 del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles, de forma tal que los errores de indicación sean menores que el 10% para el caudal de ensayo.

1.3.6. Transmisión mecánica.

Para medidores que posean transmisión mecánica:

1.3.6.1. Para medidores con este tipo de transmisión, el dispositivo indicador ciclométrico deberá estar inmerso en un líquido inerte, el cual no podrá estar en contacto con el agua de distribución y deberá estar dotado de un dispositivo equilibrador de presiones de forma de garantizar la independencia del líquido interno con el agua de distribución, además de un adecuado sello hidráulico en los puntos donde se trasmita el movimiento de las piezas del dispositivo indicador.

1.3.7. Dispositivo indicador.

1.3.7.1. El dispositivo indicador deberá permitir, por simple yuxtaposición de las indicaciones de los diferentes elementos que lo constituyen, una lectura segura, fácil y no ambigua del volumen de agua medida, expresado en metros cúbicos, y sin retorno manual a cero.

El volumen estará dado:

a)	ya sea por la lectura de cifras alineadas consecutivas, que aparezcan en una o varias aberturas (lectura ciclométrica),

b)	o por la combinación de la indicación de la posición de una o varias agujas para los submúltiplos del m3 y el sistema anterior.

1.3.7.2. Para medidores velocimétricos se valorará que el medidor presente un diseño del dispositivo de lectura de forma que permita la lectura de los m3 en forma clara y con el mayor ángulo de visión posible, de forma tal que favorezca la correcta colocación del medidor y una buena lectura del mismo, como por ejemplo diseño de visor inclinado en los m3, que el dispositivo sea orientable 360°.

1.3.7.3. El color negro es indicador del metro cúbico y de sus múltiplos, el color rojo es de los submúltiplos del metro cúbico.

1.3.7.4. La altura real o aparente de las cifras alineadas no serán inferiores a 4,0 mm

La totalidad de las cifras correspondientes a m3 estará contenida en una única ventana (abertura) sin interrupciones (tabiques) permitiendo la visualización de la totalidad de los rodillos mencionados en diferentes ángulos.

1.3.7.5. Independientemente del sistema de medición adoptado, la menor graduación de precisión del medidor deberá ser menor o igual a 0,0001 m3 y la mayor capacidad de indicación será igual o mayor a 9.999 m3.

Cada dígito deberá avanzar al siguiente cuando su décimo haya completado el giro.

1.3.7.6. Para medidores velocimétricos, cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un indicador de arranque, tal como un disco con marcas, una estrella, o cualquier otro elemento apropiado para el análisis estroboscópico.

1.3.7.7. Para medidores volumétricos se valorará que cualquier movimiento del sistema de medición sea perceptible mediante un indicador de arranque, de forma de detectar fácilmente pérdidas en las instalaciones internas de los clientes.

1.3.7.8. La rotación de las agujas en las escalas circulares será en sentido horario, y el avance de los tambores será hacia arriba.

1.3.7.9. La orientación del dispositivo indicador deberá ser tal que:

- la lectura ciclométrica sea perpendicular al sentido del flujo.

- la lectura ciclométrica deberá permitir una lectura directa (no invertida) para una persona ubicada aguas arriba del medidor

Para el Lote 2, en caso que tenga el visor a 45°, el dispositivo indicador deberá ser orientable.

1.3.7.10. El mecanismo interno de engranajes de la relojería no deberá ser visible desde el exterior, y deberá estar protegido por un material resistente.

Deberá poseer blindaje que prevenga cualquier intento de fraude en el medidor como por ejemplo perforaciones, punzamientos, etc. Para el caso de que se utilice un anillo metálico de blindaje, el mismo deberá ser compuesto por un metal de elevada resistencia a la tracción y tener un espesor mínimo de 0.25 mm.

1.3.7.11. En la plaqueta del dispositivo indicador, en los sectores correspondientes a las agujas de los submúltiplos del m3, las escalas de cada una de ellas deberán tener impresa junto a ellas el valor de cada división en la forma de factores de multiplicación, tales como: x0.1; x0.01; x0.001; etc.

1.3.8. Marcado y rotulado del medidor

1.3.8.1. Además de la indicación del sentido del flujo ya expresada en el Numeral 1.3.3.4 del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles, en el medidor deberán figurar las siguientes indicaciones, las que deberán colocarse en la carcasa, o en la plaqueta del dispositivo indicador (esfera), o en el anillo de cierre:

a.-	Número de serie del medidor de hasta 9 (nueve) dígitos, de acuerdo con numeración determinada por OSE, (3 letras y 6 números) el cual deberá ser visible desde el mismo ángulo en que se realice la lectura. Se preferirá su ubicación en la esfera. El tipo de número elegido deberá ser claro, fácilmente legible, sin permitir ambigüedades e indeleble. Se indicará en la oferta si es factible que también figure el número del medidor en código de barras y de que forma estaría indicado. Se valorará este aspecto.

b.-	Año de fabricación.

c.-	Caudal Nominal (Q3) o designación del medidor.

d.-	Rango del alcance de la medición R.

e.-	Nombre o logotipo del fabricante.

f.-	Símbolo de la unidad “m3”

g.-	Deberá figurar la sigla o logotipo de OSE en algún lugar visible del medidor. Por ejemplo: en la esfera, en la carcasa o formando parte del número de medidor

1.3.8.2. Para el caso de los medidores volumétricos ofertados podrá admitirse que los puntos e- y f- puedan ser colocados en la tapa para la protección del visor.

1.3.8.3. El fabricante deberá solicitar antes de comenzar la fabricación de los medidores la numeración que OSE haya definido para los medidores adjudicados.

1.3.8.4. Se indicará en la oferta si es posible entregar los medidores con códigos de barra, sin que ello genere sobrecostos. En caso de no indicar nada se asumirá que los medidores no pueden tener códigos de barra.

1.3.9. Visor

1.3.9.1. El visor del medidor deberá ser construido con un material resistente a la acción de los rayos solares, al igual que el cuadrante del dispositivo indicador y sus indicaciones.

1.3.9.2. En todos los lotes el visor no deberá presentar empañamiento alguno ante las diferentes condiciones climáticas. Se deja especial constancia que esta característica se exigirá especialmente y podrán aplicarse los términos indicados en la garantía en caso que se constaten medidores empañados en servicio.

1.3.9.3. El visor podrá ser presentado en material plástico transparente y resistente a los golpes, o en vidrio o cristal con características similares. En todos los lotes el visor deberá soportar en las condiciones de apoyo en que se encuentra en el medidor, la caída de un peso de ¼ kg, desde una altura de 50 (cincuenta) cm sin fracturarse, ni presentar ningún tipo de fisura, o sea no deberá sufrir deterioros que afecten la estanqueidad del medidor o dificulten la lectura de los dispositivos indicadores. (Ensayo similar al fijado en la Norma UNIT 209/70 o su equivalente).

1.3.9.4. Para el Lote 1, en medidores con trasmisión magnética, se presentará una solución para el conjunto visor-esfera del tipo “cobre-vidrio”, en donde el interior de la esfera se encuentre en una atmósfera controlada que impida el empañamiento del medidor.

1.3.9.5. El medidor estará provisto de tapa para la protección del visor, la cual deberá ser articulada a través de una bisagra que permita rebatir casi totalmente la tapa, de forma que una vez instalado el medidor posibilite la lectura del mismo desde cualquier lugar que se desee realizar.

1.3.9.6. La tapa de protección del visor estará unida al medidor por medio de una bisagra, la cual deberá ser resistente al uso y además deberá permitir una apertura en un ángulo de casi 180ª.

1.3.10. Precintos

Los medidores deberán poseer de fábrica, un dispositivo que asegure su inviolabilidad (precinto), de forma tal que garantice que no pueda ser desarmado el medidor, ni pueda manipularse el mecanismo de regulación, sin dañar en forma evidente dichos elementos de precintado.

1.3.11. Acabado

Para los medidores con carcasa plástica, se aceptará el color del plástico      propuesto por el fabricante, siempre que se asegure que el material componente del medidor no se vea afectado por agentes atmosféricos. (Rayos solares, variaciones de temperatura, etc.)

1.3.12. Válvula de retención

A modo de información complementaria se indicará si los medidores ofertados ofrecen la posibilidad de implantación de válvulas de retención, sin perjuicio de sus características metrológicas. Así mismo se indicarán las características de las mismas (pérdida de carga, sistema de retención, etc.), así como su precio unitario. En caso de no indicar información de la válvula de retención en la oferta se entenderá que el medidor ofertado no admite la colocación de dicha válvula.

1.4. Disposiciones particulares

1.4.1. Normas de Fabricación

Rige, en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente pliego, la Norma Internacional ISO 4064:2014, o su equivalente.

1.4.2. Garantía

El período de validez de la Garantía Post Venta para cada lote de medidores adjudicados será de 2 (dos) años, a partir de la entrega de dichos medidores en OSE.

1.5. Servicios Conexos

Los Servicios Conexos se conforman de actividades para la recepción de los bienes en

Origen y constan de:

1.5.1  Inspección por parte del Agente Verificador.

El control de la fabricación de los medidores y la verificación de los ensayos de recepción en fábrica de los mismos serán certificados por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional. A tal efecto el oferente deberá presentar una lista con un mínimo de 3(tres) empresas certificadoras de calidad aptas para realizar dichos trabajos. Se adjuntará breve currículum de dichas empresas. La Administración elegirá, a su solo juicio, la empresa que llevará a cabo dichos controles, considerándose para el comparativo el precio más caro de las tres empresas certificadoras, y una vez adjudicado el suministro se abonará el precio de la empresa certificadora seleccionada. Los costos correspondientes al control de fabricación y recepción de los diferentes lotes de medidores a cargo del agente verificador, serán cotizados en la planilla de “Precios Servicios Conexos” del Anexo VI

1.5.2.  Servicios para facilitar la inspección por parte de OSE

La Administración definirá en su momento la viabilidad que un técnico de la Administración realice el control de los trabajos de recepción de los diferentes lotes de medidores en fábrica. En caso que sea posible, se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transportes hotel-fábrica, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía. Los costos correspondientes a pasajes, estadía del técnico y todo otro gasto que se entienda corresponda serán cotizados en la en la planilla de “Precios Servicios Conexos” del Anexo VI. En caso de no ser posible el envío de un técnico, el control de los trabajos se hará vía remota.

1.6. Muestras

1.6.1. El oferente deberá presentar con por lo menos una hora de antelación a la fijada para el acto de apertura de la licitación en la Oficina de Control de Calidad de OSE San Martín 3235, Montevideo, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, la siguiente cantidad de medidores por lote ofertado en carácter de muestra, los cuales serán iguales a los ofrecidos:

LOTE 1: 12 (doce) muestras

LOTE 2: 12 (doce) muestras

LOTE 3: 12 (doce) muestras

1.6.2. O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente “Recepción de muestras”, 	numerado, fechado y con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de 	firma por parte del funcionario que recibió las muestras y el representante de la empresa 	que las entregó.

1.6.3. En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias 	opciones), estas deberán tener como información adicional el número de opción 	correspondiente.

1.6.4. Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto a la cotizada, 	las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

1.6.5. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la 	notificación de adjudicación para retirar las muestras de las ofertas que no fueron 	adjudicadas. En tanto para   las adjudicadas, se computará a partir del día siguiente de la 	recepción total del suministro.

1.6.6. Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el abandono de 		las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

1.6.7. Las muestras entregadas será sometidas a ensayos de calificación.

1.6.8. En el caso que se requieran herramientas especiales para efectuar el correcto   desarme de las muestras, las mismas deberán ser suministradas junto a las muestras a ensayar.

1.6.9. De ser factible todas las muestras suministradas por lote, deberán venir acompañadas con una curva de exactitud. En caso de ser adjudicatario, se podrán utilizar por lo menos dos de dichas muestras como medidores de verificación de los bancos de ensayos donde se realizarán las pruebas de recepción del suministro (en fábrica).

1.6.10. Las muestras a entregar para los ensayos de calificación podrán no poseer la sigla OSE, pero deberá estar indicado en la oferta que cumplirán con estos requisitos y de qué forma.

1.6.11. Dentro de las muestras a entregar para los ensayos de calificación, por lo menos uno, deberá tener la numeración de serie exigida en el pliego. A tales efectos en este caso el 	número de medidor será “AAA123456”. De ser factible, también tendrá indicado el número de medidor con código de barras. El resto de la muestra, podrá no tenerlos pero deberá estar indicado en la oferta que cumplirán con estos requisitos y de qué forma. (esquema o similar)

1.7.   Ensayos de calificación de medidores

1.7.1. Con las muestras de medidores solicitadas en el numeral 1.6 de este Anexo, se realizarán los ensayos y exámenes de calificación, en el Laboratorio de Medición del Taller de Medidores de OSE.

1.7.2. En caso de que un oferente presentara más de un modelo de medidor para un 	mismo lote y el medidor de precio evaluado más bajo no cumple con los ensayos 	detallados en estas especificaciones técnicas, OSE podrá considerar el ensayo del modelo 	siguiente de precio evaluado más bajo pudiendo ser del mismo o de otro licitante.

1.7.3. Estos ensayos y exámenes que se indican a continuación, tienen  como cometido	controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego y

en la norma indicada, para la calificación y aprobación de los medidores ofertados en la	Licitación.

1.7.4. OSE notificará a los oferentes de la fecha en que se realizarán dichos ensayos, 	pudiendo estar presente en los mismos a través de un representante debidamente 	autorizado.

1.7.5. El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las	planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder.

1.7.6. De estos documentos se ejecutarán 3 ejemplares de cada uno, 2 (dos) para la	Administración, 1 (uno) para el contratista, debiendo estar todos ellos firmados por los	funcionarios actuantes.

1.7.7. Los ensayos estarán de acuerdo con la Norma ISO 4064:2014, Norma UNIT - NM

212:2002 o sus equivalentes, se harán en la posición que indique el Art 10.2 e indicándose a continuación la clase de ensayos, el número de muestras y el índice de aprobación:

1.	Ensayo de Inspección Visual.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	1 unidad

Número de rechazos máximo:	0 unidad

2.	Ensayo de Estanqueidad.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:    	6 unidades

Número de rechazo máximo:  	0 unidad

3.	Ensayo de pérdida de carga.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:                            1 unidad

Número de rechazos máximo:	 0 unidad

4.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud: (Pre desgaste: Q1, Q2,  Q3) (post desgaste: Q1, Q2, Q3).

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	6 unidades

Número de rechazos máximo:	0 unidad

5.	Ensayo de desgaste acelerado en Q1, Q2 y Q3 (100 hs. de funcionamiento continuo a Q4)

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	5 unidades

Numero de rechazos máximo:	0 unidad

6.	Ensayo de verificación del deslizamiento magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	1 unidad

Numero de rechazos máximo:	0 unidad

7.	Ensayo de blindaje magnético para medidores con transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	1 unidad

Numero de rechazos máximo:	0 unidad

8.	Ensayo de verificación de arranque

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	6 unidades

Numero de rechazos máximo:	0 unidad

9.	Ensayo de resistencia del visor.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:		               1 unidad

Numero de rechazos máximo:				               0 unidad

10.  Ensayo de empañamiento.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:		               1 unidad

Numero de rechazos máximo:				               0 unidad

11. Ensayo de inversión de flujo (flujo inverso Q4, flujo directo. Q1, Q2, Q3)

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:                                  1 unidad

Número de rechazos máximo:                                                       0 unidad

1.7.8. Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en el        Numeral 4 del presente Anexo. Se deja especial constancia que los caudales indicados son los mínimos a ensayar, quedando librado a la Administración efectuar ensayos en caudales intermedios de forma de constatar el cumplimiento de la Norma ISO 4064:2014 o equivalente.

1.7.9. Conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si en una muestra de 3 (tres) medidores se cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, el filtro, el marcado, y la corrosión, destacándose muy especialmente lo vinculado a las roscas y a la resistencia del visor. Todos los resultados de los medidores inspeccionados o ensayados deberán ser satisfactorios.

1.7.10. Para aquellos lotes donde al modelo de medidor ofertado ya se le hayan efectuado    los mismos ensayos de calificación descritos en el presente pliego en el Laboratorio de        Medición de OSE y cuyos resultados hayan sido satisfactorios dentro de un período de 18 (dieciocho) meses, la Administración podrá optar por la no realización de los ensayos        correspondientes a las nuevas muestras entregadas, dando por aprobados los medidores       ofertados para dicho lote.

1.7.11. Culminados los ensayos, los funcionarios actuantes elaborarán las planillas        correspondientes a los resultados de las pruebas y se labrarán las actas correspondientes

    - Inspecciones y Pruebas

2.1.  Recepción de medidores en fábrica - Generalidades

2.1.1. La recepción en fábrica, la que incluirá la fabricación propiamente dicha y los        ensayos de recepción, será efectuada por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional, el cual tendrá el cometido de organizar, controlar y aprobar los ensayos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la aprobación de los lotes de medidores. Los costos correspondientes a la recepción en fábrica a cargo del agente verificador serán cotizados en los servicios conexos en la planilla de “Precios Servicios Conexos” del Anexo VI

2.1.2. El oferente deberá presentar un listado con un mínimo de 3(tres) empresas   certificadoras de calidad para la recepción en fábrica del ó de los lote/s de medidores   ofertado. Se deberá adjuntar breve currículum de dicha empresa acreditando este punto.

2.1.3. OSE tendrá la potestad, a su solo juicio, de elegir la empresa que realizará dicho   trabajo y notificará de ello al proveedor del ó de los lote/s.

2.1.4. Para la citada recepción, la fábrica proveerá sin cargo todos los recursos materiales,

locativos y humanos necesarios para la realización de los ensayos.

2.1.5.Se deberá tener en cuenta que la fábrica deberá tener a disposición los bancos de pruebas e instalaciones anexas, así como el personal involucrado para poder realizar los ensayos en un tiempo máximo de 8 (ocho) días por lote de medidores adjudicado, siendo la carga diaria de trabajo máxima de 10 (diez) horas.

El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder.

2.1.6. De estos documentos se ejecutarán 5 (cinco) ejemplares de cada uno, 2 (dos) para el comprador, 2 (dos) para el proveedor y 1 (uno) para el inspector, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

2.1.7. El oferente deberá incluir en su oferta la visita de un técnico de O.S.E, para el  control de los trabajos de recepción de los diferentes lotes de medidores, para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transporte, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía. Los costos de pasajes y estadía de ese técnico y todo otro gasto que corresponda a la visita del técnico de OSE, serán cotizados en el Anexo VI (Planilla de Precios Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento)

A los efectos de coordinar la visita del técnico de OSE, el proveedor deberá comunicar a OSE con un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días de anticipación la fecha en que se prevé comenzarán las pruebas de recepción. Una vez notificada la fecha, cualquier modificación de la misma deberá contar con la aprobación de OSE.

La falta de la comunicación con la antelación indicada podrá dar lugar a que OSE no acepte la fecha propuesta; no considerándose válidos los resultados obtenidos en dicha instancia.

2.1.8. El cometido del funcionario de OSE será: verificar los trabajos de recepción, teniendo la potestad de dar indicaciones sobre los procedimientos que se lleven a cabo en los ensayos de recepción; verificar las instalaciones del fabricante así como de los procedimientos generales de fabricación, interiorizarse sobre los productos que se están fabricando y del sistema de gestión de la calidad, acopio de catálogos del fabricante, etc.; de forma tal de poder elaborar un informe acabado de los procesos de elaboración, control de calidad, etc.

2.1.9. A los efectos de coordinar la visita del técnico de OSE el proveedor deberá comunicar con un mínimo de 30 días de anticipación la fecha en que se prevé comenzarán las pruebas de recepción. Una vez notificada la fecha, cualquier modificación de la misma deberá contar con la aprobación de OSE.

La falta de la comunicación con la antelación indicada podrá dar lugar a que OSE no acepte la fecha propuesta; no considerándose válidos los resultados obtenidos en dicha instancia.

2.1.10. Conjuntamente con dicha comunicación de la fecha de inicio de las pruebas se deberá presentar el cronograma detallado de las mismas con el tiempo límite indicado en el Numeral 2.1.5 del presente Anexo VIII - Especificaciones Técnicas y Controles, y un detalle de las instalaciones a utilizar. Se deberá demostrar que con la capacidad de infraestructura propuesta se cumple con el tiempo máximo de duración de la totalidad de los ensayos, para la recepción de cada lote licitado.

  - Ensayos para la recepción de medidores

2.2.1 Las inspecciones y pruebas de recepción para cada lote de medidores adjudicado, 	serán realizadas en las fábricas respectivas.

2.2.2 Para la recepción en fábrica de cada una de las entregas se tomarán como lotes la totalidad de los medidores solicitados en cada lote, es decir se tomarán las siguientes cantidades: 50.000 medidores para el LOTE 1, 50.000 medidores para el LOTE 2  y 40.000 medidores para el LOTE 3.

2.2.3. A cada uno de los lotes se les realizará los ensayos siguientes, con la cantidad de unidades para la muestra elegida y debiendo cumplir los números de aceptación, que lucen a continuación:

- Ensayo de Estanqueidad.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	80 unidades

Número de rechazos máximo:                           	  3 unidades

- Ensayo de pérdida de carga.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:   	  2 unidades

Número de rechazos máximo:                         	  0 unidad

- Ensayo de verificación de la curva de exactitud (solo caudales destacables: Q3, Q2 y Q1).

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:     	200 unidades

Número de rechazos máximo:                             	    7 unidades

- Ensayo de desgaste acelerado (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3: 	80 unidades

Número de rechazos máximo:                                   	  3 unidades

- Ensayo de verificación del deslizamiento magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:            	 32 unidades

Número de rechazos máximo:                                   	   1 unidad

- Ensayo de verificación de arranque

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	200 unidades

Número de rechazos máximo:                                     	    7 unidades

- Ensayo de verificación del blindaje magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:                  	   5 unidades

Número de rechazos máximo:                                      	   0 unidad

2.2.4.	Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en el 	presente Anexo. Las inspecciones y ensayos de recepción en fábrica se realizarán para 	cada lote de medidores adjudicado y serán regidos por la norma ISO 4064:2014 o su 	equivalente.

Los mismos se indican a continuación:

-1) Inspección visual.

-2) Ensayo de Estanqueidad

-3)  Ensayo de pérdida de carga

-4) Verificación de la curva de exactitud

-5) Desgaste acelerado con medidores

-6) Verificación del deslizamiento magnético para medidores con transmisión magnética

-7) Blindaje magnético para medidores con transmisión magnética

-8) Verificación de arranque

2.2.5. Asimismo en ambos casos, conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, las roscas, el filtro, el marcado, corrosión, el funcionamiento inverso y la resistencia del visor. Todos los resultados de los medidores inspeccionados o ensayados deberán ser satisfactorios. La cantidad será definida por el técnico designado por OSE.

2.2.6. Aquellos medidores que sean utilizados para el ensayo de desgaste acelerado no podrán ser incluidos como parte de la cantidad total del lote a suministrar, debiendo ser sustituidos por nuevos.

2.2.7. El técnico que realice la recepción del suministro podrá utilizar los medidores presentados como muestra a la licitación por el proveedor y que fueron reenviados a fábrica, como medidores patrón de los bancos donde se realizarán los ensayos propuestos.

2.2.8. En caso de que el conjunto de medidores ensayados satisfaga las exigencias anteriores, se declarará apto el lote respectivo, labrándose el Acta correspondiente. El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se les adjuntarán las planillas de resultados todos los ensayos efectuados y toda observación que pudiera corresponder. De estos documentos se ejecutarán 4 ejemplares de cada uno, 2(dos) para la Administración, 1 (uno)  para el fabricante y 1(uno)  para la empresa certificadora, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes

2.2.9. Uno de estos documentos deberá ser entregado al técnico de la Administración presente o en su defecto deberá ser entregado en OSE a los efectos de dar la aprobación correspondiente antes de despachar los medidores. En caso de no cumplir con lo indicado el oferente se hará cargo de todos los gastos que se generen derivados de tal acción.

2.2.10. Si alguno de los ensayos no se ajustan a éstas prescripciones, se rechazará el lote y el proveedor deberá presentar un nuevo lote para realizar nuevamente el examen. Todos los gastos ocasionados por retraso en el cronograma presentado en la propuesta o por la necesidad de ensayar un nuevo lote por el rechazo de alguno, serán de cuenta del proveedor, donde se incluirán todos los gastos que  correspondan a la estadía, traslados, pasajes y toda otra erogación necesaria para la permanencia y/o sustitución de los inspectores asignados.

    - Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de medidores

3.1. Condiciones generales

3.1.1. Los ensayos deberán efectuarse en un local a temperatura ambiente.

3.1.2. Antes de efectuar cada ensayo, los medidores deberán funcionar a su caudal

máximo durante por lo menos 10 (diez) minutos.

3.1.3. Las instalaciones a utilizar en los distintos ensayos deberán estar provistas de

patrones de referencia adecuados, con sus respectivos certificados de calibración

otorgados por algún organismo nacional o internacional, y deben cubrir todo el alcance

de los instrumentos, indicando las incertidumbres de calibración.

3.2. Instrumentos de medición

3.2.1. Bancos de ensayo de caudales destacables

Para la realización de los ensayos para la recepción de los medidores los bancos de           ensayo deberán poseer un desempeño satisfactorio y cumplir con todas las disposiciones

fijadas en la materia. Los bancos podrán ser volumétricos o gravimétricos, pudiendo sus

procedimientos ser automáticos o asistidos por procesadores electrónicos.

3.2.2. Se preferirá el uso de un tanque elevado de nivel constante para los caudales           comprendidos entre Q1 y Q2 inclusive. En todos los casos se deberá garantizar que la             alimentación sea lo suficientemente estable durante los ensayos, de forma tal que la             variación de caudal este entre +-5% para caudales entre Q2 y Q4 inclusive y +- 2.5%             entre Q1 y Q2 exclusive.

3.2.3. El banco deberá estar instalado de modo que los medidores ensayados estén en su         plano recomendado de trabajo, y los tanques calibrados en la misma posición en que         fueron contrastados.

3.2.4. Para el caso que el banco sea del tipo volumétrico, el mismo podrá constar de uno o            más tanques calibrados, cada uno de ellos con la escala graduada indicadora de volumen y con una válvula de descarga. Se deberá cumplir que no quede aire atrapado durante el            llenado y que el líquido escurra totalmente durante el vaciado. La escala utilizada deberá         garantizar una resolución de un mínimo de 0.5% del volumen recolectado y el error           máximo admisible para el tanque calibrado será del 0.2% de su volumen total.

3.2.5. Para el caso que el banco sea del tipo gravimétrico, la masa medida debe convertirse a volumen de acuerdo con una masa específica de agua en función de la temperatura del agua utilizada en el ensayo. La resolución de la balanza deberá ser menor   o igual que el 0.5% de la masa medida, y el error máximo admisible del banco de ensayo será del 0.2%.

3.2.6. Para la verificación del buen funcionamiento del banco de ensayo y de las condiciones establecidas precedentemente, el representante de la Administración podrá utilizar un medidor patrón previamente ensayado y determinado su curva de funcionamiento, a ser colocado en serie con los medidores a ensayar.

3.2.7. Banco de ensayo caudal continúo

Deberá poseer una estructura mecánica, registros, manómetros y bombas hidráulicas suficientes para el caudal máximo utilizado en la prueba. Deberá tener la capacidad necesaria para cumplir con los plazos previstos en los ensayos de post-calificación y recepción de medidores.

    - Procedimientos para los ensayos a realizar

4.1. Ensayo de estanqueidad

4.1.1.  La hermeticidad se comprueba aplicando a los medidores la presión hidrostática de 16 (dieciséis) bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 (quince)  minutos y a una presión de 20 (veinte) bares aplicada durante por lo menos 1 minuto, verificándose visualmente que no haya pérdidas o exudación en ninguna de sus partes y sin disminuir sus características de funcionamiento. (Numeral 1.2.5  del Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles).

4.1.2. El equipo a utilizar en este ensayo deberá ser capaz de llegar a la presión de prueba más un 10% y el manómetro tendrá un fondo de escala del orden de 30 (treinta) bar, con un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

4.2.  Ensayo de pérdida de carga

4.2.1. Se verificará que la pérdida de carga a Q3 no supere los 0.63 bar (6.3 m.c.a.) (Numeral 1.2.6 del presente Anexo VIII- Especificaciones Técnicas y Controles).

4.2.2. El equipo necesario para esta prueba deberá ser del tipo de manómetro diferencial, el cual estará conectado al medidor por medio de dos tramos rectos de tubería de igual diámetro que el medidor y de 10 (diez) veces el diámetro de longitud, a cada lado del medidor. A este equipo se le hará circular los caudales indicados y se medirá la pérdida de presión en los dispositivos correspondientes, los cuales tendrán un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

4.3    Ensayo de verificación de la curva de exactitud

4.3.1. Se constatará que los medidores en caudales destacables (Q3, Q2 y Q1) cumplen con los máximos errores admisibles (Numeral 1.2.1 del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles) admitiéndose las variaciones de caudal indicadas en la Norma ISO 4064:2014 o su equivalente. Para ello se compararán los volúmenes de referencia indicados en el banco de ensayo con los registrados por cada medidor, calculándose el error correspondiente para cada caudal.

4.3.2. Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en  el Numeral  2.1.5  del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles.

4.4   Ensayo de desgaste acelerado

4.4.1. El lote de muestra  será ensayado para los caudales Q3, Q2 y Q1, antes del ensayo de desgaste acelerado (prefatiga), debiéndose cumplir con lo establecido en la Norma ISO o su equivalente. La muestra se podrá tomar de los medidores utilizados en el ensayo de verificación de la curva de exactitud, manteniendo la representatividad de la misma.

4.4.2. Después de realizada la prefatiga, la muestra será sometida al ensayo de funcionamiento prolongado, consistente en hacer circular agua a través de los medidores seleccionados durante 100 (cien) horas de funcionamiento continuo a caudal máximo, en el banco indicado en el Numeral 2.1.5 del presente Anexo VIII - Especificaciones Técnicas y Controles.

4.4.3. El ensayo será realizado de acuerdo con la Norma ISO 4064:2014 o su equivalente, verificando especialmente que la temperatura del agua no supere los 30°C.

4.4.4. Concluido el ensayo anterior, el lote de muestra será sometido a un nuevo ensayo de acuerdo con el Numeral 4.3 - Ensayo de verificación de la curva de exactitud - del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles.

4.4.5. Los resultados obtenidos antes y después del ensayo de desgaste acelerado continuo serán comparados aplicando los siguientes criterios: Para el caudal nominal y de transición la diferencia en valor absoluto de los errores en pre y post fatiga deberá ser inferior o igual a 1.5 % y para el caudal mínimo dicha diferencia deberá ser inferior o igual a 3.0 %. Dichos valores son los establecidos en la Norma ISO 4064:2014 o su equivalente, resultando aptas las muestras que estuvieran de acuerdo con lo establecido en la norma indicada.

4.4.6. Se deberá tener en cuenta que, para obtener los desvíos es necesario que todas las muestras ensayadas finalicen con los ensayos, En caso que ocurra la rotura de una o más piezas de la muestra, se considerará no apta técnicamente a la muestra, rechazándose el lote.

4.4.7. Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en el Numeral 2.1.5 -Inspecciones y Pruebas - del presente Anexo VIII- Especificaciones Técnicas y Controles.

4.4.8. Asimismo los medidores se someterán a una diferencia de temperatura de forma de comprobar el no empañamiento del visor de los mismos.

4.5. Ensayo de control de corrosión

4.5.1. Se verificará que luego del ensayo de funcionamiento prolongado, los medidores no presenten signos visibles de corrosión interna o externa. Para ello se tomarán 5 (cinco) medidores de la muestra y  se realizará una inspección visual interna y externa en busca de indicios de corrosión, no debiendo presentar ningún signo que evidencie tal efecto.

4.6. Ensayo de verificación del deslizamiento magnético

4.6.1. En este ensayo se comprobará que el acoplamiento magnético funciona adecuadamente, no produciéndose el efecto de deslizamiento magnético.

4.6.2. La prueba consiste en someter a los medidores con transmisión magnética a un ensayo con un caudal equivalente a Q3, con un tiempo de abertura de la válvula reguladora menor a 1 segundo. Se deberá verificar que los errores medidos sean inferiores al 10% (Numeral 1.3.5.2 del presente Anexo VIII- Especificaciones Técnicas y Controles).

4.6.3. Para la realización de este ensayo se deberán cumplir las condiciones indicadas en el Numeral 2.1.5 - Inspecciones y Pruebas – Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles) y se utilizarán equipos con las características indicadas en el presente Anexo.

4.7. Ensayo de blindaje magnético

4.7.1. El ensayo consiste en someter a un medidor de transmisión magnética, a un campo magnético externo generado por dos imanes de características definidas y verificar que la variación del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Q1), sea menor o igual que el 5%. (Numeral 1.3.5.1 del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles).

4.7.2. Los imanes a utilizar deberán tener como mínimo 50 (cincuenta) mm de diámetro exterior y deberán ser capaces de mantenerse acoplados durante un periodo no menor que 40(cuarenta)  segundos, bajo una carga de desacoplado de como mínimo 2  (dos) kg.

Los dos imanes a utilizar deberán ser colocados en la posición más perjudicial para el funcionamiento del medidor mientras circula el caudal de referencia en el banco de prueba. (Numeral 2.1.5 del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles).

El error relativo porcentual se calculará teniendo en cuenta el error del medidor sin la aplicación del campo magnético externo y del error con los imanes colocados.

4.8.	Ensayo de arranque

4.8.1. En este ensayo se verificará si los medidores acusan el pasaje de agua en el caudal indicado por el fabricante, no debiendo ser éste superior a la mitad del caudal mínimo, debiendo verificar que el error en la medición sea como máximo el -50%. (Numeral 1.2.3 del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles).

4.8.2. A tal efecto se colocarán los medidores en el banco de ensayo, cumpliendo lo indicado en Numeral 1 del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas y Controles, y se hará circular el caudal de referencia, debiendo constatarse que los medidores cumplen con lo indicado en el punto anterior.

4.9.	Ensayo de inversión de flujo:

El medidor debe ser sometido a un flujo invertido comprendido entre 0,9 Q3 y Q3 por    un período de 1 minuto.

Luego se deben medir los errores del medidor a los siguientes caudales directos:

- entre Q1 y 1,1 Q1

- entre Q2 y 1,1 Q2

- entre 0,9 Q3 y Q3

Los errores de indicación no deben exceder el error máximo permitido aplicable.

4.10	 Ensayo de Inspección Visual o ensayo simple

4.10.1. En este ensayo se verificará las características técnicas y constructivas, siguiendo lo que determine la Norma y el presente pliego.

4.10.2. Se efectuará realizando una inspección visual o un ensayo simple, para determinar si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, las roscas, el filtro, el marcado, corrosión, resistencia del visor.

    - Empaquetamiento y Recepción en Almacén de OSE

5.1. Los medidores deberán ser suministrados convenientemente empaquetados en cajas, con un máximo de 20 (veinte) kg por caja, las cuales externamente deberán informar la marca del medidor, tipo (descripta de acuerdo a lo solicitado), rango de numeración de los medidores, la cual deberá ser correlativa dentro de cada caja, y cantidad contenida, con su código de barra correspondiente.

5.2. Las cajas deberán ser auto portantes, posibilitando la sobre posición de por lo menos 4 (cuatro) cajas sin rotura.

5.3. Los medidores serán acondicionados de forma de evitar el choque entre ellos durante la manipulación de las cajas, logrando así que no se produzcan daños en los mismos.

5.4. Dichas cajas se embalarán sobre pallets que respeten las normas internacionales (1.20 mt de largo x 1.00 mt de ancho x 0.15 mt de alto). Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets. El  conjunto pallet y material deberá envolverse con nylon termocontraible o nylon strech. La altura máxima de dicho conjunto será de 1.20 mt. El peso del conjunto no podrá exceder los 1.000 (mil) kg. Las  identificaciones que se coloquen dentro y adheridos fuera de los pallets que contengan  las cajas con los medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: marca, modelo, tipo (según descripción indicada por O.S.E), rango del número de serie de los medidores y cantidad de medidores que contiene el pallet, toda dicha información con su código de barra correspondiente. Se deberá prever que dentro de cada pallet la numeración de los medidores sea correlativa, así como todos los pallets deberán estar numerados secuencialmente siguiendo el orden de los números de serie de los

medidores.

5.5 En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a

verificar las condiciones del embalaje y su estado.

5.6. De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E.

actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas, notificándose al

proveedor.

5.7. Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los

pallets, procediéndose a labrar acta de aquellos que no se encuentren en las condiciones

establecidas.

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

- Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

5.8.  De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

5.9. De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

5.10. Para suministros de bienes a  importar, la Administración podrá disponer el reclamo al Seguro o el recambio de la mercadería, en las condiciones y plazos establecidos en el numeral 23 del presente pliego.

5.11. De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía (Art. 28 del PCP - Sección II).

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 10.3 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.