CONCURSO DE PRECIOS

suministro de 4 electrobombas sumergibles para

perforaciones ciudad de artigas

O.S.E - Jefatura Técnica de ARTIGAS

Calle 25 de agosto 228

Tel: 47724544 int. 17

Pliego condiciones Particulares

(Referido al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales.

Memorando 34/2020 SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA)

Tabla de contenido

1.	Capítulo I: del Objeto	3

1.1	DESCRIPCIÓN:	3

1.2	CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBAS.	3

1.3	CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	3

1.4	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	4

2.	Capítulo II: de la Oferta	6

2.1	Aclaraciones	6

2.2	Prorroga	6

2.3	Documentación a presentar en la Oferta	6

2.4	De la Cotización	6

2.5	Del Precio de la Oferta	7

2.6	Del Mantenimiento de la Oferta	7

2.7	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	8

2.8	Defectos, carencias o errores de las ofertas	10

2.9	Mejora de ofertas	10

2.10	Evaluación de las Ofertas	10

3.	Capítulo III: de la Reglamentación	11

3.1	Adjudicación	11

3.2	CALIDAD- EVALUACION DE PROVEEDORES	11

3.3	Recepción	12

3.4	Rescisión	12

3.5	Multas	13

3.6	Pagos	13

4.	ANEXO I	14

# Capítulo I: del Objeto

## DESCRIPCIÓN

# Suministro de 4 electrobombas sumergibles con destino a las Perforaciones 1.4.004,  1.4.011, un equipo de respaldo para ambas y otro equipo para la perforación 1.4.012  de la Ciudad de Artigas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1.2.1. Electrobomba Sumergible para perforaciones  1.4.004, 1.4.011 y equipo de respaldo  – ARTIGAS

Toda la bomba debe ser de Acero inoxidable DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.

Motor Eléctrico

Motor Trifásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y diafragma

Compensadora de presión.

Líquido:

Temp. Líquido máx. A 0.15 m/seg: 25 °C

Características Técnicas:

Velocidad: 2900 rpm

Caudal: 60 m³/h

Altura resultante de la bomba: 80 metros

Cierre mecánico del motor: CER/CARBON

Tolerancia de curva: ISO9906

Materiales:

Bomba: Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Impulsor: Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Motor: Fundición

DIN W.-Nr. 0.6025

ASTM 35-40

Instalación:

Diámetro del pozo: 6 pulgadas

Datos eléctricos:

Potencia nominal - P2: 63 Kw

Tensión nominal: 3 x 400 voltios

Grado de protección (IEC 34-5): 58

Cable de Alimentación

Incluye suministro de cable de alimentación eléctrica conectado al Equipo.

Longitud del Cable: 90 metros

### 1.2.2. Electrobomba Sumergible Perforación 1.4.012  – ARTIGAS

Toda la bomba debe ser de Acero inoxidable DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.

Motor Eléctrico

Motor Trifásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y diafragma

Compensadora de presión.

Líquido:

Temp. Líquido máx. A 0.15 m/seg: 25 °C

Características Técnicas:

Velocidad: 2900 rpm

Caudal: 100 m³/h

Altura resultante de la bomba: 95 metros

Cierre mecánico del motor: CER/CARBON

Tolerancia de curva: ISO9906

Materiales:

Bomba: Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Impulsor: Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Motor: Fundición

DIN W.-Nr. 0.6025

ASTM 35-40

Instalación:

Diámetro del pozo: 4 pulgadas

Datos eléctricos:

Potencia nominal - P2: 63 Kw

Tensión nominal: 3 x 400 voltios

Grado de protección (IEC 34-5): 58

Cable de Alimentación

Incluye suministro de cable de alimentación eléctrica conectado al Equipo.

Longitud del Cable: 65 metros

## CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

1.3.1 El proveedor deberá contar con la certificación de representación técnica del producto propuesto.

1.3.2 El proveedor deberá certificar que el producto ofrecido cuenta con Servicio Técnico Oficial instalado en Uruguay.

1.3.3 El proveedor deberá certificar haber suministrado a la administración electro bombas y/o motores para bombas sumergibles de 6” a 8” en los últimos 5 años.

## PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Sin perjuicio de otras disposiciones del presente pliego, el oferente deberá presentar las características completas de los suministros ofrecidos de forma tal que sea posible determinar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas indicadas en el punto 1.2 del presente Pliego y la documentación que certifique las condiciones que debe cumplir el proveedor indicadas en el punto 1.3 del presente Pliego.

El no cumplimiento de alguno de los requisitos indicados en los puntos 1.2 y 1.3 del presente Pliego, será suficiente para rechazar la oferta a solo juicio de la Administración.

### 1.3.1. Garantía del equipo

Deberá expresar la garantía ofrecida para el equipo propuesto.

### 1.3.2. Condiciones económicas

# Precio

    - Plazo de validez de la oferta (mínimo de 60 días)

    - Plazo de entrega

    - Forma de entrega

    - Forma de pago (de no indicarse se considerará a los 60 días)

# Capítulo II: de la Oferta

## Aclaraciones

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita, vía correo electrónico, hasta 5 días hábiles antes de la apertura de precios. Teniendo esta Jefatura un máximo de 2 días hábiles para responder. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

## Prorroga

Las solicitudes de Prorroga podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita indicando los motivos, vía correo electrónico, hasta 3 días hábiles antes de la apertura de precios. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

## Documentación a presentar en la Oferta

- Oferta redactada de acuerdo al Anexo I

- Toda la documentación especificada en el Artículo 1.3 “Presentación de la propuesta” del presente Pliego.

## De la Cotización

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en dólares, no admitiéndose otra moneda.

## Del Precio de la Oferta

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

No se aceptarán ofertas en las que se incluyan ajustes de precios.

## Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

## Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

- Presentación

La presentación de las ofertas deberá realizarse a los correos electrónicos: simone.ferreira@ose.com.uy

florencia.garcia@ose.com.uy

Hasta el día xx de xxxxxxx de 2021 a las xxxx horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

En la Oferta deberá presentar en forma individual el precio de cada una de las bombas, los detalles técnicos correspondientes acerca del producto ofrecido y el plazo de entrega a partir de la entrega de la orden de compra.

- Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

- Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

## Defectos, carencias o errores de las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

## Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

## Evaluación de las Ofertas

De las Ofertas que cumplan con los requisitos del producto y presenten toda la información solicitada en los pliegos, se seleccionará la de menor precio.

La oferta que no presente la documentación que certifique el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el ítem 1.2 del Presente Pliego quedará descalificada.

# Capítulo III: de la Reglamentación

## Adjudicación

- Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

La Adjudicación se podrá realizar de forma parcial, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados, adjudicando hasta a dos proveedores cuando el precio total resulte menor o igual al 80 % de la oferta más conveniente.

- Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

## CALIDAD- EVALUACION DE PROVEEDORES

Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros:

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida:

| Proveedores con Calificación Tipo A | Proveedores con Calificación Tipo B |
| --- | --- |
| Calificación de ≥70% | Calificación < 70% |

Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período.

## Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes máximo a los 90 días calendario a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el Art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

## Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

## Multas

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta.

b) Cuando el adjudicatario no cumpla con la fecha de la entrega del suministro de acuerdo al Art. 3.3 Del presente pliego se aplicará una multa del 1% del monto total por día de atraso.

En caso de tratarse de un atraso ajeno a la Empresa, el contratista deberá presentar por escrito las razones del atraso y la nueva fecha de entrega. Para esta situación, esta administración se reserva el derecho de aceptar la nueva fecha de entrega o de rescindir unilateralmente el contrato.

El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

## Pagos

La forma de pago se considerará crédito 60 días.

ANEXO I

##### INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

# Ciudad, _________________ de _________________de__________

Sres:   ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

| R.U.C. | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |

| DOMICILIO | NUMERO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe Sr. _________________________, C.I.__________________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que a continuación se detalla dé acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

RUBRADO DE PRECIOS:

| (Ver especificaciones técnicas Ítem 1.2 del Pliego) | Monto unitario en U$S | Cant. | Monto total en U$S |
| --- | --- | --- | --- |
| Electrobomba sumergible para Perf. 1.4.004 |  | 1 |  |
| Electrobomba sumergible para Perf. 1.4.011 |  | 1 |  |
| Electrobomba sumergible para Respaldo Perf. 1.4.011 y 1.4.004 |  | 1 |  |
| Electrobomba sumergible para Perf. 1.4.012 |  | 1 |  |
|  | Monto total U$S sin imp. |  |
|  | Impuestos |  |
|  | Monto total en U$S imp. Incl. |  |

MONTO TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS:

____________  __						  (Números)

_____________						 (Letras).

PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO: ________________________________

CARACTERISTICA DEL SERVICIO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P el oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente.

CONDICIONES DE PAGO:	Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS:   El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será el indicado en el P.C.P.

FIRMA/S 					ACLARACION DE FIRMAS