ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

JEFATURA TECNICA DE SALTO

CONCURSO DE PRECIOS

Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos provenientes de rejas interceptoras

Pliego condiciones

CAPITULO I – OBJETO Y PERIODO DE CONTRATACIÓN

##### Objeto de la compra

Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos provenientes de rejas

Interceptoras de estaciones de bombeo de B° Artigas, B° Víctor Lima y calle 8 de

Octubre y Amorin.-

##### PERIODO DE CONTRATACION

El periodo de contratación será de 6 meses. La Administración se reserva el derecho a aumentar o disminuir el servicio en hasta un 50%.

CAPITULO II – ESPECIFICACIONES GENERALES

##### Descripción de Tareas

  - Pozo de bombeo de B° Artigas

Se deberá hacer el retiro con frecuencia día por medio, (incluye feriados y fines de semana), de sólidos interceptados por el canasto levadizo de la estación de bombeo, esta operación será manual, debiendo depositar los sólidos extraídos en contenedor que se suministrará o se proporcionará por el adjudicatario, el que será vaciado luego en los existentes en el vertedero Municipal en lugar destinado a este propósito.

Se podrá solicitar en forma extraordinaria el servicio hasta en 2 veces al mes.

  - Pozo de Bombeo de Víctor Lima

Se cumplirá tarea análoga a la descripta para el pozo de bombeo B° Artigas.

Se proporcionará un plan de operación para realizar la tarea de extracción de sólidos de forma que no afecte el funcionamiento del sistema.

En situaciones especiales el servicio podrá ser solicitado especialmente para salvar problemas puntuales.

Se podrá solicitar en forma extraordinaria el servicio hasta en 2 veces al mes.

  - Reja en cámara Saneamiento 25 de Agosto casi Patulé

Se cumplirá similar tarea que en los casos anteriores, siendo que se trata de una reja instalada en una cámara de saneamiento ubicada en calzada de aproximadamente un metro de profundidad. En este caso la frecuencia de limpieza será de una vez por semana.

Durante las tareas de limpieza de reja se deberá señalizar zona con conos dado que la tapa de acceso se encuentra en calzada.

Se podrá solicitar en forma extraordinaria el servicio hasta en 1 vez al mes.

  - Reja en cámara calle 8 de Octubre y Amorin

Se deberá hacer el retiro diario incluyendo feriados y fines de semana de rejas interceptoras de residuos ubicados en las cámaras previas al sifón de cruce del arroyo Sauzal en las inmediaciones de calle 8 de octubre y Amorin, de la ciudad de Salto.

En el presupuesto se deberán cotizar 7 días a la semana.

Se podrá solicitar en forma extraordinaria el servicio hasta en 4 veces al mes.

##### Tareas accesorias:

  - Se deberá de mantener la limpieza en los predios en particular en los lugares donde se realizan las extracciones, que deberá ser manguereado y barrido en cada oportunidad luego de haber colocado los residuos en el contenedor. Se aplicará hipoclorito de sodio en las zonas donde se produzcan caídas de residuos al suelo.

  - Se cuidará que el estado de los cerramientos y tejidos sea correcto, debiendo en oportunidad de detectar roturas etc. dar aviso en forma inmediata al Supervisor de Producción o en su defecto a la Jefatura Técnica. Se proporcionarán los materiales debiendo la reparación ser realizada por la Empresa.

  - En las visitas se verificará la existencia de Energía Eléctrica y el buen funcionamiento de los equipos de bombeo, de acuerdo a inspección visual del tablero. Toda situación fuera de lo normal, (faltas de energía, indicaciones de falla en tablero, vertimientos, señales de vandalismo etc.) deberá ser comunicada inmediatamente a los señalados anteriormente y documentada en el registro diario por escrito.

  - Se deberá informar diariamente de las novedades en registro. Con este propósito que deberá quedar almacenado en la oficina del Supervisor de Funcionamiento ubicada en la Usina Salto . En el mismo registro se deberá indicar la cantidad de residuo de reja retirado (indicar peso en kg).

  - Una vez vaciados los contendores transportables serán lavados y desinfectados.

  - Todas las tareas accesorias se realizarán en oportunidad de la visita para cumplir con la tarea principal.

  - Los residuos retirados de las rejas se embolsarán y se transportarán al vertedero municipal el mismo día de su retiro.

##### Normas Generales

  - Las tareas se deberán desarrollar entre las 7:00 y 10:00 a.m. Este horario puede ser modificado previo aviso por parte del Supervisor de Producción.

  - El contratista será responsable de proporcionar a los operadores, todos los elementos de seguridad requeridos por las tareas y exigidos por el banco de seguros, y la Unidad Seguridad Industrial de OSE, se adjunta el Manual de procedimiento en Anexo I

  - El contralor del mantenimiento estará a cargo del Supervisor de Producción, existiendo una Supervisión a cargo de la Jefatura Técnica.

  - Los equipos, herramientas y todo elemento necesario para el Servicio serán suministrados por el Contratista, en particular se deberá contar con camioneta Pick Up de no más de 10 años de antigüedad y en buenas condiciones para el traslado de residuos, en caso de rotura de la misma se deberá sustituir de manera de no afectar el servicio.

  - El contratista deberá incluir junto con la factura un informe con la cantidad de lodos/residuos retirados por mes.

  - El Contratista deberá contar con un celular de manera de ser ubicado frente a cualquier eventualidad en cualquier horario.

  - El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laborales, prevención de accidentes,  y de seguridad social en cuanto al pago de sueldos, jornales, seguros, aportes, gravámenes, y obligaciones emergentes de tales disposiciones cuyo contralor en lo pertinente estará a cargo de la inspección del trabajo y seguridad social.-

  - Los operarios deberán portar carné de identificación los cuales serán provistos por el Contratista.

  - Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-

  - La firma adjudicataria se obliga a cumplir con las disposiciones sobre Laudos y Convenios Colectivos vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolla en materia de salarios, conforme con las condiciones de trabajo establecidas en la Legislación laboral común (Convenio Internacional del Trabajo N° 94 y Decreto del Poder Ejecutivo N° 114/82 del 24/03/82.

  - Todos los aportes sociales correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

##### Documentación a presentar en la Oferta

- Certificado o documentación que asegure estar inscripto en RUPE

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- Experiencia probada en trabajos similares

##### DE LA FORMA DE COTIZAR

Se deberá cotizar por mes de servicio, en caso de que no se indiquen el I.V.A., se entenderá que está incluido.

Cualquier costo o gasto necesario para la prestación del servicio se considerará incluido en la oferta. Todos los tributos, cargas y beneficios sociales que legalmente correspondan al contratista para el cumplimiento del contrato, se considerarán incluidos en los precios cotizados y serán de su exclusiva responsabilidad.

No se admitirán cotizaciones parciales.

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

##### Aclaraciones

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita, vía correo electrónico, hasta 5 días hábiles antes de la apertura de precios. Teniendo esta Jefatura un máximo de 2 días hábiles para responder. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

##### Prorroga

Las solicitudes de Prorroga podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita indicando los motivos, vía correo electrónico, hasta 3 días hábiles antes de la apertura de precios. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

##### ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

La comparación de ofertas se realizará en base al precio global resultante de la sumatoria de los precios por meses más el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

De las Ofertas que cumplan con los requisitos del producto y presenten la cotización según pliego, se seleccionará la de menor precio.

##### Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

##### Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: comprastecnicasalto@ose.com.uy, hasta el día 06 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

CAPITULO lll - CONDICIONES GENERALES

##### Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

##### Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

##### Adjudicación

  - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

  - Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Listado de Funcionarios a prestar servicio, lo que incluye: Nombre completo Domicilio Cedula de Identidad (FOTOCOPIA) Carnet de salud (vigente) Tarea y Categoría a remunerar Certificado de buena conducta Historia laboral (BPS) Dicha documentación no solo se presentara al momento de firmar contrato, sino que cada 28 de mes se solicitara la documentación correspondiente según ley 18251. Notificación El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes. CALIDAD- EVALUACION DE PROVEEDORES Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros: 1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado. 2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado 3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas. Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida: Proveedores con Calificación Tipo A Proveedores con Calificación Tipo B Calificación de ≥70% Calificación < 70% Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período Penalidades El incumplimiento total o parcial del Contratista a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato. Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, en especial de los daños que pueda ocasionar en instalaciones internas de la Administración, equipos informáticos y maquinarias existentes. Será responsable de su personal, así como el comportamiento de éste frente a los Clientes, debiendo retirar de las tareas a cualquier integrante ante solicitud expresa de la Administración. El personal de la Empresa deberá tener bien visible el logotipo y nombre de la Empresa y carné identificatorio el que deberá estar prendido en ropa exterior de manera que ofrezca buena visibilidad. De no cumplirse, se aplicara una multa de monto igual al costo diario del servicio por el período que corresponda. Rescisión La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas. Pagos De no establecerse la forma de pago se considerará crédito 60 días.- ANEXO 1 Equipos de Protección Personal a Utilizar Se deberá contar con la protección mencionada en el punto 5.2, en particular protecciones visuales, mascarillas, guantes, y calzado adecuado. Los operarios deberán tener carné de salud vigente el que será presentado para su registro. Así como la vacuna de hepatitis reglamentaria.