Administración de las Obras  Sanitarias  del  Estado

###### JEFATURA TECNICA DEPARTAMENTAL

###### Sección Salto

COMPRA DIRECTA

EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO

SUMERGIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE SALTO

O.S.E

Contacto:

comprastecnicosalto@ose.com.uy

Pliego condiciones

##### Objeto de la compra

El Contratista se encargará del montaje o desmontaje de equipos de bombeo en los distintos servicios del interior del departamento de Salto en las perforaciones indicadas en la planilla que se agrega (ANEXO II)

De acuerdo a esta tabla, la empresa restablecerá las instalaciones, a menos que personal de OSE debidamente autorizado indique alguna variante, la cual será atendida de inmediato.

El plazo para atender los reclamos para intervenir no podrá exceder de un plazo de ocho horas a veinticuatro horas dependiendo de que la localidad afectada cuente con un sólo equipo de bombeo o más.

Todos los materiales necesarios serán suministrados por el contratista, y deberán ser aprobados por O.S.E.

Los materiales suministrados por la empresa, deberán contar con la aprobación del Director de Obra, previo al inicio de los trabajos.-

El transporte de los materiales, al lugar de trabajo será efectuado por el Contratista.

##### EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE

El Contratista se encargará a su costo de disponer de las herramientas y personal especializado para la ejecución de los trabajos de retiro y/o instalación de los equipos de bombeo sumergidos en el agua de las perforaciones de los servicios del interior del departamento de Salto.

También proveerá materiales como pasta cojín y espaguetis termo contraíbles para los empalmes de conductores.

Los trabajos realizados deberán tener una garantía mínima de un año de plazo desde su ejecución, debiendo intervenir nuevamente en ese plazo para reparar defectos de ejecución y sin costo para el Organismo.

##### EXTRACCIÓN

En el desmontaje de aparatos y piezas, caños, etc. se tendrá cuidado de no dañar las roscas, cables y toda pieza, material, instalación edilicia, etc. de tal modo de que se pudieran reutilizar todos aquellos que no hubieran sufrido desperfectos previos.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra fuera de lo indicado en este pliego, el Contratista deberá solicitar la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

Deberá permitir la inspección constante o eventual de los trabajos durante su realización, acatando toda observación que se le haga, dentro de las especificaciones del presente pliego.

##### INSTALACIÓN

Se hará con el máximo cuidado de restablecer las condiciones de buen funcionamiento y especificaciones del fabricante de los equipos e instrucciones que el Organismo establezca para cada caso.

También podrían agregarse mejoras generales o específicas como sondas para chequear diversos parámetros, lingas para el soporte del equipo, o cambios  de materiales de la columna de impulsión. Por ejemplo la sustitución de caños hierro galvanizado por polietileno en un solo tramo, o de PVC, que además de permitir una mayor duración de la instalación, también contribuyan a  una operación de montaje más rápida.

En estos casos la empresa deberá considerar las variaciones de precios respectivas.

##### Período de Trabajo

No se establecen horarios ni día de la semana en especial ya que la atención de distribución de agua potable a la población debe ser continua, las intervenciones pueden ser necesarias en cualquier día del año y horario.

El plazo para ejecutar la totalidad del trabajo deberá indicarse en la oferta; el mismo no deberá excederse de 1 día.

En el caso que los plazos deben prolongarse por razones ajenas a la empresa, esta deberá justificarlo

##### Documentación a presentar en la oferta

Junto con la propuesta se deberá aportar:

- Razón social de la empresa

- Domicilio y Número de Teléfono/Celular

- Cedula del titular de la Empresa

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- Experiencia en el servicio a contratar y experiencia en OSE

##### De la cotización

En la cotización se deberá indicar el precio global subtotal, IVA y el monto total de la oferta resultante de la suma de los últimos dos valores indicados. El precio cotizado debe incluir todas las tareas y suministros mencionados en el Rubrado (ANEXO I)

En la oferta de precios se debe discriminar los correspondientes a las tareas específicas de montaje, desmontaje, y los traslados hasta el lugar de las operaciones en cada caso.

En caso de que no se indiquen el I.V.A., se entenderá que está incluido.

El precio cotizado debe incluir todas las tareas de montaje, desmontaje, los traslados hasta el lugar de las operaciones en cada caso y suministros necesarios para la realización de la tarea.

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

No existirá ajuste de precios.-

##### Del Precio de la Oferta

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

##### Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la oferta será establecido en la oferta, teniendo en cuenta que el mismo no podrá ser menor a 60 días. –

##### Aclaraciones

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita, vía correo electrónico, hasta 5 días hábiles antes de la apertura de precios. Teniendo esta Jefatura un máximo de 2 días hábiles para responder. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

##### Prorroga

Las solicitudes de Prorroga podrán ser formuladas por los interesados mediante comunicación escrita indicando los motivos, vía correo electrónico, hasta 3 días hábiles antes de la apertura de precios. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

##### ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

La comparación de ofertas se realizará en base al precio global resultante de la sumatoria de los precios por perforación más el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

De las Ofertas que cumplan con los requisitos del producto y presenten la cotización según pliego, se seleccionará la de menor precio.

##### Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse por correo: comprastecnicasalto@ose.com.uy, hasta el día 13 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

##### Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

##### Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por  el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

##### Adjudicación

    - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

    - Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Listado de Funcionarios a prestar servicio los que incluye: Nombre completo Domicilio Cedula de Identidad (FOTOCOPIA) Carnet de salud (vigente) Tarea y Categoría a remunerar Certificado de buena conducta Historia laboral (BPS) Notificación El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes. Penalidades El incumplimiento total o parcial del Contratista a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato. Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, en especial de los daños que pueda ocasionar en instalaciones internas de la Administración, equipos informáticos y maquinarias existentes. Será responsable de su personal, así como el comportamiento de éste frente a los Clientes, debiendo retirar de las tareas a cualquier integrante ante solicitud expresa de la Administración. El personal de la Empresa deberá tener bien visible el logotipo y nombre de la Empresa y carné identificatorio el que deberá estar prendido en ropa exterior de manera que ofrezca buena visibilidad. De no cumplirse, se aplicara una multa de monto igual al costo del servicio por el período que corresponda. Rescisión La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas. Pagos De no establecerse la forma de pago se considerará crédito 60 días. Se realizará una única factura por mes por el total de los trabajos finalizados. Se tendrán en cuenta a estos efectos, los precios unitarios cotizados y la magnitud de la obra correspondiente.- ANEXO I Rubrado a tener en cuanta al cotizar Lugar Perforación Distancia Flete (ida y vuelta) Extracción Colocación TOTAL BELÉN 1238 103 BELÉN 485 103 BELÉN 13.1.001 103 BIASSINI 947/6 84 BIASSINI 18.1.002 79 BARRIO ALBISU 469/1 13 COLONIA 18 DE JULIO 18 de julio 12 COLONIA 18 DE JULIO MEVIR 12 COLONIA LAVALLEJA 12.4.002 105 COLONIA LAVALLEJA 12.4.003 105 Colonia Harriague 18 COLONIA ITAPEBÍ 1 (Oficina) 58 COLONIA ITAPEBÍ 2 58 COLONIA ITAPEBÍ 3 58 COLONIA OSIMANI Colonia Osimani 9 COLONIA RUBIO 62 CONSTITUCIÓN 1227/1 68 CONSTITUCIÓN 1227/2 68 CONSTITUCIÓN 13.4.004 68 CONTITUCION 13.04.007 37 Cuchilla Guaviyu 132 LA CHINITA 19.4.002 A 12 Las Flores 94 Pueblo Celeste 80 PUEBLO FERNANDEZ 17.1.002 200 PUEBLO FERNANDEZ MEVIR 200 SALTO La Reductora 19.4.006 0 SAN ANTONIO 19.4.003 16 San Antonio 19.4.011 19 Saucedo 51 VALENTIN 856/7 74 VALENTIN 18,1,001 72 empalme de bomba a colocar en toma vieja en caso que surja una emergencia. ANEXO II

ARENITAS BLANCAS

- PERF: 20.3.002

Aforo: 6.00

Nivel Estático: 17 m 80

Nivel de Trabajo: 18 m 60

Nivel Dinámico: 16 m 00

Diámetro Impulsión: 63 mm

Datos Bomba: GOULDS-COVERCO - 3HP -- PRESIÓN 6,100 Kg/cm2 -- CAUDAL - 5,4 m3/h --   AMPERAJE - 9,7

BELEN

- PERF: 485

Aforo: 12.00

Nivel Estático: 13 m 20

Nivel de Trabajo: 23m 00

Nivel Dinámico: 12 m 00

Diámetro Impulsión: 75 mm

Datos Bomba: LOWARA-BREVETATO - 5,5 HP -- PRESIÓN 5 Kg/cm2 -- CAUDAL 10 m3. -- AMPERAJE 15,4

- PERF: 1238

Aforo: 13.00

Nivel Estático: 36 m 50

Nivel de Trabajo: 23 m 55

Nivel Dinámico: 12 m 80

Diámetro Impulsión: 38mm

Datos Bomba: LOWARA-7,5 HP -- PRESIÓN 4 Kg/cm2 -- CAUDAL 13 m3. -- AMPERAJE 12,8

- PERF: 13.1.001

Aforo: 12.00

Nivel Estático: 7 m 80

Nivel de Trabajo: 43 m 00

Nivel Dinámico: 12 m 20

Diámetro Impulsión: 50mm

Datos Bomba: DAB-AS4F10 - Q - 9 -27 m3 - H - 51 - 16 m

BIASSINI

- PERF: 947/6

Aforo: 5.7

Nivel Estático: 15 m 00

Nivel de Trabajo: 2 m 80

Nivel Dinámico: 6 m 50

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: SAER - 3 HP -- PRESIÓN -- 3 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 8m3/h

BARRIO ALBISU

- PERF: 469/1

Aforo: 6.00

Nivel Estático: 13 m 00

Nivel de Trabajo: 15 m 00

Nivel Dinámico: 19 m 52

Diámetro Impulsión: 38 mm

Datos Bomba: LOWARA - 2 HP -- PRESIÓN -- 2 Kg/cm2 -- CAUDAL 3 m3/h -- AMPERAJE 9

COLONIA 18  DE JULIO

- PERF: OSE

Aforo: 6.5

Nivel Estático: 22 m 70

Nivel de Trabajo: 50 m 00

Nivel Dinámico: 31 m 70

Diámetro Impulsión: 32 mm

Datos Bomba: GIANNI-TESLA - 2 HP -- PRESIÓN 1,900 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 6 m3/h -- AMPERAJE -- 9

- PERF: MEVIR

Aforo: 7.5

Nivel Estático: 19 m 64

Nivel de Trabajo: 48 m 00

Nivel Dinámico: 20 m 16

Diámetro Impulsión: 32 mm

Datos Bomba: LOWARA HF 11- 4 HP -- PRESIÓN -- 5,100 Kg/cm2 -- CAUDAL 9 m3/h -- AMPERAJE 12

COLONIA LAVALLEJA

- PERF: 12.4.002

Aforo: 15.30

Nivel Estático: 4,40

Nivel de Trabajo: 35 m 00

Nivel Dinámico: 4,85

Diámetro Impulsión: 63 mm

Datos Bomba: LOWARA - COVERCO - 3 HP -- PRESIÓN 6 Kg/cm2 -- CAUDAL - 10 m3/h -- AMPRERAJE - 12,5

- PERF: 12.4.003

Aforo: 12.00

Nivel Estático: 15 m 70

Nivel de Trabajo: 30m 00

Nivel Dinámico: 16 m 55

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: DAB  AS4F 10 -- 380 -- 52:00 M  SUC. 47:00  M -- Q: 9 -27m3  H: 51- 16 -- 12.4.003  2/7/2010

COLONIA ITAPEBI

- PERF: OFICINA

Aforo: 2,5

Nivel Estático: 13 m 00

Nivel de Trabajo: 16 m 00

Nivel Dinámico: 14 m 50

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: PRESIÓN -- 4 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 2,5 m3/h

- PERF: N° 2

Aforo: 1.00

Nivel Estático: 6.10

Nivel de Trabajo: 50 m 00

Nivel Dinámico: -----

Diámetro Impulsión: ------

Datos Bomba: PRESIÓN -- 4 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 2,5 m3/h

- PERF: N°3

Aforo: 2.1

Nivel Estático: 0 m 10

Nivel de Trabajo: 68 m 35

Nivel Dinámico: -----

Diámetro Impulsión: -------

Datos Bomba: PRESIÓN -- 4 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 2,5 m3/h

COLONIA OSIMANI

- PERF: MEVIR

Aforo: 9.1

Nivel Estático: 8 m 94

Nivel de Trabajo: 25 m 00

Nivel Dinámico: sin datos

Diámetro Impulsión: 50mm

Datos Bomba: NO SE POSEE MAS INFORMACION -------- CAUDAL -- 8 m3/h

CONTITUCION

- PERF: 1227/1

Aforo: 20

Nivel Estático: 15 m 74

Nivel de Trabajo: 21 m 00

Nivel Dinámico: 22 m 54

Diámetro Impulsión: 68 mm

Datos Bomba: BELARDI-FRANKLIN - 10 HP-- PRESIÓN 10 Kg. /cm2 -- CAUDAL 20,5 m3/h -- AMPERAJE 29.

- PERF: 1227/2

Aforo: 2.00

Nivel Estático: 10m 50

Nivel de Trabajo: 20m 00

Nivel Dinámico: 16m 70

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: CAPRARI - 4 HP -- PRESIÓN - 7,3 Kg/cm2 - CAUDAL 2 m3/h.

- PERF: 13.4.004

Aforo: 10.5

Nivel Estático: 3m 30

Nivel de Trabajo: 47 m 00

Nivel Dinámico: 6m 06

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: MULTIMOTOR - 7,5 HP-- Q - 7 -22 m3/h - H - 103 - 48

LA CHINITA

- PERF: 19.4.002 A Cerca del Rio Dayman

Aforo: 9.00

Nivel Estático: 7m 20

Nivel de Trabajo: 42m 03

Nivel Dinámico: 55m 00

Diámetro Impulsión: 63 mm

Datos Bomba: BERARDI-FRANKLIN -- 5 HP -- PRESIÓN -- 6,5 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 7,7 -- AMPERAJE -- 13,6

LLUBERAS

- PERF: 12.4.001

Aforo: 2,00

Nivel Estático: 3,00

Nivel de Trabajo: 43.00

Nivel Dinámico: 3,40

Diámetro Impulsión: 38 mm

Datos Bomba: GIANNI-TESLA - 1,5 HP -- PRESIÓN 1 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 4 m3/h -- AMPERAJE -- 1,5

PUEBLO FERNANDEZ

- PERF: 17.1.002

Aforo: 2.00

Nivel Estático: 18 m 00

Nivel de Trabajo: 10m 00

Nivel Dinámico: 16 m 48

Diámetro Impulsión: 32 mm

Datos Bomba: DAB-FRANKLIN - 1HP -- PRESIÓN 3,500 Kg/cm2 -- CAUDAL -- 2,4 m3/h -- AMPERAJE - 2

- PERF: MEVIR

Aforo: ---------

Nivel Estático: -----------

Nivel de Trabajo: ----------

Nivel Dinámico: -------

Diámetro Impulsión: ----------

Datos Bomba: ---------------

SALTO

- PERF: 19.4.006 B° LA REDUCTORA

Aforo: 3.6

Nivel Estático: 16 m 50

Nivel de Trabajo: 50 m 00

Nivel Dinámico: 42 m 80

Diámetro Impulsión: 50 mm

Datos Bomba: --------

SAN ANTONIO

- PERF: 469/1

Aforo: 6.00

Nivel Estático: SURGENTE

Nivel de Trabajo: 13m 31

Nivel Dinámico: sin datos

Diámetro Impulsión: 50mm

Datos Bomba: GOULDS-COVERCO - 3HP -- PRESIÓN 5 Kg/cm2 -- CAUDAL - 7,8 m3/h -- AMPERAJE - 9

VELENTIN

- PERF: 856/7

Aforo: 10.00

Nivel Estático: 13m 15

Nivel de Trabajo: 5m 30

Nivel Dinámico: 12m 00

Diámetro Impulsión: 50mm

Datos Bomba: LOWARA - 3 HP -- PRESIÓN -- 2,500 Kg/cm2 -- CAUDAL 9,6 m3/h -- AMPERAJE 10