Plazo para la presentación de ofertas: 17/05/2022 HORA 13:00

- OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta en marcha de relojes de control horario de personal, basados en tecnología de proximidad .Los relojes se instalaran en los locales de OSE según detalle:

| Ubicación | Cantidad |
| --- | --- |
| Redes La Barra | 1 |
| Oficina La Barra | 1 |
| Planta El Tesoro | 1 |
| Planta Aiguá | 1 |
| Oficina Pan de Azúcar. | 1 |
| Oficina Comercial Aiguá | 1 |
| Planta José Ignacio | 1 |
| Stock | 1 |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los relojes propuestos deben cumplir los siguientes requisitos básicos:

* Lector de tarjetas de proximidad.

* Reloj calendario perpetuo: No debe haber necesidad de indicarle al reloj cuantos días tiene el mes (debe tener en cuenta año bisiesto).

* El Reloj debe permitir la configuración en forma remota.

* Memoria autónoma para un mínimo de 10.000 lecturas.

* Debe tener un puerto Ethernet (Protocolo TCP/IP).

* Posibilidad de accionar un dispositivo acústico (campana, timbre) o lumínico.

* Posibilidad de un segundo contacto, para enviar una señal cada vez que sea pasada una tarjeta autorizada, a ser utilizado, por ejemplo, para conectar un cerrojo eléctrico.

* Provisto de baterías internas, en caso de corte de energía eléctrica, con autonomía no menor a 8 horas, garantizando un uso normal del Reloj (no pérdida de registros y no pérdida de configuración del aparato).

* Posibilidad de amurar a pared o apoyar en superficie horizontal, siendo deseable que la base del reloj se puede rotar para darle la inclinación adecuada al display.

* Carcasa resistente para garantizar resistencia y durabilidad.

* Al pasar una tarjeta de proximidad por el reloj y su lectura es correcta, mostrar en el display el número de tarjeta, fecha y hora, y emitir un sonido de confirmación de lectura correcta.

* Al pasar una tarjeta de proximidad por el reloj y su lectura es correcta, el número de tarjeta leído deberá ser el mismo que leen los relojes actualmente instalados en el Organismo.

Se deberá verificar este requerimiento con reloj testigo (suministrado por el oferente) y utilizando las actuales tarjetas d proximidad que utiliza OSE.

Las tarjetas de proximidad ISO, utilizadas por el Organismo cumplen las siguientes características:

* Frecuencia operativa : 125 KHz

* Material : PVC virgen de alta calidad

* Tamaño : CR-80 (86 mm X 54 mm)

* Espesor : 0,8 mm

* Teclado numérico. Deberá ser posible ingresar un código en lugar de pasar la tarjeta de proximidad.

* Display que permita una clara lectura de fecha y hora actual, además de mostrar código de tarjeta de proximidad leído o código ingresado por teclado.

* Es necesario que la descarga de las marcas se pueda hacer a una base de datos en Oracle.

* Descarga de datos mediante dispositivos USB y que dichos archivos estén encriptados.

- Sistema que desarrolla y utiliza OSE en la actualidad se llama GEMA

- El uso de los relojes está destinado para alrededor de 300 funcionarios con tendencia a crecer dicha cifra.

- PLAZOS DE ENTREGA

Dentro de los 15  días de la notificación de adjudicación. De no indicarse, se considerará 2 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega en su oferta.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección comprasugd@ose.com.uy, en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. (Ejemplo: OFERTA N° 10000000. Razón social).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con dos copias completas de la oferta, en la Oficina de Compras de OSE – UGD, sita en Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas. Vencido dicho plazo la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas efectuadas serán contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.

- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o establecer un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecido.

La solicitud efectuada  será contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- COTIZACIÓN

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares y a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecido en la página web de  O.S.E.

http://WWW.OSE.COM.UY/COMPRAS-Y-ACREEDORES/COMPRAS

Deberán presentarse redactadas en idioma español, de forma clara, precisa y con identificación de la Razón Social y N° de RUT de la empresa.

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle, sin perjuicio de lo que se considere necesario agregar:

- Descripción completa del producto/servicio, sus variaciones y aclaraciones de corresponder.

- Se deberá cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA.

- Se indicará si los precios cotizados incluyen I.V.A., de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o servicios a distintas tasas deberán especificarlo.

- Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, dólares estadounidenses o Euros.

Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- CONFORMIDAD, ENTREGA DE FACTURA Y PAGOS

Proveedores que no emiten e-Facturas

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Departamento Administrativo Financiero de OSE – UGD, ubicado en la Oficina Central de O.S.E.- U.G.D, calle Ledesma esq. Sarandí de Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio, el cual deberá constar en la factura correspondiente.

Proveedores con e-factura

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.

Condiciones de pago: 60 días fecha de factura.

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.

OFICINA DE COMPRAS OSE- UGD

MALDONADO