Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Concurso de Precio N° 20001840

Pliego de Condiciones Particulares

Objeto:

Contratación de Empresa para Servicios de Mantenimiento Asociado a Redes de Agua – Servicio OSE Treinta y Tres y Vergara del Departamento de Treinta y Tres.

Fecha de Apertura: 5/04/2022

Hora: 15:00

Índice

I.	ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SUMINISTRO	4

1.	OBJETO DEL CONTRATO	4

2.	especificaciones técnicas	4

I.	De las tareas a realizar en campo:	4

II.	Obligaciones de carácter general del contratista	5

III.	Experiencia General del Proveedor (Anexo IV y V):	6

IV.	Capacidad técnica para ejecutar trabajos similares al solicitado	7

3.	especificaciones PARTICULARES	8

I.	Experiencia del personal (Anexo VII)	8

II.	Registro de marcas:	8

III.	De las Herramientas y equipos (Anexo VIII):	9

4.	PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO	10

5.	Documentos integrantes de la oferta	10

6.	ACLARACIONES AL PLIEGO	10

7.	MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR	10

8.	SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS	11

9.	DOCUMENTOS QUE RIGEN LA COMPRA	11

10.	del registro de proveedores	11

11.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	12

12.	COTIZACIÓN	12

13.	MANTENIMIENTO DE OFERTA	13

14.	ANÁLISIS DE OFERTAS	13

15.	CORRECCION DE ERRORES	14

16.	DEL PRECIO DE LA OFERTA	14

17.	COMPARACIÓN DE OFERTAS	14

18.	DE LA ADJUDICACIÓN	14

19.	CONDICIONES DE PAGo	14

20.	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15

21.	AJUSTE DE PRECIOS	15

22.	TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES	15

23.	CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL APLICABLE	16

24.	Penalidades	17

II.	ANEXO I - Carta Poder	18

III.	ANEXO II - FOrmulario de la oferta	19

IV.	ANEXO III - Planilla de Cantidades y Precios	20

V.	ANEXO IV – Formulario Experiencia General del Proveedor	21

VI.	ANEXO V - Actividad de la empresa	22

VII.	ANEXO VI – Capacidad técnica para la ejecución de los Servicios	23

VIII.	Anexo VII - Personal Clave	24

IX.	ANEXO VII - Equipamiento para ejecutar la obra	26

X.	ANEXO IX - Declaración igualdad de género	27

XI.	ANEXO X  - ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES	27

XII.	ANEXO XI  - ESPECIFICACIONES PARTICULARES	28

# ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SUMINISTRO

# OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente llamado es la contratación de una empresa que preste servicios de intervención en redes y conexiones de agua, y todas las tareas concernientes a la operativa de OSE dentro y fuera del horario establecido para el funcionamiento de la misma en la ciudad de Treinta y Tres y Vergara.

# especificaciones técnicas

## De las tareas a realizar en campo:

- Cambio de medidores y regularización de nichos en conexiones domiciliarias.

- Construcción y / o instalación de nichos para medidores.

- Construcción de cámaras de mampostería y hormigón, registros de saneamiento.

- Tareas de apoyo para construcción de conexiones de agua y saneamiento.

- Carga y descarga de materiales.

- Detección y eliminación de conexiones irregulares (procedimiento vigente)

- Cambio o reparación de piezas especiales.

- Cortes y reaperturas

- reparación de conexiones de 20 mm a 75 mm

- ampliación o sustitución de redes

- reposiciones de veredas de hormigón, y baldosas (en cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de la Intendencia de Treinta y Tres)

Además de todas las tareas accesorias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos mencionados, las cuales se detallaran en el presente pliego. Así mismo, OSE podrá solicitar otras tareas en cumplimiento de los trabajos operativos.

El procedimiento para la ejecución de las tareas será comunicado por parte del referente/responsable de OSE de la localidad, que se designe.

La prioridad de la ejecución de las tareas detalladas anteriormente y la organización para la optimización del Servicio, será definida por el o los responsables designados por la Administración a tales efectos; pudiendo a modo de ejemplo, coordinar la ejecución de conexiones nuevas para 1 o 2 días a la semana, dependiendo de la demanda.

Dichas tareas forman parte del plan de trabajo, el cual será entregado a diario a la empresa oferente por parte de OSE, mediante ordenes de trabajo que se generarán a tal fin. Se detalla a continuación dicho plan:

  - OSE entregará en forma periódica las Órdenes de Trabajo expedidas (en adelante O.T.), en caso de generarse, de lo contrario se asignarán otras tareas asociadas a la operativa. Las mismas deberán ser cumplidas en la jornada laboral establecida.

  - Con cada orden de trabajo, el Representante de OSE que sea designado, entregará a la empresa Contratista los materiales correspondientes para la tarea de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. En cada caso que corresponda, la empresa deberá informar en la OT las dimensiones de corte de vereda y/o pavimento, así como tipo.

  - No se prevé una cantidad de trabajos diarios, sino que los mismos dependerán de las necesidades de la Administración, y los reclamos de los usuarios.

  - En caso de corresponder, OSE indicará los trabajos que resulten prioritarios.

  - En forma periódica al finalizar la jornada de trabajo, el oferente deberá comunicar por la vía acordada al responsable designado de OSE, los trabajos ejecutados, mediante la entrega de las O.T. completas según se detalla a continuación.

  - Las O.T. deberán contar con fecha y horario de ejecución de trabajo, firma y aclaración del personal que desarrolló la tarea (estos datos serán imprescindibles para la aprobación de las nóminas de BPS a los efectos de los pagos de los aportes de los jornales realizados); materiales utilizados (cantidad y dimensiones), dimensión de reposición y tipo, (vereda o calzada) en m2 en caso de corresponder; en caso de considerar necesario, dicha OT tendrá un lugar destinado para realizar observaciones. Adjuntar foto del trabajo a la OT.

  - Una vez enviada la planificación por parte de OSE, el oferente no podrá modificar el trabajo planificado sin la previa autorización registrada del Director de Obras de O.S.E.

  - La empresa adjudicataria deberá contar con las herramientas establecidas en el presente pliego para el cumplimiento de todas las tareas asignadas.

  - El no cumplimiento en tiempo y forma de la realización de los trabajos solicitados en el reporte de Planificación diaria entregado por OSE, implicará la aplicación de una multa del 1% por día de atraso sobre el monto mensual a facturar.

  - Otras tareas asignadas:

El resto de las tareas operativas que puedan asignarse a la empresa y su detalle constructivo será explicado en campo.

A modo de ejemplo: cambio de sitio de medidor y nicho, cambio de medidor, cambio de diámetro de conexión, cambio o reparación de piezas de red y conexiones de agua, sustituciones, cortes y reaperturas de servicios, retiros de conexión, detección y procesamiento de fraudes, ampliaciones de red, sustituciones de las mismas y de conexiones, reposiciones de vereda, etc.

## Obligaciones de carácter general del contratista

- Penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Treinta y Tres y/u otros organismos de competencia y/o terceros.

Las penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Lavalleja y/u otros organismos de competencia y/o terceros, originadas por faltas e incumplimientos de la normativa de aplicación por parte del contratista, serán de su cuenta y cargo. Ejemplos: Roturas en instalaciones de ANTEL, UTE, GAS, USUARIOS e impericias en Redes de OSE.

- Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto a personal de OSE o cualquier tercero, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejando definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Responsable de O.S.E. indique.

- Seguridad e Higiene

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el Responsable de OSE para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.

También será responsable ante la Emergencia Sanitaria que está atravesando el país, teniendo en cuenta y cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública ante la misma.

- Contraparte en obra de O.S.E.

O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de los trabajos, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su personal, se dirigirán al Responsable de O.S.E.

OSE designará uno o más responsables a efectos de las comunicaciones requeridas para este llamado, siendo el nexo entre OSE y la empresa adjudicada.

## Experiencia General del Proveedor (Anexo IV y V):

Se solicita como mínimo

  - Experiencia en contratos como contratista principal, en 1 (uno) o más contratos, en los últimos 3 (tres) años anteriores al plazo de apertura del llamado, por un monto total mayor o igual a $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) sin impuestos, finalizados satisfactoriamente, si los contratos son en moneda extranjera, se tomará el valor de cambio correspondiente del BCU al día anterior a la fecha fijada para la apertura.

  - Demostrar una actividad en obras, mayor o igual a 3 (tres) meses cada año durante los últimos 2 (dos) años anteriores al plazo de apertura del llamado.

Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general (Anexo IV y V) y acreditarse de la siguiente forma:

Los antecedentes, refieran a servicios realizados para administraciones públicas o privadas, se deberán incluir en la oferta mediante nota que especifique la información antes solicitada, siendo firmada por el cliente contratante.

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que se comprueben de la forma anteriormente indicada y con aclaración del contratante del objeto, período de tiempo y que la ejecución fue cumplida de conformidad.

De lo contrario, en cualquier caso no se tendrá en cuenta la experiencia declarada y si no alcanza el mínimo exigido la oferta no será admisible.

La experiencia presentada en el ítem A se calificará:

- Dentro de OSE con 20 puntos por contrato con un máximo de 60 puntos (3 contratos)

- Fuera de OSE con 10 punto por contrato con un máximo de 30 puntos (3 contratos)

La experiencia presentada en el ítem B se calificará:

- Dentro de OSE con 10 puntos por actividad mayor a 6 meses con un máximo de 40 puntos.

- Fuera de OSE con 5 puntos por actividad mayor a 6 meses con un máximo de 20 puntos.

## Capacidad técnica para ejecutar trabajos similares al solicitado

A los efectos de este llamado se define obras similares a la solicitada a:

Construcción y /o sustitución de conexiones de agua, Sustitución y/o construcción de redes de agua, reparación de redes de agua.

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber realizado en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de la compra, en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra:

- Construcción  y/o sustitución de conexiones de Agua: 150 conexiones

- Sustitución y/o construcción de redes de agua: 500 metros.

- Reparación de redes de agua: 10 reparaciones en tuberías de 75 a 250 mm.

De los 3 rubros de experiencia solicitados, deberán obligatoriamente cumplir, de la manera antes dicha, con 2.

Información que deberá presentarse completando el formulario de Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la solicitada (Anexo VI) y acreditarse de la siguiente forma:

Los antecedentes, refieran a servicios realizados para administraciones públicas o privadas, se deberán incluir en la oferta mediante nota que compruebe cantidad de trabajos realizados, período en el que se cumplieron los trabajos y satisfacción sobre la ejecución de los mismos. Dicha nota debe ser firmada por el contratante.

Podrán declararse servicios que estén en ejecución, sin embargo, se deberá indicar únicamente los efectivamente realizados y demostrar la satisfacción del contratista.

# especificaciones PARTICULARES

- Experiencia del personal (Anexo VII):

Se solicita como mínimo el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato:

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato:

| Cargo | Título profesional y otros requisitos | Experiencia en obras en general (años) | Experiencia en obras en similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficial | Este personal deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este contrato. Presentarse toda vez que se le requiera dentro del horario de los trabajos de este contrato, en el lugar de ejecución de las obras que le indique la contraparte de O.S.E. designada, en un plazo no mayor a 2 (dos) horas de recibido el llamado. | 2 | 1 |
| Medio Oficial | El oficial debe contar con amplios conocimientos en trabajos sobre tuberías de materiales como: HF, PVC, FC, PEAD, trabajos de albañilería. | 3 | 2 |
| Peón | El peón debe contar con amplios conocimientos en actividades relacionadas a la construcción, como manejo de herramientas, apertura de zanjas y pozos, entre otros. | 2 | 1 |

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII)) firmado por el candidato propuesto para cada cargo.

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio, presentando obligatoriamente el CV correspondiente como se detalló ut supra y presentar las notas firmadas por el empleador, correspondiente a la experiencia en obras (similar y general) del oficial y peón.

La experiencia presentada se calificará:

- Con 10 puntos por candidato que se haya desempeñado en dichas tareas para OSE en cualquier modalidad de contratación con un máximo de 50 puntos.

- Con 5 puntos por candidato que se haya desempeñado en dichas tareas fuera de OSE con un máximo de 25 puntos.

- Registro de marcas:

De detectarse omisiones de registro de marcas en el reloj, en más de 2 oportunidades en el mes, de la totalidad de los trabajadores de la empresa, OSE descontará a la misma una hora por cada omisión; llegando a las 5 omisiones en el mes se descontará a la empresa las 6 horas correspondientes a una jornada.

- De las Herramientas (Anexo VIII):

- Una Hormigonera (de ½ bolsa mínimo),

- Un grupo generador portátil para hormigonera.

- Taladro.

- Roto martillo

- Cortadora de pavimento (hormigón, asfalto, etc.)

- Cortadora de Disco (tronzadora para caños).

- Equipo de compactación mecánico con plancha vibratoria y vibro compactador.

- Herramientas menores de construcción: ejemplo cuchara de albañil, maceta, corta fierro, escofina, pala, pico, balde, pinza pico loro, serrucho, etc.

Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VIII), que como mínimo será el que se enumeró.

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas.

# PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

El plazo para la realización de la totalidad de los trabajos es de un máximo de 6 (seis) meses calendario y se computará a partir del día siguiente de la notificación definitiva de la adjudicación.

# Documentos integrantes de la oferta

La oferta deberá ser presentada con los siguientes documentos:

- La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según Anexo II y III.

- Formulario de Declaración de Igualdad (Anexo IX)

- Experiencia General del Proveedor (Anexo IV y V)

- Capacidad Técnica (Anexo VI)

# ACLARACIONES AL PLIEGO

Se podrán solicitar aclaraciones mediante correo electrónico bajo el título “CONSULTA Concurso de Precio y N°” a earaujo@ose.com.uy indicando una dirección de correo electrónico.

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura.

Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos invitados, en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura a la dirección de correo electrónico indicado y a todos los interesados a través de su publicación en el sitio de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.

# MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el presente Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a dos días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación así como a los que se haya invitado y comunicando a los demás interesados a través del sitio web la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

# SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, podrá ser solicitada por cualquier proveedor vía mail a los correos dalvariza@ose.com.uy - acossio@ose.com.uy con el asunto “PRORROGA y N° de llamado” con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles de la fecha fijada para la misma.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.

# DOCUMENTOS QUE RIGEN LA COMPRA

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/2012 y sus modificaciones.

Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014) y sus modificaciones.

Asimismo rige el Reglamento e Proveedores de la Administración de las Obras Sanitarias y las condiciones generales paras Compras publicadas en la página web de OSE.

# del registro de proveedores

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Al proveedor que no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, la Administración le comunicara y otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de no adjudicar la compra de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

# REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

Las mismas deberán presentarse por mail especificando en el asunto del mismo OFERTA y número de compra a los correos dalvariza@ose.com.uy -  acossio@ose.com.uy,  antes de la hora fijada para la apertura.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

La Empresa deberá contar con un Representante Técnico, quien deberá ser un Ingeniero Civil Estructural o Construcción, con experiencia en tareas similares a las licitadas.

A tales efectos se deberá adjuntar currículum firmado y fotocopia del título profesional.

La cotización deberá hacerse en moneda nacional no admitiéndose otra moneda.

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo; de no indicarse se considerará incluido en el precio.

# COTIZACIÓN

Incluirá todas las tareas y los trabajos complementarios tendientes a dar cumplimiento al objeto del Contrato, a saber: “Servicios de intervención en redes de agua – trabajos programables mensuales hasta 880 horas”.

Se deja constancia que las horas indicadas son a los efectos de la cotización, la Administración podrá adjudicar horas en mayor o menor medida en base a sus necesidades.

La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por ítem y totales. Se indicará expresamente la moneda de cotización, que en el caso de los servicios será aceptado únicamente el peso uruguayo.

Deberá completarse la planilla de Rubrado establecida en el "Anexo III" del Pliego a efectos de que la oferta sea considerada válida, indicándose la moneda en que se cotiza, mantenimiento de la oferta, condiciones de pago y todo lo que allí se solicita

El Oferente deberá indicar en su propuesta el monto por mano de obra imponible, siendo las Leyes Sociales a cargo de O.S.E.

El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la Ley N° 14.411.

A los efectos del comparativo de ofertas, la Administración considerará un 76.76% de dicho valor (lo que se corresponde al % de Leyes sociales).

Las Leyes Sociales no podrán ser inferiores al 20% del costo total de la obra (excluido el Monto imponible); en caso contrario se deberá fundamentar explícitamente el origen del monto en hoja aparte.

De excederse en obra el adjudicatario del Monto Imponible declarado y en consecuencia del porcentaje de Leyes Sociales, se le debitará del precio ofertado.

Cualquier información que no esté contemplada en el Anexo I se deberá enviar por separado al Rubrado.

Esto no deja sin efecto la obligación de presentar el Anexo I tal cual se presenta, de lo contrario puede ser descalificado.

# MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las propuestas.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

# ANÁLISIS DE OFERTAS

Se analizarán las ofertas para determinar si están completas, es decir si presentan toda la información solicitada en el Pliego y Anexos y si en general se ajustan esencialmente a lo establecido.

A los fines de este artículo se considerará que una oferta se ajusta esencialmente al Pliego del llamado, si no presenta apartamientos u omisiones que afecten de manera sustancial la calidad de los trabajos, o cuando limita de manera sustancial los derechos de la Administración o las obligaciones del oferente bajo contrato y cuya rectificación afectara la posición relativa de otros oferentes.

Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos del llamado o resultara incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.

La falta o insuficiencia de la información técnica y de referencia adecuada será causa suficiente para el rechazo de una propuesta.

La oferta también podrá ser rechazada cuando contenga precios unitarios que sean considerados muy superiores o inferiores a los normales de mercado, a criterio de la Administración.

# CORRECCION DE ERRORES

De existir en la oferta errores menores los mismos serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

- Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el monto expresado en palabras con excepción de lo expresado en el siguiente Ítem.

- Si existiera discrepancia entre el precio total de oferta y la sumatoria de los productos de los precios unitarios por sus cantidades correspondientes, se considerará válido el precio unitario cotizado para cada rubro.

- Si existieran errores en el precio total de la oferta por error en el cálculo de impuestos, la Administración procederá a su corrección a partir de los montos cotizados para los rubros unitarios cotizados.

En todos estos casos, si el oferente no aceptara la corrección, su oferta será rechazada.

# DEL PRECIO DE LA OFERTA

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, que sería la del último día hábil del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

La cotización deberá hacerse en moneda nacional no admitiéndose otra moneda.

# COMPARACIÓN DE OFERTAS

La comparación de las ofertas a efectos de la adjudicación, de las propuestas que pasen la etapa de admisibilidad, se realizará exclusivamente en base al precio total -incluyendo los aportes por LL.SS con la salvedad de lo indicado en el punto 12- de las propuestas que se considere que cumplen las especificaciones técnicas exigidas en los presentes recaudos.

# DE LA ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas.

# CONDICIONES DE PAGo

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente una vez se alcance el 100% de las tareas proyectadas para el mes de trabajo.

A esos efectos el Contratista presentará a la Contraparte de OSE el correspondiente certificado de finalización del trabajo, quien dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para aprobar y tramitar el pago de los certificados.

Proveedores con e-factura

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS (Hoja de Servicio) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs. en el campo orden de compra del CFE (Comprobante Fiscal Electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS.

# DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo; de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

# AJUSTE DE PRECIOS

El Precio de la Oferta seleccionada no estará sujeto a ningún ajuste paramétrico.

# TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por parte de la Jefatura Comercial de OSE.

Esta le será reintegrada con la etiqueta correspondiente al Contratista dentro de los 2 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R.

Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. deberá presentar a la Administración la factura de BPS, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra correspondiente al mes anterior, firmado de conformidad por estos.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada de la próxima facturación o de las facturas pendientes de pago mediante la presentación de nota de Crédito.

En caso de suspensión de la obra, se deberá gestionar ante A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS.

# CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL APLICABLE

El Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores.

En particular, deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras, incluye el Decreto 406/988 Reglamento de Seguridad e higiene Ocupacional, Seguridad Laboral y Decreto 125/014 Reglamentación del Convenio IT N° 167, sobre Seguridad y Salud en la Construcción.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

- respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

- verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.

- comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

# Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, o el uso indebido de los materiales aportados por la Administración, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, debiendo aplicarse a su resolución con la máxima prioridad de ejecución. Para estos casos, todos los plazos de ejecución se reducen a la mitad de los establecidos en el presente Pliego.

# ANEXO I - Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación al Concurso de Precios No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en el referido Concurso de Precios.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) del presente llamado con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO (AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO II - FOrmulario de la oferta

Llamado Nº

Treinta y Tres, ___ de ______________ de ____.

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos solicitados, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, y de la determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que se detallan en los documentos solicitados que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total ∑ de cuadros 8 y 9 de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de los documentos del presente llamado).

PLAZO DE EJECUCIÓN: __________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: _____________________

El oferente declara a efectos de este llamado, tener la capacidad de ejecución semanal indicada en el Artículo 10.1 b) Nal. V.

#### ____________________ 				  ________________________

#### Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s

# ANEXO III - Planilla de Cantidades y Precios

|  | Obra por rubros unitarios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Unidad | Cant. Hasta (1) | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Monto imponible |
|  |  |  |  |  |  | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4) |
| 1 | Servicios de intervención en redes de agua – trabajos programables | hrs | 880 |  |  |  |  |
|  |  | Total Rubros Unitarios s/IVA (6) = ∑ (3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IVA (22%) (7) = (6) x 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Rubros Unitarios c/ IVA (8) = (6) + (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aportes por Leyes Sociales : (9) = ∑ (5) x 0,7676 |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO IV – Formulario Experiencia General del Proveedor

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida.

No se contabilizarán contratos que no cuenten con las notas correspondientes.

*El presente formulario se completara tantas veces como sea necesario para completar la Experiencia solicitada en el presente PCP.

| Identificación del Contrato |  |
| --- | --- |
| Fecha de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación |  |
| Contratante Dirección, localidad, departamento, país |  |
| Función desempeñada por el oferente en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato (en pesos uruguayos) |  | $ ________ |
| Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las actividades. |  |

# ANEXO V - Actividad de la empresa

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida .

Actividad en obras, mayor o igual a 3 (tres) meses cada año durante los últimos 2 (dos) años anteriores; conforme Art. 10.1 a) I) B).

*El presente formulario se completara tantas veces como sea necesario para completar la Experiencia solicitada en el presente PCP.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Identificación del Contrato | Función del oferente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción de obras realizadas por el oferente: |  |

# ANEXO VI – Capacidad técnica para la ejecución de los Servicios

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II.

Capacidad Técnica para ejecutar obras similares a la solicitada – construcción de conexiones de agua, según indicado en pliego Art. 10.1 a II).

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Datos del contrato | Identificación del Contrato | Función del oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del contrato: |  |  |
|  |  | Nombre del contratante: |  |  |
|  |  | Breve descripción de obras realizadas por el oferente: |  |  |
|  |  | Indicar cant. De conexiones__________ |  |  |

# Anexo VII - Personal Clave

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 10.1 b) de los documentos integrantes de la oferta.

| Cargo propuesto: |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento | Domicilio |
|  | Calificaciones profesionales. |
| Empleo actual | Nombre del Empleador |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica | Domicilio laboral |
|  | Cargo actual | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y de gestión pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) documentos integrantes de la oferta – personal clave - de la Sección II.

| Desde | Hasta | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante |
| --- | --- | --- |

Firma y aclaración de firma del candidato

Recordatorio: Presentar documentación probatoria.

# ANEXO VII - Equipamiento para ejecutar la obra

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar los trabajos solicitados, conforme establece el Art. 10.1b) de los documentos integrantes de la Oferta.

| Tipo del Equipo |
| --- |
| Información sobre el equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Información sobre compromisos actuales Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles |
| Fuente | Indique la fuente del equipo o propio o alquilado o arrendamiento financiero o fabricado especialmente |

# ANEXO IX - Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los… días del mes de…….. del año………… en su calidad de……… de la empresa……….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# ANEXO X  - ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES

Treinta y Tres,…...de 2022.

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa “_____________.” durante la ejecución de la _________ (Nº CD/LICIT) y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

| Documentación | Frecuencia solicitud |
| --- | --- |
| Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra | Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones. |
| Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos | Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones |
| Información de horas, jornales o días trabajados | Mensual |
| Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales firmados. | Mensual |
| Declaración nominada de historia laboral | Mensual |
| Recibo de pago a los organismos previsionales | Mensual |
| Planilla de control de trabajo | Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o actualizaciones |
| Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo hubiere | Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones |
| Certificado Organismo Previsional | Al inicio del contrato , se actualiza automáticamente |
| Certificado BSE | Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado |
| Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la Contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos laborales generados. | Al finalizar el contrato |
| Libo Único de trabajo | Al inicio y al finalizar el contrato |
| Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS | Al inicio del contrato |
| Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo | Mensual |
| Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc.) | Cuando se produjere |

A los efectos de las notificaciones el contacto de la empresa será mail ______________________________________________________________

Firma del Jefe Adm Departamental.          Firma Representante de la Empresa

Aclaración 	 	 		 	            Aclaración

CI						  CI

(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI).

# ANEXO XI  - ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Horarios de trabajo

Los servicios serán requeridos:

-	La carga horaria para cada trabajador se prevé de 8 horas diarias, 40 horas semanales, los días lunes a viernes incluyendo feriados laborables. Eventualmente, en caso de que por razones de fuerza mayor no fuera posible cumplir la tarea en los días establecidos, a los efectos de completar las horas semanales de trabajo se podrá solicitar concurrir los sábados.

La Administración pagará a la Empresa contratista por hora efectivamente realizada hasta un máximo de 880 horas mensuales.

-	El horario de prestación de los servicios se mantendrá dentro del rango horario ordinario de funcionamiento de las oficinas de OSE en donde se desarrollarán las tareas, en este caso será entre 07:00 hs. a 17:00 hs., pudiendo estar sujeto a cambios en función de las necesidades. El mismo será comunicado por esta Administración a la firma adjudicataria durante la vigencia del contrato.

No se considerarán para la liquidación, los minutos previos a la hora de ingreso establecida que queden registrados en las marcas de los trabajadores.

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días sábados, días feriados laborables, durante la licencia de la construcción y los días domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la Administración.

Traslado:

Todos los traslados necesarios para la correcta ejecución de los trabajos serán a cargo de OSE.

Del Personal:

Para la ejecución de los servicios, la empresa adjudicataria deberá contar en el transcurso de toda la ejecución del contrato, con 1 Peón, 3 Medio Oficiales y 1 Oficial.

Distribuido de la siguiente manera:

1 Oficial y 1 Peón serán asignados al Servicio Vergara, el resto del personal cumplirá funciones en T. y Tres.-

El personal deberá marcar registro al inicio y a la finalización de la jornada laboral en reloj de OSE y en cada oportunidad que este se presente a brindar servicios, incluida la hora de descanso, se debe cumplir con el descanso previsto en la normativa vigente para el Grupo y Subgrupo correspondiente; para ello personal de la Administración procederá a ingresarlos en el reloj biométrico correspondiente.

De detectarse la falta de registros en el reloj por parte de los trabajadores de la empresa se aplicará la multa indicada en el presente pliego.

Solo se admitirán los aportes de Leyes Sociales al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley Nº14411. Se deberá prever la continuidad de los trabajos en la licencia de la construcción y será responsabilidad de la Empresa adjudicataria realizar los trámites correspondientes.

Vestimenta:

El contratista se encargará de suministrar a su cargo la vestimenta y equipos de protección personal (EPP), según lo dispuesto en el Decreto 125/014 del MTSS. necesarios para el desarrollo de la tarea asignada: pantalón de verano, pantalón de invierno, buzo polar, parka o campera de abrigo, camiseta de algodón manga larga, calzado, gorro de visera y nuquera, gorro polar , equipos de lluvia, lentes de seguridad con protección UV, Filtro Solar, repelente para insectos, carné de identificación, (detalle y periodicidad de entrega según Anexo VI) y cualquier otro elemento de vestuario y/o equipos de protección que de acuerdo a las normas legales y reglamentarias sean obligatorio para realizar esa actividad.  La misma deberá contar con la leyenda impresa en lugar visible que indique que se trata de “personal contratado trabajando para OSE”.

Seguridad:

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal, en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo, deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. La empresa deberá contar con un seguro contra accidentes y enfermedades profesionales según la Ley 16074. Se deberá también disponer part time un Técnico Prevencionista y Médico Laboral por el plazo de la contratación.

La empresa será responsable en todo momento de la seguridad de los trabajos a realizar, es decir seguridad en la vía pública (transeúntes y vehículos), teniendo en cuenta toda Normativa Vigente aplicable, de la maquinaria y transporte y toda la que surja de la ejecución de los servicios. Los daños producidos sobre instalaciones propias, de terceros o de organismos públicos, asociados a impericia o negligencia, serán de entera responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Será responsable de la custodia de la obra, hasta la finalización del contrato, siendo responsable por cualquier accidente que pueda surgir con terceros, en consecuencia de la misma en su ejecución o luego de finalizados. Según se indicó en el Art. 36 del presente pliego.

# Footnotes

Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.