Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Técnica Metropolitana

Control Sanitario & Desarrollo

Condiciones Particulares

Compra Directa N° 10073897

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ANALÍTICOS VARIOS

RECEPCIÓN COTIZACIONES: 14/09/2022

HORA:     12:00

# Contenido

1.	Contenido	2

2.	Objeto	3

3.	Especificaciones	3

4.	Garantía	10

5.	PLAZO DE ENTREGA	10

6.	Precios de la oferta	10

7.	MONEDA	10

8.	FORMA DE PAGO	10

9.	CONSULTAS	10

10.	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	10

11.	EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN	11

12.	PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS	12

13.	FORMULARIO DE OFERTA	12

# Objeto

Adquisición de adquisición de insumos analíticos varios de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego.

# Especificaciones

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| 1 | Celdas para medidor colorimétrico de cloro Celdas de muestreo para colorímetro de bolsillo Compatibles con equipo de marca HACH, modelo Pocket II Formato: Cilíndrica Material: vidrio Volumen: 10 mL Diámetro exterior: 1 in |
| 2 | Celdas para medidor nefelométrico de turbidez Celdas de muestreo compatibles con turbidimetro marca HACH modelo 2100Q Material: vidrio Formato: Cilíndrica Diámetro externo: 1 in Volumen: 20 mL |
| 3 | Panel de Mando para medidor de Turbidez Repuesto de carcaza superior para turbidimetro HACH modelo 2100Q. Incluye keypad. |
| 4 | Kit de patrones secundarios para medidor colorimétrico de cloro Kit de patrones secundarios para verificación de colorímetro de la marca HACH, modelo Pocket Colorimeter II LR. 4 estándares para cloro de gel Concentraciones aproximadas de estándares 0,00 ppm 0,24 ppm 0,86 ppm 1,60 ppm. Dimensiones de vial Volumen: 10 mL Diámetro externo: 1 in. Debe entregarse con el material los certificados de cada uno de los patrones secundarios en donde conste: Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado. Descripción del material. Fecha de certificación y período de validez. Resultado y su incertidumbre. Trazabilidad. Código y número de lote. Método de análisis. Nombre y firma de quienes certifican. Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. Especificaciones referidas al fabricante Código HACH: 2635300 Vigencia mayor a 1 año a partir de la fecha de entrega |
| 5 | Kit de estándares de suspensión de formazina para calibración de medidor nefelométrico de turbidez Patrones secundarios sellados de Formazina tipo StabCal®, compatible con turbidímetro HACH 2100Q 4 estándares Valores de medida 0,1 NTU 10 NTU 100 NTU 800 NTU Dimensiones de vial Diámetro externo: 1 in Volumen: 20 mL Debe entregarse con el material los certificados de cada uno de los patrones secundarios en donde conste: Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado. Descripción del material. Fecha de certificación y período de validez. Resultado y su incertidumbre. Trazabilidad. Código y número de lote. Método de análisis. Nombre y firma de quienes certifican. Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. Manual de uso y mantenimiento técnico en español o inglés. Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. |
| 6 | Solución estándar calibración de sensor ORP 650 mV Solución estándar para calibración de sensor ORP para agua potable. Botella de 1 L (serán tenidos en cuenta volúmenes menores a 1 L) Potencial redox 650 mV (±5 mV) estándar a 25°C. Composición: Cloruro de Hierro (III): entre 3 y 5% Ácido Clorídico: entre 0,5 y 1% Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. |
| 7 | Solución estándar calibración de sensor ORP 200 mV Solución estándar para calibración de sensor ORP para agua potable. Botella de 1 L (serán tenidos en cuenta volúmenes menores a 1 L) Potencial redox 200 mV (±5 mV) estándar a 25°C. Composición aproximada: Agua: 98,64% Cloruro de Potasio: 0,75% Ferrocianuro de potasio trihidratado: 0,53% Ferrocianuro de potasio: 0,08 Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. |
| 8 | Solución para calibración de turbidímetro 20 NTU Patrón para calibración de turbidímetro. Valor de turbiedad: 20 NTU aproximado Composición: Agua 90 – 100% Perlas de copolímero de estireno divinilbenceno <0,1% Botella de 1 L. Se valorará certificado de verificación Certificado de garantía con un año como mínimo de vencimiento al momento de la entrega. |
| 9 | Manómetro 0 – 4 bar Manómetro con tubo Bourdon Tipo Inundado: con glicerina Rango de medida: 0 – 4 bar Cumplir con estándar internacional EN 837-1 Conexión: Rosca macho ¼” para agua tipo BSP o NTP |
| 10 | Manómetro 0 – 10 bar Manómetro con tubo Bourdon. Tipo Inundado: con glicerina Rango de medida: 0 – 10 bar Cumplir con estándar internacional EN 837-1 Conexión: Rosca macho ¼” para agua tipo BSP o NTP |
| 11 | Set de limpieza CLO/DGMa Set de limpieza CLO/DGMa original o compatible de acuerdo a las especificaciones referidas al fabricante: Código de pieza: 1104286. El Set de limpieza incluye: Boquilla de entrada CLO 1 Unidad. Nro pieza: 11104264 Juego de bolas de limpieza aprox. 100 uds. Nro pieza: 1104267 |

# Garantía

  - De acuerdo a lo especificado en las especificaciones de cada ítem.

# PLAZO DE ENTREGA

  - El plazo de entrega es de 60 días luego de fecha de adjudicación.

# Precios de la oferta

  - Todos los precios ofertados serán plaza Montevideo, no se admitirán precios FOB u otras modalidades.

  - Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse, se considerará incluido en el precio cotizado.

  - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

# MONEDA

  - Las ofertas deberán realizarse en Moneda Nacional, Dólares Estado Unidenses u otra moneda de la cual exista cotización oficial a efectos de poder comparar las ofertas.

# FORMA DE PAGO

  - Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago crédito 60 días calendarios a partir de la fecha de factura.

# CONSULTAS

  - Deberán ser presentadas vía mail a: comprascam@ose.com.uy

  - El plazo para presentar consultas vence cuatro DÍAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para apertura de ofertas.

  - Las consultas realizadas fuera del plazo establecido no será tenida en cuenta.

# PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Las propuestas deberán ser enviadas vía correo electrónico al mail: comprascam@ose.com.uy o en sobre cerrado de manera presencial en Calidad de Agua Metropolitana, Millan 3420, hasta la hora de la fecha de apertura indicada.

  - La oferta deberá incluir:

  - Planilla de Cantidades y Precios completada adecuadamente.

  - Formulario de oferta indicando: forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura, mantenimiento de oferta por 60 días calendario firmado por una firma autorizada.

  - Toda la información necesaria para verificar que lo ofertado cumple con los requerimientos técnicos.

  - El oferente podrá presentar más de una oferta por cada ítem solicitado

  - Se deberá cotizar cada ítem por separado de acuerdo a la tabla de Cantidades y Precios.

  - Se cotizará el precio del insumo en base individual. En caso de que el ofertante disponga de ofertas por cantidad o grupo de ítems estas deberán aclararse  en forma independiente de la tabla de comparación de ofertas.

  - Por limitaciones del servidor de correo el tamaño máximo de los archivos adjuntos es de 10 MB. Si se envían archivos comprimidos estos deberán estar en el formato ZIP.

# EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

  - Las propuestas presentadas se evaluaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

    - Para cada ítem se evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los artículos anteriores, en base a la información entregada por el oferente.

    - Cuando la información disponible no permita evaluar el cumplimento de alguna de las características solicitadas, se supondrá que el producto no cumple con la misma.

    - Las ofertas se evaluaran teniendo en cuenta, las características de servicio/producto cotizado, la fecha de entrega y los antecedentes del oferente.

    - Los ítems que no cumplan con los requisitos mínimos, poniendo especial énfasis en la adecuación al uso y durabilidad,  serán descartados.

    - Para los ítems que tengan fecha de entrega es mayor a la estipulada la Administración se reserva el derecho a descartar la oferta.

    - Las ofertas remanentes, se seleccionara la oferta que presente para cada ítem el menor precio.

    - Para los productos químicos la cantidad final a adjudicar se ajustará de forma de que se adjudiquen presentaciones enteras. Si la presentación mínima de dicha oferta fuera tal que implica un aumento en más de un 100% de la cantidad solicitada será descartada y se seleccionará la siguiente de forma sucesiva.

  - A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas

  - Las adjudicaciones se realizaran por ítem.

  - Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

  - La Administración se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de no adjudicar todos o alguno de los items.

# PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

# FORMULARIO DE OFERTA