Obras Sanitarias del Estado

Gerencia de Región Noreste

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

(PARTE l)

CONCURSO DE PRECIOS N°20002403

OBJETO: EXTRACCION Y SUSTITUCIÓN DE LOS MANTOS EN LOS FILTROS DE ARENA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS UPAS DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

Fecha de Apertura	: 11/10/2022

Hora	: 11:00

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas, así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a. Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b. Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c. Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aun cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas, así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción, así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. Nº 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativo al contrato.

Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Región Noreste

Pliego de Condiciones Particulares

(PARTE lI)

CONCURSO DE PRECIOS N° 20002403

OBJETO: EXTRACCION Y SUSTITUCIÓN DE LOS MANTOS EN LOS FILTROS DE ARENA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS UPAS DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

Fecha de Apertura   	: 11/10/2022

Hora				: 11:00

# CAPITULO l

## CONDICIONES GENERALES

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/012.

Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

## OBJETO DEL CONTRATO

La tarea a realizar consiste en la sustitución del manto filtrante de arena y grava en las unidades UPAs de las plantas potabilizadoras 2000 y 1000 y la recuperación de los filtros de las UPAs 200 y colocación de arena del departamento de Rivera que la Jefatura Técnica Departamental (JTD) indique.

## PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras para cada locación será de 30 días hábiles, contados desde la firma del acta de inicio de obra, hasta que se finalicen todas las tareas descriptas en el presente pliego y hayan sido realizadas de acuerdo con los procedimientos que se detallan en este documento.

El inicio de las obras será coordinado con el Jefe Técnico Departamental ya que deberá realizarse fuera del período de alta demanda de producción de agua potable, en función de los requerimientos de cada sistema.

Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por causas de fuerza mayor, debidamente justificados.

# CAPITULO ll - ESPECIFICACIONES GENERALES

## DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1.1.- El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos no incluidos en el contrato (trabajos extraordinarios) y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él contratadas. Para ello el contratista colaborará con su personal, materiales y equipos, con la consecuente compensación por parte de la Administración. En todos los casos que fuera necesario realizar trabajos adicionales, éstos deberán ser cotizados previo a su ejecución a fin de ser aprobados por parte del Director de Obra, incluyendo el aumento de plazo correspondiente.

1.2.-	Implantación: Durante la implantación se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:

- La empresa deberá disponer de locales para uso del personal con las condiciones establecidas en el decreto 125/014 de Seguridad e Higiene en la Construcción.

- El obrador estará ubicado en el área contigua a la zona de las obras.

- El horario de labor será el usual en la construcción. Se podrá trabajar fines de semana, siempre que se solicite autorización con 5 días hábiles de anticipación y siempre que la administración lo autorice.

- Se dispondrá de una toma de energía sin cargo, las prolongaciones hasta la obra y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista, y deberá cumplir con la reglamentación vigente. Se definirá en la instancia de visita de obra el punto de conexión.

- Se dispondrá de una toma de agua sin cargo. La empresa deberá realizar un ramal hasta la obra. Se definirá en la instancia de vista de obra el punto de conexión.

- La empresa se hará cargo del suministro de agua potable para sus operarios. En cada caso se indicará si el agua provista es potable o no.

- Todas las instalaciones que realice la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra.

1.3.-	Vigilancia:

- El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos. Ose no se responsabiliza por materiales, máquinas y equipos que pertenezcan a la empresa.

- El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos y C.I. del personal afectado a la obra.

- El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos, C.I. y fotocopia de libreta de conducir vigente del personal afectado a la obra, designado a la conducción de vehículos y maquinaria, así como de los vehículos y maquinaria que asignará a la obra.

1.4.-     Limpieza de obra:

Al finalizar los trabajos se retirará todo el material sobrante de la obra dejando en perfectas condiciones de higiene todo el entorno intervenido, así como el área de implantación.

1.5.-     Control y recepción de las obras:

El personal de Ose asignado para el control de la obra podrá solicitar toda la información necesaria a los efectos de evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente pliego de condiciones.

En caso de que los técnicos de OSE detecten alguna anomalía en cualquier situación de trabajo, o en los elementos y/o instalaciones nuevas o reparadas, respecto a las exigencias indicadas en el presente pliego (reparaciones defectuosas, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral, falta de documentos técnicos del proyecto, etc.), se realizará por parte de OSE las observaciones necesarias, pudiendo esta detener la ejecución de parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan en forma satisfactoria para la Administración. Los días perdidos debido a esta situación no serán considerados como causa de prórroga del plazo contractual.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el contratista deberá presentar una propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparación o sustitución (en caso de que corresponda) de la o las partes o el conjunto, en cuyo caso la administración evaluará la situación y dará el visto bueno, si corresponde.

Estarán a cargo de la empresa contratista las reparaciones que sean necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente pliego, o por daños sobre las obras existentes que puedan ocasionarse durante la ejecución de las tareas.

Si al finalizar las obras permanecen observaciones pendientes, éstas serán levantadas por el contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuales serán definidos de mutuo acuerdo entre las partes.

Se labrará acta de recepción provisoria tras la aceptación técnica de las obras.

1.6.-     Requisitos SYSO:

Al menos 48hs antes del inicio de las obras, el contratista deberá presentar a OSE el Estudio y Plan de seguridad e Higiene (si corresponde luego de evaluado los riesgos, cantidad de personas, jornales, etc.), firmado por Técnico Prevencionista responsable, detallando evaluación de tareas, donde se examinará en forma específica cada puesto de trabajo, puntualizando los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal asignado, enumerando las diferentes medidas mitigatorias para eliminar o controlar dichos riesgos. La misma será evaluada y aprobada por el Departamento de Seguridad Ocupacional de OSE.

Así mismo darán cumplimiento a toda normativa legal vigente relacionada a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que aplique o sea de referencia al conjunto de actividades que se van a desarrollar.

Toda empresa deberá proveer elementos de seguridad y capacitación al personal propio y/o tercerizado, según se establece en la normativa vigente, dando cumplimiento a: Ley 5.032 prevención de accidentes de trabajo, Ley 16.074 accidentes y enfermedades profesionales y decretos reglamentarios 406/88 industria, comercio y afines, 125/14 industria de la construcción, 321/009 seguridad e higiene en el agro, 291/07 gestión dela prevención de riesgos laborales, 143/12 actualización del límite de exposición al ruido y 423/07 reducción de cargas trasportadas manualmente.

La Gerencia y/o Departamento de Seguridad Ocupacional de OSE, podrá requerir la presencia de los responsables de las Empresas Contratadas y/o de servicios de seguridad e higiene a efectos de:

- Coordinar acciones de entrenamientos y capacitación

- Evaluar el uso de elementos de protección personal

- Solicitar la toma de acciones correctivas a situaciones detectadas

Ose podrá solicitar a las empresas contratistas el registro de información y/o capacitación del personal que participará en el trabajo asignado, de forma que se demuestre que el mismo conoce los riesgos de la tarea y las medidas de control de los mismos.

La Administración queda facultada a detener las obras, en caso de detectarse cualquier omisión a las reglamentaciones vigentes. En tal caso se otorgará plazo a la empresa adjudicataria a efectos de salvar las omisiones detectadas, generándose una multa equivalente al 1,0% del monto básico, por día de obra detenida. En caso de no realizarse los correctivos, la Administración queda facultada a rescindir el contrato y ejecutar las garantías correspondientes.

## VESTIMENTA Y EPP

2.1.- El personal de la Empresa deberá contar con uniforme identificativo (Logo).

2.2.- El o los vehículos destinados para las tareas objeto del presente pliego deberán contar con un logo identificativo que indique: “Empresa XXX trabajando para OSE”.

2.3.- La Empresa deberá proveer a sus Empleados todos los Elementos de Protección Personal y todos los implementos de seguridad que se requieran para la correcta ejecución de los trabajos.

## DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR

3.1.-	Descripción de los filtros.

Cada filtro se compone de una cuba metálica rectangular de diferentes dimensiones, aproximadamente desde 1.5m*1.5m a 2.5*1.75m de lado cada uno y una profundidad aproximada de 2.15m a 3m. Cuentan con canaletas metálicas próximas a la boca o tope de la unidad de filtración. Disponen de un falso fondo para salida del agua filtrada e ingreso del agua de lavado a contracorriente; dependiendo del modelo, tienen un falso fondo con boquillas difusoras o un conjunto de tubos metálicos dispuestos en espina de pescado, para asegurar distribuir el agua pareja en toda el área. El manto de arena y grava que se apoya sobre el falso fondo, comenzando con grava y cubriendo las boquillas o que cubre la espina de pescado, ocupa toda el área del filtro entre paredes.

Actualmente los filtros se encuentran con el manto filtrante de arena y grava, que se debe sustituir completamente por material nuevo, el que será suministrado por OSE. En algunos filtros, se pueden tener indicios previos de posibles afectaciones en el falso fondo, boquillas o espinas, por pérdidas de manto filtrante; en cada caso se consultarán antecedentes con la Jefatura Técnica Departamental, y con quienes esta indique, por ejemplo, Supervisores y Encargados de Abastecimiento, de acuerdo con la Dirección de Obra.

3.2.-	Particularidades de cada trabajo.

Para cada trabajo de cambio de manto se tendrán diferentes situaciones y características en los siguientes ítems:

- El falso fondo de cada filtro puede ser diferente en diseño y detalles de fabricación, las boquillas y las espinas pueden variar en los detalles constructivos.

- Las alturas del tope de las plantas, así como la configuración de escaleras y pasarelas pueden variar.

- El material de filtros puede variar en su presentación, desde big-bags de 1000kg hasta bolsas de 25 Kg.

Teniendo en cuenta las particularidades de cada instalación se ajustará el procedimiento de trabajo. Se debe tener en cuenta que en algunos casos y dependiendo la accesibilidad del predio, se podrán usar grúas para el izaje de los mantos, en bolsas o pallets, contando con la previsión de un apoyo estable, sobrecarga admisible por la planta y pasarelas, y distribución espacial adecuada al llenado del filtro; en otros casos el acarreo en altura puede ser manual, en carga por los operarios de las bolsas por escalera.

Para todas las tareas en altura, se tomarán todas las medidas de seguridad que correspondan, uso de arnés y demás, lo que se indicará en el Plan de Seguridad e Higiene, que deberá contemplar las diferentes situaciones y procedimientos particulares.

3.3.- Retiro del manto filtrante existente y colocación del nuevo material del lecho filtrante.

Primeramente, se deberá, en coordinación con la dirección de obra, vaciar de agua el filtro y retirar el manto filtrante existente en las unidades de filtración, como se dirá, que será de uno por vez, para no interferir con el funcionamiento de la planta potabilizadora. Luego se verificará el estado del falso fondo y las boquillas; de surgir la necesidad de realizar reparaciones en el falso fondo, en la espina de pescado y/o sustitución de boquillas, se procederá de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1 de este pliego. Una vez retirado todo el manto, se realizará un chequeo del falso fondo, boquillas, espinas, y de acordar la realización de reparaciones, la empresa contratista entregará un presupuesto detallando los trabajos a realizar, los que deberán ser ejecutados una vez se cuente con la aprobación del presupuesto por parte de la Dirección de Obra de OSE.

Procedimiento de vaciado del manto filtrante:

Para el vaciado del manto filtrante, se prevé disponer dos operarios en el interior del filtro, que cargan en balde el manto (a pala) y lo pasan a un operario que se encuentran al borde del filtro. Este lo pasa a nivel de terreno. En general se trabaja desde pasarela de UPA existente, la carga del manto filtrante no puede ser acumulada en la pasarela, la plataforma es de transferencia del material.

Una vez bajado a nivel de terreno, el manto que se retira se embolsa, hasta 25 kg de carga por bolsa. Eventualmente se cargan las bolsas en altura y se las baja a terreno.

Se ordenan las bolsas en ubicación del terreno que disponga la Dirección de Obra.

Al alcanzar el nivel de la grava, se tomará especial cuidado en la tarea, procurando no dañar las boquillas o espina de pescado del fondo. A tales efectos, se deberá evitar golpes de pala o empujes laterales en las boquillas.

Una vez completada la tarea, se visualiza el fondo o falso fondo completos.

Inspección del falso fondo o colector:

Culminado el vaciado del fondo se procede conjuntamente con la Dirección de Obra a evaluar el estado del falso fondo o fondo, y de las boquillas o espina, por inspección visual directa y se determinarán las acciones pertinentes (considerando la oportunidad) o necesarias para dejar en condiciones de funcionamiento por largo plazo los filtros, previo a la colocación del manto. Se deberán comprobar desalineamientos, detalles en las juntas y eventualmente realizar pruebas hidráulicas o las que corresponda.

La Dirección de Obra indicará las reparaciones en el fondo o falso fondo, en la espina de pescado o sustitución de boquillas a realizar, y se procederá de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1 de este pliego.

Llenado de filtros:

Una vez aprobada la condición interna del filtro y/o las reparaciones realizadas, por la Dirección de Obra, se procederá a colocar el material del filtro.

La primera tarea es la limpieza completa de la cuba del filtro, previo al llenado, prestando especial atención en que no quede mugre de ningún tipo, hojas, restos de bolsas, hilos, etc. La situación de limpieza se mantendrá durante todo el proceso de llenado del filtro, en particular se protegerá el área con cobertor si se interrumpe la tarea, y hasta completar el llenado.

Se cuenta con 5 granulometrías distintas de grava, debiendo conformarse 1 capa con cada granulometría según se muestre en el Anexo V. La grava se encuentra en el predio de la usina envasada en big-bags de aprox. 1.000 kg cada uno, o en bolsas de 25 kg cada una. Se prestará especial atención al etiquetado de las bolsas de cada capa (y al contenido) y se dispondrá en obra un detalle del perfil a construir, así como un método de medición del espesor de cada capa (regla, marcas permanentes en las paredes, otros). Cualquier dua respecto al material que se identifique se le comunicará a la Dirección de Obra.

Se izará el material correspondiente a cada granulometría, en orden de llenado, con equipamiento mecánico (grúa o pluma que suministra el contratista), o manualmente por escalera, de acuerdo al procedimiento que corresponda y se acondicionará de tal forma que quede elevado y estable, de modo que un operador lo cargue en baldes o baje las bolsas, en principio abiertas y lo pase a los operarios dentro del filtro, para colocación. Estos extenderán cuidadosamente para conformar cada capa de manera de obtener un espesor uniforme, no dañar las boquillas o espina y no dejar huecos en el llenado; se medirá la altura de cada capa y el material sobrante de cada granulometría se devuelve a nivel de terreno, antes de continuar con la siguiente capa. Luego de colocada la grava, se procederá a la colocación de la arena de la misma manera.

Durante la colocación, se tendrá especial cuidado en distribuir la grava de modo de no forzar con las pisadas las boquillas lateralmente, hasta que estas queden cubiertas y permita el tránsito en el filtro sin forzarlas. Esto es, por ejemplo, comenzar a llenar en montículos sobre estas, y pisar sobre ellas y no entre ellas.

## ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Se deberá presentar junto con la oferta, comprobantes de los antecedentes de la empresa oferente incluyendo: Actividad cumplida, lugar donde se desarrollaron las tareas, período de prestación, breve comentario respecto a la calidad del servicio prestado y datos de la Empresa Contratante a efectos de ponerse en contacto en caso de ser necesario.

Todos los comprobantes deben estar firmados por el responsable de la contratación.

## FORMA DE COTIZAR

5.1-	El oferente deberá cotizar por precio global, pero completará los rubros indicados en el Anexo III.

## EVALUACIÓN DE OFERTAS

A los efectos de la evaluación de las propuestas, la Administración tomará en consideración los siguientes aspectos cuya numeración no es taxativa ni significa orden de preferencia:

- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. Experiencia y capacidad técnica acreditada por el proponente en su oferta. Se controlará que las empresas cuenten con un mínimo de antecedentes. No se otorgarán puntos por los antecedentes, por lo tanto, no se establecerá un orden de las ofertas en función de los mismos.

- PRECIO COMPARATIVO DE LA OBRA. Se analizarán únicamente las ofertas económicas de aquellas empresas que hayan cumplido con el requisito mínimo en cuanto a los antecedentes (experiencia y capacidad técnica). Se considerará como precio comparativo de la obra el obtenido de sumar el valor total de los rubros, los aportes por cargas sociales que deberá efectuar la administración y el impuesto al valor agregado. Se adjudicará a la oferta de menor precio comparativo que cumpla con todo lo establecido en el pliego.

# CAPITULO llI – CONDICIONES GENERALES

## REQUISITOS PARA OFERTAR

## 1.1.-	DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1.-	Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración.

1.1.2.-	La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

1.1.3.-	Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

## REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

2.1.-	Las propuestas deberán incluir la cotización de la totalidad de los rubros del cuadro comparativo (Anexo III). El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta.

2.2.-	Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información complementaria, pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.).

2.3.-	La propuesta deberá incluir los documentos del siguiente listado, completos y firmados por el representante de la empresa. Las ofertas que no contengan al menos uno de los documentos, serán descartadas:

a) Anexo I – Formulario de Oferta

b) Anexo II – Planilla de cotización

c) Anexo III – Planilla de antecedentes

d) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074).f) Plan de Mantenimiento.

2.4.-	Cada oferta se presentará vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dcampos@ose.com.uy

vnunez@ose.com.uy

mkcarneiro@ose.com.uy

lbetancor@ose.com.uy

## DEL PRECIO DE LA OFERTA

3.1.-	Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones “plaza” (radicadas en el territorio nacional).

3.2.- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura.

3.2.-	Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

3.3.-	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, suspensiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda (Art. 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

Es responsabilidad del oferente incluir en el precio de cada rubro todas las tareas, servicios y suministros que considere necesarios para completar correctamente las obras. En el caso de rubros donde se detallan exhaustivamente las tareas, servicios y/o suministros, se entenderá que su precio estará incluido dentro de los demás rubros cotizados. El precio total que figure en la tabla de precios, corresponderá al monto total de todos los suministros, trabajos y servicios necesarios para la correcta finalización de las obras aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.

El importe de las leyes sociales deberá ser el fiel reflejo del importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Para la determinación de las cargas sociales, el oferente deberá tener presente las disposiciones del Decreto 431/2018, de fecha 22/10/2018, con vigencia 11/2018.

El oferente deberá declarar en la tabla de precios anexa los aportes a la seguridad. Dicha declaración corresponderá al monto total de aportes que ose se compromete a verter al BPS. En caso que la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, los aportes excedan los montos comprometidos, tal exceso será de cargo del contratista, por lo cual ose lo abonará descontándolo de los importes a pagarle al mismo.

## DE LA MONEDA DE COTIZACION

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

## DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

## PLAZO PARA EL PAGO

6.1.-	Se deberá certificar por avance mensual por sub-ítem finalizado en el mes correspondiente a la certificación y luego de ser aprobado por OSE.

6.2.- La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por las Jefaturas Técnicas Departamentales y se conformaron las facturas correspondientes.

6.3.- Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General Impositiva.

El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

## DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

7.1.-	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura del concurso de precios.

7.2.- 	Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

## ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

8.1.-	De acuerdo a lo indicado en el punto 6 del presente pliego.

## DE LAS MULTAS

9.1.-	La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo.

9.2.-	El incumplimiento de los trabajos especificados será motivo de suspensión del pago en el mes correspondiente mediante la aplicación de una multa del 10% del monto total del contrato.

9.3.-	El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato.

9.4.-	El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

## DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

10.1.-	Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a)	Cumplir con el salario estipulado en la oferta, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

b)	Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.

c)	Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.

d)	Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado.

10.2.-	La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

10.3.-	Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

10.4.-	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

## DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

11.1-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) trabajando para O.S.E.”.

11.2.-	La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

11.3.-	La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre las Instalaciones de OSE en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

11.4.-	DE LA FUERZA MAYOR: Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

11.5.-	La empresa adjudicataria transcurridas 48 horas de la notificación, iniciará los trabajos contratados a través del presente Pliego y será la responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia de Rivera, y al Ministerio de Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

11.6.-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo, deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

11.7.-	Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales y nacionales vigentes en la materia.

11.8.-	La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, el cual deberá residir en la ciudad de Rivera y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa previamente acordados con esa Jefatura, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular.

## ACLARACIONES AL PLIEGO

12.1.-	Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante correo electrónico al mail dcampos@ose.com.uy con copia a vnunez@ose.com.uy.

12.2.-	Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 3 días corridos, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

12.3.-	Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico indicados.

12.4.-	La Administración se reserva el derecho de respuesta, a las consultas formuladas, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio.

12.5.-	Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

12.6.-	Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión de Adjudicación.

## PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN

13.1.-	Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura debiendo a tales efectos fundar debidamente su solicitud en una causa de fuerza mayor que le impidan presentar su oferta en el plazo establecido.

13.2.-	Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas por escrito, explicitando expresamente la causa antes indicada, en la Oficina Técnica Departamental de Rivera con una antelación mínima de hasta 5 días corridos de la fecha fijada para la misma.

13.3.-	La Administración tendrá facultad discrecional para prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para la preparación de sus ofertas, las aclaraciones y/o enmiendas de los documentos de la Licitación.

13.4.-	Dicha prórroga se otorgará si la misma no genera perjuicios a terceros y redunda en beneficio para la Administración. En tal caso el plazo de apertura se prorrogará en el plazo mínimo que se estime conveniente a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

# ANEXO I_INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Rivera, _____________ de ______________ de_______.

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Jefatura Técnica Departamental de Rivera.

| CONCURSO DE PRECIOS |  |
| --- | --- |
| R.U.T | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |

| DOMICILIO | TELEFONO / FAX | EMAIL |
| --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio de mantenimiento que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DEL CONTRATO EN $ CON IMPUESTOS (DE PLANILLA DE RUBRADO DE PRECIOS ANEXO II) ________________ (Números) _________________________________________________________(Letras).

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

PLAZO DEL CONTRATO: De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

CONDICIONES DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P

# ANEXO II_ RUBRADO OBLIGATORIO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

FECHA:

CONTRATO:

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

RUBRO UN. CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL LLSS ACLARACION Presentación del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene Gl Implantación de Obra Gl Recuperación UPA 200 Gl 4 Colocación de arena Filtro UPA 200 Gl 2 Retiro del Manto Filtrante Filtro UPA 1000 Gl 1 Colocación del Manto Filtrante Filtro UPA 1000 Gl 1 Retiro del Manto Filtrante Filtro UPA 2000 Gl 2 Colocación del Manto Filtrante Filtro UPA 2000 Gl 2 Trabajos imprevistos en falso fondo Filtro UPA 200 Gl Trabajos imprevistos en falso fondo Filtro UPA 1000 Gl Trabajos imprevistos en falso fondo Filtro UPA 2000 Gl Limpieza de OBRA

SUB TOTAL I.V.A 22% Total $

Mantenimiento de la oferta:

Condiciones de pago:

Firma del titular/responsable de la empresa: Aclaración:

# ANEXO III_ PLANILLA DE ANTECEDENTES

| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| Nombre del Contrato | Descripción del Contrato | Fecha | Contratista |
|  |  | Inicio | Fin | Duración |  |

# ANEXO IV_ GRANULOMETRÍA