Mercedes, 30 de noviembre de 2022

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF)

OBJETO

Servicio de alquiler y operación de generador para atención de emergencia en el departamento de Soriano.

DETALLES

Se solicita se cotice el servicio de alquiler, operación y mantenimiento de generador para puesta en servicio provisoria de perforación de agua subterránea en las proximidades de las localidades de Perserverano y Castillos según ubicación que se adjunta.

El servicio comprenderá el suministro y reposición de combustible necesario, maniobras de encendido y apagado así como todos los traslados necesarios. El servicio no debe verse interrumpido por inclemencias del tiempo.

El generador deberá encenderse a las 11:00 de la mañana y mantener encendido el tiempo necesario para cumplir con las demandas de consumo y llenar los tanques elevados de 30m3 o hasta un máximo de 8 horas diarias de funcionamiento y hasta un tope máximo de 480horas en total. Este servicio se requerirá realizar todos los días de la semana de ser necesario, lo que será dispuesto por el Jefe Técnico Dpto. de Soriano. El equipo propuesto deberá contar con reloj cuenta horas en perfecto estado de funcionamiento. El proveedor deberá contar con personal permanente en el lugar.

El equipo a proponer deberá ser de marca reconocida y cumplir con las siguientes características:

- Trifásico de 220V- 380V, 50Hz

- Potencia: hasta 12KW

- Deberá contar con toma monofásico 220V para funcionamiento de bomba dosificadora.

Deberán estar en excelente estado de conservación. En caso de falla deberá suministrarse uno de repuesto de forma de inmediata a los efectos de no interrumpir el servicio de impulsión de agua potable.

Se deberá cotizar por hora efectiva de trabajo. OSE garantiza un mínimo de pago de 3 horas diarias. Todos los costos indirectos asociados deberán prorratearse en el valor hora a cotizar.

Se cotizará en moneda nacional, firme, sin ajuste de precios.

PLAZOS

El servicio se iniciará a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

La Empresa deberá estar activa y validada en RUPE.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la compra.

En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA, de no indicarse se considerará incluido.

Se deberá cotizar en moneda nacional.

Las ofertas deberán presentarse con las fichas y manuales de los equipos, y en español.

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado, aceptándose envío vía e-mail antes de la fecha de apertura a:

Compras Soriano (comprassoriano@ose.com.uy)

Oficina Administrativa de OSE – Dr. Ricardo Braceras 277

Mercedes – Soriano

REF.: Servicio de Alquiler y Operación de Generador para Servicio de Emergencia

La apertura de precios se realizará el día jueves 8 de diciembre de 2022 a la hora 11:00, en la Oficina Administrativa de OSE en la ciudad de Mercedes (calle Dr. Ricardo Braceras 277).

En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correo electrónico a comprassoriano@ose.com.uy.

FORMA DE PAGO

El pago será 60 días de fecha factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.