# Administración de las Obras Sanitarias del Estado

# Licitación Pública N° 23801

Operación y Mantenimiento del sistema de saneamiento Maldonado-Punta del Este y Piriápolis.

Fecha de apertura: 09/02/2023

Hora: 11:00

Tabla de contenido

Administración de las Obras Sanitarias del Estado	1

Licitación Pública No.…	1

Sección I	7

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	7

Disposiciones Generales	7

1.1 	Ámbito de Aplicación	7

1.2 	Jerarquía de las Normas	7

1.3 	Cómputo de Plazos	7

1.4 	Notificaciones	7

1.5 	Comunicaciones	7

1.6 	Jurisdicción competente	7

2	 Publicación del llamado	7

3	 Aclaraciones de los Pliegos	7

4	 Modificación del Pliego Particular	8

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	8

6	 Reserva de la Administración	8

7	 Normalización de artículos	8

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	9

8.1 	Redacción	9

8.2 	Domicilio	9

8.3 	Identificación	9

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	9

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	9

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	9

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	10

10	 Validez de las ofertas	10

10.1 	Consideraciones generales	10

10.2 	Objeto	10

10.3 	Precio y cotización	11

10.3.1 	Discrepancias	11

10.3.2 	Actualización de precios	11

10.4 	Tributos	12

10.5 	Regímenes de Preferencia	13

10.5.1 Régimen general	13

BIENES	13

SERVICIOS	13

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	14

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	17

11.1	Ejecución	17

11.2	 Aplicación de multa	17

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	18

12.1 	Presentación	18

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	19

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	19

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	19

13.3	 Evaluación	20

13.4	 Mejora de ofertas	20

13.5	 Negociaciones	20

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	20

13.7 	Vista de las actuaciones	21

14 	Adjudicación	21

14.1 	Dictado del acto	21

14.2 	Requisitos formales	21

15 	Aumento o disminución de contrato	22

16 	Notificación	22

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	22

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	23

19.1 	Constitución	23

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	23

19.3 	Falta de constitución de la garantía	23

19.4 	Ejecución de garantía	23

20 	Control de calidad	23

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	24

22 	Mora	24

23 	Penalidades	24

24 	Importación	24

25 	Recepción	24

26 	Rescisión	25

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	25

28 	Pagos	25

ANEXO II Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	27

ANEXO III - Pliego de Condiciones Particulares	29

i.	Personal Técnico Superior	31

ii.	Personal Técnico Intermedio	35

iii.	Personal Operaciones	36

Costos a asumir por el Contratista	42

ANEXO IV - Carta Poder	53

ANEXO V	54

Formulario de Oferta	54

ANEXO VI	55

Planilla de Cantidades y Precios	55

ANEXO VII	56

Formularios Art. 9.1 a) I)Sección II	56

Experiencia general del proveedor	56

ANEXO VII	57

Formularios Art. 9.1 a) II)Sección II	57

Experiencia particular del proveedor	57

ANEXO VII	58

Formularios Art. 9.1 b) I)Sección II	58

Antecedentes del personal clave propuesto	58

ANEXO VII	59

Formularios Art. 9.1 b) II)Sección II	59

Equipamiento de declaración obligatoria	59

ANEXO VII	60

Formularios Art. 9.1 b) III)Sección II	60

Sistema de trabajo	60

ANEXO VIII	61

a)Especificaciones técnicas	61

1.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	61

OPERACIÓN DE LA PTAR “EL JAGUEL” Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA PLANTA	61

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO	64

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR PIRIÁPOLIS	66

MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO	69

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 21 ESTACIONES DE BOMBEO DE MENOR PORTE	70

2.	TAREAS A DESARROLLAR POR EL PERSONAL	70

3.	CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS	75

4.	USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIDAD DE OSE AFECTADAS AL SERVICIO	77

5.	INSTALACIONES, INVENTARIO Y STOCK DE REPUESTOS	77

6.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y PLAN DE MANTENIMIENTO	78

ANEXO VIII	79

b)	Descripción de los rubros detallados en la Planilla de Cantidades y Precios - Anexo VI	79

Rubros de Operación	79

O1- Operación PTAR “El Jagüel” y de la Estación de Bombeo asociada (EB Planta).	79

Rubros O2 - Operación de las EB´s del Sistema Maldonado - Punta del Este	79

Rubro_3 – Operación del Sistema Piriápolis:	80

Rubros de Mantenimiento	81

M1- Mantenimiento PTAR “El Jagüel” y de la Estación de Bombeo asociada (EB Planta).	81

Rubros M2 - Mantenimiento de las EB´s del Sistema Maldonado - Punta del Este	81

Rubro_M3 – Mantenimeinto Sistema Piriápolis:	81

ANEXO VIII	83

c)	Otras especificaciones	83

1.	CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA	83

2.	DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJADORES	83

3.	SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES	83

4.	EVALUACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL	84

5.	FISCALIZACIÓN DE OSE-UGD	84

6.	ÓRDENES DE SERVICIO	84

ANEXO IX	85

Declaración igualdad de género	85

Firma	85

ANEXO X	86

Manual de Operación Sistema Maldonado – Punta del Este	86

ANEXO XI	86

Manual Operación PTAR Piriapolis	86

ANEXO XII	86

Programa Mantenimiento Sistema Maldonado Punta del Este	86

ANEXO XIII	86

Programa Mantenimiento PTAR Piriápolis	86

ANEXO XIV	86

Borrador del comodato	86

ANEXO XV	86

Mapa ubicación EB’s	86

I	86

ANEXO XVI	86

Listado equipos Sistema Maldonado Punta del Este	86

ANEXO XVII	86

Listado de equipos PTAR Piriápolis	86

ANEXO XVIII	87

Mapa de ubicaciones	87

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a. Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b. Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

Donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No. º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionada el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativo al contrato.

ANEXO I Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58delTOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III - Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado Personalmente en Ledesma esquina Sarandí - Maldonado- Uruguay Correo electrónico:licitacionesugd@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito por cualquier adquirente del Pliego Particular con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: Ledesma esquina Sarandí, Maldonado, Uruguay Correo electrónico:licitacionesugd@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales en un plazo de hasta 2 días previos al acto de apertura. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado, con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son: Oficina de Licitaciones de OSE-UGD, Calle Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay Correo electrónico: licitacionesugd@ose.com.uy |
| 9.1a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia general del proveedor: El oferente deberá acreditar: Experiencia en contratos como proveedor principal en por lo menos 2 (dos) contratos en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, por un valor mayor o igual a USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente, y demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas o departamentales, se deberá incluir en la oferta acreditación de la recepción de los mismos. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con esta Administración (OSE) y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Experiencia particular del proveedor: Haber provisto en los últimos 2 (dos) años en carácter de proveedor principal o subcontratista el servicio de “Operación y mantenimiento” de sistemas de tratamiento de aguas residuales que incluyan plantas de tratamiento con al menos tratamiento primario y caudales medios diarios de tratamiento de 300 m3/h o superiores. Además deberá incluir sistema de desinfección por radiación ultravioleta (UV) y sistema mecanizado de deshidratación de lodos, cuya duración del contrato no haya sido menor a 2 años. Se aclara que para que sea acreditado como experiencia, el contrato ejecutado debe incluir ambas componentes a saber, Operación y Mantenimiento. Para acreditar esta experiencia no será válida la suma de experiencias en sistemas de tratamiento o pre-tratamiento de caudal menor al requerido. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Personal clave para la ejecución del servicio: El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio: Personal Técnico Superior Se requerirá que la empresa Contratista cuente durante todo el cumplimiento del contrato, con un Personal Técnico Superior de técnicos asignados a la PTAR y a las Es, cuyos perfiles, descripción de tareas, formación mínima exigida y experiencia se establecen a continuación: Representante Técnico Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Tendrá a su cargo la coordinación general de los trabajos como principal responsable del Contratista frente a OSE-UGD, así como su planificación, ejecución y contralor durante todo el plazo de duración del contrato. Formación: Título de Ingeniero Civil, Químico, Eléctrico o Ingeniero Industrial Mecánico de la U -de la R o equivalente avalado por el MEC. Experiencia: 8 años en el ejercicio profesional. deberá acreditar asimismo una experiencia mínima de 4 años en el desempeño de al menos uno de los siguientes roles: Responsable principal de la gestión de sistemas de tratamiento de efluentes que incluyan PTAR´s. Coordinador y/o Representante Técnico de empresas que hayan trabajado en operación y mantenimiento de PTAR´s o de industrias de similares características en términos de equipamiento electromecánico, sistemas de control e instrumentación, sistemas de trasmisión de datos, telemetría, etc. El Representante Técnico podrá desempeñar simultáneamente el cargo de Asesor del Jefe de Tratamiento o Asesor del Jefe de Mantenimiento siempre que cumpla con los requisitos de cada uno de ellos. Coordinador local de contrato Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Tendrá a su cargo la coordinación general verificación del correcto desempeño de los trabajos de las Áreas de Mantenimiento y Operaciones y será responsable por la ejecución contrato en todas sus componentes. Deberá tener presencia permanente en la PTAR de lunes a viernes en horarios diurnos y, en general, a disposición - ante cualquier contingencia o a requerimiento de OSE-UGD frente a situaciones específicas- durante las 24 horas del día, de cualquiera de las componentes del contrato. Formación: Título de Ingeniero Civil o Ing. Industrial Mecánico. Experiencia: Se requerirá una experiencia mínima de 8 años de experiencia profesional y de 2 años como coordinador de contratos de operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento. Asesor del Jefe de Tratamiento Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Colaborar y brindar asesoramiento en las tareas relativas al Jefe de Tratamiento. En general, deberá estar a disposición presencial ante cualquier contingencia o requerimiento frente a situaciones específicas de particular complejidad que el sistema demande o la contraparte así lo considere; así como durante la ausencia del Jefe de Tratamiento. Deberá mantener reuniones con frecuencia al menos mensual con la contraparte de OSE, y contacto permanente con el Jefe de Tratamiento, estando al tanto de lo que sucede en la planta. El técnico deberá estar inscripto en el Registro de Profesionales competentes habilitados para realizar trámites en DINAMA. Formación: Título de Ingeniero Civil de perfil Hidráulico Ambiental (deberá presentar el perfil que lo acredite como Hidráulico Ambiental) o Ingeniero Químico de la UdelaR (o equivalente). Experiencia: Se requerirá al menos 10 años de experiencia profesional y deberá cumplir al menos una de las dos condiciones. 10 años al frente de la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales o Industriales de un porte mínimo equivalente a un caudal medio diario de 300 m3/h. Título de especialización, maestría o superior en el área específica de tratamiento de aguas residuales y 5 años al frente de la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales o Industriales de un porte mínimo equivalente a un caudal medio diario de 300 m3/h. Jefe de Tratamiento Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Planificar, supervisar, controlar y asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema de tratamiento de acuerdo al manual de operación. Deberá tener presencia permanente en la PTAR de lunes a viernes en horarios diurnos y, en general, a disposición -ante cualquier contingencia o a requerimiento de OSE-UGD frente a situaciones específicas- durante las 24 horas del día. Queda bajo su responsabilidad la totalidad del proceso en las plantas. Formación: Título de Ingeniero Civil de perfil Hidráulico Ambiental (deberá presentar el perfil que lo acredite como Hidráulico Ambiental) o Ingeniero Químico de la UdelaR (o equivalente). El técnico deberá estar inscripto en el Registro de Profesionales competentes habilitados para realizar trámites en DINAMA. Experiencia: Se requerirá una experiencia mínima de 5 años de experiencia profesional y de 2 años al frente de la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales o Industriales de un porte mínimo equivalente a un caudal medio diario de 300 m3/h. Asesor del Jefe de Mantenimiento Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Colaborar y brindar asesoramiento en las tareas relativas al Jefe de Mantenimiento. En general, deberá estar a disposición presencial ante cualquier contingencia o requerimiento frente a situaciones específicas de particular complejidad que el sistema demande o la contraparte así lo considere; así como durante la ausencia del Jefe de Tratamiento. Deberá mantener reuniones con frecuencia al menos mensual con la contraparte de OSE, y contacto permanente con el Jefe de Mantenimiento, estando al tanto de lo que sucede en la planta. Experiencia: Se requerirá al menos 10 años de experiencia profesional y deberá cumplir al menos una de las dos condiciones: 10 años como Jefe de Mantenimiento de sistemas similares a los de una planta de tratamiento de aguas residuales o Industriales de similar porte del sistema que se licita y con este tipo de complejidad en lo que refiere a electromecánica, comunicación y control. Título de especialización, maestría o superior en el área específica de mantenimiento electromecánico y 5 años como Jefe de Mantenimiento de sistemas similares a los de una planta de tratamiento de aguas residuales o Industriales de similar porte del sistema licitado y con este tipo de complejidad en lo que refiere a especialista en bombas, electromecánica, neumática, comunicación, instrumentación y control. Junto con el jefe de mantenimiento serán responsables del mantenimiento de las protecciones eléctricas y su correcto funcionamiento. Deberá contar con habilitación de UTE al menos categoría B. Formación: Ing. Industrial Mecánico de la UdelaR o equivalente. Jefe de Mantenimiento Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Es el responsable del sistema en lo relativo a las instalaciones electromecánicas en general. Llevará adelante el Plan de Mantenimiento que se adjunta, el cual se revisará y mejorará en coordinación con OSE-UGD. Tendrá presencia permanente en la planta de tratamiento de aguas residuales o Industriales de lunes a viernes en horarios diurnos y, en general, a disposición -ante cualquier contingencia o a requerimiento de OSE-UGD frente a situaciones específicas- durante las 24 horas del día. Será responsables del mantenimiento de las protecciones eléctricas y su correcto funcionamiento. Formación: Ing. Industrial Mecánico de UdelaR o equivalente. Experiencia: Se requerirá un mínimo de 5 años de experiencia profesional y de 18 meses como encargado del mantenimiento de sistemas similares a los de una planta asimilable a una planta de tratamiento de aguas residuales o Industriales. Deberá contar con habilitación de UTE al menos categoría B. Laboratoristas Cantidad: 2 Descripción del Cargo: Responsable de la ejecución de los análisis de laboratorio encomendados por el Jefe de Tratamiento. Será responsable de la operativa general del Laboratorio de la planta. Formación: Tecnólogo químico o estudiante de facultad de química. Experiencia: Acreditará haber trabajado en análisis de aguas residuales como mínimo 1 año. Supervisor General de Operaciones Cantidad: 1 Descripción del Cargo: Supervisar, controlar y asegurar el funcionamiento de todo el sistema durante las 24 horas del día, desarrollando sus tareas bajo la supervisión del coordinador local de contrato. Formación: Será egresado de UTU o de la Facultad de Ingeniería, en carreras del área eléctrica, electrónica o mecánica con por lo menos 4 años de duración. De no cumplirse con las formalidades anteriormente señaladas, se aceptará la presentación de un documento expedido por una empresa u organismo estatal que acredite que quien se propone para desempeñar este cargo ha desarrollado trabajos de Supervisor con similares características a las exigidas para el cargo, por un lapso de tiempo superior a 5 años. Experiencia: Mínimo 5 años como Supervisor de Turno de PTAR´s y/o EB´s, o como Supervisor de empresas del sector industrial, con conducción de grupos de más de 20 personas. Personal Técnico Intermedio Sin perjuicio del detalle acerca de la descripción general del cargo, se presenta un listado ilustrativo de las tareas a desarrollar, formación y experiencia requeridas para Oficiales y Medio Oficiales Electromecánicos. El Contratista deberá contar con: Técnico en Comunicaciones Debe acreditar conocimientos y experiencia en el manejo de sistemas de transmisión de datos, y telemetría (Sistemas SCADA, entre otros). Tendrá la responsabilidad por el correcto desempeño de la comunicación y control de los servicios del sistema. Si bien la dedicación es según la demanda del servicio y mantenimientos programados, se puede estimar en una jornada de trabajo semanal. El soporte lo podrán realizar tanto un técnico en particular, así como una empresa subcontratada, siempre y cuando se asegure la calidad del servicio. La dedicación será de al menos una jornada presencial laboral a la semana. Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, Su función la de cumplir con todos los aspectos contemplados en la normativa correspondiente al tipo de servicio que se requiere tanto en tareas de rutina, así como en tareas eventuales como por ejemplo vaciado y limpieza de unidades. Implantación de formato y sistema de prevención de riesgo en tareas, como ser AST. La dedicación será de al menos una jornada laboral a la semana. Oficial de Mantenimiento Electromecánico Cantidad: 5 (3 eléctricos y 2 mecánicos) Descripción del Cargo: Responsable dentro del ámbito de sus competencias por la correcta ejecución de la planificación de mantenimiento de todo el sistema. Reportará al Jefe de Mantenimiento. Formación: Egresado de UTU con título de Técnico Bachiller Mecánico en Mantenimiento Industrial o similar, o título terciario equivalente a 2 años de duración. Se aceptará también Bachillerato completo más competencia notoria (conocimientos teórico-prácticos demostrados). Experiencia: Mínima de 3 años en sistemas similares de mantenimiento electromecánico. Medio Oficial Electromecánico Cantidad: 5 Descripción del Cargo: Responsable por la correcta ejecución de la planificación de mantenimiento de todo el sistema junto a su equipo de trabajo. Formación: Egresado de UTU con título de Técnico Bachiller Mecánico en Mantenimiento Industrial o similar, o título terciario equivalente a 2 años de duración. Se aceptará también Ciclo Básico completo más competencia notoria (conocimientos teórico-prácticos demostrados) Experiencia: Mínima de 2 año en sistemas similares de mantenimiento electromecánico. Personal Operaciones Se requerirá que la empresa Contratista cuente, durante todo el cumplimiento del contrato, con una plantilla de trabajadores (Personal Obrero) en cantidad suficiente para llevar a cabo los trabajos de operación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para el cumplimiento del contrato. A tales efectos, se considerará una demanda mínima de Personal Obrero para atender el servicio las 24 horas los 365 días del año en el Sistema Maldonado – Punta del Este, disponiéndose en cada turno de 3 operadores y al menos 2 peones. Operadores Descripción del Cargo: Opera el sistema de saneamiento bajo las órdenes de los Jefes de Tratamiento y Mantenimiento y del Supervisor Operativo. Recopila y procesa información del sistema a efectos de informar y tomar las acciones correspondientes. Formación: Ciclo Básico completo. En caso de no cumplir con este requisito, se aceptará como válido tener aprobado el ciclo de Enseñanza Primaria completo y acreditar experiencia como Operador de PTAR´s durante un lapso de tiempo igual o mayor a 2 años. Experiencia: Mínima de 2 años en PTAR´s o sistemas similares de mantenimiento electromecánico. Supervisor PTAR Piriápolis Descripción del Cargo: Deberá cumplir todos los requisitos que cumplen los operadores y además haber coordinado personal a cargo en trabajos de operación con sistemas SCADA o Telemetría por un tiempo no menor a 3 años. Desempeñará funciones durante la operación en modalidad alta temporada de la PTAR. Tendrá una dedicación de una jornada laboral diaria en horario central y a su vez bajo ciertas circunstancias podrá cubrir algún turno de trabajo en la planta. Los días de trabajo así como el régimen de rotación se acordará con el Jefe de Tratamiento o coordinador local del contrato y la contraparte de OSE, según la necesidad. Peones Descripción del Cargo: Asiste en actividades de operación y mantenimiento del sistema siguiendo las indicaciones de la supervisión. Formación: No se requiere formación específica. Experiencia: Mínima de 1 año en PTAR´s o sistemas similares de mantenimiento electromecánico. Administrativo Se deberá contar personal administrativo local para soporte de las Áreas técnicas. Plan de trabajo Se deberá presentar un Plan de Trabajo que incluya: breve descripción del Plan de Operación propuesto, incluyendo la descripción de los procesos involucrados para esta Planta, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y de Mantenimiento. breve descripción del Plan de Mantenimiento preventivo propuesto para la Planta, abarcativo de todos los elementos que la componen dentro del predio destinado a ese fin, construcciones, caminería, descarga de barométricas, equipamiento, instalaciones, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y de Mantenimiento. breve descripción del sistema que implantará para realizar el seguimiento de la Operación y Mantenimiento licitado, a saber, reporte e indicadores de gestión de Operación y de Mantenimiento, cumplimiento de parámetros asociados al cumplimiento de la normativa, etc. hardware de soporte y requerimientos de comunicación. El oferente deberá proveer de red de internet privada para las oficinas en planta. Equipamiento para la prestación delos servicios licitados Para prestar el servicio, ajustado al Plan de trabajo propuesto, se deberá contar con el siguiente Equipamiento de declaración obligatoria, mínimamente integrado por: Vehículo/s a asignar en forma permanente a este contrato, identificando marca, modelo, año (en ningún caso será superior a 5 (cinco) años de antigüedad a la fecha de apertura de la licitación), Listado de maquinaria y herramientas del oferente que asignará a este contrato. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario de Equipamiento de declaración obligatoria (Anexo VII) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos 3 (tres) ejercicios económicos, acompañados de informe de Contador Público firmado (alcance mínimo Auditoría), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. Descripción y documentación de dos alternativas diferentes para el suministro e implementación de un Sistema de monitoreo y control (incluyendo el hardware) en el cual se incluirá la visualización de las principales variables de la totalidad de las estaciones de bombeo y plantas de aguas residuales del departamento de Maldonado. Deberá guardar registro de los datos relevados por al menos 2 años. Visita a las Instalaciones: Las empresas interesadas deberán realizar obligatoriamente al menos 1 visita a las PTAR’s y EB’s, dentro del plazo que va hasta el 5º día previo al de la apertura de las ofertas. En tal sentido, se coordinará la o las visitas con OSE-UGD Maldonado, la que expedirá la constancia de haber cumplido con este requisito. La constancia se deberá presentar junto a la oferta. La fecha y hora de la o las visitas se publicará en las bases del llamado en el sitio web de ARCE. Personal de la Administración acompañará a los oferentes durante la referida visita. Los interesados deberán suministrar una dirección de correo electrónico a los efectos de coordinar la visita. El interesado deberá responder a esta comunicación por la misma vía, indicando el nombre, profesión y cargo de la(s) persona(s) que concurrirá(n) a la visita, así como un teléfono celular de contacto a efectos de comunicar posibles cambios en la fecha fijada. Certificaciones La empresa deberá presentar certificación en Sistemas de gestión de la calidad UNIT ISO 9001 y Sistemas de gestión ambiental UNIT ISO 14001. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (se correspondiese). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| 9.1c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Depositar ir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16.074. . |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la citación a notificarse de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la presente Licitación es la contratación del servicio de Operación y Mantenimiento integral de las siguientes instalaciones de OSE – UGD Maldonado: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Punta del Este -ubicada sobre Avenida Aparicio Saravia en la zona de “El Jagüel”- (PTAR El Jagüel), incluyendo la Estación de Bombeo y el Laboratorio asociado a la misma. Estaciones de Bombeo (EB´s) principales del Sistema de Saneamiento de Maldonado y Punta del Este, a saber: EB Chileno, EB Parada 8, EB Rincón del Indio, EB Salinas, EB San Rafael, EB Tacuarembó, EB Luasana, EB Terminal, EB Maldonado Nuevo, EB Capuera, EB Solanas. Además se incluirán las EB’s Parada 10, Parada 25EB Guernica y EB Piriápolis. Las mismas se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Piriápolis (PTAR Piriápolis), ubicada en la zona rocosa de Punta Imán o Punta Fría, entre la costa y la Rambla de los Ingleses. Mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones del sistema como ser válvulas de aire y desagües de las impulsiones, cámaras para eliminación de olores, dispositivos antiariete, cámaras de carga, entre otros. Operación y Mantenimiento de otras 18 estaciones de bombeo de menor porte ubicadas en la zona norte de Maldonado, para las cuales se deberá implementar un plan de mejoras y deberán ser incluidas dentro del Plan de Operación y Mantenimiento del Anexo VII. Se incluirán además 3 estaciones genéricas las cuales se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación. Presentar dos alternativas para el suministro del equipamiento e implementación del sistema de monitoreo remoto de las variables de funcionamiento de la totalidad de las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales del departamento de Maldonado (incluso las que no están dentro del alcance del servicios de operación y mantenimiento de la presente licitación) mediante alguna plataforma tipo fiware y visualización en algún desarrollo tipo Grafana o similar, sin incluir dentro del SCADA de la PTAR El Jagüel. Deberá guardar registro de los datos relevados por al menos 2 años. Dentro del alcance de la presente licitación se encuentra realizar una actualización general a su versión más actualizada del Sistema SCADA del sistema Maldonado - Punta del Este marca Movicom, actualizar el módulo de exportación de datos (a archivos de tipo hoja de cálculo y texto plano) y generar 5 accesos web. Además se deberá incluir dentro del SCADA aquellos equipos que a la fecha no se encuentran dentro de la visualización, en particular de desinfección UV y los equipos de deshidratación de lodos. El alcance de la actualización se deberá presentar adjunto a la presente propuesta. Será responsable por el monitoreo del correcto funcionamiento de los sistemas. Corresponde respuesta con asistencia a las instalaciones cuya operación están dentro del alcance de la presente contratación, y se realizará la comunicación del mal funcionamiento a personal de OSE UGD Maldonado en aquellas que no está contemplada su Operación y Mantenimiento dentro del alcance de la presente contratación. Dentro de los primeros 12 meses de contrato la empresa deberá lograr la certificación en Sistemas de gestión de la calidad UNIT ISO 9001 y Sistemas de gestión ambiental UNIT ISO 14001. El contratista deberá presentar mensualmente un reporte de incidencias e indicadores de gestión. OSE UGD Maldonado realizará la compra de un software de mantenimiento, tipo G-Mant o similar y quedará a cargo del oferente su implementación y puesta en marcha. Será responsabilidad del oferente tener en cuenta personal para dedicar a la implementación del software, la Administración considerará que el costo de la implementación se prorratea en los rubros de mantenimiento y por lo cual requerirá la puesta en marcha del software. El contratista será responsable por la video vigilancia de las instalaciones que aquí se licitan mediante software propiedad de OSE UGD Maldonado. Todo en acuerdo a las condiciones establecidas en este Pliego y la Memoria técnica del Anexo VIII. La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente el cabal conocimiento de todos los factores que influirán en la prestación del servicio y de los requisitos para el cumplimiento de lo previsto en la presente contratación, y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos. Contratación del servicio de alarma El oferente deberá proveer de servicio de alarma con respuesta a todas las instalaciones cuya operación está comprendida en el alcance del presente contrato. Plazo de prestación del servicio: El plazo del servicio será de 36 (treinta y seis) meses calendario, el que se computará a partir del 1 de abril de 2023. Dicho plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre la Administración y la Empresa adjudicataria. El inicio del plazo de prestación del servicio se computará a partir del día siguiente a la comunicación de la Orden de Compra. Plazo para la implementación del sistema de monitoreo y control: Se deberá determinar el alcance e implementación dentro de los primeros 45 días de contrato y luego de esto se tendrá hasta 90 días para su implementación definitiva. Plazo para actualización del SCADA Dentro del primero año de operación se deberá realizar la actualización del SCADA de la planta El Jagüel. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Cotización El oferente cotizará un precio por mes que será global para el servicio propuesto, en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), y se pagarán en base a certificación mensual por trabajo y/o suministro ejecutado. Moneda de la oferta, de comparación y de pago La moneda de cotización, de comparación y de pago será pesos uruguayos, no siendo de recibo otras monedas. Precio de la oferta y precio de comparación de la oferta A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte del servicio licitado en su presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados (Art. 10.3 del PUBCG de la Sección I). Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio descrito en el Art. 10.2 del presente Pliego, e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de prestar el servicio, este supera los montos incluidos en su oferta. Costos a asumir por el Contratista Cualquier costo o gasto necesario para la prestación del servicio que no fuera mencionado en el pliego se considerará incluido en la oferta. Todos los tributos, cargas y beneficios sociales que legalmente correspondan al Contratista para el cumplimiento del contrato, se considerarán incluidos en los precios cotizados y serán de su exclusiva responsabilidad. La empresa Contratista se hará cargo de todos los costos de operación y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de las PTAR y de los pozos de bombeo, excluyendo el costo de la energía eléctrica, de los productos químicos empleados en las PTAR y en las EB y de los repuestos o equipamiento a reemplazar por rotura o deterioro que no se deba a una mala gestión de la empresa contratista. A modo no taxativo se incluyen aquí como costo de la empresa el costo por el consumo de agua potable, contrato de comunicación, vehículos y combustible, servicio de alarmas y seguridad, portería, jardinería o cualquier otro servicio necesario para llevar adelante el correcto desempeño del sistema. El precio de comparación de ofertases el que resulta de la suma del precio cotizado por los rubros globales, más el precio cotizado de los rubros unitarios por las cantidades incluidas en la Planilla de Cantidades y Precios el Anexo VI, más impuestos, sin perjuicio de los regímenes de preferencia aplicables de acuerdo a la normativa vigente (Art. 10.5 del presente Pliego). Forma de pago La forma de pago por el servicio contratado será mensual, correspondiendo en cada pago el servicio realizado en el mes de emisión de la factura. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: Con la excepción del Rubro 4 “Suministro e implementación de sistema de monitoreo y control”, la única fórmula de ajuste que regirá para el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas es la siguiente: P = Po x (0,60 x I/Io + 0,40 x CV/CVo) P = Precio actualizado. Po = Precio de la oferta. I = Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. Io = Índice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. CV = Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. CVo = Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que modifiquen o propongan otras fórmulas de ajuste paramétrico, lo que será causa de rechazo de la oferta. Para tener derecho al reajuste correspondiente, la empresa deberá indicar en su oferta la aceptación de la misma. Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido el servicio dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá presentar junto con la factura del servicio prestado, una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los servicios realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, a la contraparte de OSE-UGD. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación, así como también con copia de la factura de los servicios prestados, a efectos de su aprobación. Las solicitudes podrán presentarse dentro de un plazo máximo de 60 días calendario de presentada la factura de los servicios prestados. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por la Sección I. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo II). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 11:944.000 (pesos uruguayos once millones novecientos cuarenta y cuatro mil) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 1:000.000.- (pesos uruguayos un millón). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Cuenta corriente en moneda nacional: Cuenta N° 001552171-00096 Cuenta corriente en dólares estadounidenses: Cuenta N° 001552171-00111 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en la oficina de Tesorería del Departamento de Administración de OSE-UGD, sito en la calle Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación Se agrega: La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, en formato digital (planilla de cálculo). De constatarse una diferencia entre la oferta original y las copias, de resultar adjudicatario, esto podrá dar motivo de aplicación de una observación en el Registro de Proveedores de O.S.E. Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD. Ubicada en Sarandí esquina Ledesma, Dpto. Maldonado. No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura de la Licitación se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y cumplan con los requisitos formales de presentación y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2, para lo cual el licitante proporcionará en su oferta la información requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego y aportará la documentación solicitada a efectos de acreditar la misma. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio total de comparación de la oferta. El menor valor de OT+MT+ST |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14 | Adjudicación Se agrega: O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio licitado, en forma total o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación Requisitos formales Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Será obligación del adjudicatario el cumplimiento de todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/1/2006. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones de UGD. |
| 19.1 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato – Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se constituirá en la oficina de Tesorería del Departamento de Administración de OSE-UGD, sito en la calle Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado, Uruguay. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2022 es de $4.405.000 (cuatro millones cuatrocientos cinco mil pesos uruguayos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 21 | Cumplimiento personal de las obligaciones Se agrega: Son obligaciones del proveedor del servicio: Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad. Cumplir con todas la leyes respecto a la insalubridad de las tareas, que estén vigentes al momento de la firma del contrato y modificaciones que puedan surgir durante desarrollo del mismo. Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate. Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. Comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. El proveedor del servicio informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Las multas se aplicarán en los siguientes casos: Cuando no se cumpla con los parámetros de vertimiento a curso de agua, establecidos en el presente pliego y/o en las normativas externas de cumplimiento obligatorio: se aplicará una multa del 3% del valor mensual a pagar por la Operación de la respectiva Planta por día de incumplimiento (desde el día de la toma de muestra inaceptable, hasta el día en que la empresa demuestre que la toma de muestra sea aceptable). Cuando no se dé cuenta a la Administración de situaciones anormales en el tratamiento de efluentes de las Plantas, o en las EB principales del sistema: se aplicará una multa del 5% del valor mensual a pagar por la Operación de la respectiva Planta o EB, por día de incumplimiento. Cuando no se dé cuenta a la Administración de situaciones anormales en las restantes EB de menor porte: se aplicará una multa del 0,2% del valor mensual a pagar por el Rubro por día de incumplimiento. Cuando se constate, por parte de OSE-UGD la no concurrencia de los técnicos (Personal Técnico Superior), se aplicará una multa del 3% del valor mensual a pagar por la totalidad de los rubros, por día de incumplimiento. Cuando se haga caso omiso a indicaciones u órdenes de servicio realizadas por la Administración por intermedio de la Contraparte de OSE-UGD: se aplicará una multa del 3% del valor mensual a pagar por la totalidad de los rubros, por día de incumplimiento. Cuando a juicio del OSE-UGD se hayan producido alivios evitables cuya justificación no es de recibo: se aplicará una multa del 50% del valor mensual a pagar por el respectivo Rubro, por día de incumplimiento. En caso de que el monto de la sanción exceda el monto mensual del rubro, se trasladará la sanción a otra estación de bombeo a criterio de la contraparte. Cuando se verifiquen problemas operativos, aunque no se evidencien problemas en los resultados, ya sea por incumplimiento de los planes de operación y mantenimiento, por otras razones que a juicio de la Contraparte de OSE-UGD sean atribuibles a la empresa Contratista: se aplicará una multa del 1% del valor mensual a pagar por la totalidad de los rubros, por día de incumplimiento. En caso que se evidencien problemas en los resultados, esta multa será adicional a la aplicada en el literal a). Cuando se constate que se realizaron modificaciones de las tareas preestablecidas en los Planes de Operación y/o Mantenimiento sin la debida comunicación inmediata a OSE, o sin la debida información y justificación ante la Contraparte de OSE-UGD para su aprobación, o sin la debida actualización de dicho Plan, aunque no se evidencien problemas en los resultados ni problemas operativos: se aplicará una multa del 1% del valor mensual a pagar por el rubro correspondiente, por día de incumplimiento. En caso que se evidencien problemas en los resultados, esta multa será adicional a la aplicada en el literal a). En caso que se evidencien problemas operativos, a esta multa será adicional a la aplicada en el literal g). Cuando se evidencie apariencia de abandono en las instalaciones y predios objeto de esta licitación: se aplicará una multa del 1% del valor mensual a pagar por el rubro correspondiente por día de incumplimiento. Cuando se constate ausencia de personal operaciones respecto a lo exigido en el presente pliego: en relación: se aplicará una multa del 0,5% del valor mensual a pagar por la totalidad de los rubros, por día de incumplimiento. Las eventuales multas o reclamaciones por daños y perjuicios aplicados a OSE originados en faltas o incumplimientos de esta contratación, serán trasladados a la empresa Contratista. Los valores a considerar para la aplicación de las multas serán actualizados a la fecha del incumplimiento. La acumulación de multas por más del 10% del importe total de la adjudicación, actualizado a la fecha, será causal de rescisión del contrato. El incumplimiento total o parcial a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de OSE, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. El incumplimiento respecto a la calidad o plazo de los suministros será pasible de sanción con un 5% del suministro por semana de atraso respecto al plazo y hasta un 50% por apartamientos respecto a la calidad. En todos los casos la/s multa/s se descontarán del monto a facturar pendiente de pago, correspondiente a la Certificación siguiente a la constatación de las mismas. En caso que no hubiera pagos pendientes, se descontará de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. |
| 25 | Recepción Se agrega: Condiciones de ejecución del servicio El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones y/o Memoria técnica (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego. Plazo de ejecución del servicio: El plazo de ejecución es el establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego. Acta de inicio: Se labrará Acta de inicio con la contraparte de OSE-UGD debiéndose extenderse por duplicado (Acta de inicio del servicio). En esta constará el inicio del contrato, haciéndose entrega de las instalaciones en las que se prestará el servicio contratado y se incluirán las observaciones que durante esa instancia hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando la otra en poder del adjudicatario. Recepción del servicio Se considerará que el servicio contratado termina el día de la presentación por parte del proveedor de la solicitud de recepción del servicio, a conformidad de la Contraparte de OSE-UGD. Se deberá cumplir que los trabajos realizados no tengan observaciones que formular en cuanto a la calidad, cuidado de su ejecución y observancia de la normativa que es de aplicación. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. |
| 28 | Pagos Se agrega: La condición de pago será a 60 (sesenta) días de la fecha de emisión de la factura. La forma de pago por el servicio contratado será mensual, correspondiendo en cada pago el servicio realizado en el mes de emisión de la factura. O.S.E. sólo abonará los trabajos donde haya sido posible efectuar el servicio contratado y se conformaron las hojas de servicio correspondientes a satisfacción de OSE – UGD. El pago de los suministros se realizará en función de que los mismos sean entregados en las condiciones previstas. La empresa adjudicataria, presentará a la Contraparte de OSE-UGD el certificado mensual para su correspondiente aprobación. Una vez aprobado el certificado. Y realizados sobre el mismo los eventuales descuentos por aplicación del numeral 14 (multas por incumplimientos), OSE-UGD le solicitará a la empresa contratista la emisión y presentación de las facturas y eventuales notas de crédito correspondientes. Trámite y plazo para la aprobación de la liquidación de servicios realizados a. El proveedor del servicio presentará dentro de los 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de prestación del servicio, un certificado mensual para la aprobación de la contraparte de OSE-UGD. b. En caso de que la misma sea aceptada en su totalidad, notificará al proveedor del servicio, proporcionando el número de hoja de servicio correspondiente. c. En caso de que la misma no sea aceptada en su totalidad, la contraparte de OSE-UGD no aprobará la liquidación presentada, notificando al proveedor del servicio. d. El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la liquidación por los montos y conceptos aprobados dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificado. Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones: a. A partir de la notificación de O.S.E. al proveedor del servicio de la aprobación de la liquidación presentada, este dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días calendario para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados. b. Si la presentación de la factura se efectuara más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente: a. Si O.S.E. observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al proveedor del servicio dentro del mismo plazo indicado en el artículo anterior. b. El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el artículo anterior. c. O.S.E. dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca de lo mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por O.S.E. a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 5 (cinco) días calendario. d. Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. Atraso en los pagos Si O.S.E. efectuará el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Área Administrativa Financiera de OSE-UGD, una vez proporcionado el número de la hoja de servicio. Este número deberá constar en la factura correspondiente. Proveedores con e-factura Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. Proveedores que no emiten e-Facturas A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Área Administrativa Financiera de OSE-UGD, calle Ledesma esquina Sarandí, ciudad de Maldonado, una vez proporcionado el número de la hoja de servicio o recepción de mercadería, el cual deberá constar en la factura correspondiente. |

# ANEXO IV - Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulário de Oferta

Licitación Pública No. _____

Maldonado, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación Pública No. ______, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio de comparación de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.

PLAZO DE EJECUCIÓN: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                                   Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) I) Sección II

# Experiencia general del proveedor

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I) de la Sección II y acreditarla de conformidad allí se define.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Identificación del Contrato | Función del oferente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: Monto del Contrato (U$S) |  |

Únicamente se computará experiencia de contratos finalizados y que cuenten con recepción.

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) II)Sección II

# Experiencia particular del proveedor

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) II) de la Sección II y acreditarla de conformidad allí se define.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Duración | Identificación del Contrato | Funcion del oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre del Contrato: Identificación del Contratante: Breve descripción del contrato: Ubicación y dirección: Capacidad del sistema de tratamiento o pre-tratamiento al que realizó la O&M Persona de contacto: |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 b) I) Sección II

# Antecedentes del personal clave propuesto

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 9.1 b) III) de la Sección II, firmado por el candidato propuesto.

Para los profesionales agregar además fotocopia del título y para los bachilleratos agregar certificado de egreso de Secundaria y/o CETP UTU.

Declaro que, de resultar adjudicatario del servicio licitado, el personal designado para actuar en el mismo será el declarado en este Formulario.

| Cargo propuesto: |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado, Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). |
| Empleo actual | Nombre del Empleador |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica |
|  | Cargo actual* | Años con el empleador actual* |

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 9.1 b) III) – Sección II.

| Desde* | Hasta* | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia relevante |
| --- | --- | --- |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 b) II) Sección II

# Equipamiento de declaración obligatoria

El oferente deberá proveer la información necesaria para demostrar que cuenta con el equipamiento mínimo necesario para proveer el servicio conforme lo establece el Art. 9.1b) IV) de la Sección II.

| Vehículo | Marca, modelo, año y lugar de empadronamiento | Propiedad / Alquilado |
| --- | --- | --- |

| Maquinaria y herramientas | Descripción | Cantidad a afectar al servicio |
| --- | --- | --- |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 b) III) Sección II

# Sistema de trabajo

Breve descripción del sistema que implantará para llevar adelante el servicio que se licita. Alcance del trabajo que se entiende durante la visita y análisis del pliego, así como la experiencia de servicios anteriores, descripción de fortalezas para afrontar la tarea.

# ANEXO VIII

# a) Especificaciones técnicas

## DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

En este punto se realiza una descripción básica (no taxativa) de las tareas a desarrollar por parte del Contratista durante todo el período del contrato.

La empresa contratista será responsable de proveer un servicio de seguridad. El personal administrativo y ayudantes técnicos, que la empresa entienda necesarios, además del exigido en el pliego, los deberá incluir en los rubros de la licitación con lo que no se aceptaran adicionales por este concepto.

Se deja constancia que en todos los casos en que se refiere a “Reparación”, se hace referencia a los deterioros y eventuales roturas de las instalaciones producidas en forma posterior al inicio del contrato.

Dentro del alcance de la presente licitación el contratista deberá realizar una actualización a su última versión general del Sistema SCADA del sistema Maldonado - Punta del Este marca Movicom, , actualizar el módulo de exportación de datos y generar 5 accesos web. Además se deberá incluir dentro del SCADA aquellos equipos que a la fecha no se encuentran dentro de la visualización, en particular de desinfección UV y los equipos de deshidratación de lodos. El alcance de la actualización se deberá presentar adjunto a la presente propuesta.

### OPERACIÓN DE LA PTAR “EL JAGUEL” Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA PLANTA

Por Operación y Mantenimiento de la PTAR “El Jagüel” se entiende la provisión por parte del Contratista del personal capacitado –técnico superior, técnico intermedio, obrero, administrativo, etc.- y de los recursos materiales específicos (herramientas especiales, vehículos y equipos no contenidos expresamente en el listado de equipos y herramientas a ser entregados bajo inventario por OSE), a efectos de lograr el cumplimiento de los estándares normativos en materia de calidad del efluente líquido a verter en el Océano Atlántico, gestionar de forma ambientalmente adecuada los residuos sólidos generados en el tratamiento, minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades del sistema y, en general, cumplir con todas las pautas operativas y de gestión comprometidas por OSE ante los organismos de contralor ambiental correspondientes.

La operación se realizará con personal presencial durante las 24 horas del día. La distribución de tareas particulares como ser la deshidratación de lodos, se podrá realizar en el momento del día que se entienda conveniente, siempre y cuando el volumen de barro deshidratado diario no afecte la correcta operación del sistema y no entorpezca los regímenes de vaciado, limpieza e inspección de unidades programados.

Como condición general, se dará cumplimiento estricto a las pautas operacionales establecidas en los permisos de operación otorgados oportunamente por las autoridades competentes, así como a las normas vigentes en materia de seguridad y condiciones laborales de los operadores y trabajadores en general.

La empresa contratista será responsable por la elaboración de los informes de gestión de política de calidad, operación y mantenimiento mensuales, así como de las tomas de muestras que sean solicitadas por los organismos competentes, salvo las muestras correspondientes a las de los cuerpos receptores (que será responsabilidad de OSE). Además es responsabilidad de la empresa contratista entregar muestras, informes o información cuando le sea requerido por parte de la contraparte de OSE-UGD.

Será responsabilidad del contratista proveer un servicio de Seguridad, así como hacerse cargo del servicio de alarmas respuesta del sistema.

Previo al inicio de los trabajos  OSE-UGD Maldonado entregará la información relativa a planos y memorias de las instalaciones, manuales de operación y documentos generales de los equipos electromecánicos, instrumentos, equipos de control y transmisión de datos, etc., un registro histórico y detallado de las intervenciones relacionadas con trabajos de mantenimiento realizados y, en general, toda otra información que a juicio de OSE-UGD resulte relevante para la elaboración de los planes de trabajo, así como la correcta operación y mantenimiento de las instalaciones.

Se destaca que será responsabilidad de OSE-UGD el suministro en tiempo y forma de los productos químicos que se emplean en los distintos procesos de tratamiento, así como el pago del costo de la energía eléctrica consumida en las distintas unidades de la PTAR y de los pozos de bombeo, bajo las pautas indicadas en el presente Pliego de Condiciones. A su vez se aclara que la empresa contratista deberá rendir semanalmente los consumos y manejo de stock de productos químicos a la contraparte de OSE-UGD.

La supervisión general de todas las actividades vinculadas con el objeto de Contrato estará a cargo de OSE, en su calidad de principal responsable del correcto funcionamiento del sistema frente a los organismos de contralor correspondientes.

Se detallan a continuación -a modo ilustrativo- los principales parámetros operativos del sistema de tratamiento, los que deberán ser monitoreados y ajustados conforme a las consignas establecidas para su control. La información operativa será recogida en informes de operación a ser presentados mensualmente a OSE-UGD, los que contendrán como mínimo:

##### Línea Líquida:

- Detalle de los caudales tratados por la PTAR.

- Informe acerca de los volúmenes volcados al sistema de tratamiento provenientes de camiones de barométricas: se recogerá la información relativa a fecha, hora, empresa, matrícula del vehículo, entre otros. La empresa contratista será responsable de procesar la información e incorporar al informe mensual de operación.

- Detalle operativos de las unidades de pretratamiento (residuos retenidos en tamices, arenas removidas de los desarenadores, etc).

- Tratamiento Físicoquímico: dosis y consumos de productos químicos aplicadas, informe sobre los Jar–Tests realizados, etc.

- Desinfección: detalle de operación de los equipos de radiación UV, dosis aplicadas, módulos operativos, etc. Estos resultados irán adicionalmente acompañados de los valores de los siguientes datos y parámetros: fecha y hora del muestreo, Caudal, Turbiedad, Transmitancia, CF a la entrada y a la salida del UV y concentración de SST en el efluente a desinfectar.

- Resultados de los muestreos de Laboratorio realizados en la PTAR, conforme a los detalles que más adelante se especifican.

##### Tratamiento de lodos:

- Detalle de los análisis del Lodo Sedimentado: se medirá y registrará pH, Temperatura, Sólidos Totales (ST) y Sólidos Totales Volátiles (STV).

- Detalle de los análisis del Lodo Espesado, esto es, el lodo enviado a los Digestores Anaerobios proveniente de los Espesadores: se medirá y registrará, entre otros, pH, Temperatura, Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y Humedad.

- Lodos Digeridos: los parámetros a analizar serán pH, Temperatura, Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV), Alcalinidad y Ácidos Grasos Volátiles.

- Lodo deshidratado: se medirá y analizará la humedad del lodo deshidratado, volumen, relación STV/ST y se informará acerca del consumo de polímero empleado en los trabajos de acondicionamiento del lodo previo a su deshidratación.

##### Disposición de Residuos Sólidos:

Se informará el detalle de los trabajos de retiro de la basura retenida en los tamices, de la arena removida en los desarenadores y de los lodos deshidratados en las centrífugas, a partir de su acopio en volquetas independientes.

Los residuos sólidos serán enviados para su disposición final en el Relleno Sanitario de “Las Rosas” propiedad de la Intendencia de Maldonado. El transporte de los residuos sólidos, se realizará mediante camión portavolquetas el cual se entregará en comodato al contratista por parte de OSE-UGD. Dicho camión será conducido por un chofer perteneciente al Personal aportado por el Contratista.

La tasa a pagar a la IDM por la disposición de residuos sólidos generados será a cargo de OSE-UGD, siendo la contratista la responsable de gestionar los permisos y trámites correspondientes.

La empresa será responsable del correcto traslado de los mismos, acondicionándolos de manera de no generar vertidos ni olores detectables durante dicha operación; deberá preverse a estos efectos una cobertura especial de las volquetas mediante lonas o materiales similares.

El informe mensual detallará la fecha de disposición, el tipo de residuo (basura, arena y lodo, lodo deshidratado), el sitio de generación y el peso correspondiente.

El contratista deberá lograr una calidad del lodo a disponer conforme a las exigencias municipales de “Lodo Sanitario Normal”, siendo responsable –en caso de no lograrlo- del pago de las respectivas multas impuestas por la Intendencia de Maldonado, a descontar del certificado siguiente.

##### Sistema de Tratamiento de Olores:

Se operarán los 2 sistemas de tratamiento de olores construidos para tales fines en la PTAR “El Jagüel” (denominados “Sistema ESTE” y “Sistema OESTE”), para los cuales se medirá la eficiencia promedio de sus unidades componentes a través de la medición de la concentración de H2S a la entrada y a la salida de las unidades.

Adicionalmente, el informe mensual deberá contener la siguiente información:

- Volumen tratado (m3)

- Consumo de Energía Eléctrica Activa (KWh), reactiva (KVAr) y cos f

- Consumo de Agua Potable

- Consumo de Productos Químicos (Sulfato de Aluminio, Polímero Línea Líquida y Lodos, Soda, etc.): stock inicial, compras, stock final, consumo mensual, merma, etc.

- Se realizara una medición de olores en los alrededores del predio de las instalaciones a gestionar por el contratista. Se medirán los gases a 10 metros desde el límite del predio de cada instalación. El valor máximo medido en dicho punto no podrá ser superior a 0,5 ppm de H2S en ningún momento.

Manual de Operación del sistema Maldonado – Punta del Este:

El contratista deberá regirse por el Manual de Operación de la planta que se adjunta. El no cumplimento o variaciones realizadas al mismo que no fuesen acordadas con la contraparte, será causa de aplicación de multas como si fuesen alivios evitables.

##### Descarga de Barométricas

La empresa Contratista llevará el control de las descargas que realicen los camiones barométricos, y será responsable por el suministro de la información y control de pago que se deber realizar por este concepto.

Así mismo será responsable del control de ingreso de las barométricas a la zona de descarga. En caso de vehículos sancionados con el retiro del permiso del acceso la zona de descarga por parte OSE-UGD, la empresa Contratista será responsable de su implementación.

##### Zona de Descarga de Vactor

Se incluye dentro del servicio el mantenimiento de la zona de descarga del camión Vactor, propiedad de OSE - UGD. Dicha zona debe mantenerse limpia y en condiciones, para ello ser retiran los residuos sólidos acumulados en volquetas y se envían al relleno sanitario de Maldonado, propiedad de la Intendencia de Maldonado. La frecuencia de retiro de sólidos depende de la acumulación y demanda del sistema.

Sala de tableros de control:

Sala de tableros de control, deberán contar con sistema de protección frente a los efectos corrosivos del sulfhídrico. El contratista en contacto con los proveedores propondrá mejoras en componentes electric-electrónicos que permita mejorar su confiabilidad operativa a lo largo del tiempo.

### OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

A efectos de ilustrar acerca de la ubicación de las distintas estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este, se adjunta plano de ubicación de las mismas.

La operación de las EB´s consiste fundamentalmente en asegurar el correcto trabajo de los equipos de bombeo e instalaciones accesorias –a saber: equipos de bombeo, sistemas de rejas, sistemas de tratamientos de olores y ventilación, sistemas de protección anti-ariete, entre otros-, con la premisa fundamental de no realizar vertidos de excedencias a los aliviaderos en tiempo seco y minimizarlos en el transcurso de eventos de lluvias de especial significación.

Asimismo, se dará especial relevancia a la optimización del consumo de energía eléctrica conforme a criterios de eficiencia energética, así como a la adecuada operación de los sistemas de tratamiento de gases.

A estos efectos, se tomarán en cuenta los datos de funcionamiento recogidos diariamente por los operadores de las estaciones, el registro de los datos generados en el centro de control y los históricos extraídos del sistema SCADA.

Se llevará un registro actualizado de los caudales instantáneos de cada EB, el volumen de la basura recogida expresada en litros por día y un detalle de los equipos operativos con sus horas de funcionamiento.

Al final de cada mes, se elaborará un informe resumen conteniendo la siguiente información para la totalidad de las EB:

- Volumen total bombeado (m3).

- Basura total retirada (litros).

- Consumo de Energía Eléctrica Activa (KWh), reactiva (KVA) y cos fi.

- Consumo de Agua Potable (m3).

- Combustible.

Específicamente en lo referido a la operación de los equipos de bombeo, se registrará:

- Lecturas de horímetros y horas de funcionamiento de cada equipo.

- Caudal instantáneo y volumen bombeado.

- Registros de fallas: fecha, descripción, acción correctiva realizada, situación al cierre del informe, etc.

Se realizará un monitoreo de H2S en distintos puntos relevantes el cual deberá presentarse en el plan de trabajo donde se deberá considerar al menos:

- Puerta de ingreso a la PTAR.

- EB (rejas).

- Zona de Pretratamiento (tamices y desarenadores).

- Zona de Digestores Anaerobios.

- Dentro y fuera de cada una de las EB´s del sistema.

- Cámaras especiales de descarga de las impulsiones de las estaciones de bombeo del sistema.

- Se realizara una medición de olores en los alrededores del predio de las instalaciones a gestionar por el contratista. Se medirán los gases a 10 metros desde el límite del predio de cada instalación. El valor máximo medido en dicho punto no podrá ser superior a 0,5 ppm de H2S en ningún momento. Se tendrá especial atención a la operación de los sistemas de tratamiento y mitigación de oles, en cada una de las EB’s.

##### Alivios evitables

Se define como alivio evitable aquel que ocurre cuando la causa del vertido de caudal excedente es imputable a fallas en la previsión y/o mantenimiento de algún elemento del sistema.

Por ejemplo, si el alivio se produce por la no entrada en funcionamiento tanto de los respaldos hidráulicos como eléctricos, esto será considerado un alivio evitable. La afectación producida por estos alivios deberá ser solventada por la empresa contratista, siendo que además se les penará con una multa detallada en el capítulo correspondiente. En caso de que el monto de la sanción exceda el monto mensual del rubro, se trasladará la sanción a otra estación de bombeo a criterio de la contraparte de OSE. En este caso el contratista deberá asumir la responsabilidad ante las autoridades competentes en caso de generarse multas u otro tipo de sanciones, así como también será responsable por los perjuicios que cause el evento y los trabajos de acondicionamiento que sean necesarios realizar.

##### Protocolo de Operación del sistema Maldonado – Punta del Este

El contratista deberá regirse por el protocolo que se adjunta para el sistema Maldonado – Punta del Este. El no cumplimento de dicho protocolo o variaciones realizadas al mismo que no fuesen acordadas con la contraparte, será causa de aplicación de multas como si fuesen alivios evitables.

##### Recorrida y recolección de basura retenida en las rejas

Debido a la alta demanda de trabajo que presentan las estaciones de bombeo durante la temporada estival, la frecuencia deberá de al menos 2 recorridas diarias por las estaciones de bombeo para retirar las volquetas con la basura retenida por las rejas y verificación de la correcta operación de los sistemas y equipos que allí prestan función, así como recolección de datos para los partes diarios de funcionamiento. La empresa deberá disponer de un vehículo, tipo camioneta doble cabina y personal para esa tarea. En fechas especiales de mucha concurrencia de turistas la demanda de retiro de basura puede llegar a requerir 3 recorridas en el día. El vehículo destinado a esta tarea será pura exclusivamente para realizar esta tarea, salvo excepciones bien justificadas.

La basura retenida en las rejas se trasladará a la PTAR “El Jagüel”, se dejará escurrir junto con el material de rejas retenido en la PTAR “El Jagüel”, y luego se traslada al relleno sanitario Las Rosas.

Limpieza y mantenimiento de las unidades

Vaciado y limpieza de unidades: Según se establece en el plan de mantenimiento, para el vaciado y limpieza de las estaciones de bombeo del sistema Maldonado – Punta del Este, así como la estación de bombeo de la PTAR El Jagüel, desarenador y estación de bombeo de la PTAR Piriápolis, se deberá contar con los servicios del camión desobstructor (Vactor) o similar que pueda desempeñar la función de succión de arenas y material sedimentado, según frecuencia ya establecida en el plan de mantenimiento de los sistemas.

Las fechas para la realización de las limpiezas se coordinarán con OSE-UGD y en caso de propuestas alternativas, deberá ser autorizado por la contraparte de OSE-UGD previo a su implementación.

Mantenimiento de cámaras especiales y válvulas de aire: Se deberá tener especial cuidado con las cámaras de descarga de impulsiones ya que se encuentran selladas y será responsabilidad de la empresa contratada mantener el correcto estado de los sellos para evitar la fuga de gases olorosos. Se deberá prestar especial cuidado a la limpieza y mantener operativas las válvulas de airea de las impulsiones.

### OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR PIRIÁPOLIS

Por Operación y Mantenimiento de la “PTAR Piriápolis” se entenderá la provisión por parte del Contratista del Personal capacitado–técnico superior, técnico intermedio, obrero, administrativo, etc.- y de los recursos materiales específicos (herramientas especiales, vehículos y equipos no contenidos expresamente en el listado de equipos y herramientas a ser entregados bajo inventario por OSE), a efectos de lograr el cumplimiento de los estándares normativos en materia de calidad del efluente líquido a verter en el Río de la Plata, gestionar de forma ambientalmente adecuada los residuos sólidos generados en el tratamiento, minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades del sistema y, en general, cumplir con todas las pautas operativas y de gestión comprometidas por OSE ante los organismos correspondientes.

En particular, se dará cumplimiento estricto a las pautas operacionales contenidas en los permisos de operación otorgados por Dinacea (ExDinama), así como a las normas vigentes en materia de seguridad y condiciones laborales de los operadores y trabajadores en general.

Cabe señalar que la PTAR Piriápolis presenta 2 modalidades operativas: una de carácter estival o de “alta temporada”, en la que la totalidad del sistema de tratamiento instalado debe estar operativo -incluyendo fundamentalmente el tratamiento físico-químico de flotación por aire disuelto en las unidades DAF y desinfección del efluente por radiación UV, además del sistema de extracción, acondicionamiento químico, deshidratación y transporte de lodos, y otra de “baja temporada”, en la que se trabaja únicamente con el sistema de pretratamiento (rejas, tamiz y desarenador).

A los efectos de la presente licitación se cotizarán ambas modalidades de operación por separado, para lo cual se tomará como referencia a los efectos de cotizar los servicios, que lo que se denomina “alta temporada” abarca el período comprendido entre el 1° de diciembre de cada año hasta el lunes posterior a la semana de turismo del año siguiente. Durante ese tiempo la planta debe operar con el tratamiento a pleno y será responsabilidad de la empresa contratada tener disponible la capacidad operativa la planta.

Cabe aclarar que durante la modalidad “alta temporada” la operación se realizará con personal presencial durante las 24 horas del día. En la modalidad “baja temporada” el sistema opera con monitoreo en forma remota desde la PTAR El Jagüel, con retiro de basura de rejas con frecuencia diaria. A modo ilustrativo se pude considerar que se asemeja a las condiciones de operación de una Estación de Bombeo.

A efectos de la presente licitación se considerará alta temporada el período comprendido desde el 15 de noviembre hasta 15 días posteriores a la finalización de semana de turismo, en el cual se deberá contar con personal presencial a efectos de comenzar las pruebas de puesta marcha del equipamiento y realizar tareas de limpieza y acondicionamiento de la planta para pasar al régimen de alta/baja temporada.

Para la implantación del personal presencial y teniendo en cuenta la variabilidad de las fechas de semana de turismo se cotizarán 6 meses de baja temporada y 6 meses de alta temporada, sin perjuicio de que la Administración abonará los servicios efectivamente ejecutados bajo la modalidad que corresponda.

Teniendo en cuenta que la planta se encuentra sobre la rambla, y que el tránsito en la zona durante la temporada estival se ve algo congestionado durante el día, el retiro de las volquetas de barro se realizará durante la noche o las primeras horas de la madrugada.

Previo al inicio de los trabajos, OSE-UGD entregará toda la información relativa a planos y memorias de las instalaciones, manuales de operación y documentos generales que resulten relevante a juicio de OSE UGD Maldonado para la correcta operación y mantenimiento de las instalaciones.

Se destaca que será responsabilidad de OSE-UGD el suministro en tiempo y forma de los productos químicos que se emplean en los distintos procesos de tratamiento, así como el pago del costo de la energía eléctrica consumida en las distintas unidades de la PTAR, considerando las pautas indicadas en el presente Pliego de Condiciones.

Se detallan a continuación -a modo ilustrativo- los principales parámetros operativos del sistema de tratamiento, los que deberán ser monitoreados y ajustados conforme a las consignas establecidas para su control. La información operativa será recogida en informes de operación a ser presentados mensualmente a OSE-UGD, los que contendrán como mínimo:

##### Línea Líquida:

- Detalle de los caudales tratados por la PTAR.

- Detalle operativos de las unidades de pretratamiento (residuos retenidos en rejas, tamices, arenas removidas de los desarenadores, etc).

- Tratamiento Físicoquímico CEPT: dosis de productos químicos aplicadas, mediciones de turbidez horaria, informe sobre los Jar–Tests realizados, etc.

- Desinfección: detalle de operación de los equipos de radiación UV, dosis aplicadas, módulos operativos, etc. Estos resultados irán adicionalmente acompañados de los valores de los siguientes datos y parámetros: fecha y hora del muestreo, Caudal, Turbiedad, Transmitancia, CF a la entrada y a la salida del UV y SST en el efluente a desinfectar.

- Resultados de los muestreos de Laboratorio realizados, conforme a los detalles que más adelante se especifican.

- Cabe recordar que existen 2 modalidades de trabajo (temporada “alta” y temporada “baja”).

##### Disposición de Residuos Sólidos:

Se informará el detalle de los trabajos de retiro de la basura retenida en rejas, tamices, la arena removida de los desarenadores y los lodos deshidratados, a partir de su acopio en volquetas independientes. La basura retenida en las rejas y tamices, tanto en alta como en baja temporada se trasladará a la PTAR “El Jagüel”, se dejará escurrir junto con el material de rejas de las estaciones de bombeo del sistema Maldonado – Punta del Este y lo retenido en la PTAR “El Jagüel”, y luego se traslada al relleno sanitario Las Rosas.

Al igual que en el caso de la PTAR “El Jagüel”, los residuos sólidos serán enviados para su disposición final en el Relleno Sanitario de “Las Rosas” propiedad de la Intendencia de Maldonado. El transporte de los residuos sólidos se realizará mediante camión portavolquetas el que será conducido por un chofer perteneciente al personal aportado por el Contratista.

La tasa a pagar a la IDM por la disposición de residuos sólidos generados será a cargo de OSE-UGD, siendo el Contratista el responsable de gestionar los permisos y trámites correspondientes.

La empresa Contratista será responsable del correcto traslado de los mismos, acondicionándolos de manera de no generar vertidos ni olores detectables durante dicha operación. Deberá preverse a estos efectos una cobertura especial de las volquetas mediante lonas o material similar.

En el informe mensual se detallará la fecha de disposición, el tipo de residuo (basura, arena y lodo, lodo deshidratado), el lugar de generación y el peso correspondiente.

##### Sistema de Tratamiento de Olores:

Se operará el sistema de tratamiento de olores construido para tales fines, para los cuales se medirá la eficiencia promedio de sus tanques componentes a través de la medición de la concentración de H2S a la entrada y a la salida de las unidades.

Adicionalmente, el reporte mensual deberá contener la siguiente información:

- Volumen tratado (m3)

- Consumo de Energía Eléctrica Activa (KWh), reactiva (KVAr) y cos f

- Consumo de Agua Potable

- Combustible

- Consumo de Productos Químicos (Sulfato de Aluminio, Polímero Línea Líquida y Lodos, Soda, etc.): stock inicial, compras, stock final, consumo mensual, merma, etc.

- Se realizará una medición de olores en los alrededores del predio de las instalaciones a gestionar por el contratista. Se medirán los gases a 10 metros desde el límite del predio de cada instalación. El valor máximo medido en dicho punto no podrá ser superior a 0,5 ppm de H2S en ningún momento.

La empresa contratista deberá lograr de esta manera el objetivo de eficiencia de tratamiento de olores de acuerdo a los indicadores planteados por la Administración.

Manual de Operación de la Planta de Piriapolis:

El contratista deberá regirse por el Manual de operación de la plata que se adjunta. El no cumplimento o variaciones realizadas al mismo que no fuesen acordadas con la contraparte, será causa de aplicación de multas como si fuesen alivios evitables.

### MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO

El sistema de estaciones de bombeo, así como las plantas de tratamiento, requieren mantenimiento constante y surgen fallas de mayor o menor entidad con una alta frecuencia debido al ambiente corrosivo en el cual se trabaja.

El mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deberá efectuarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, al plan de mantenimiento que se entrega (y se adjunta), a las normas que rigen en la materia y a las reglas del arte, como también la búsqueda de fallas o anomalías en el funcionamiento de los mismos y las revisiones periódicas que impliquen desmontajes, así como potenciales mejoras. Deberá disponerse de los equipos o instrumentos específicos necesarios para este tipo de operaciones.

Como mantenimiento preventivo el contratista deberá mantener el plan de mantenimiento y tendrá la libertad de proponer mejoras o cambios de acuerdo a su expertise, las cuales se podrá incluir o no a solo juicio de OSE UGD Maldonado. La no inclusión de alguno de los equipo en este mantenimiento deberá ser justificada técnicamente.

Se deberá incluir el mantenimiento de las subestaciones de UTE (se realizará de acuerdo a la normativa vigente que aplique) ubicadas en las PTAR Jagüel y en las estaciones de bombeo San Rafael, Tacuarembó, Puntas del Chileno y Lausana. El costo por tal concepto se deberá incluir en los rubros correspondientes al mantenimiento donde está ubicada cada subestación. Este mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a exigencias y normas de UTE y avaladas por OSE-UGD.

La empresa adjudicataria será responsable de realizar las tareas correspondientes al mantenimiento de las unidades y sistemas que no estén operativos durante la operación en la modalidad “baja temporada” de acuerdo a las condiciones establecidas por los proveedores de los equipos y manuales de O&M de la PTAR. En cualquier caso, previo a realizar las tareas, deberán ser ratificadas por OSE-UGD. También será responsabilidad de la empresa adjudicataria, la puesta a punto de las unidades para el cambio de modalidad de trabajo de la planta, cualquiera sea de “baja temporada” a “alta temporada” o viceversa.

El personal que se solicita en la presente licitación deberá estar desempeñando tareas afectadas al sistema durante el horario laboral. La empresa deberá proveer además del personal que se describe más adelante, dos vehículos tipo camioneta doble cabina para las tareas de mantenimiento. Estos vehículos estarán afectado y disponible solo para tareas de mantenimiento, salvo excepciones bien justificadas.

Ante la necesidad de proceder a la compra de repuestos para la reparación de equipos, aparatos, tableros, instrumentos, etc., insumos y artículos necesarios para el mantenimiento edilicio general de las instalaciones y, materiales destinados a toda otra intervención que no esté incluida dentro de las tareas vinculadas a la construcción de las obras, así como para compras relativas a las tareas de mantenimiento preventivo que se incluyan en el Plan de Mantenimiento anual, se hará uso de un fondo especialmente dispuesto para tales fines, previa aprobación y coordinación con la Contraparte de OSE-UGD. El monto del fondo será del 10% del monto adjudicado y se gestionará de la misma manera que un adicional de obra.

Todo el instrumental, material de laboratorio, sensores y/o equipamiento operativo de las PTAR’s o Estaciones de Bombeo será mantenido y calibrado para su correcta operación, bajo costo y responsabilidad de la empresa contratista.

En caso de fallas o roturas que OSE – UGD entienda que podrían haberse evitado con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, el Contratista deberá solucionar los desperfectos a su costo y en plazo mínimo, así como asumir la responsabilidad ante las autoridades competentes en caso de acarrear multas u otro tipo de sanciones.

### OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 21 ESTACIONES DE BOMBEO DE MENOR PORTE

Se incluye en el alcance la presente licitación la operación y mantenimiento de 21 estaciones de menor porte distribuidas por la ciudad en la ciudad de Maldonado, las cuales no cuentan con manual de operación y mantenimiento. Será competencia de la empresa adjudicataria la elaboración de dichos documentos. En el alcance de la operación la empresa contará con el software de visualización y control que es suministro de la presente Licitación para la operativa y cumplimiento de indicadores de operación y mantenimiento los cuales serán avalados por OSE UGD Maldonado los cuales serán presentados por el contratista.

Las instalaciones serán operadas y mantenidas por el adjudicatario y será su competencia el correcto funcionamiento de las instalaciones, así como el mantenimiento electromecánico, el mantenimiento edilicio (cercos, tapas, barandas, etc), elementos hidráulicos (válvulas de retención, válvulas de aire, llaves, entre otros) y mantenimiento de los predios. Para llevar adelante estos trabajos OSE UGD Maldonado brindará los insumos necesarios como ser pintura, hierros, tejido, entre otros. Será responsabilidad de la empresa proveer la mano de obra, herramientas, traslado, colocación y cualquier otro gasto de implementación se entenderá que está incluido dentro del alcance del contrato.

La empresa adjudicada tendrá la posibilidad de proponer modificaciones o mejoras que entienda pertinente, y será competencia de OSE UGD Maldonado a su solo juicio autorizar su implementación. En tal caso la propuesta se deberá presentar en modo de proyecto con planos y memorias.

## TAREAS A DESARROLLAR POR EL PERSONAL

A continuación se describe de forma no taxativa las tareas a desarrollar por el personal de la empresa.

##### Personal Técnico Superior

##### Representante Técnico

Tareas básicas a desarrollar:

- Participar como actor principal en representación del Contratista en la resolución de diferendos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos.

- Coordinar y evaluar el avance general de los trabajos con el Jefe de Tratamiento y con el Jefe de Mantenimiento.

- Designar interlocutores con la contraparte.

##### Coordinador local de contrato

Tareas básicas a desarrollar:

Será responsable por el cumplimiento de indicadores del servicio, tanto en operación como como en mantenimiento.

Revisión de las pautas de operación y ajuste de las mismas en conjunto con la contraparte de OSE-UGD.

Coordinación de las maniobras especiales de operación de las PTAR´s, en coordinación con la contraparte de OSE-UGD.

Coordinación con el Técnico Prevencionista sobre las medidas de seguridad del personal a implementar en cada caso.

Coordinación de los servicios subcontratados (Guardias de Seguridad, manejo de volquetas, mantenimiento general del predio, etc.).

Será responsable por las tareas en los pozos de menor porte. Será responsable por la implementación del software de visualización y control de las estaciones de menor porte y plantas del departamento de Maldonado. Será responsable de la coordinación para la implementación del software de mantenimiento

##### Asesor del Jefe de Tratamiento

Tareas básicas a desarrollar:

- Brindar apoyo al Jefe de Tratamiento en la aplicación del plan de operación.

- Asesorar sobre los procesos de la planta con el objetivo de optimizar y aportar su expertise en todos los ámbitos de su competencia.

- Asegurar el correcto desempeño del tratamiento y el cumplimiento de los parámetros respecto a las habilitaciones ambientales, así como al potencial de las plantas.

- Participará presencialmente ante eventos irregulares o de significancia que lo amerite.

- En ausencia del Jefe de Tratamiento asumirá las responsabilidades y se evaluará su presencialidad en planta en función de las tareas que se estén llevando adelante.

- Estará disponible para reuniones presenciales con OSE UGD Maldonado al menos 2 veces al mes.

##### Jefe de Tratamiento

Tareas básicas a desarrollar:

| Resolución de las dificultades técnicas específicas derivadas del tratamiento, en permanente coordinación con la contraparte de OSE-UGD. |
| --- |
| Revisión de las pautas de operación y ajuste de las mismas en conjunto con la contraparte de OSE-UGD. |
| Coordinación de las maniobras especiales de operación de las PTAR´s y EB´s, en coordinación con la contraparte de OSE-UGD. |
| Coordinación con el Técnico Prevencioncita sobre las medidas de seguridad del Personal a implementar en cada caso. |
| Coordina con los operadores las tareas de acondicionamiento, limpieza e inspección de las instalaciones y sus componentes, siguiendo las indicaciones del Manual de Operaciones y la programación establecida. |
| Coordinación de la operación del sistema siguiendo los criterios definidos en el Manual de Operación o directivas de la Contraparte de OSE-UGD. |
| Realización de los informes y reportes mensuales exigidos en el Pliego. |  |  |  |  |
| Coordinación de ensayos operativos y de control de calidad del proceso en su conjunto. |

##### Asesor del Jefe de Mantenimiento

Tareas básicas a desarrollar:

- Brindar apoyo al Jefe de Mantenimiento en la aplicación del plan de Mantenimiento.

- Asesorar sobre las rutinas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo en los sistemas con el objetivo de optimizar y aportar su expertise en todos los ámbitos de su competencia.

- Asegurar el correcto desempeño del mantenimiento en post del desarrollo de la correcta operación.

- Se responsabilizará presencialmente ante eventos irregulares o de significancia que lo amerite.

- En ausencia del Jefe de Mantenimiento asumirá las responsabilidades y se evaluará su presencialidad en planta en función de las tareas que se estén llevando adelante.

- Estará disponible para reuniones presenciales con OSE UGD Maldonado al menos 2 veces al mes.

- Tendrá responsabilidad compartida con el jefe de mantenimiento respecto a los informes de mantenimiento.

##### Jefe de Mantenimiento

- Será el responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento y control periódico de los equipos e instalaciones, verificando los indicadores requeridos.

- Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante consultas de OSE-UGD. En particular, deberá presentarse en la Planta ante requerimientos de OSE-UGD frente a fallos operativos.

Dentro de las tareas a desempeñar, se destacan:

- Implementación de los programas de mantenimiento de las instalaciones y calibración de equipos.

- Supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad en las tareas realizadas por el personal a su cargo.

Coordinación con el Supervisor de Operaciones de las tareas de acondicionamiento, limpieza e inspección de las instalaciones y sus componentes, siguiendo las indicaciones del Manual de Operaciones y la programación determinada.

Reporte a la contraparte de OSE-UGD acerca de los fallos o anomalías que presenten los equipos y los elementos del sistema.

Coordinación con la operación del sistema para mantener el buen funcionamiento del sistema y la aplicación del Manual de Operación o directivas de la contraparte de OSE-UGD.

Realización de informe mensual de mantenimiento, así como reportes o informes puntuales que sean solicitados por la contraparte de OSE-UGD. Con especial detalle del estado general del equipamiento afectado por gases corrosivos

Coordinación con el Supervisor de Operaciones, planificando y dirigiendo las tareas de mantenimiento.

Definición y coordinación de los equipos, repuestos e insumos a adquirir, en conjunto con la contraparte de OSE-UGD. Se analizará costos de mantenimiento por equipo y análisis de sustitución en caso de que corresponda.

##### Laboratoristas

Tareas básicas a desarrollar:

Realizar los análisis de laboratorio solicitados para el control de la operación del sistema.

Dirigir la operativa interna del Laboratorio, manejo de stocks, materiales y control de equipos de laboratorio.

Realizar y enviar en tiempo y forma los informes de resultados de los análisis.

Planificar y coordinar los muestreos de lodos y efluentes en conjunto con el Jefe de Tratamiento.

Realizar ensayos operativos y de control de calidad del proceso en su conjunto.

Coordinar la gestión con los laboratorios externos (envío de muestras, solicitud y control de resultados).

Responsable de la calibración de instrumentos de control en el laboratorio y en la planta.

Realizar informes y reportes solicitados por otras áreas y por la contraparte de OSE-UGD.

##### Supervisor General de Operaciones

Tareas básicas a desarrollar:

Aportar a la revisión de las pautas de operación en conjunto con la contraparte de OSE-UGD.

Coordinación de maniobras especiales de operación (limpieza de colectores, limpieza de estaciones, etc.) en coordinación con el Jefe de Tratamiento y de Mantenimiento.

Coordinación con el Técnico Prevencionista de las medidas de seguridad correctivas a implementar en coordinación con la contraparte de OSE-UGD.

Coordinación con los operadores las tareas de acondicionamiento, de limpieza e inspección de las instalaciones y sus componentes, siguiendo las indicaciones del Manual de Operaciones y la programación determinada.

Coordinación de la operación del sistema siguiendo los criterios definidos en el Manual de Operación o directivas de la Contraparte de OSE-UGD.

Realización de los informes y reportes que sean solicitados.

Coordinación de ensayos operativos del sistema en su conjunto.

Transporte personal en caso de ser necesario.

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad de todas las personas.

Responsabilidad por la aplicación, la difusión y el contralor de las normas de calidad, seguridad y medio ambiente, siendo responsable por el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables.

##### Personal Técnico Intermedio

##### Técnico en Comunicaciones

Tareas básicas a desarrollar:

- Gestión de los programas de comunicación del sistema que serán entregados al contratista por parte de OSE – UGD.

- Correcto funcionamiento de los PLC’s y reporte de fallas.

- Correcto funcionamiento de señales digitales con equipos asociados a cada uno de los PLC’s del sistema y al SCADA.

- Correcto funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados a cada uno de los PLC’s del sistema y al SCADA.

- Verificación de funcionamiento y calibración de cada uno de los medidores y sensores del sistema.

Se aclara que la empresa será total y absolutamente responsable del correcto desempeño del sistema de comunicación y evitar alivios vertimientos en caso de fallas.

#### Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional

Tareas básicas a desarrollar:

- Brindar apoyo desde el punto de vista de su expertise.

- Deberá elaborar plan de trabajo para las tareas que su complejidad lo requiera.

- Asegurar el correcto desarrollo de las tareas desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional.

- Mantener informado a OSE UGD Maldonado sobre posibles riesgos latentes o visualización de posibles riesgos que puedan surgir.

- Implantación de formato y sistema de prevención de riesgo en tareas, como ser AST.

- Participar a OSE UGD Maldonado de los informes y medidas a implementar.

## CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS

El pago del servicio contratado correspondiente a la Operación de las PTAR’s se realizará en función de los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio para los distintos parámetros de monitoreo, así como en función del cumplimiento de las pautas contenidas en los Planes de Operación. Para las EB de acuerdo a su desempeño y según el Manual de Operación.

A efectos de la evaluación de los resultados, el Contratista presentará el Informe de Operación con la información los datos exigidos en el Informe mensual de operación y que se detallan en el presente pliego, debiendo demostrar el cumplimiento de la normativa vigente y en particular con las habilitaciones ambientales del sistema, buenas prácticas de funcionamiento y eficiencia requerida, así como el cumplimiento de los criterios que rigen en particular para el presente llamado a licitación.

OSE UGD Maldonado podrá solicitar ampliación de información en caso de que a su solo juicio entienda que corresponde. A su vez en caso de que se entienda que las muestras no sean representativas se podrá solicitar volver a muestrear y realizar las determinaciones correspondientes.

Cabe aclarar que se tomarán muestras por parte del Laboratorio de OSE-UGD Maldonado, por lo que la aceptación de los resultados de los análisis realizados por parte del Contratista tendrá en cuenta la concordancia que éstos deberán presentar con relación a los resultados obtenidos por OSE-UGD. En caso de no existir concordancia entre los resultados de ambas partes, se solicitará la intervención de un tercer laboratorio a costo del Contratista.

En caso que los resultados obtenidos finalmente no se adecuen a lo exigido en el presente pliego, o se constate que no se ha cumplido con el Plan de Operación vigente o pautas de eficiencia, se descontará de la certificación las multas correspondientes.

A continuación se presenta los parámetros y valores máximos establecidos en las autorizaciones ambientales, que se deben cumplir en efluente final a ser vertido y por los lodos deshidratados de las PTARs de El Jagüel y de Piriápolis:

PTAR “El Jagüel”:

El límite admisible de vertido se da cuando 3 muestras consecutivas de los líquidos residuales de la planta, separadas una semana entre sí y tomadas a la hora del día que OSE-UGD determine (pudiendo no coincidir entre los días), arrojen todas resultados que cumplan con los parámetros detallados a continuación:

| DBO5 | < 100 mg/L |
| --- | --- |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | < 50 mg/L |
| Fósforo Total | < 5 mg/L |
| Coliformes Totales | < 5000 UFC/100 mL |
| Aceites y Grasas | < 50 mg/lt |

Si el resultado de una sola de las muestras no estuviera dentro de los parámetros establecidos se considerará que la muestra “no cumple”.

Las muestras serán analizadas en el Laboratorio de OSE-UGD, pudiendo la empresa contratista realizar muestras en paralelo.

Lodos de la PTAR “El Jagüel”:

Con respecto a los lodos deshidratados mediante centrifugas, a enviar a disposición final (relleno sanitario, vertedero), se deberán cumplir los siguientes parámetros:

| Concentración de Sólidos deshidratados: | > 20% |
| --- | --- |
| Relación SSV/SST | < 0,55 |

La concentración mínima de sólidos se deberá cumplir desde el momento en que comience a realizar la purga de sólidos, debiendo llevar registro del volumen de lodo purgado y deshidratado.

Esta condición de calidad mínima es el que se considera “lodo sanitario normal”.

PTAR “Piriápolis”

El límite admisible de vertido se da cuando 3 muestras consecutivas de los líquidos residuales de la planta, separadas una semana entre sí y tomadas a la hora del día que OSE-UGD determine (pudiendo no coincidir entre los días), arrojen todas resultados que cumplan con los parámetros detallados a continuación:

|  | ALTA TEMPORADA | BAJA TEMPORADA |
| --- | --- | --- |
| DBO5: | < 150 mg/L | 200-250 mg/L |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST): | < 50 mg/L | 200-250 mg/L |
| Fósforo Total | < 1.5 mg/L | 5-10 mgP/L |
| Coliformes Totales | < 1000 UFC/100 mL | 1 X 107 UFC/100 mL |
| Aceites y Grasas | < 20 mg/L | < 125mg/L |
| Amonio | <50 mg/L | <50 mg/L |

Si el resultado de una sola de las muestras no estuviera dentro de los parámetros establecidos se considerará que la muestra “no cumple”.

Las muestras serán analizadas en el Laboratorio de OSE-UGD, pudiendo la empresa contratista realizar muestras en paralelo.

Lodos de la PTAR “Piriápolis”:

Con respecto a los lodos deshidratados mediante centrifugas a enviar a disposición final (relleno sanitario, vertedero), se deberán cumplir los siguientes parámetros:

| Concentración de Sólidos deshidratados: | > 20% |
| --- | --- |

La concentración mínima de sólidos se deberá cumplir desde el momento en que comience a realizar la purga de sólidos, debiendo llevar registro del volumen de lodo purgado y deshidratado.

Esta condición de calidad mínima es el que se considera “lodo sanitario normal”.

## USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIDAD DE OSE AFECTADAS AL SERVICIO

El camión con equipo porta volquetas y minicargador, serán entregados al Contratista en Comodato y estarán pura y exclusivamente afectados al servicio que hace a la presente licitación. Si se constata en cualquier caso que el desempeño de tareas de cualquiera de los equipos se realizó fuera del alcance de la presente licitación sin autorización de la contraparte, se aplicará una sanción correspondiente a la establecida en el literal g) del Numeral 23 del Anexo III.

La empresa adjudicataria, será responsable de realizar los mantenimientos de los vehículos en tiempo y forma, así como del uso responsable del equipo. Se aclara que las infracciones o multas de cualquier tipo, serán responsabilidad de la empresa adjudicataria. Será de costo del contratista en tanto responsable -a los efectos de este contrato- de cubrir las necesidades de traslado de residuos para mantener el servicio.

Al finalizar el servicio, se realizará una inspección en taller autorizado por la marca previo a la recepción, quedando sujeto al resultado de la revisión la liquidación del certificado final.

## INSTALACIONES, INVENTARIO Y STOCK DE REPUESTOS

El Contratista recibirá al inicio del período de operación las instalaciones en el estado actual en que se encuentren, el que se constatará el día de la visita, además un inventario del equipamiento, stock de repuestos y herramientas menores.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la correcta utilización y manejo de los equipos así como del stock de repuestos y herramientas menores que se le entreguen. Si se constata una mala utilización de los mismos, la empresa contratista será responsable de su reposición.

El Contratista será responsable del mantenimiento y reparación edilicia (en caso de deterioro), mantenimiento de predios, y/o de cualquier otro tipo que entienda necesario para que la presentación de las instalaciones luzca impecable en todo momento, siendo pasible de ser observado y sancionado en caso de incumplimiento.

El mantenimiento edilicio de las instalaciones incluirá el hidrolavado y limpieza de paredes y estructuras expuestas, pintura y recambio de barandas, escaleras, tapas, rejas, entre otros arreglos que, debido a la corrosión o a cualquier otro elemento del ambiente ,se vieran afectados, bajo autorización de la contraparte de OSE-UGD.

OSE-UGD proveerá la pintura para el mantenimiento y los implementos a reemplazar en caso que corresponda su sustitución. Se incluyen aquí los cercos, aberturas, puertas, portones, etc.

Al final del período de contratación el Contratista deberá entregar las instalaciones a OSE-UGD bajo inventario, debiendo asumir a su costo todos los faltantes que se constataren. Todos los elementos incorporados a las instalaciones en el período de operación deberán ser debidamente inventariados y quedarán a beneficio de la Administración a la finalización del período contractual.

Al inicio del contrato se entregará a la empresa adjudicataria un listado con el stock de repuestos y herramientas menores disponibles para su uso en el Sistema. La empresa adjudicataria será responsable del correcto uso de los mismos debiendo mantener permanentemente actualizado los inventarios, registrando los correspondientes movimientos tanto en altas como en bajas del mismo.

Aclaración: se entiende por instalaciones toda la infraestructura comprendida en el alcance de la presente licitación, como ser: Plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, predios de cámaras especiales, cámaras de tratamiento de olores, cámaras de descarga de impulsiones, etc.

## ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y PLAN DE MANTENIMIENTO

En los Anexos X, XI, XII, XIII figuran los Planes de Operación y Mantenimiento actuales de las distintas instalaciones. Dichos Planes serán mejorables en toda instancia, tanto sea a iniciativa de OSE-UGD como de la empresa contratista, e irán incorporando las nuevas estaciones o infraestructuras que OSE UGD Maldonado vaya poniendo en marcha dentro del alcance la presente contratación.

Dentro del primer bimestre del período de contratación, el Contratista deberá presentar para aprobación de OSE-UGD, una actualización de los Planes de Operación y de Mantenimiento de todas las instalaciones.

En un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir del inicio de la Operación, la empresa Contratista deberá presentar para la aprobación de la contraparte de OSE-UGD:

- Un Plan de Operación para las PTAR y la totalidad de los Pozos de Bombeo (EB´s), con una clara descripción de las tareas a desarrollar durante el plazo de vigencia del contrato.

- Un Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos electromecánicos de la PTAR y las EB del Sistema Maldonado – Punta del Este, conteniendo índices de evaluación de cumplimiento de los trabajos programados.

Dichos Planes de Operación y Mantenimiento deberán ser siempre respetados por parte del Contratista, y ante todo cambio introducido, la empresa deberá comunicarlo inmediatamente a la contraparte de OSE-UGD a los efectos de su convalidación.

Si del análisis de los Planes de Operación y Mantenimiento se concluyera que no se obtienen los resultados esperables a juicio de la contraparte de OSE-UGD, ésta podrá rechazar el plan vigente y ordenar su urgente modificación para su posterior aprobación.

En un plazo de una semana la empresa Contratista deberá presentar para la aprobación de la Contraparte el correspondiente plan modificado.

# ANEXO VIII

# Descripción de los rubros detallados en la Planilla de Cantidades y Precios - Anexo VI

Al momento de la toma del servicio el sistema se encontrará en diferentes condiciones dependiendo del momento del año en que se haga. Esto puede traer que se esté con la etapa de vaciado y limpieza de unidades sin comenzar o parcialmente hecha. Será responsabilidad del contratista preparar las instalaciones para la siguiente temporada, independientemente de la condición en que se tome el sistema. Para ello se realizará una recorrida obligatoria por las plantas y estaciones de bombeo para tener un panorama general de la condición y el alcance de la maniobra.

## Rubros de Operación

### O1- Operación PTAR “El Jagüel” y de la Estación de Bombeo asociada (EB Planta).

Se incluyen en estos rubros todos los costos necesarios para la operación integral y mantenimiento edilicio de la PTAR y la EB de la PTAR “El Jagüel”. Incluye los jornales, remuneraciones y pago por concepto de Leyes Sociales de la totalidad del Personal afectado a las distintas tareas vinculadas a la PTAR (incluyendo el traslado de los residuos sólidos al punto de disposición final), suministro de vehículos que serán al menos 2 camionetas doble cabina (1 para el traslado operadores y recorrida de limpieza y retiro de basura de las estaciones y la otra para uso del personal Técnico superior) y el suministro de vestimenta y equipamiento de protección personal de los Operarios. Se incluirá asimismo el suministro de reactivos e insumos para la realización de los análisis de laboratorio, servicio de internet, equipamiento de software y hardware, servicios de telefonía, entre otros servicios o equipamiento que la empresa considere necesario para el desarrollo de las tareas. Se incluye en este ítem el costo correspondiente al consumo de agua potable, los trabajos de limpieza general de las instalaciones y mantenimiento de los espacios verdes de los predios (corte de césped, mantenimiento del arbolado existente, etc.).

### Rubros O2 - Operación de las EB´s del Sistema Maldonado - Punta del Este

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos a la operación (de acuerdo al manual de operación) y mantenimiento edilicio de las estaciones de bombeo del sistema Maldonado – Punta del Este, así como líneas de impulsión y componentes hidráulicos de cada una. Incluye los costos por concepto de monitoreo y atención de emergencias durante las 24 horas los 365 del año. Incluye además a modo de ejemplo retiro de basura de rejas, mantenimiento del predio, mantenimiento y limpieza del interior de la estación (incluyendo productos de limpieza como ser: hipoclorito, limpiador líquido tipo perfumol, etc).

Será responsabilidad del Contratista realizar mensualmente recorridas de inspección y verificar la correcta operación de elementos hidráulicos (Válvulas de aire, descargas). Estas recorridas se deberán incluir en el servicio de operación y mantenimiento, y prorratear en la operación y mantenimiento de los pozos.

En el caso particular de los rubros O2.12 y O2.13, éstos se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad estas instalaciones.

### Rubro_3 – Operación del Sistema Piriápolis:

En los rubros O3.1 y O3.2 se incluyen todos los costos necesarios para la operación integral de la PTAR de la ciudad de Piriápolis y la EB asociada. Incluye los jornales, remuneraciones y pago por concepto de Leyes Sociales de la totalidad del Personal afectado a las distintas tareas vinculadas a la PTAR (incluyendo el traslado de los residuos sólidos al punto de disposición final en el Relleno Sanitario de Las Rosas en Maldonado, a realizar en camión suministrado por OSE) y el suministro de vestimenta y equipamiento de protección personal de los Operarios.

Se deberá incluir el suministro de reactivos e insumos para la realización de los análisis de laboratorio, el costo correspondiente al consumo de agua potable y a los trabajos de limpieza general de las instalaciones.

Se subraya que la PTAR Piriápolis presenta 2 modalidades operativas, una de “alta temporada”, en la que la totalidad del sistema de tratamiento instalado debe estar operativo en forma completa –incluyendo fundamentalmente el tratamiento físico-químico de flotación por aire disuelto en las unidades DAF, desinfección UV, deshidratación y transporte de lodos-, y una de Baja Temporada, en la que se trabaja únicamente con el sistema de desbaste, desarenado (no se trabaja con: sistema primario de separación de fases, sistema de desinfección, con el descarte y deshidratación de lodos) y bombeo. Se aclara que se debe mantener el sistema de tratamiento y mitigación de olores operativos durante todo el año.

En el caso particular de los rubros O3.3 y O3.4, corresponden a estaciones de bombeo que aún no se encuentran operativas. Estas se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad esas instalaciones y se deberán operar en las mismas condiciones que las EB’s del sistema Maldonado Punta del Este.

##### Rubro O4 – Operación de 21 estaciones de bombeo de menor porte

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos a la operación (de acuerdo al Manual de Operación que el Contratista deberá presentar) y mantenimiento edilicio de las estaciones de bombeo de menor porte, así como líneas de impulsión y componentes hidráulicos de cada una. Incluye los costos por concepto de monitoreo y atención de emergencias durante las 24 horas los 365 días del año.

Incluye a modo de ejemplo retiro de basura de rejas, mantenimiento del predio, mantenimiento y limpieza del interior de la estación (incluyendo productos químicos, a saber hipoclorito, limpiador líquido tipo perfumol, etc).

Será responsabilidad del Contratista realizar recorridas mensuales de inspección y verificar la correcta operación de elementos hidráulicos (Válvulas de aire, descargas). Estas recorridas se deberán incluir en el servicio de operación y mantenimiento, y prorratear en la operación y mantenimiento de los pozos.

En el caso particular de los rubros O4.2, O4.3 y O4.4 corresponden a estaciones de bombeo que aún no se encuentran operativas. Estas se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad esas instalaciones y se deberán operar en las mismas condiciones que las EB’s de menor porte.

## Rubros de Mantenimiento

### M1- Mantenimiento PTAR “El Jagüel” y de la Estación de Bombeo asociada (EB Planta).

Se incluyen en estos rubros todos los costos necesarios para el mantenimiento integral de la PTAR y la EB de la PTAR “El Jagüel”. Incluye los jornales, remuneraciones y pago por concepto de Leyes Sociales de la totalidad del Personal afectado a estas tareas, incluyendo la vestimenta, elementos de protección personal y herramientas para el personal afectado al Área de mantenimiento. Se incluirá asimismo el suministro de equipamiento de software, hardware y todos los implementos necesarios para la correcta aplicación de los planes de mantenimiento y normal desarrollo de las tareas.

### Rubros M2 - Mantenimiento de las EB´s del Sistema Maldonado - Punta del Este

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento integral (de acuerdo al manual de mantenimiento) de las estaciones de bombeo del sistema Maldonado – Punta del Este. Incluye los costos por concepto de atención de emergencias durante las 24 horas los 365 del año.

En el caso particular de los rubros M2.12 y M2.13, éstos se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad estas instalaciones.

### Rubro_M3 – Mantenimiento Sistema Piriápolis:

En el rubro M3.1 se incluyen todos los costos necesarios por el mantenimiento integral de la PTAR de la ciudad de Piriápolis y la EB asociada. Incluye los jornales, remuneraciones y pago por concepto de Leyes Sociales de la totalidad del Personal afectado a estas tareas, incluyendo la vestimenta, elementos de protección personal y herramientas para el personal afectado al Área de mantenimiento. Se incluirá asimismo el suministro de equipamiento de software, hardware y todos los implementos necesarios para la correcta aplicación de los planes de mantenimiento y normal desarrollo de las tareas.

En el caso particular de los rubros O3.3 y O3.4, corresponden a estaciones de bombeo que aún no se encuentran operativas. Estas se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad esas instalaciones y se deberán operar en las mismas condiciones que las EB’s del sistema Maldonado Punta del Este.

##### Rubro M4 – Mantenimiento de 21 estaciones de bombeo de menor porte

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento (de acuerdo al Manual que el Contratista deberá presentar) de las estaciones de bombeo de menor porte, así como líneas de impulsión y componentes hidráulicos de cada una. Incluye los costos por concepto de monitoreo y atención de emergencias durante las 24 horas los 365 días del año.

En el caso particular de los rubros M4.2 y M4.3 corresponden a estaciones de bombeo que aún no se encuentran operativas. Estas se comenzarán a certificar una vez que se pongan en operación o cuando OSE UGD Maldonado disponga que la empresa comenzará a tener bajo su responsabilidad esas instalaciones y se deberán operar en las mismas condiciones que las EB’s de menor porte.

##### Rubro S1 – Suministro e implementación de sistema de monitoreo y control para EB's y PTAR  (incluyendo el hardware)

Corresponde al suministro e implementación de sistema de monitoreo y control (incluyendo el hardware), el cual deberá incluir la visualización de las principales variables de la totalidad de las estaciones de bombeo y plantas de aguas residuales del departamento de Maldonado.

# ANEXO VIII

# Otras especificaciones

## CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

El Contratista deberá cumplir con todo lo declarado en su oferta, en particular, en cuanto a lo declarado en la plantilla estable de trabajadores para la atención del servicio en régimen de turnos que cubran las 24 horas los 365 días del año. Esto comprende la cantidad mínima de operarios y técnicos declarados en su oferta, así como la calificación de todos ellos. Deberá cumplir además, con lo declarado en su oferta en cuanto a los vehículos, equipamiento, maquinaria y herramientas a aportar para la operación. El no cumplimiento de lo declarado en la oferta, en cualquier etapa de la contratación, será considerado falta grave.

El oferente deberá declarar en su oferta, todo en lo que respecta a maquinaria, equipos, herramientas y todo aquello que aportará para la correcta operación y desempeño de las PTAR’s y sistemas. Además se aclara que los repuestos no están incluidos en las obligaciones a suministrar por la empresa contratista, siendo responsabilidad de OSE-UGD el suministro en tiempo y forma.

## DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Previo al inicio del contrato, con al menos 96 horas de anticipación, el Contratista deberá presentar para aprobación de la contraparte de OSE-UGD Maldonado el listado de Personal Técnico Superior y de la plantilla del personal obrero a asignar a la contratación. Dicho listado irá acompañado de los currículums vitae correspondientes. La nómina del Personal Técnico Superior deberá coincidir con la declarada en la oferta. En caso de que por razones de fuerza mayor esto no sea posible, la sustitución de dicho Personal Técnico Superior sólo podrá aceptarse en los términos establecidos en el Anexo III, numeral 9.1 a).

La nómina del personal obrero deberá cumplir los requerimientos expuestos a continuación, quedando a criterio de la Contraparte de OSE-UGD la aceptación del personal obrero propuesto.

## SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES

En todos los casos en que la empresa Contratista deba proceder a suplir personal (razones de fuerza mayor, licencias médicas, licencias anuales, rechazo del personal por parte de la Administración con solicitud de su remplazo, etc.), el nuevo personal deberá cumplir como mínimo los requerimientos establecidos para cada caso.

Adicionalmente, para los casos de sustitución del Personal Técnico Superior, el reemplazante deberá contar como mínimo con la Calificación del Técnico oportunamente propuesto en la oferta, de acuerdo a la calificación obtenida.

En todos los casos en que se deba proceder al remplazo de personal - cualquiera sea el mismo-, el Contratista dispondrá de un plazo de 96 horas para efectivizarlo en las condiciones antes expuestas.

## EVALUACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL

En todo momento, la Administración evaluará al personal contratado, tanto en su desempeño como en la preservación de la buena imagen de la Administración ante terceros, usuarios, y personal del Organismo.

En caso que dicha evaluación no sea considerada suficiente, la Administración podrá rechazar al personal y podrá asimismo exigir la sustitución del personal dentro de los plazos establecidos en el numeral anterior y con las condiciones establecidas en el numeral 9.1 a) del Anexo III.

## FISCALIZACIÓN DE OSE-UGD

OSE-UGD Maldonado asignará personal propio de su Área Técnica quien oficiará como Contraparte, controlando los trabajos que desarrollará la empresa Contratista en las Plantas y en las Estaciones de Bombeo. La empresa adjudicataria deberá en todo momento facilitar la tarea de la contraparte y aportar todos los datos que la contraparte solicite en todo momento.

En particular, la empresa Contratista deberá poner a disposición de la contraparte de OSE-UGD en forma permanente el Plan de Mantenimiento a efectos de permitir su seguimiento control. En particular, todo cambio introducido por cualquier razón al Plan de Operación y Mantenimiento deberá ser comunicado en forma inmediata a la contraparte, a efectos de su convalidación.

## ÓRDENES DE SERVICIO

La empresa Contratista podrá recibir órdenes de servicio provenientes de la contraparte de OSE-UGD. Dichas órdenes de servicio deberán ser cumplidas en todos los casos dentro del plazo estipulado en las mismas.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

# Firma

# ANEXO X

# Manual de Operación Sistema Maldonado – Punta del Este

# ANEXO XI

# Manual Operación PTAR Piriapolis

# ANEXO XII

# Programa Mantenimiento Sistema Maldonado Punta del Este

# ANEXO XIII

# Programa Mantenimiento PTAR Piriápolis

# ANEXO XIV

# Borrador del comodato

# ANEXO XV

# Mapa ubicación EB’s

# I

# ANEXO XVI

# Listado equipos Sistema Maldonado Punta del Este

# ANEXO XVII

# Listado de equipos PTAR Piriápolis

# ANEXO XVIII

# Mapa de ubicaciones

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.