miércoles, 15 de Marzo de 2023.

# OBJETO

ADQUISICIÓN  DE CASETAS Y POSTES DE MUESTREO

# RECEPCIÓN DE OFERTAS

29 DE MARZO DE 2023 – 11:00 HS.

Serán recibidas vía correo electrónico al mail: comprasCAM@ose.com.uy o de manera presencial en sobre cerrado en la Oficina de Calidad de Agua, cita en Montevideo, Av. Millán 3420, planta baja.

-COTIZAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PLIEGO-

# CONSULTAS Y/O PRÓRROGA

HASTA 24 DE MARZO DE 2023

# CAPITULO I

- OBJETO

Adquisición  de casetas y postes de muestreo de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego.

# CAPITULO II

- CONDICIONES GENERALES

La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento total de los requisitos y Condiciones Generales establecidas las compras estatales y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de las mismas.

Referido a las Condiciones Generales para COMPRAS DIRECTAS.

http://www.ose.com.uy/descargas/adquisiciones/proveed/condiciones_generales_para_compras_directas_version_08_11_19.pdf

# CAPITULO III

- CONDICIONES PARTICULARES

  - DE LA EMPRESA

La empresa deberá estar inscripta en el Registro Único de Proveedores Estatales.

  - ALCANCE Y/O DESCRIPCIÓN

    - DESCRIPCIÓN

Esta compra constara de 2 lotes:

- El Lote 1 se proveerán a la Administración de casetas de muestreo con y tapa vertical deslizante (Lote 1)  de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el punto 3.2.2.1 y en las cantidades especificadas en la Plantilla de Presentación de Precios (punto 3.2.5)

- El Lote 2 se proveerán a la Administración de casetas de muestreo tipo poste con cerrojo de todo acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el punto 3.2.2.2 y en las cantidades especificadas en la Plantilla de Presentación de Precios (punto 3.2.5)

- El Lote 3 se proveerán a la Administración de cerraduras de repuesto para las casetas de muestreo tipo poste de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el punto 3.2.2.3 y en las cantidades especificadas en la Planilla de Presentación de Precios (punto 3.2.5).

    - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

      - Casetas con tapa vertical deslizante

        - Dimensiones exteriores: las dimensiones de la caseta deberán ser estar de acuerdo con la tabla siguiente, admitiéndose un apartamiento máximo de ±1 cm.

| Largo: | 60cm |
| --- | --- |
| Ancho: | 40cm |
| Altura: | 20cm |

        - Chapa: metálica, espesor mínimo de todos los componentes no inferior de 1.6 mm (calibre 16)

        - Tapa: la tapa será deslizante e incorporará un mecanismo para que no pueda ser retirada por completo, sino solo lo necesario para realizar el muestreo. No se admitirán casetas con bisagra.

        - Agujeros de desagüe: en la parte interior del cuerpo principal la caseta tendrá como mínimo 8 agujeros de diámetro 10 mm para oficiar de desagüe distribuidos en el perímetro de la caseta.

        - Agujeros para sujeción: en la parte trasera la caseta tendrá 4 agujeros de diámetro 10 mm ubicados todos a 8 cm del perímetro.

        - Cerradura: la puerta deberá poder ser cerrada por medio de la colocación un candado de 50 mm que será provisto por la Administración.

        - Aspectos constructivos: las soldaduras entre las partes tendrán un buen acabado de acuerdo a las reglas del arte. Los bordes serán sin rebarbas ni filos vivos en ninguna de sus partes.

        - Terminación interior-exterior: Pintura electrostática apta para exteriores, con un espesor de entre 50-80 micras.

        - Color: tonos de la gama del gris.

        - Instalación sanitaria: la instalación sanitaria de la caseta será de caño de polipropileno de ½”, provista de dos válvulas esféricas de ¼ vuelta terminando en un pico de muestreo en el extremo según esquema (ver Fig. 2, pág. 9).  El pico será de cobre de 3/8” de 10 cm de largo. La instalación deberá estar firmemente sujeta al interior de la caseta mediante grampas adecuadas, pero que permitan el desarme completo, en caso de ser necesario. Los puntos de sujeción serán 2 (dos): mediante tuerca, arandela y arandela contratuerca en el fondo y el brazo horizontal contra el techo o fondo de la caseta.

        - Numeración: las casetas deberán venir en la parte superior del cuerpo con el Nº de serie estampado de acuerdo con el siguiente código: CAM.EV.0008.XXXX. Los últimos 4 dígitos serán correlativos comenzando por el Nº 0240

      - Casetas de Muestreo Tipo Poste con Cerrojo

        - Cuerpo: caño de hierro de 6” de diámetro, 4.3 mm de espesor mínimo, 1200mm de largo.

        - Tapa Superior: hierro, 4.3 mm de espesor, soldada.

        - Puerta: hierro curvo, con radio de curvatura de 3”, 4.3 mm de espesor mínimo, 400 mm de alto y bordes reforzados.

        - Cerradura: la puerta contendrá un cerrojo de seguridad para permitir la apertura (cierre). Este será similar a los cerrojos de las series 200 o 500 de las marcas Star o Elisil

Las cerraduras estarán seriadas: Todos los cerrojos instalados en las casetas tendrán la misma combinación y se deberán entregar como mínimo 15 llaves.

        - Bisagras: soldadas de forma que la puerta no pueda ser removida

        - Divisoria interna: chapa galvanizada 1.6 mm de espesor mínimo (calibre 16) o aluminio removible, fijada con tornillos cabeza hexagonal 1/4”.

        - Sujeciones interiores de la cañería: doble caña con tornillos cabeza hexagonal de ¼”.

        - Agujeros de desagüe: en el cuerpo principal inmediatamente arriba de la platina de anclaje se cortaran 4 perforaciones con forma de semicírculo de 1.5” de diámetro o en V de 1.5” de altura.

        - Base: Platina soldada, diámetro exterior de 8” mínimo, 8 mm de espesor mínimo, 6 agujeros de 3/8”.

        - Platina de anclaje: diámetro exterior de 8” mínimo, con 6 bulones de anclaje soldados adecuadamente a las perforaciones de la Base. Longitud de los bulones 1” libre. Se colocarán por lo menos 4 grampas tipo bigote para amurarla a una base de hormigón del lado opuesto a los bulones. Largo mínimo: 10 cm.

        - Terminaciones: las soldaduras entre las partes tendrán un buen acabado de acuerdo a las reglas del arte. Los bordes serán sin rebarbas ni filos vivos en ninguna de sus partes.

        - Terminación interior-exterior: Pintura electrostática apta para exteriores, con un espesor de entre 50-80 micras.

        - Color: tonos de la gama del gris.

        - Instalación sanitaria: la instalación sanitaria de la caseta será caño de polipropileno de ½”, provista de una válvula esférica de ¼ vuelta terminando en un pico de muestreo en el extremo según esquema. El pico será de cobre de 3/8” de 10 cm de largo. Deberá estar firmemente sujeta al interior de la caseta mediante grampas adecuadas, pero que permitan el desarme completo en caso de ser necesario. No se admitirá elementos vivos de lado exterior como puntas de tornillos. Los puntos de sujeción serán: 2 (dos) en el cuerpo cilíndrico principal, al principio y al final del caño de polipropileno (PP).

        - Numeración: las casetas deberán venir en la parte superior del cuerpo con el Nº de serie estampado de acuerdo con el siguiente código: CAM.EV.0007.XXXX. Los últimos 4 dígitos serán correlativos comenzando por el nº 0060.

      - Cerraduras de repuesto para caseta Tipo Poste

        - Cerradura: Esta será similar a los cerrojos de las series 200 o 500 de las marcas Star o Elisil  o similar

Las cerraduras estarán seriadas con la misma combinación que las entregadas en lote 2.

    - INFORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA

(Catálogos, Certificados a presentar, cartas de representación, etc.; Si corresponde)

    - PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 90 días a partir de generada la orden de compra.

    - PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Moneda | Precio unitario sin IVA | TOTAL Sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casetas con tapa vertical deslizante | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Casetas de Muestreo Tipo Poste con Cerrojo | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Cerraduras de repuesto Lote 2 | 15 |  |  |  |  |
|  | Total Sin IVA |  |
|  | IVA |  |
|  | TOTAL CON IVA |  |

    - GARANTÍA

La garantía mínima aceptada será de 1 año luego de la fecha de factura contra cualquier defecto de fabricación.

    - MUESTRAS

(No corresponde)

    - VISITA

Los oferentes podrán acceder a inspeccionar las casetas tipo, coordinado previamente la visita con el técnico responsable que la Administración designe antes de las 48hs del plazo de apertura del llamado.

  - DE LA FORMA DE COTIZAR

    - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Para ser tenida en cuenta, la oferta deberá contener:

-Fecha

-Número de solicitud a la que se hace referencia

-Razón social

-RUT

-Teléfono de contacto e Email

-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura (incluir leyenda)

-Mantenimiento de oferta por 90 días calendario, a partir de la fecha de apertura de las ofertas (incluir leyenda)

-Firma, aclaración y cédula

-Opcional incluir formulario de ofertas ANEXO I

De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada.

    - RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Serán recibidas vía correo electrónico al mail: comprasCAM@ose.com.uy o de manera presencial en sobre cerrado en la oficina de Calidad de Agua ubicada en Montevideo, Av. Millán 3420 planta baja.

    - MANTENIMIENTO DE PRECIOS

El mantenimiento de los precios será por 90 días calendario, a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

  - SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O PRÓRROGA

Deberán ser presentadas vía mail a: comprasCAM@ose.com.uy

Se recibirán únicamente hasta el 24 de marzo de 2023 inclusive.

Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.

  - ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

La Administración evaluará las ofertas que cumplan con los requisitos solicitados en las CONDICIONES GENERALES – CAPITULO II.

De las ofertas válidas se evaluará cada una de ellas teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las CONDICIONES PARTICULARES – CAPITULO III.

  - MONEDA DE OFERTA

La cotización podrá realizarse en moneda nacional o moneda extranjera.

Si la cotización se realiza en la moneda extranjera, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.

    - MONEDA DE COMPARACIÓN

A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia la cotización del dólar interbancario billete vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada.

  - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

(Modalidad de ajuste; Si corresponde)

  - TRIBUTOS

Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

  - DE LA ADJUDICACIÓN

La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las ofertas.

Se tendrá en cuenta que la Administración se reserva el derecho de escoger la oferta que estime más adecuado a sus necesidades.

  - LUGAR DE ENTREGA

Los suministros deberán ser entregados en Av. Millán 3420 Montevideo en el horario de 8:00 a 14:30 horas.

El costo del mismo correrá por parte del ofertante. Si se utilizara un servicio de cadetería, será responsabilidad del ofertante el seguimiento y rastreo del paquete.

  - MODALIDAD DE PAGO

La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de presentación de la factura.

ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA

___ de ______________ de 2023.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA N° 10076267

| RUT: |  |
| --- | --- |
| RAZÓN SOCIAL: |  |
| NOMBRE COMERCIAL: |  |
| DOMICILIO: |  |
| TELÉFONO: |  |
| EMAIL: |  |

El que suscribe Sr. _______________________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige en esta Compra Directa Descentralizada y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda ________________.

Desglose de los precios:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Moneda | Precio unitario sin IVA | TOTAL Sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Sin IVA |  |
|  | IVA |  |
|  | TOTAL CON IVA |  |

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _________________________________ (Números)

______________________________________________________________________(Letras)

Este monto tiene el IVA incluido.

PLAZO DE ENTREGA: 90 días a partir de la generación de la orden de compra

PAGO: A 60 días calendario a fecha de factura.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 90 días calendario, a partir de la fecha de recepción de las ofertas.

| FIRMA |  | CI |  | ACLARACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo II: Esquema casetas tapa deslizante

Fig. 2: Esquema de sanitaria interna de la caseta

Fig. 3: Planos de la caseta con puerta deslizante

Anexo III: Esquemas de Caseta tipo Poste Com Cerradura

Fig. 4: Vista lateral y corte transversal de la caseta tipo poste

Fig. 5: Vista lateral de platina de anclaje

Fig. 6: Detalles de cerrojo para caseta

# Text boxes

Compra Directa Descentralizada

N° 10076267

Fig. 1: tipos de cerrojos válidos

Fig. 1: tipos de cerrojos válidos