Jefatura Técnica Departamental de Rivera         Presidente Viera Nº 888                  CP  40000         Rivera   URUGUAY                                                                              Telf.:   46223394  -  46223885    Fax:  46225089

COMPRA DIRECTA Nº 10076816

Objeto: Construcción de pileta de contención para Represa para 2 Tanques de PRFV 6m3

La misma deberá ser de 4,00m de largo por 3,00m de ancho con paredes hasta 0,60m de altura.

Relleno de balasto compactado con piso de hormigón.

La pileta deberá tener desagüe y cámara de 40x40.

Los trabajos deberán comenzar de forma inmediata a la entrega de orden de compra y culminar en 5 días salvo por inclemencias del tiempo.

Se deberá cotizar materiales y mano de obra.

DE LA ADJUDICACIÓN

La presente compra directa será adjudicada a la propuesta que resulte más beneficiosa a los intereses de la Administración y que, a criterio del solicitante, mejor se adapte a la descripción del objeto de la compra.

Esta compra se efectúa conforme a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecidas en la Web de OSE.

http://www.ose.com.uy/descargas/adquisiciones/proveed/condiciones_generales_para_compras_directas_version_08_11_19.pdf

FECHA DE APERTURA: 1° de junio de 2023.

Hora: 14:30