Obras Sanitarias del Estado

Licitación Pública Nº 23969

Suministro de Equipamiento Electromecánico para Estación de Bombeo, incluyendo: ensayos, puesta en servicio, mantenimiento y asistencia técnica

Tabla de contenido

Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones para Contratos de Suministros y servicios no personales

Sección I	4

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	4

1	 Disposiciones Generales	4

1.1 	Ámbito de Aplicación	4

1.2 	Jerarquía de las Normas	4

1.3 	Cómputo de Plazos	4

1.4 	Notificaciones	4

1.5 	Comunicaciones	4

1.6 	Jurisdicción competente	4

2	 Publicación del llamado	4

3	 Aclaraciones de los Pliegos	5

4	 Modificación del Pliego Particular	5

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	5

6	 Reserva de la Administración	5

7	 Normalización de artículos	6

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	6

8.3 	Identificación	6

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	6

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	6

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	 Validez de las ofertas	7

10.1 	Consideraciones generales	7

10.2 	Objeto	8

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	8

10.3.2 	Actualización de precios	9

10.4 	Tributos	10

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	11

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	12

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	15

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	15

12.1 	Presentación	15

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	16

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	17

13.3	 Evaluación	17

13.4	 Mejora de ofertas	17

13.5	 Negociaciones	18

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	18

13.7 	Vista de las actuaciones	18

14.1 	Dictado del acto	18

14.2 	Requisitos formales	19

16 	Notificación	19

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	19

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	20

19.1 	Constitución	20

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	20

19.3 	Falta de constitución de la garantía	20

19.4 	Ejecución de garantía	21

20 	Control de calidad	21

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	21

22 	Mora	21

23 	Penalidades	21

24 	Importación	22

25 	Recepción	22

26 	Rescisión	22

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	22

28 	Pagos	22

ANEXO I	24

ANEXO II	24

ANEXO III	25

ANEXO IV	49

ANEXO V	50

ANEXO VI	51

ANEXO VII	53

ANEXO VII	54

ANEXO VIII	55

ANEXO IX	89

ANEXO X	90

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

- Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real.

Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

-

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

- Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Correo electrónico licservicios@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licservicios@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la Página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 días hábiles previos al acto de apertura. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licservicios@ose.com.uy |
| 8.1 | Redacción Se agrega: Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés o portugués. Aquellos redactados en otros idiomas, deberán estar debidamente traducidos al idioma español. |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Perfil y antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: En el caso en que el oferente presente propuestas para la totalidad de los lotes: Se deberá acreditar que en alguno de los últimos 10 (diez) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), el oferente registró contratos de suministro de bienes industriales iguales o similares a los ofertados por un monto igual o superior a USD 750.000 (dólares estadounidenses setecientos cincuenta mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso que el licitante no se presentase a la totalidad de los lotes los requisitos los montos contractuales mínimos en los últimos 10 (diez) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas) serán para cada lote los siguientes: Lote 1 – USD 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil) Lote 2 – USD 175.000 (dólares estadounidenses ciento setenta y cinco mil) Lote 3 - USD 75.000 (dólares estadounidenses setenta y cinco mil ) En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de este Pliego se define “bienes similares” a equipamiento, equipos de bombeo, válvulas y accesorios de uso industrial y porte similar a los ofertados. En particular, para el lote 2 y 3 además se entiende por bienes similares a válvulas del mismo modelo al ofertado La información deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la entrega fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII). En caso que el oferente fuera el representante comercial local (Uruguay) del suministro ofertado (o regional en caso de no tenerlo a nivel nacional), carta del fabricante acreditando esa designación para cada uno de los bienes ofertados. Carta firmada del fabricante autorizando al oferente a presentar oferta por el suministro licitado en la cantidad, las características y el plazo ofertados para cada uno de los bienes. Talleres y asistencia técnica El oferente deberá acreditar contar con talleres e instalaciones adecuadas y avaladas por el fabricante de los equipos ofertados. Dispondrá, además, de personal con capacitación técnica impartida por el fabricante, demostrable mediante documentación emitida por el mismo. La Administración se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de éstas condiciones en forma directa, realizando, si lo estima necesario, visitas a las instalaciones del oferente durante la etapa de estudio de las propuestas. Identificación y Antecedentes del fabricante: El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante de cada uno de los bienes suministrados: Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo web y correo electrónico de contacto. El fabricante deberá contar con personal con capacidad para brindar asistencia técnica e instalaciones tales como talleres o plantas de fabricación o ensamblado en el área MERCOSUR. Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación de marca y modelo de cada suministro ofertado y toda la documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa de cada suministro licitado conforme a los requerimientos del suministro expuestos en el Anexo VIII - Especificaciones Técnicas, las que deberán estar redactadas en español, inglés o portugués. Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés o portugués. Aquellos redactados en otros idiomas, deberán estar debidamente traducidos al idioma español. En ningún caso serán de aceptación productos sin marca. Cada suministro ofertado deberá tener la marca grabada o impresa sobre la pieza, no siendo de aceptación en etiquetas o cualquier otro elemento, adherido al bien ofertado. Catálogos y/o hoja de datos con especificaciones técnicas. Documentación que deberá estar redactada en español, inglés y portugués. Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés o portugués. Aquellos redactados en otros idiomas, deberán estar debidamente traducidos al idioma español. Garantías Datos técnicos garantizados. El oferente deberá completar los datos técnicos garantizados contenidas en la en el Anexo VIII – Especificaciones Técnicas Punto 4.9.1. La presentación de tales datos no exime al oferente de la inclusión en su propuesta de la información requerida en los Numerales anteriores, la que deberá corresponder unívocamente con lo declarado en las citadas planillas. Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas. correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos, acompañados de informe de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Comprobante de visita a las instalaciones. Poder con facultades suficientes al firmante de la Oferta. No se requerirá la presentación de la misma si facultades similares a las otorgadas en esta, resultan de otros poderes registrados en el Registro de Proveedores del Estado (RUPE). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Estar Registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No.155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. Realizar la visita obligatoria a las instalaciones. La fecha de dicha visita será comunicada a través de ARCE., O.S.E. entregará constancia de la misma, documento que se incluirá en la oferta. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de esta licitación es el suministro de Equipamiento Electromecánico para Estación de Bombeo, incluyendo: ensayos en fabrica, almacenaje, supervisión y puesta en servicio, capacitación y mantenimiento de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII) del presente Pliego y según el siguiente detalle: Lote Rubro Descripción Unidad Cantidad 1 Bombas y Accionamientos 1 Bomba horizontal Unidad 4 2 Arrancador Unidad 4 3 Repuestos 3.1 Repuestos para bombas 3.1.1 Impulsor completo con chavetas Unidad 1 3.1.2 Kit de manguitos de protección de eje Unidad 4 3.1.3 Juego de tuercas de eje Unidad 2 3.1.4 Juego de aros de desgaste(Impulsor y carcasa) Unidad 2 3.1.5 Juego de sellos mecánicos Unidad 4 3.1.6 Kit de tornillería (Tapa de carcasa) Unidad 1 3.1.7 Conjunto rotante(Eje-impulsor armado completo) Unidad 1 3.1.8 Juego de rodamientos Unidad 4 3.1.9 Acoplamiento bomba-motor Unidad 2 3.1.10 Kit de junta de tapa-carcasa con o-rings Unidad 8 3.2 Repuestos para motores 3.2.1 Motor completo Unidad 1 3.2.2 Juego de rodamientos Unidad 4 3.2.3 Juego de sensores de vibración Unidad 2 3.2.4 Juego de sensores térmicos de rodamientos Unidad 2 3.3 Repuestos para arrancadores 3.3.1 Arrancador completo Unidad 1 3.3.2 Bloque de potencia completo Unidad 2 3.3.3 Módulo de control Unidad 2 3.3.4 Juego de fusibles de entrada Unidad 4 3.3.5 Contactor principal Unidad 2 3.3.6 Contactor de bypass Unidad 2 3.3.7 Juego de capacitores control factor de potencia Unidad 2 3.3.8 Juego de fusibles de protección de capacitores Unidad 4 3.3.9 Contactor de conexión de capacitores Unidad 2 4 Servicios 4.1 Ensayos en fábrica Global 1 4.2 Almacenaje meses 12 4.3 Supervisión y puesta en servicio Global 1 4.4 Capacitación Global 1 4.5 Mantenimiento meses 24 2 Válvulas de paso anular 1 Válvula de paso anular D= 700 mm Unidad 4 2 Kit de recambio/repuesto para válvula de paso anular D=700mm Unidad 4 3 Válvula de paso anular D= 1400 mm Unidad 1 4 Kit de recambio/repuesto para válvula de paso anular D=1400mm Unidad 2 5 Servicios 5.1 Ensayos en fábrica Global 1 5.2 Almacenaje meses 12 5.3 Supervisión y puesta en servicio Global 1 5.4 Capacitación Global 1 5.5 Mantenimiento meses 24 3 Válvulas de retención de tobera 1 Válvula de retención de tobera D= 700 mm Unidad 4 2 Kit de recambio/repuesto para válvula de retención de tobera D=700mm Unidad 4 3 Válvula de retención de tobera D=1200 mm Unidad 1 4 Kit de recambio/repuesto para válvula de retención de tobera D=1200 mm Unidad 1 5 Servicios 5.1 Ensayos en fábrica Global 1 5.2 Almacenaje meses 12 5.3 Supervisión y puesta en servicio Global 1 5.4 Capacitación Global 1 5.5 Mantenimiento meses 24 Para esta licitación se admiten alternativas: No Para esta licitación se admiten variantes: No Plazo y plan de entrega y prestación del servicio son los establecidos en el Art. 25 del presente pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Esta licitación se conforma de 3 lotes integrado por sus respectivos rubros. Se podrá cotizar 1 lote o más de uno, debiendo en cada caso cotizar el 100% del lote y el 100% de las cantidades indicadas para cada uno de los rubros que conforman el lote, de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios del (Anexo VI). Los proponentes podrán ofrecer descuentos ante la eventual adjudicación de más de un lote. Los descuentos deberán declararlo expresamente en su oferta y en el Formulario de oferta (Anexo V), incluyendo la forma de aplicación de los mismos. Los descuentos podrán ofrecerse sobre la totalidad del lote o sobre algunos de los rubros que conforman el lote, debiendo para ambos casos indicar la forma de aplicación de los mismos. El suministro incluirá las cajas, pallets y embalajes, utilizados a los efectos del transporte y el almacenamiento y serán de cargo del proveedor y no debe cotizarse por separado, debiendo ser prorrateado en los precios de la oferta. Modalidades de cotización Para el lote 1, rubros 1 a 3; lote2, rubros 1 a 4 y lote 3, rubros 1 a 4 el oferente podrá optar por una o ambas de las siguientes modalidades de cotización de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI): Cotización plaza (de bienes de fabricación nacional o importados) Cotización de bienes a importar por OSE. Para el lote 1, rubro 4; lote 2, rubro 5 y lote 3, rubro 5 (servicios), el oferente deberá cotizar plaza, completando la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI c)). Para el lote 1, rubro 4.2; lote 2, rubro 5.2 y lote 3, rubro 5.2 (almacenaje) los oferentes deberán cotizar en base a un período de almacenaje de 12 meses a efectos de la comparación de ofertas. La Administración podrá reducir o ampliar dicho plazo durante el desarrollo del contrato de acuerdo con lo que el avance del proyecto imponga. La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado. Ofertas de bienes a importar por OSE Para ofertas de bienes a importar por OSE el oferente cotizará completando obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE del Anexo VI b). En la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) (OBLIGATORIA), se solicita que los oferentes incluyan en su cotización, como mínimo, el siguiente desglose: Descripción del material. Cantidad ofrecida. Unidad Moneda de cotización. Valor unitario CFR o CPT. Para ventas en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá cotizar obligatoriamente el valor unitario del seguro internacional. Para ventas en Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá declarar el valor unitario CIF o CIP, según corresponda. El destino del flete internacional deberá ser en alguno de los siguientes lugares: Puerto de Montevideo o Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para cualquiera de los destinos se aceptarán ofertas en condición Puerto o Aeropuerto Libre. Cualquier Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera. Cuando se trate de transporte terrestre el destino del flete deberá ser hasta el lugar de entrega plaza. Se deberá declarar el lugar de destino del flete internacional y la condición de venta. En caso de cotizar y contratar seguro internacional, el mismo deberá ser realizado por el 110% del valor según INCOTERM declarado, a la orden o endosado a Obras Sanitarias del Estado teniendo cobertura de embarques marítimos/aéreos/terrestres, cláusula A del IAL o similar, “todo riesgo”, más guerra y huelga, del depósito del vendedor al depósito del comprador. Dicho documento deberá incluir datos del representante o contacto en Uruguay y deberá ser en la misma moneda en la cual se facturará la mercadería. En caso de venta desde Puerto de Montevideo o Aeropuerto Internacional de Carrasco, la cotización detallada en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) deberá incluir los gastos de agencia necesarios para realizar la transferencia de los documentos de embarque a OSE. El adjudicatario deberá entregar a la Oficina de Comercio Exterior comprobante de pago de los gastos locales de agencia. Las ofertas que coticen una venta desde Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera no podrán incluir costo alguno por el traslado de la mercadería a este destino. El costo de poner la mercadería en dicho destino será el que se declare por precio CIF/CIP en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b). Se deberá presentar el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VII (OBLIGATORIO). El oferente deberá completar tantos formularios como lotes y variantes cotice. Para la consideración de la oferta será imprescindible suministrar la totalidad de los datos indicados como obligatorios, se deberá tener presente lo establecido en el Art. 13.2 – Admisibilidad de la oferta. Comparación de ofertas de bienes a importar por OSE: Además de lo estipulado en la presente compra, a los efectos de comparar la cotización de los bienes en condición de importación, se utilizará la información solicitada en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) y del FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VII, en base a los siguientes criterios: Se deberá completar obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar por OSE, del Anexo VI b) y el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VII. En aquellos casos en los cuales no se cotice seguro internacional la Administración considerará para su comparación un 1% del valor según INCOTERM declarado. En los casos que corresponda, O.S.E le sumará por concepto de apertura de carta de crédito un 0,25% del valor según INCOTERM declarado. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de DUA calculados en base a los tributos que la misma deba pagar. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de honorarios de Despachante de Aduana según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta Licitación. En los casos que corresponda, O.S.E considerará los costos de flete interno según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta Licitación. En los casos que corresponda se sumaran los gastos de almacenaje (10 días a partir de la llegada de la mercadería al puerto o aeropuerto) y de corresponder, también se sumará 5 días de gastos por concepto de demora en devolución de contenedores y ANP. En caso de venta desde Puerto de Montevideo o Aeropuerto Internacional de Carrasco no se considerarán los gastos de agencia ya que deberán ser incluidos en la oferta. Moneda de oferta y de pago: Lote 1, rubros 1 a 3; lote2, rubros 1 a 4 y lote 3, rubros 1 a 4 Para ofertas de bienes de plaza, fabricación nacional, la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos o dólares estadounidenses. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Para ofertas de bienes de importación en condición plaza, la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Para ofertas de bienes a importar por OSE, la moneda de oferta y de pago será dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de estas. Lote 1, rubro 4; lote 2, rubro 5 y lote 3, rubro 5 La moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos y/o dólares. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes cotizados en otras monedas distintas de esas. Moneda de comparación: La moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a igual fecha antes indicada. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P= Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el proveedor deberá enviar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a la entrega de la mercadería realizada en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego al correo electrónico gseguimientos@ose.com.uy. Dicha solicitud deberá realizarse dentro del plazo máximo de 60 días corridos contados a partir de la fecha de la factura de entrega de la mercadería. El incumplimiento del plazo referido, hará caducar el derecho del adjudicatario. En la hipótesis de que el precio actualizado del suministro (P), derive de una paramétrica inferior a uno y por tal motivo se deba realizar un ajuste que implique una corrección a la baja, la Administración deberá notificar al adjudicatario y solicitarle la nota de crédito del caso. Dicha notificación deberá realizarse hasta en un plazo máximo de 60 días corridos de presentada la factura de entrega de la mercadería. El incumplimiento del plazo referido, hará caducar el derecho de la Administración. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 días corridos para la presentación de la factura/nota de crédito en la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo, si el caso fuera, que correspondía la emisión de una factura y la misma no ha sido presentada, se entenderá que esa es la intención del proveedor. En el caso que hubiese correspondido la emisión de una nota de crédito y la misma no fue presentada, la Administración hará la deducción pertinente. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta No es obligatoria la constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta. En el caso de que el oferente incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. (Art. 64 del TOCAF.) La multa será descontada de las facturas pendientes de pago que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. |
| 12.1 | Presentación Se agrega: La oferta en su totalidad se presentará de la siguiente forma: Original papel firmada, numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). 3 copia papel idéntica a la oferta original. 1 copia idéntica a la oferta original en formato digital (pen drive). La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) deberá estar adjunta en el pen drive en formato excel. Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo. Para la admisibilidad de la oferta será imprescindible cumplir con lo dispuesto en el presente Art., en efecto, se deberá tener presente lo establecido en el Art. 13.2 – Admisibilidad de la oferta. No se aceptarán ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura de la licitación. |
| 12.2 | Confidencialidad La información confidencial se deberá presentar en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”. El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010). El “resumen no confidencial” deberá ser lo suficientemente explicativo como para permitir a los restantes oferentes conocer y controlar la evaluación que la Administración licitante pueda hacer al respecto. El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: Se considera información confidencial: * la relativa a sus clientes; * la que puede ser objeto de propiedad intelectual; * la que refiera al patrimonio del oferente; * la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; * la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; * y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. No se considera información confidencial: *los datos y el origen del fabricante, salvo que exista una cláusula contractual de confidencialidad *los precios, *las descripciones de bienes y servicios ofertados, *las condiciones generales de la oferta. Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del oferente. La Administración evaluará oportunamente las medidas a adoptar, en caso de configurarse el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente en la clasificación referida. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación y se hará en forma pública. Podrán dejar manifestaciones, aclaraciones o salvedades que estimen pertinentes y/o firmar el Acta de apertura, solamente quienes se encuentren habilitados para ello de acuerdo a información obrante en RUPE. A los efectos de su contralor deberán presentar fotocopia de Cedula de Identidad al momento de entregar la oferta en oficina Licitaciones. En caso de no surgir de RUPE las facultades antes referidas y a tales efectos, deberá presentar Anexo XVIII Carta Poder. Tanto la fotocopia de Cedula de Identidad como el Anexo XVIII deberá presentarse fuera del sobre cerrado (Art. 12.1). |
| 13.1 | Comisión Asesora de Adjudicaciones Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente en esta Licitación verificará por sí que cada Oferente: se encuentre inscripto en el RUPE en estado “ACTIVO” o “EN INGRESO”, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. haya firmado la oferta, por medio de representante con facultades suficientes para ello. Cumpla con lo dispuesto en el Art. 12.2 del presente Pliego, dejando constancia del cumplimiento o no del oferente, en su acta de propuesta de adjudicación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta Licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación (Art 12.1) y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2. Para esto el oferente completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, y proporcionará la información y documentación requerida. El suministro de la información requerida en el Formulario de Embarque como datos de llenado obligatorio (Anexo VII) será imprescindible para el estudio de la oferta y su admisibilidad. De no cumplirse con lo establecido precedentemente y con el Art. 10.3 – Modalidades de Cotización – Ofertas de bienes a Importar por OSE la oferta no será admisible. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas para cada uno de los lotes definidos en el Art. 10.2 del presente pliego siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio incluyendo, en caso de corresponder, los descuentos establecidos por los oferentes en su oferta y en el Formulario de Oferta (Anexo V) y de acuerdo a los criterios establecidos a continuación: Lote 1 A los efectos de comparación de precios se restará del precio cotizado por los suministros del Lote 1, Rubros 1,2 y 3, la bonificación por mayor eficiencia expresada por la fórmula siguiente: Donde: K= bonificación a aplicarse expresada en dólares estadounidenses G = eficiencia global(bomba-motor) del grupo en el punto 1(Punto nominal) solicitado en el Anexo VIII Especificaciones técnicas art 1.3.4.2 De modo: Pc= Po-K Pc= Precio de comparación Po= Precio de la oferta comprendiendo: Bombas y motores (Lote 1 Rubro 1) Arrancadores (Lote 1 Rubro 2) Repuestos (Lote 1 Rubro 3) Servicios conexos: (Lote 1 Rubro 4) PSC= Precio Servicios Conexos comprendiendo: Ensayos en fábrica Almacenaje Supervisión y puesta en servicio Capacitación Mantenimiento La adjudicación se basará en el precio de comparación que resulte más bajo del conjunto de ofertas válidas. En resumen, el Precio Total de Comparación de Oferta para el Lote 1 será el siguiente: PTC = PC + PSC Lotes 2 y 3 El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas, para cada uno de los lotes definidos en el Art. 10.2 del presente pliego, siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio incluyendo, en caso de corresponder, los descuentos establecidos por los oferentes en su oferta y en el Formulario de Oferta (Anexo V). |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Dictado del acto Se agrega: O.S.E. adjudicará de conformidad a lo establecido en los Art. 10.2, 10.3 y 13.3 del presente Pliego. O.S.E se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes para contratar con el Estado. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Anexo IX – Declaración Igualdad de Genero Anexo X - Compromisos de Confidencialidad En el marco de la ley 18.331 y decretos reglamentarios y en atención a lo dispuesto por la RD 720/2014, el adjudicatario deberá firmar y presentar previo a la ejecución del servicio el Anexo X– Compromiso de Confidencialidad. Anexo XI - Declaración Jurada Art. 46 del T.O.C.A.F Anexo XIX - "Declaración Jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo" Previo al perfeccionamiento del contrato (Art. 18 del preste Pliego), el adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas contados a partir de la notificación de adjudicación para entregar la documentación antes referida (d, e, f y g) en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 18 | Perfeccionamiento del Contrato El contrato se considera perfeccionado a partir de la notificación del número de pedido de compra. Dicha notificación será realizada una vez constituidas las Garantías pertinentes (Garantía de Tercerizaciones y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato) y presentada la documentación legal necesaria para contratar con el Estado. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2024 es de $ 5:014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil pesos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. El adjudicatario contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles para la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato contados a partir de la notificación de la adjudicación. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. |
| 21 | Cumplimiento Personal de las Obligaciones Se agrega: Normativa legal y disposiciones correspondientes a la Ley 18.251. Son obligaciones del prestador del servicio, dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la normativa legal vigente, relacionada a la actividad del servicio prestado (laboral, tributaria, seguridad ocupacional, medioambiental, etc.), y en particular, a las disposiciones laborales y salariales contenidas en la Ley 18.251 y Decreto 137/016. El prestador del servicio deberá comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado a fin de facilitar el contralor y los eventuales cambios en la nómina de trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. Seguridad y Salud en el Trabajo El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos que regulan las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar plenamente la integridad física y la salud de los trabajadores. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto del suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. En caso de bienes a importar por OSE el plazo en condición FOB (embarque marítimo) y FCA (embarque terrestre y aéreo) se utiliza para controlar el cumplimiento de la entrega. En caso de entregas desde Zona Franca o depósitos con franquicia aduanera será el plazo CIP. De no cumplir con el referido plazo se aplicarán las multas por atraso en las entregas indicadas precedentemente. Penalidades por incumplimiento de los plazos de servicios Si el proveedor no cumple con el inicio de las actividades del servicio dentro del plazo fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% del monto del servicio atrasado. Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en este Pliego, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por incumplimiento o defectos de la documentación de bienes a importar por OSE Serán de cargo del proveedor el pago de los gastos de almacenaje y agencia en las siguientes situaciones: Documentos entregados fuera del plazo estipulado. Documentos requeridos con errores y omisiones. Obligaciones del proveedor no asumidas en tiempo y forma; por ejemplo, la cancelación de los gastos locales. La no presentación de la documentación en el plazo establecido, así como errores y omisiones dará derecho a O.S.E. de exigir al proveedor, el pago de todos los gastos incurridos y perjuicios ocasionados hasta el momento en que O.S.E. tenga en su poder y acepte la documentación acorde para gestionar el despacho de la mercadería. Será por cuenta del proveedor los cargos y perjuicios que pudieran ocasionar a O.S.E el incumplimiento de lo referido en el Aviso de embarque, y la Emisión de documentos establecidos en el Art. 24 del presente Pliego. En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la carta de crédito. Para todos los casos: Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. En caso de corresponder, las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados, de acuerdo a la fórmula paramétrica establecida en el Art. 10.3.2. En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no pueda ejecutar la contratación, y de no corresponder el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. (Art. 64 del TOCAF). |
| 24 | Importación Se agrega: Coordinación de embarque: Para suministros de bienes a importar por OSE, el proveedor deberá tener en cuenta: Aviso de embarque Por lo menos 3 días hábiles antes de la fecha prevista para el embarque, el proveedor deberá comunicar a la Oficina de Comercio Exterior (Gerencia de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información: Número de compra. Suministro/s a embarcar. Valor del embarque. Fecha prevista de embarque. Tipo de bultos Peso neto y bruto de los bultos En caso de tratarse de embarques terrestres O.S.E comunicará al proveedor el momento a partir del cual podrá producirse el embarque, deslindando toda responsabilidad por los costos que pudieran originarse por incumplimiento de lo expresado. Cuando la adjudicación se realice bajo los términos CFR/CPT OSE gestionará un Seguro Internacional con ANTELACION AL EMBARQUE. El proveedor NO podrá embarcar hasta que dicho trámite este culminado. Emisión de documentos La documentación deberá ser emitida acorde a las disposiciones vigentes, debiendo reflejar las condiciones de compra y pago acordadas y estar en condiciones para el despacho. Dentro de la documentación requerida, además de los documentos de embarque imprescindibles para el despacho, se podrá solicitar la presentación del Certificado de Origen en cada uno de los embarques que se realicen. |
| 25 | Recepción Lugar de entrega Para ofertas de plaza, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales en Estación de Rebombeo de la 4a. Línea de Bombeo, Capitán Tula 5100, Montevideo; luego del período de almacenaje de los mismos y una vez que OSE lo solicite. Para ofertas de bienes a importar, remitirse a INCOTERMS 2020. Lotes 1, 2 y 3 Sub Rubros 4.2, 5.2 y 5.2 respectivamente - ¨Almacenamiento¨: El proveedor será responsable por el almacenamiento y la conservación de los bienes adquiridos en esta licitación, en el local o predio declarado en su oferta, hasta que OSE solicite el retiro de los mismos. Para ello deberá contar con los equipos de elevación y traslado apropiados para ese fin. Plazo y plan de entrega Plazo para ofertas de bienes plaza (de bienes de fabricación nacional o importados) Para el lote 1, rubros 1 a 3; lote2, rubros 1 a 4 y lote 3, rubros 1 a 4 la entrega se realizará dentro de los 210 días calendario. El plazo para la entrega se computará a partir del perfeccionamiento del contrato (Art. 18) del presente Pliego. Plazo de embarque para ofertas de bienes a importar por OSE El plazo de embarque será de un máximo de 225 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 225 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona franca o depósito con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 200 días calendario en condición CIP. El cumplimiento de la entrega en Zona franca o depósito con franquicia aduanera será cuando el proveedor entregue a la Oficina de Comercio Exterior de OSE los documentos en orden para el despacho. El plazo para la entrega se computará a partir del perfeccionamiento del contrato (Art. 18) del presente Pliego. Transferencia de costos y riesgos El lugar de entrega de los bienes, la transferencia de costos y riesgos se regulará por las normas INCOTERMS 2020. Coordinación de Entrega Para ofertas plaza, previo a la entrega, con una antelación mínima de 72 hs., el proveedor deberá coordinar la misma por correo electrónico con la Gerencia de Agua Potable y cumplir con lo dispuesto en el Anexo VIII. Para ofertas de bienes a importar por OSE, el proveedor deberá coordinar por correo electrónico con la Sección Comercio Exterior de la Gerencia de Suministros, a la dirección electrónica: comercio.exterior@ose.com.uy Plazo del servicio Lotes 1, 2 y 3 Sub Rubros 4.2, 5.2 y 5.2 respectivamente - ¨Almacenaje¨: El plazo máximo de almacenamiento de los bienes será de 12 meses contados a partir del arribo de los bienes a los depósitos del proveedor. OSE comunicará a la empresa su voluntad de Retiro y la empresa contará con un plazo de hasta 20 días hábiles para concretarlo, en coordinación y bajo la Supervisión de OSE. Lotes 1, 2 y 3 Sub Rubros 4.3, 5.3 y 5.3 respectivamente - ¨Supervisión y puesta en servicio¨: El plazo máximo de Supervisión y puesta en servicio es de 30 días contados a partir de la recepción de los bienes. Lotes 1, 2 y 3 Sub Rubros 4.4, 5.4 y 5.4 respectivamente - ¨Capacitación¨: El plazo máximo de Capacitación es de 3 días contados a partir de la puesta en servicio de los bienes. Lotes 1, 2 y 3 Sub Rubros 4.5, 5.5 y 5.5 respectivamente - ¨Mantenimiento¨: El servicio se extenderá por un plazo de 24 meses contados a partir del comienzo del período de garantía. |
| 28 | Pagos Se agrega: El pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) La condición de pago es 60 días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy , Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros). La condición de pago es 60 días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta de bienes a importar por OSE El pago de los bienes a importar por O.S.E se efectuará en la moneda cotizada de la siguiente manera: Contra Carta de Crédito según detalle: El noventa por ciento (90%) del monto según el INCOTERM adjudicado, se pagará contra presentación de la documentación requerida en orden para el despacho. El diez por ciento (10%) del monto según el INCOTERM adjudicado, se pagará luego de la recepción y aceptación de los bienes en el lugar de entrega estipulado para plaza. En la oferta se deberá indicar: nombre del beneficiario de la Carta de Crédito, dirección, ciudad, país, teléfono, correo electrónico y fax. Para la apertura de la Carta de Crédito el proveedor tendrá 5 días corridos para comunicar su acuerdo o sugerir alguna modificación del borrador de la Carta de Crédito que oportunamente le haga llegar, vía correo electrónico, la Oficina de Comercio Exterior. Si transcurrido este plazo, el proveedor no se hubiera manifestado, la Oficina de Comercio Exterior considerará que los términos establecidos fueron aceptados por el beneficiario y procederá a abrir la Carta de Crédito. Si pasado este plazo, el beneficiario llegase a solicitar modificar alguna condición establecida en la misma, deberá asumir todos los costos que dicha modificación genere. El oferente deberá tener en cuenta que el único costo que asumirá O.S.E. respecto a la Carta de Crédito será el de la emisión de la misma, quedando todos los gastos bancarios de negociación así como aquellos que se generen fuera del país por cuenta del beneficiario. De considerarse oportuno para O.S.E, esta podrá optar por otro medio de pago distinto a la carta de crédito. El pago se efectuará 100% a los 60 (sesenta) días luego de aceptada la mercadería. Pago de oferta de servicios: El pago por los servicios (Lote 1, rubro 4; Lote 2, rubro 5 y Lote 3, rubro 5) se realiza a mes vencido una vez dada la conformidad del mismo. La condición de pago es 30 días de fecha de factura Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (Planta Baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de una plazo de 72 hs para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdantes(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, presencien el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva, así como firmar la respectiva Acta. Ante la Oficina de Licitaciones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación ------ No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el contrato que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación _____ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda ______.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA PLAZA: _____________ (Números) _______ (Letras)

Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a) de los documentos licitatorios.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IMPORTACION: ___________ (Números) _______ (Letras)

El monto será el precio total de la oferta según INCOTERM cotizado en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI b).

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA SERVICIOS: ___________ (Números) _______ (Letras)

Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI c) de los documentos licitatorios.

DESCUENTOS OFRECIDOS Y FORMA DE APLICACIÓN ANTE LA EVENTUAL ADJUDICACION DE MAS DE UN LOTE:______________________________________

PLAZO DE ENTREGA: Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

#### ____________________ 			    ________________________

#### Firma/s                                                                   Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios a), b), c)

Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)

Oferta de bienes a importar por OSE (b)

Planilla de servicios (c)

ANEXO VI

# Formulario de datos de embarque (OBLIGATORIO)

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) I) 1. Sección II

# Experiencia del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Moneda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) II) 3. Sección II

# Experiencia del fabricante

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Ventas (expresada en cantidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

Nota:

Identificar especialmente en el formulario los contratos con volúmenes y comercialización similar al bien ofertado similares (Art. 9.1 a) II 3.

# ANEXO VIII

# Especificaciones Técnicas

1. GENERALIDADES

Estas especificaciones comprenden el suministro, ensayos, almacenaje, transporte hasta el emplazamiento, supervisión de instalación y puesta en servicio de los equipamientos ordenados de acuerdo a los lotes siguientes:

Lote 1.Bombas y accionamientos

Lote 2.Válvulas de paso anular

Lote 3.Válvulas de retención tipo tobera

Las cantidades se detallan en las planillas del Anexo VI.

      - EMPLAZAMIENTO

Los equipos a suministrarse serán instalados en la Estación de Rebombeo de la 4ª. Línea de Bombeo en el marco de un proyecto de acondicionamiento de esta estación cuya ejecución será objeto de otro proceso licitatorio .El montaje del equipamiento aquí especificado estará incluido en dicho contrato.

3. ALMACENAJE

El local (o locales) en que se depositarán los suministros, deberá ser adecuado para la correcta conservación de los mismos y estará sometido previamente a la aprobación por parte de OSE.

4. LOTE 1- BOMBAS Y ACCIONAMIENTOS

  - ALCANCE

El objeto de este lote comprende:

Suministro, ensayos, almacenaje, transporte hasta el emplazamiento, supervisión de instalación y puesta en servicio de:

- 4 Bombas horizontales de carcasa partida

- 4 Arrancadores

- Repuestos de acuerdo a lo especificado

- Servicios conexos

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

4.2.1 DISPOSICIÓN

Los equipos objeto de esta contratación se instalarán en una ampliación de la actual sala de bombas. A los efectos de orientar a los oferentes, se incluye el plano en la Sección de estos recaudos.

4.2.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Los equipos se alimentarán desde las actuales instalaciones de media tensión en 6.3 KV y de baja tensión en 230 V.

La estación de bombeo recibe el suministro eléctrico de la red de UTE en 31.5 KV, siendo esta tensión convertida a 6.3 KV en la subestación reductora ubicada en el predio de la misma estación.

La distribución en MT se realiza desde el tablero ubicado dentro de la estación de bombeo y que alimenta los actuales equipos de bombeo a los que sustituirán los aquí especificados.

(Ver fotos en 1.9.4 de estas especificaciones).

El tablero se compone de:

- Modelo de celdas SIMOPRIME.

- Clase de tensión: 7.2 KV.

- Corriente nominal: 1250 A.

- Corriente de CC: 25 kA/1seg.

- Clase de partición: PM.

- Clasificación: LSC2B.

- Accesibilidad: A FLR.

- Grado de protección: IP 4X/IP 2X.

El tablero incluye:

2 Celdas de entrada desde transformadores, equipadas con:

- Interruptor modelo SION (3AE),12 KV/25 kA/1250 A.

- Relé multifunción SIPROTEC 7SJ62.

5 celdas de alimentación a motores, equipadas con:

- Contactor de vacío modelo 3TLB, 7.2 KV/400 A.

- Relé de protección de motores SIPROTEC Compact 7SK80

2 Celdas de salida a transformadores de servicios auxiliares 6.3/023 KV.

4.3 BOMBAS HORIZONTALES DE CARCASA PARTIDA

4.3.1 GENERALIDADES

Se suministrarán bombas de eje horizontal y carcasa partida horizontalmente de acuerdo con las especificaciones que siguen y en las cantidades establecidas en las planillas (10.2- Planilla de Objeto y Planilla del Anexo VI del presente Pliego).

Cada unidad de bombeo consistirá en bomba, base metálica de acero soldado, acoplamiento con protección y motor eléctrico.

Cada unidad  deberá suministrarse completa en sus partes, incluyendo la base metálica y los pernos y bulones para asegurarla a la fundación de concreto y todo lo necesario para su funcionamiento y control, tales como manómetros de succión y descarga, válvulas de purga, tapones de drenajes, tuberías de drenajes , así como todo componente necesario para su correcto funcionamiento.

La bomba y el motor irán montados como unidades separadas en una base común vinculados por un acoplamiento flexible.

Las unidades de bombeo deberán operar libres de vibraciones y ruidos anormales en todo el rango de operación, los cuales de presentarse y no poder ser eliminados mediante ajuste durante el montaje, son causas para rechazar el equipo.

4.3.2 TIPO

La bomba debe ser de eje horizontal, de doble succión y carcasa partida horizontalmente con succión e impulsión alineadas.

4.3.3 DISEÑO Y ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

4.3.3.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES

Los materiales a ser usados en la construcción de las unidades de bombeo deben ser resistentes al desgaste por cavitación, erosión y corrosión, teniendo especial cuidado en su homogeneidad.

4.3.3.2	Carcasa

Se construirá en fundición gris, fundición maleable o acero fundido. Estará diseñada para soportar una presión máxima de 16 bar. Estará provista de aros de desgaste desmontables fijados rígidamente a la misma, construidos en acero inoxidable o bronce, compatible con los correspondientes aros montados sobre el impulsor de modo que en la eventualidad de contacto entre ambos no se produzca el bloqueo de las partes rotantes. La tapa debe tener asas adecuadamente ubicadas para permitir su izaje con facilidad.

4.3.3.3	 Eje

Será diseñado para soportar las cargas generadas en todo el rango de operación del equipo sin exceder los límites tolerables de esfuerzos combinados incluyendo las solicitudes por fatiga. Estará ejecutado en acero inoxidable.

4.3.3.4	Impulsor

Estará construido en acero inoxidable resistente a la cavitación y balanceado estática y dinámicamente conjuntamente con sus aros de desgaste de acuerdo al grado 2.5 de la especificación ISO 1940 o su equivalente.

Los aros de desgaste estarán sujetos al impulsor mediante tornillos prisioneros de forma de permitir su fácil recambio y serán construidos en acero inoxidable de composición compatible con los correspondientes, anteriormente mencionados, de la carcasa.

4.3.3.5	Sellado de eje

Será por sello mecánico y deberá operar con adecuada lubricación y enfriamiento en todas las condiciones de operación.

4.3.3.6 Rodamientos

Los rodamientos sobre los cuales irá montado el eje serán lubricados por baño de aceite y se dimensionarán para una vida L10 de al menos 50000 horas.

4.3.3.7	Acoples

El acoplamiento bomba motor será de tipo elástico y seleccionado de forma tal de absorber las tolerancias permitidas por el fabricante sin generar vibraciones o inconvenientes durante el funcionamiento.

4.3.3.8	  Vibraciones

Las unidades de bombeo deberán diseñarse de forma tal que puedan operar en el rango requerido por el sistema sin pulsaciones ni vibraciones.  Defectos de este tipo que no puedan ser eliminados durante el montaje, mediante ajuste, es causa suficiente para rechazar el equipo o exigir su reemplazo.

4.3.3.9	Accesorios

La bomba vendrá provista de manómetro en la impulsión y succión, así como de una válvula de aire situada en la parte superior de la carcasa a efectos de evacuar el posible aire atrapado en el equipo apta para operar en el rango de presiones a que será sometida la bomba.

4.3.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN

4.3.4.1 FLUIDO A SER IMPULSADO

El fluido a ser impulsado es agua potable.

TABLA Nº 1.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

UNIDAD LABORATORIOS - OSE -

| DETERMINACIONES |  |  | PROMEDIO | MÁXIMA | MÍNIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color unidades Pt-Co |  |  | 2 | 6 | 0 |
| Turbiedad unidades NTU |  |  | 1.5 | 6,5 | 0,3 |
| PH |  |  | 6.7 | 7,9 | 5,1 |
| Anhídrido Carbónico | (CO2) | Mg/1 | 28 | 160 | 5,5 |
| Oxidabilidad | (O2 ) | “ | 1.95 | 3,4 | 1,0 |
| Dureza total | (CaCO3) | “ | 85 | 158 | 48 |
| Dureza permanente | CaCO3) | “ | 14 | 59 | 0 |
| Dureza temporaria | CaCO3) | “ | 78 | 158 | 6 |
| Alcalinidad total | CaCO3) | “ | 82 | 174 | 4 |
| Alcalinidad carbonatos | CaCO3) | “ | 0 | 0 | 0 |
| Cloruros | (Cl) | “ | 19 | 39 | 7 |
| Nitratos | (NO3 ) | “ | 0,14 | 0,40 | 0,08 |
| Nitritos | (NO2) | “ | 0 | 0,001 | 0 |
| Amoníaco salino | (NH4 ) | “ | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| Hierro | (Fe) | “ | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Aluminio | (Al) | “ | 0,19 | 0,40 | 0,05 |
| Oxígeno disuelto | (O2) | “ | 8,5 | 11,0 | 6,0 |
| Sulfatos | (SO4 ) | “ | 43,2 | 90,7 | 9,8 |
| Sílice | (SiO2 ) | “ | 17 | 20 | 15 |
| Calcio | (Ca) | “ | 21,7 | 37,0 | 11,8 |
| Magnesio | (Mg) | “ | 9,4 | 18,0 | 1,6 |
| Residuo a 105ºC |  | “ | 186,4 | 312,0 | 112,0 |
| Indice de saturación |  |  | - 1,7 | + 0,1 | - 3,6 |
| Conductividad micromhos / cm |  |  | 366 | 495 | 210 |
| Cloro libre Cl mgr / l |  |  | 0,9 | 1,5 | 0,0 |
| Cloro total Cl mgr / l |  |  | 1,4 | 1,9 | 0,8 |

- La temperatura máxima del agua es de 28ºC y la mínima de 7ºC con una media de 19ºC.

- La presión atmosférica es la correspondiente al nivel del mar, de 760 mm Hg.

4.3.4.2 PRESTACIONES

Los equipos operarán en la modalidad 3+1, o sea 3 equipos en paralelo y el restante como unidad de reserva.

Las características requeridas de altura dinámica total, caudal y rendimiento de las bombas se indican a continuación:

| Punto 1 Punto nominal Tres equipos operando en paralelo | Punto 2 Rango mínimo para la eficiencia de 0.86 Punto inferior Tres equipos operando en paralelo | Punto 3 Rango mínimo para la eficiencia de 0.86 Punto superior Tres equipos operando en paralelo | Punto 4 Punto de operación de emergencia Tres equipos operando en paralelo | Punto 5 Caudal nulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 = 12900 m3/h H1 = 50 mca 1 0.86(*) NPSHRE 5.5 mca | Q2 12300 m3/h H2 52 mca 2 0,86(*) NPSHRE 5.5 mca | Q3 13500 m3/h H3 48 mca 3 0,86(*) NPSHRE 6.5 mca | Q4 11400 m3/h H4 54 mca 4 0,85(*) NPSHRE 5.5 mca | Q4 = 0 m3/h H4 90 mca |

Q= Caudal total de bombeo = Caudal por bomba multiplicado por número de bombas en operación

H=Altura dinámica total

(*) η= rendimiento hidráulico de la bomba

Los puntos indicados corresponden a funcionamiento a velocidad de giro nominal

4.3.4.3 CAVITACIÓN

Las unidades deben diseñarse de manera de estar exentas de cavitación en todo su rango de operación establecido.  Cualquier daño causado por cavitación se considerará como defecto de diseño debiendo el fabricante corregir la anomalía.

Las unidades de bombeo después de 8.000 horas no deberán presentar evidencia de desgaste por cavitación.

4.3.5 MOTOR

#### 4.3.5.1 Normas

Las características constructivas de los motores responderán a las normas IEC 60034 en sus distintas secciones, a menos que se indique lo contrario o corresponda la adopción de otras en casos específicos.

Los ensayos requeridos se regirán por los códigos editados por la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) como se detalla en el parágrafo correspondiente a ensayos (Numeral 4.3.6 ENSAYOS).

#### 4.3.5.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Los motores a suministrarse serán asincrónicos trifásicos con rotor tipo jaula de ardilla. Serán de eje horizontal respondiendo a la forma constructiva IMB3 de acuerdo a la clasificación IEC 60034-7.Su construcción será totalmente cerrada con carcasa y escudos de hierro fundido aleteados y circuitos de ventilación externo e interno. Tanto la carcasa como los escudos serán fabricados de una pieza de fundición de hierro.

La caja de conexión principal se dispondrá hacia la izquierda (Mirado desde la máquina accionada), sin perjuicio de ofrecer flexibilidad en la posición de montaje.

El estator deberá tener impregnación al vacío y la clasificación térmica de la aislación del bobinado corresponderá al grado F de acuerdo a IEC 60085. El rotor estará formado por barras de cobre soldadas a los anillos de corto circuito o bien en caso de adoptarse la ejecución en aluminio ésta deberá ser en fundición inyectada formando una sola pieza.

Deberá ser dinámicamente equilibrado.

El rotor estará montado sobre rodamientos lubricados por grasa, seleccionados para un mínimo de 50000 horas de MTBF.

4.3.5.3 ACCESORIOS

Placas de identificación

Estas placas deberán ser hechas en acero inoxidable y debe contar como mínimo con la información estipulada en las normas pertinentes.

Resistencias calefactoras

Los motores deben ser provistos con elementos de calefacción para evitar la condensación durante los períodos de paradas. Su capacidad debe ser tal que permita mantener la temperatura interna de los motores y de las cajas terminales a una temperatura mayor en 5º C sobre el ambiente.

Cajas de conexión auxiliares

Los motores se suministrarán con una o más cajas de conexión auxiliares, destinada/s a los elementos de control y a las resistencias calefactores. Las cajas deberán conformar la norma DIN 46320/1.

Protecciones

Se dispondrá un mínimo de 2 sensores de temperatura PT100 en cada fase del bobinado estatórico y el número que corresponda de ese mismo tipo para el control de la temperatura de ambos grupos de rodamientos.

Sensores de vibración

Se instalarán sensores de vibración de tipo acelerómetro en ambos rodamientos.

Se registrarán valores globales de aceleración, envolvente y velocidad.

Sensores de temperatura en rodamientos

Se proveerán termómetros de resistencia Pt 100 en ambos rodamientos.

Anclajes y sujeciones

El proveedor deberá entregar todos aquellos componentes, tales como bulones, tuercas, placas y otros que sean requeridos para la instalación del motor en su fundación.

Elementos de izaje

Se preverán cáncamos y/u otros dispositivos para facilitar el izaje de los motores.

4.3.5.4 DATOS TÉCNICOS

| Tipo: | Asincrónico con rotor tipo jaula de ardilla |
| --- | --- |
| Potencia nominal en el eje | ≥ 800 KW |
| Velocidad sincrónica | De acuerdo a la bomba accionada |
| Número de polos | De acuerdo a la bomba accionada |
| Tensión nominal | 3AC 6.3 KV± 5 % (IEC 60034-1) |
| Tipo de servicio | S1(Continuo) |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Factor de servicio | ≥ 1 |
| Tipo de arranque | Directo a tensión nominal y/o arrancador |
| Rendimiento a 4/4-3/4-2/4 | ≥ 96%-≥ 96%-≥ 95.5% |
| Factor de potencia a plena carga | ≥0.81 |
| Corriente de arranque a plena tensión | ≤ 6 In |
| Conexión del bobinado estatórico | En estrella |
| Clasificación térmica de la aislación | F (155ºC) con grado térmico B (130ºC) |
| Temperatura ambiente en operación | 40ºC. |
| Altura de instalación | Menor a 1000m.sobre el nivel del mar |
| Tipo de construcción | IM B3 |
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
| Grado de protección | IP55 |
| Tipo de refrigeración | IC411 |
| Momento de inercia del rotor | ≥ 35 Kgm2 |
| Tipo de cojinetes | Rodamientos |
| Sentido de rotación | Anti horario (Visto desde la bomba accionada) |
| Nivel sonoro (1 m) en carga | < 85 dB |

4.3.6 ENSAYOS

Las unidades se ensayarán en fábrica o en instalaciones propuestas por el adjudicatario.

OSE designará ingenieros para presenciar los ensayos en modalidad virtual.

Deberá coordinarse con la debida antelación la plataforma virtual a emplearse, fechas y horarios convenientes, priorizándose el huso horario Montevideo (-3 GMT).

En caso de que los valores de las pruebas en sitio no cumplan con los garantizados por el fabricante, éste deberá efectuar las modificaciones sobre aquellos aspectos constructivos y/o de diseño que originen las diferencias no aceptables a su entero costo.  Una vez hechos los cambios por el fabricante, el equipo se someterá de nuevo a las pruebas y mediciones indicadas anteriormente.

Si los resultados no fuesen satisfactorios, el fabricante realizará una nueva y última corrección  en el equipo afectado. De no ser éste satisfactorio, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento y los equipos serán rechazados.

Ensayos hidromecánicos (Bombas)

Los ensayos tendrán por objeto  determinar las curvas características y los valores garantizados para las unidades de bombeo. Se regirán por la norma ISO 9906 en su versión más reciente o su equivalente.

Los ensayos se efectuarán en la totalidad de los equipos integrantes de la propuesta a menos que se indique otra cosa.

Las pruebas se harán de manera de verificar al menos 8 puntos de la curva característica del modelo ofertado.

Las magnitudes a medir serán:

- Caudal.

- Altura dinámica total.

- Potencia consumida.

- Eficiencia.

- NPSH 0% y 3% (En un solo equipo elegido al azar).

- Medición de vibraciones.

Las tolerancias de prestaciones y eficiencia serán:

- De acuerdo a ISO 9906 grado 1 o su equivalente en aquellos puntos de la curva con eficiencia igual o superior a un 5% menos que la eficiencia máxima.

- Según ISO 9906 grado 2 o su equivalente para el resto de la curva.

Ensayos Electromecánicos (Motores)

Las ensayos deberán ser realizadas cumpliendo en un todo de acuerdo con las normas IEEE 112 (Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators).

Se deberán realizar como mínimo los siguientes ensayos:

- Ensayos a realizarse en todos los motores

- Medición de resistencia de arrollamientos.

- Ensayos sin carga con medición de corrientes, potencia y velocidad nominal a frecuencia y voltaje nominal.

- Ensayo para medición de vibraciones mecánicas y de balance dinámico del motor.

- Ensayo para medición de resistencia de aislamiento.

- Ensayo de tensión aplicada.

- Ensayo de dirección de rotación versus secuencia de fase.

- Comprobación de auxiliares.

- Ensayo de medición de corriente en el eje y del aislamiento de cojinetes.

Ensayos a realizarse en 1(Un)  motor elegido al azar:

- Determinación del torque y corriente con motor bloqueado.

- Determinación de la curva torque-velocidad.

- Determinación de la curva corriente-velocidad.

- Ensayo de calentamiento a carga nominal.

- Determinación de corrientes y deslizamiento a plena carga.

- Determinación de eficiencia a  100%; 75% y 50% de plena carga.

- Determinación del factor de potencia a  100%; 75% y 50% de plena carga.

- Ensayo de nivel de ruido.

4.3.7 ARRANCADORES

4.3.7.1 GENERALIDADES

Se suministrarán cuatro conjuntos de arranque suave (Además de uno de repuesto)  de acuerdo a las especificaciones que se establecen.

Los arrancadores incorporarán además los capacitores requeridos para la compensación del factor de potencia, de acuerdo con lo indicado en el párrafo correspondiente.

Permitirán arrancar el motor, en caso de emergencia, directamente  a través del contactor de bypass.

Los arrancadores se instalarán próximos a las unidades de bombeo y serán alimentados desde el tablero de MT actualmente instalado.

Serán de marca reconocida que cuente con presencia regional.

Por presencia se entiende contar con personal capaz de brindar asistencia técnica e instalaciones tales como talleres o plantas de fabricación o ensamblado de los equipos ofertados.

Regional significa zona MERCOSUR.

4.3.7.2 DISPOSICIÓN Y ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Cada conjunto consistirá en un cubículo compartimentado construido de acuerdo a la especificación IEC 62271-200 con clase de compartimentación PM y pérdida de continuidad de servicio LSC 2B.

Estarán construidos de modo de soportar falla de arco interno con clasificación IAC AFL 31.5 kA por 1 segundo.

Cada arrancador incluirá como mínimo:

- Compartimento de cables de entrada y seccionador

- Compartimento de potencia y contactores

- Compartimento de baja tensión y control

- Compartimento de compensación de factor de potencia

- Ductos de cables de potencia y control necesarios

4.3.7.3 COMPONENTES

Cada arrancador incorporará como mínimo los siguientes componentes:

Componentes de arrancador

- Seccionador de línea-tierra a la entrada

- Fusibles de protección en media tensión

- Contactor de vacío de línea

- Contactor de vacío de accionamiento automático de bypass

- Circuito de potencia

- Transformadores de corriente de salida

- Controlador

Componentes de compensación de factor de potencia

- Fusibles de protección

- Contactor de vacío con comando automático

- Reactancia limitadora de corriente inrush (En caso de ser necesario)

- Capacitores de dieléctrico seco

4.3.7.4 COMANDO

Para el manejo y la visualización así como para la puesta en marcha contará con un panel móvil situado en el frente del gabinete. Dicho panel provisto de botones pulsadores, dispondrá de un display alfanumérico multilingual, donde se exhibirán los distintos parámetros de funcionamiento así como los mensajes de eventos y diagnósticos de falla. Los mensajes correspondientes a los distintos eventos se expresarán en lenguaje real de forma de no ser necesaria la consulta de ningún tipo de código.

Variables visualizadas:

- Tensión de entrada al motor

- Intensidad de corriente hacia el motor

- Factor de potencia

- Potencia entregada al motor

- Consumo de energía

- Potencia entregada al motor

- Energía consumida

- Temperatura del bobinado estatórico

- Ajuste de las rampas de arranque y parada (Configurable)

4.3.7.5 PROTECCIONES

El arrancador deberá contar como mínimo con las siguientes funciones de protección:

| Descripción | Código ANSI |
| --- | --- |
| Tiempo de arranque excedido | 68 |
| Exceso de arranques | 66 |
| Bloqueo del rotor -Sobreintensidad | 50/51/51R |
| Sobreintensidad por corto circuito | 50/51 |
| Falla en circuito de potencia | 3 |
| Sobrecarga en el motor | 49/51 |
| Desequilibrio de fases | 46 |
| Baja tensión | 27 |
| Sobretensión | 59 |
| Pérdida de fase | 47 |
| Secuencia de fases | 47 |
| Falla a tierra | 50G |
| Frecuencia de red | 81 |
| Sobretemperatura en el motor | 23 |
| Sobretemperatura en el bobinado estatórico | 49 |
| Botón de parada de emergencia en el frente del panel | - |

4.3.7.6 COMPENSACIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

Los capacitores se dimensionarán de modo de corregir el factor de potencia de cada motor a un mínimo de 0.92 con la carga de 75 % de la nominal.

4.3.7.7 DATOS TÉCNICOS

| Tensión de línea | 3AC 6.3kV, 50hz |
| --- | --- |
| Motor accionado | Asincrónico tipo jaula de ardilla |
| Potencia del motor accionado | ≥ 800 KW (A determinar por el oferente) |
| Duración rampa de arranque (Mínimo) | 0.1-180 seg configurable |
| Duración rampa de parada(Mínimo) | 0-180 seg configurable |
| Clase de compartimentación –IEC 62271-200 | PM |
| Pérdida de continuidad de servicio –IEC 62271-200 | LSC 2B |
| Clasificación soporte arco interno –IEC 62271-200 | IAC AFL 31.5 kA por 1 segundo. |
| Aislación circuitos BT/MV | Fibra óptica |
| Número de entradas digitales | >2 |
| Número de salidas de relé | >3 |
| Número de salidas analógicas | >1 |

4.4 REPUESTOS

4.4.1 GENERALIDADES

Se cotizarán los repuestos que se indican seguidamente.

El oferente podrá además de lo aquí detallado cotizar otras partes y componentes que a su criterio resultasen necesarias para asegurar la continuidad de servicio de los equipos. Estos repuestos no integrarán el precio de comparación de ofertas, y su adquisición quedará a criterio de la Administración.

4.4.2 REPUESTOS PARA BOMBAS

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Impulsor completo con chavetas | 1 |
| Kit de manguitos de protección de eje | 4 |
| Juego de tuercas de eje | 2 |
| Juego de aros de desgaste(Impulsor y carcasa) | 2 |
| Juego de sellos mecánicos | 4 |
| Kit de tornillería (Tapa de carcasa) | 1 |
| Conjunto rotante(Eje-impulsor armado completo) | 1 |
| Juego de rodamientos | 4 |
| Acoplamiento bomba-motor | 2 |
| Kit de junta de tapa-carcasa con o-rings | 8 |

4.4.3 REPUESTOS PARA MOTORES

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Motor completo | 1 |
| Juego de rodamientos | 4 |
| Juego de sensores de vibración | 2 |

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Motor completo | 1 |
| Juego de rodamientos | 4 |
| Juego de sensores de vibración | 2 |
| Juego de sensores térmicos de rodamientos | 2 |

4.4.5 REPUESTOS PARA ARRANCADORES

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Bloque de potencia completo | 1 |
| Módulo de control | 1 |
| Juego de fusibles de entrada | 2 |
| Contactor principal | 1 |
| Contactor de bypass | 1 |
| Juego de capacitores control factor de potencia | 1 |
| Juego de fusibles de protección capacitores | 2 |
| Contactor de conexión de capacitores | 1 |

4.5 SUPERVISIÓN

El proveedor de los equipos suministrará los servicios de  ingenieros y técnicos  para desarrollar  los servicios de asistencia técnica durante la instalación y en la supervisión de la puesta en servicio.

4.6 CAPACITACIÓN

Deberá prestarse un servicio de capacitación del personal de OSE que tendrá a su cargo la operación y gestión del mantenimiento de los equipos suministrados.

Se preverá una asistencia a los cursos de al menos  8 ingenieros y técnicos.

La capacitación deberá ser teórico-práctica en sitio y en idioma Español. Deberá incluir consideraciones sobre el modo de operación de los equipos, diagnóstico de fallas y todo lo relacionado con el mantenimiento y el servicio de soporte técnico que brinda el fabricante del mismo.

4.7 GARANTÍA

El período de garantía se extenderá por un plazo mínimo de 720 días contados a partir de la fecha de puesta en servicio de la última unidad de bombeo.

4.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Deberá cotizarse un servicio de mantenimiento.

El alcance de dicho servicio se deberá ajustar a lo preceptuado por los fabricantes de los equipos.

Será a cargo del proveedor el suministro de la totalidad de la mano de obra requerida, herramientas y equipos y todo lo necesario para la prestación del servicio.

Respecto a los repuestos, serán a cargo del proveedor, aquellos componentes o partes de los equipos que de acuerdo a lo prescrito por los fabricantes, deban ser reemplazadas durante el período establecido, así como también aquellos que hayan sufrido fallas imprevistas.

4.9 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Los oferentes deberán completar las siguientes planillas de datos técnicos garantizados.

4.9.1 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS BOMBAS

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| TIPO | Doble succión, eje horizontal carcasa partida horizontalmente, |  |
| MATERIALES CONSTRUCCIÓN |  |  |
| CARCASA | Hierro fundido/nodular/acero fundido Presión de trabajo máxima: 16 bar |  |
| PRESIÓN NOMINAL PARA LA CONEXIÓN | PN16 |  |
| EJE | Acero inoxidable |  |
| IMPULSOR | Acero inoxidable |  |
| AROS DE CIERRE | Acero inoxidable-bronce |  |
| SELLADO DE EJE | Mecánico |  |
| VIDA L10 DE RODAMIENTOS | >50000 horas |  |
| ACCESORIOS |  |  |
| MANÓMETROS SUCCIÓN/IMPULSIÓN | Si |  |
| VÁLVULA EVACUACIÓN DE AIRE EN CARCASA | Si |  |
| TIPO DE ACOPLAMIENTO | Elástico |  |
| PRESTACIONES |  |  |
| PUNTO 1: |  |  |
| PUNTO NOMINAL TRES EQUIPOS OPERANDO EN PARALELO | Q1= 12900 m3/h |  |
|  | H1= 50 mca |  |
|  | 1 0.86 |  |
|  | NPSHRE ≤ 5.5 mca |  |
| PUNTO 2: |  |  |
| RANGO MÍNIMO PARA LA EFICIENCIA DE 0.86 PUNTO INFERIOR TRES EQUIPOS OPERANDO EN PARALELO | Q2 ≤ 12300 m3/h |  |
|  | H2 52 mca |  |
|  | 2 0.86 |  |
|  | NPSHRE ≤ 5.5 mca |  |
| PUNTO 3: |  |  |
| RANGO MÍNIMO PARA LA EFICIENCIA DE 0.86 PUNTO SUPERIOR TRES EQUIPOS OPERANDO EN PARALELO | Q3 13500 m3 /h |  |
|  | H3≤ 48 mca |  |
|  | 3 0.86 |  |
|  | NPSHRE ≤ 6.5 mca |  |
| PUNTO 4: |  |  |
| PUNTO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA TRES EQUIPOS OPERANDO EN PARALELO | Q4 11400 m3/h |  |
|  | H454 mca |  |
|  | 4 0.85 |  |
|  | NPSHRE ≤ 5.5 mca |  |
| PUNTO 5 |  |  |
| CAUDAL NULO | Q5= 0 m3/h |  |
|  | H5≤ 90 mca |  |

4.9.2 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS MOTORES

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| TIPO: | Asincrónico con rotor tipo jaula de ardilla |  |
| POTENCIA NOMINAL EN EL EJE | ≥ 800 KW |  |
| VELOCIDAD SINCRÓNICA | De acuerdo a la bomba accionada |  |
| NÚMERO DE POLOS | De acuerdo a la bomba accionada |  |
| TENSIÓN NOMINAL | 3AC 6.3 KV± 5 % (IEC 60034-1) |  |
| TIPO DE SERVICIO | S1(Continuo) |  |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50Hz |  |
| FACTOR DE SERVICIO | ≥ 1 |  |
| TIPO DE ARRANQUE | Directo a tensión nominal y/o arrancador |  |
| EFICIENCIA A 4/4-3/4-2/4 | ≥ 96%-≥ 96%-≥ 95.5% |  |
| FACTOR DE POTENCIA A 4/4 | ≥0.81 |  |
| CORRIENTE DE ARRANQUE A TENSIÓN NOMINAL | ≤ 6 In |  |
| CONEXIÓN DEL BOBINADO ESTTÓRICO | En estrella |  |
| CLASIFICACIÓN TÉRMICA DE LA AISLACIÓN | F (155ºC) con grado térmico B (130ºC) |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 40ºC. |  |
| ALTURA DE INSTALACIÓN | Menor a 1000m.sobre el nivel del mar |  |
| TIPO CONSTRUCTIVO | IM B3 |  |
| MATERIAL DE LA CARCASA | Hierro fundido |  |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP55 |  |
| CLASE DE REFRIGERACIÓN | IC411 |  |
| MOMENTO DE INERCIA DEL ROTOR | ≥ 35 Kgm2 |  |
| TIPO DE COJINETES | Rodamientos |  |
| SENTIDO DE ROTACIÓN | Anti horario (Visto desde la bomba accionada) |  |
| NIVEL SONORO (1 M) A CARGA NOMINAL | < 85 dB |  |

4.9.3 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ARRANCADORES

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| Tensión de línea | 3AC 6.3kV, 50hz |  |
| Motor accionado | Asincrónico tipo jaula de ardilla |  |
| Potencia del motor accionado | ≥ 800 KW (A determinar por el oferente) |  |
| Duración rampa de arranque (Mínimo) | 0.1-180 seg configurable |  |
| Duración rampa de parada(Mínimo) | 0-180 seg configurable |  |
| Clase de compartimentación –IEC 62271-200 | PM |  |
| Pérdida de continuidad de servicio –IEC 62271-200 | LSC 2B |  |
| Clasificación soporte arco interno –IEC 62271-200 | IAC AFL 31.5 kA por 1 segundo. |  |
| Seccionador de línea-tierra a la entrada | Si |  |
| Fusibles de protección en media tensión | Si |  |
| Contactor de vacío de línea | Si |  |
| Contactor de vacío de accionamiento automático de bypass | Si |  |
| Fusibles de protección | Si |  |
| Contactor de vacío con comando automático del banco de capacitores | Si |  |
| Reactancia limitadora de corriente inrush (En caso de ser necesario) | Si |  |
| Capacitores de dieléctrico seco | Si |  |
| Fusibles de protección de capacitores | Si |  |
| Contactor de vacío con comando automático | Si |  |
| Reactancia limitadora de corriente inrush (En caso de ser necesario) | Si (De ser necesario) |  |
| Capacitores de dieléctrico seco | Si |  |
| Potencia del banco de capacitores-KVAR | A determinar |  |
| Número de entradas digitales | >2 |  |
| Número de salidas de relé | >3 |  |
| Número de salidas analógicas | >1 |  |

4.9.4 FOTOGRAFÍAS

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6.3 KV

FRENTE DE CELDA DE ALIMENTACIÓN DE MOTORES

DETALLE DE RELÉ DE PROTECCIÓN DE MOTOR

5. VÁLVULAS

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 Normativa vigente

Todas las válvulas a suministrar deberán cumplir con las últimas ediciones de las normas vigentes (en primer lugar UNIT si existe una norma UNIT que corresponda), que rigen desde su fabricación hasta la puesta en operación.

Deberán acreditar certificación NSF o similares, por tratarse de suministros en contacto con agua potable, y certificación de gestión de la calidad de acuerdo a las normas ISO 9001/2000 o similares, para el proceso de fabricación, control de calidad y pruebas.

El fabricante deberá acreditar la inclusión de los componentes empleados en la fabricación de la pintura de recubrimiento epóxica en las listas positivas de alguna de las entidades que se enumeran a continuación o similar, mediante la presentación de certificados emitidos por una entidad independiente:

- MERCOSUR (Resolución GMC N° 87/93 y actualizaciones).

- Unión Europea (Directivas 90/128/CEE y actualizaciones).

- Food and Drug Administration (F.D.A) de los Estados Unidos de América (Code of Federal Regulation).

También se deberá presentar certificación de que los productos a suministrar cumplen con las normas que se exigen para cada uno de ellos en las presentes especificaciones técnicas, otorgadas por organismos de certificación reconocidos internacionalmente. Es responsabilidad del fabricante el aseguramiento de la calidad, del diseño, fabricación, descripción técnica y pruebas del producto.

Estas acreditaciones deberán estar vigentes al momento de fabricación de los suministros incluidos en la presente licitación.

5.1.2 Información técnica y referencias

El oferente suministrará todos los catálogos, folletos e información del proveedor de cada uno de los suministros involucrado en la presente licitación, en idioma español, inglés y/o portugués (todo aquello que no esté redactado en esos idiomas deberán estar legalmente traducidos al español), que refieran a las características particulares, materiales, formas, dimensiones, pesos y condiciones técnicas de funcionamiento de los distintos suministros ofertados.

El oferente indicará claramente en una planilla cual es el tipo, marca, modelo y calidad de cada suministro que compone su oferta. En el caso que el oferente desee incorporar más de una marca para un determinado ítem, deberá garantizar que los productos son de calidad técnicamente equivalentes y estarán claramente indicadas en la oferta y en la planilla. Se deberá indicar además el lugar de fabricación de cada suministro ofertado.

La Administración se reserva el derecho de rechazar algún suministro que considere inconveniente, incompatible con la infraestructura existente o proyectada, o carezcan de las referencias requeridas.

La fabricación, verificación y pruebas para la recepción de las válvulas se harán de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y a las que la Administración apruebe, derivadas de la información complementaria que haya formulado el contratista en su oferta.

El oferente deberá certificar que el proveedor de cada marca de válvula a suministrar cuenta con representación nacional o regional, y con antecedentes de instalación del mismo modelo de válvulas y de porte similar perfectamente identificables, con carta de aprobación del cliente o un contacto del mismo que permita verificar su conformidad, y con posibilidad de comunicación en idioma español o inglés. Además, deberá asegurar el suministro de repuestos y servicio pos venta durante, por lo menos, los siguientes 10 años a su adquisición.

5.1.3 Ensayos de fábrica

Se realizarán en fábrica todos los ensayos previstos por las respectivas normas vigentes, debiéndose presentar documentación que avale estos ensayos, mediante un Organismo Certificador independiente de reconocimiento internacional.

Todas las válvulas se someterán a ensayos de estanqueidad de conformidad con la norma ISO 2531.

La presión mínima de prueba hidrostática sobre el cuerpo será a 1.5 veces la presión nominal. La presión mínima de prueba de estanqueidad sobre el cierre será 1.1 veces la presión nominal.

El Contratista deberá comunicar a OSE, por lo menos con un mes de anticipación, la fecha de inicio de las pruebas, para que sus representantes puedan presenciarlas en forma virtual si la Administración lo entendiera conveniente.

Los programas de pruebas deberán ser aprobados previamente por OSE.

Se examinara cuidadosamente la superficie de todas las piezas con el objeto de descubrir posibles defectos de fabricación.

Se verificarán las dimensiones y los pesos teniendo en cuenta las tolerancias de la norma correspondiente y la información técnica del suministro.

5.1.4 Kit de recambio y/o reposición

Se suministrarán además kits de recambio y/o reparación de las piezas internas de las válvulas, según recomendación del fabricante.

5.1.5 Transporte, manipulación y almacenaje

Todos los suministros deberán ser entregados en su destino final, luego del período de almacenaje de los mismos. Para ello el contratista deberá contar con el transporte adecuado para cada caso.

El transporte, la carga y descarga de los suministros, y su almacenaje, se realizarán siguiendo las recomendaciones del fabricante, pudiendo disponerse de medidas precautorias adicionales.

Serán objeto de rechazo por parte de la Administración los suministros que sufran daños durante el transporte, manipulación y/o almacenaje hasta su puesta en servicio, debiendo el proveedor proceder a la sustitución a su costo.

5.1.6 Vicios de suministros o ejecución

De constatarse defectos en los suministros, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos, las cuales deberán ser validadas por la Administración. Todas las reparaciones que resulten necesarias serán a exclusivo costo del Contratista.

En caso de que resultara conveniente, por la entidad o características de esos defectos, la Admisitración podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros.

En general se rechazarán todos los suministros que presenten defectos de fabricación netos o disimulados o señales de oxidación. También se rechazarán todos los materiales cuyos pesos, dimensiones o características difieran de lo especificado por la norma o los catálogos presentados en la oferta en mayor cantidad que las respectivas tolerancias.

Los elementos rechazados deberán ser repuestos por  parte del contratista por otros nuevos.

5.1.8 Período de garantía

El período de garantía será mayor o igual a 24 meses a partir de la puesta en servicio de los suministros.

5.2 LOTE 2 VÁLVULAS DE PASO ANULAR

5.2.1 Características generales

Se deberán suministrar válvulas de cierre y regulación de tipo paso anular apta para agua potable. Serán:

- 4 válvulas de paso anular, DN 700mm, PN 16 con actuador de tipo eléctrico.

- 1 válvula de paso anular, DN 1400mm, PN10 y con actuador de tipo eléctrico.

Se trata de válvulas con pasaje del flujo anular y simetría de rotación respecto a su eje, en cada posición de apertura. El diseño interior debe permitir trayectorias suaves del flujo y bajas pérdidas de carga, de forma de contribuir en el ahorro de energía y en el mayor ciclo de vida de las mismas.

Deberán poseer un número mínimo de partes, fáciles de inspeccionar y reemplazar.

Las válvulas se suministrarán con todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje y correcta operación (espárragos, tuercas, bulones, pernos, etc.).

5.2.2 Condiciones de operación

- 4 válvulas de paso anular DN 700mm PN 16 con actuador eléctrico.

Estas se instalarán dentro del edificio del Recalque de la 4LB, horizontalmente y sobre el múltiple de impulsión de los equipos de bombeo.

En condiciones de operación normal, las válvulas se encontrarán totalmente abierta, siendo el caudal normal a través de las mismas de 4000 m3/h, el caudal máximo de 4350m3/h y el caudal mínimo de 3700 m3/h. La presión inmediatamente aguas arriba de las válvulas en condiciones de operación normal es de aproximadamente 5 kg/cm2.

Las válvulas deben tener un tiempo de apertura y cierre de 90 segundos, y deberán poder detenerse su operación en una posición intermedia de apertura, sin que esto implique esfuerzos inadmisibles sobre las mismas.

El fabricante deberá asegurar que durante la maniobra de cierre de las válvulas no se vea comprometida ni la válvula ni la tubería de aguas abajo de la misma debido a daños por cavitación. Para esto, el oferente deberá proporcionar los diagramas de cavitación (sigma de cavitación en función del porcentaje de apertura de la válvula) para la maniobra de cierre, donde se verifique que no entra en cavitación completa en ningún instante de su recorrido, pudiendo entrar en cavitación incipiente en un tramo no mayor al 20% de su recorrido. En caso de ser necesario la válvula podrá contar con un dispositivo o cilindro anticavitación ubicado a la salida de la misma, lo cual deberá estar debidamente justificado por los diagramas de cavitación mencionados.

Asimismo, el oferente deberá presentar los coeficientes de pérdida de carga de las válvulas con dispositivo o cilindro anticavitación, si este fuera necesario. La pérdida de carga estando totalmente abierta no deberá ser mayor a 2 m.c.a. para minimizar tanto los costos operativos como las presiones aguas arriba de la válvula.

- 1 válvula de paso anular DN 1400mm PN 10 con actuador eléctrico.

Será instalada dentro del edificio del Recalque de la 4LB, horizontalmente sobre la tubería de entrada al Recalque (tubería de acero de DN 1500mm). Esta tubería corresponde a la culminación de la 4LB de OSE, tubería de hormigón pretensado de DN 1500mm y aproximadamente 43km de largo, abastecida desde la estación de bombeo de Aguas Corrientes.

Estando la válvula totalmente abierta, el caudal a través de la misma será entre 11400 m3/h y 13000 m3/h, mientras que la presión aguas abajo de esta se ubicará entre 0.2 kg/cm2 y 0.6 kg/cm2 (establecida por el tanque de succión del recalque).

Estando la válvula totalmente cerrada la presión aguas arriba de la misma será de entre 4 y 5 kg/cm2, y aguas abajo se mantendrá en los valores establecidos por el tanque de succión del recalque, esto es entre 0.2 y 0.6 kg/cm2.

La válvula debe tener un tiempo de apertura y cierre de 5 min, y deberá poder detenerse su operación en una posición intermedia de apertura, sin que esto implique esfuerzos inadmisibles sobre la válvula.

El fabricante deberá asegurar que durante la maniobra de cierre de la válvula no se vea comprometida ni la válvula ni la tubería de aguas abajo de la misma debido a daños por cavitación. Para esto, el oferente deberá proporcionar los diagramas de cavitación (sigma de cavitación en función del porcentaje de apertura de la válvula) para la maniobra de cierre, donde se verifique que la válvula no entra en cavitación completa en ningún instante de su recorrido, pudiendo entrar en cavitación incipiente en un tramo no mayor al 20% de su recorrido. En caso de ser necesario la válvula podrá contar con un dispositivo o cilindro anticavitación ubicado a la salida de la misma, lo cual deberá estar debidamente justificado por los diagramas de cavitación mencionados.

Asimismo, el oferente deberá presentar los coeficientes de pérdida de carga de la válvula con dispositivo o cilindro anticavitación, si este fuera necesario. La pérdida de carga, estando la válvula totalmente abierta, no deberá ser mayor a 2 m.c.a. para minimizar tanto los costos operativos como las presiones aguas arriba de la válvula.

5.2.3 Características específicas

En todos los casos:

- Fluido: agua a temperatura ambiente (20 ºC aproximadamente).

- Cuerpo: cuerpo de una pieza en fundición dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40) o similar.

- Pistón: acero inoxidable 1.4301 o similar.

- Sello elástico: de EPDM.

- Guías del pistón: serán con acabado de bronce, resistentes al desgaste, a la corrosión y a prueba de infiltración en el cuerpo.

- Biela y manivela: de fundición dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40), o de acero inoxidable 1.4308, o similar.

- Eje: será de acero inoxidable 1.4021 o similar.

- El engranaje será autobloqueante, encapsulado y libre de mantenimiento, con grado de protección IP 68 o superior e indicador de posición.

- Elementos como espárragos y tuercas, bulones, pernos, etc. deberán ser construidos en acero inoxidable.

- Protección anticorrosiva interior y exterior: recubrimiento epóxico apto para agua potable, espesor de capa mín. 150 μm.

En el caso de la válvula de paso anular DN 1400mm:

- Nº de válvulas: 1.

- Diámetro nominal: 1400 mm.

- Presión nominal: PN 10.

- Conexión: bridas según EN 1092-2 PN 10.

- Distancia entre bridas: 2100 mm.

En el caso de las válvulas de paso anular DN 700mm:

- Nº de válvulas: 4.

- Diámetro nominal: 700 mm.

- Presión nominal: PN 16.

- Conexión: bridas según EN 1092-2 PN 16.

- Distancia entre bridas: 1050 mm.

5.2.4 Características del actuador

Todas las válvulas de paso anular deberán contar con actuador de tipo eléctrico, cuyas características se describen a continuación.

Los actuadores serán de tipo eléctrico. Consistirán en una unidad que comprenderá el motor de accionamiento, el mecanismo reductor, la unidad de control y caja de conexiones, todo montado formando un conjunto compacto.

Irán provistos de volante para operación manual de emergencia.

Deberán contar con interruptores de fin de carrera (limit switches) y de límite de torque para las posiciones de apertura y cierre de la válvula. Tendrán capacidad de desarrollar un torque de por lo menos 1y1/2 veces el torque requerido.

Los motores serán trifásicos 230/400V, 50 Hz. El motor deberá estar dimensionado de acuerdo al tipo de servicio S2 según VDE 0530/IEC 34 y contará con aislamiento clase F. El bobinado contará con tres sensores de temperatura conectados al circuito de control a modo de protección del motor de posibles sobrecalentamientos por sobrecarga o bloqueo que interrumpirán la alimentación al motor en caso de sobrepasarse los 140°C.

El grado de protección deberá ser IP 68 o superior.

El mecanismo reductor será del tipo de tornillo sinfín y corona, contenidos en cajas cerradas en baño de aceite exento de mantenimiento por un largo período. Todos los ejes estarán montados sobre rodamientos auto lubricados.

A efectos de permitir la operación manual en caso de emergencia o mantenimiento, se dispondrá de un volante provisto de un dispositivo selector que desconecte el accionamiento motorizado o viceversa. En el mismo conjunto se albergarán los dispositivos de posición y conjugado los que mediante contactos actuarán sobre el motor desligándolo una vez alcanzadas las posiciones de apertura y cierre totales.

La unidad y caja de conexiones formarán un conjunto fácilmente desmontable del resto del actuador y contendrá:

- Caja de conexiones externas.

- Contactores de inversión.

- Fuente de alimentación interna (si fuese necesaria).

- Circuitos de temporización.

- Frente de comando local con llaves de apertura, cierre y selección local remoto.

- Interface de comunicación Modbus – TCP o PROFIBUS con el PLC correspondiente.

5.3 LOTE3- VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO TOBERA

5.3.1 Características generals

Se deberán suministrar válvulas de retención de tipo tobera (nozzle check valves) aptas para agua potable. Serán:

- 4 válvulas de retención de tipo tobera DN 700mm, PN 16.

- 1 válvula de retención de tipo tobera DN 1200mm PN 10.

Se trata de válvulas de retención con disco de cierre con forma de anillo y movimiento axial asistido por múltiples resortes, para contribuir en su óptima respuesta dinámica al cierre de la válvula.

El diseño interior con difusor aguas abajo del anillo de cierre, debe permitir trayectorias suaves del flujo, tanto alrededor como a través del disco-anillo, y bajas pérdidas de carga, de forma de contribuir en el ahorro de energía y en el mayor ciclo de vida de las mismas.

Deberán poseer un número mínimo de partes, fáciles de inspeccionar y reemplazar.

Las válvulas se suministrarán con todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje y correcta operación (espárragos, tuercas, bulones, pernos, etc.).

5.3.2 Condiciones de operación

- 4 válvulas de retención de tipo tobera, DN 700mm y PN 16.

Estas se instalarán dentro del edificio del Recalque de la 4LB, horizontalmente y sobre el múltiple de impulsión de los equipos de bombeo.

En condiciones de operación normal deberán encontrarse totalmente abiertas, siendo el caudal normal a través de las mismas de 4000m3/h, el caudal máximo de 4350m3/h y el caudal mínimo de 3700 m3/h. La presión inmediatamente aguas arriba de la válvula en condiciones de operación normal es de aproximadamente 5 kg/cm2. El oferente deberá indicar la velocidad crítica (velocidad del fluido requerida para mantener el disco de la válvula totalmente abierto), la cual deberá ser menor o igual a 2.5 m/s.

La pérdida de carga a través de la válvula de retención en condiciones normales de operación no podrá ser mayor a 1.6 m.c.a. El oferente deberá proporcionar este valor o el coeficiente de pérdida de carga adimensionado para la válvula totalmente abierta junto con los catálogos del fabricante.

Se deberán proporcionar además, junto con los catálogos del fabricante, las curvas dinámicas características para las válvulas (curvas desaceleración del flujo vs. velocidad de reversa del flujo en el momento del cierre), debiendo verificarse que para una desaceleración del flujo de 12m/s2 la velocidad de reversa sea menor o igual a 0.35 m/s.

- 1 válvula de retención de tipo tobera, DN 1200mm y PN 10.

Se instalará a la intemperie, sobre la tubería que oficia de bypass del recalque de la 4LB y en posición horizontal.

En condiciones de operación normal deberá encontrarse totalmente abierta, siendo el caudal normal a través de esta de 8500m3/h, el caudal máximo de 10000m3/h y el caudal mínimo de 7800m3/h. La presión inmediatamente aguas abajo de la válvula en condiciones de operación normal es de entre 4 y 5 kg/cm2. El oferente deberá indicar la velocidad crítica (velocidad mínima del fluido requerida para mantener el disco de la válvula totalmente abierto), la cual deberá ser menor o igual a 1.8 m/s.

La pérdida de carga a través de la válvula en condiciones normales de operación no podrá ser mayor a 1.5m.c.a. El oferente deberá proporcionar este valor o el coeficiente de pérdida de carga adimensionado para la válvula totalmente abierta junto con los catálogos del fabricante.

Se deberán proporcionar además, junto con los catálogos del fabricante, las curvas dinámicas características para las válvulas (curvas desaceleración del flujo vs. velocidad de reversa del flujo en el momento del cierre), debiendo verificarse que para una desaceleración del flujo de 1.8m/s2 la velocidad de reversa sea menor o igual a 0.25 m/s.

5.3.4 Características específicas

En todos los casos:

- Fluido: agua potable a temperatura ambiente (aprox. 20ºC).

- Cuerpo: fundición dúctil EN-GJS-400-15 o similar.

- Disco de cierre: con forma de anillo, permitiendo guiar al flujo alrededor y través del centro del mismo. Será de acero inoxidable ASTM A351 CF8M o similar.

- Difusor: fundición dúctil EN-GJS-400-500 o similar.

- Protección anticorrosiva exterior e interior: revestimiento epóxico apto para agua potable, espeso de capa mínimo 150 μm.

- Los pernos, tornillos, acoplamientos y apoyos serán de acero inoxidable.

En el caso de las válvulas de diámetro nominal DN 700mm:

- Nº válvulas: 4.

- Presión nominal: PN16.

- Conexión: bridas según EN 1092-2 PN 16.

- Distancia entre bridas: 430mm.

- Resortes del disco: 3 resortes de acero inoxidable 316 o similar.

En el caso de la válvula de diámetro nominal DN 1200mm:

- Nº válvulas: 1.

- Presión nominal: PN10.

- Conexión: bridas según EN 1092-2 PN 10.

- Distancia entre bridas: 740mm.

- Resortes del disco: 4 resortes de acero inoxidable 316 o similar.

5.4 PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

5.4.1 Válvula de paso anular DN 700mm

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | 4 |  |
| Tipo | Válvula de cierre y regulación de tipo paso anular |  |
| Diámetro nominal | 700mm |  |
| Presión nominal | 16bar |  |
| Tipo de actuador | Eléctrico |  |
| Tiempo de apertura y cierre | 90s |  |
| Conexión | Bridada según EN 1092-2 PN16 |  |
| Fluido | Agua potable a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) |  |
| Diagramas de cavitación | Si |  |
| Pérdida de carga totalmente abierta | ≤ 2 m.c.a. |  |

5.4.2 Válvula de paso anular DN 1400mm

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | 1 |  |
| Tipo | Válvula de cierre y regulación de tipo paso anular |  |
| Diámetro nominal | 1400mm |  |
| Presión nominal | 10bar |  |
| Tipo de actuador | Eléctrico |  |
| Tiempo de apertura y cierre | 5min |  |
| Conexión | Bridada según EN 1092-2 PN10 |  |
| Fluido | Agua potable a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) |  |
| Diagramas de cavitación | Si |  |
| Pérdida de carga totalmente abierta | ≤ 2 m.c.a. |  |

5.4.4 Válvula de retención de tipo tobera DN 700 mm

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | 4 |  |
| Tipo | Válvula de retención de tipo tobera |  |
| Diámetro nominal | 700mm |  |
| Presión nominal | 16bar |  |
| Conexión | Bridada según EN 1092-2 PN16 |  |
| Fluido | Agua potable a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) |  |
| Pérdida de carga totalmente abierta | ≤ 1.6m.c.a. |  |
| Curvas dinámicas características (desaceleración vs velocidad de reversa) | Si |  |
| Velocidad de reversa para desaceleración igual a 12m/s2 | ≤ 0.35m/s |  |
| Velocidad crítica | ≤ 2.5 m/s |  |

5.4.4 Válvula de retención de tipo tobera DN 1200 mm

| DESIGNACIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | 1 |  |
| Tipo | Válvula de retención de tipo tobera |  |
| Diámetro nominal | 1200mm |  |
| Presión nominal | 10bar |  |
| Conexión | Bridada según EN 1092-2 PN10 |  |
| Fluido | Agua potable a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) |  |
| Pérdida de carga totalmente abierta | ≤ 1.5m.c.a. |  |
| Curvas dinámicas características (desaceleración vs velocidad de reversa) | Si |  |
| Velocidad de reversa para desaceleración igual a 1.8m/s2 | ≤ 0.25m/s |  |
| Velocidad crítica | ≤ 1.8 m/s |  |

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# ANEXO X

# COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Compromiso de confidencialidad Empresas Proveedoras En la ciudad de Montevideo, el día …… de …………… del año dos mil ……., el Sr./Sra. …………………………….., titular de la cédula de identidad Nº …………………………., en representación de la empresa ……………, R.U.T. Nº ………………… (según certificado que se adjunta), declara que asume el presente Compromiso de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente y la Política de Seguridad de la Información de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y en particular, por las estipulaciones que siguen: PRIMERO: ALCANCE DEL COMPROMISO. Será considerada como “Información Confidencial en sentido amplio, salvo que se indique lo contrario, cualquier información, fuese cual fuere su naturaleza, contenida en cualquier forma o soporte, que pudiera ser facilitada por OSE, comprendiendo en esta categoría la generada a partir de la propia Información Confidencial. 2.-El presente Compromiso no abarcará información confidencial que: a) fuera de dominio público o entrara al dominio público por motivos ajenos a la empresa firmante; b) deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa firmante deberá comunicar esta situación a OSE con la suficiente antelación a los efectos de que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la orden judicial requieran. SEGUNDO: OBLIGACIONES PRINCIPALES.- Sin que implique una enumeración taxativa y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 302 del Código Penal, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir la empresa firmante: a) mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior; b) aplicar las correspondientes medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger la información referida, atendiendo, sin limitarse a ello, a las disposiciones de seguridad de OSE que se le instruyan a la empresa firmante; c) utilizar la información confidencial solamente para el fin establecido, quedando prohibido a la empresa firmante todo uso o reproducción para su beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de la misma de los locales de OSE ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medios sin la autorización respectiva; d) advertir a su personal -ya sea dependiente o contratado- y a toda persona a la que se revele información confidencial, con la debida autorización, de su naturaleza confidencial y de los términos del presente Compromiso; y e) reportar a OSE toda divulgación de información confidencial no autorizada de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma. TERCERO: VIGENCIA.- Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Compromiso se mantendrán mientras dure el vínculo de la empresa firmante con OSE y persistirán aún después de terminado el mismo, por un período de diez años contados a partir de la fecha cierta de tal desvinculación. CUARTO: RESPONSABILIDAD.- La empresa firmante será responsable de toda violación del presente Compromiso de Confidencialidad, sea que tal violación ocurra como resultado de una acción u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a través de la empresa firmante sin el previo consentimiento expreso y por escrito de OSE. El Organismo se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Compromiso, así como de supervisar actividades que involucren el manejo de información confidencial. QUINTO: SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento del presente compromiso, OSE queda plenamente facultada para disponer las medidas legales y reglamentarias que por derecho correspondan. Asimismo, el incumplimiento será considerado falta grave de conformidad con lo estipulado en la Política de Seguridad de la Información, facultando a OSE a rescindir el vínculo con la empresa firmante, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que por derecho le correspondiere. SEXTO: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- La empresa firmante declara, reconoce y acepta que la información confidencial a la que tenga acceso en virtud de su vinculación con OSE no es de su propiedad, quedándole vedada toda forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida. Asimismo, la empresa firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de OSE, los derechos patrimoniales sobre la información confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera intervenir en virtud de su vínculo con OSE, siendo la misma la única autorizada para decidir sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos morales sobre las mismas. En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha arriba indicados. Firma…………………………………………………. Aclaración………………………………............ C.I. Nº……………...……………………………….

# Anexo XI

# Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F

Artículo 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición.

De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cuando se trate de vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.

Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:

FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s

# Anexo XII

# Declaración jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo

El/la Sr./Sra.________________________________________________ en nombre y representación de la Empresa: _______________________________________________ RUT: _________________________ en calidad de:______________________________ domiciliada en: ________________________________ Nº: _________ Localidad: _________________________ Departamento: ___________________________ formula la presente declaración jurada a OSE en relación con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la OC, CD, LP, LA, u otras: ________________________ , y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia, declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización:

1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

2) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente, así como las solicitadas especialmente por OSE cuando así lo indique.

6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte Semanal ( ), Mensual ( ), o Trimestral ( ), al administrador del contrato de OSE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

8) Comunicaremos al administrador del contrato de OSE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.

9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que OSE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a OSE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia.

10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda.

12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a OSE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo, declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de OSE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a OSE de toda responsabilidad patrimonial;

13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador

14) En el caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos proporcionados en el presente documento, la Empresa, su Responsable Técnico y su Representante Técnico, aceptan se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 237 del Código Penal que dice: (Falsificación o alteración de un documento público, por un particular o por un funcionario, fuera del ejercicio de sus funciones) “El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años de penitenciaría”, y del art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) “El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y/o civiles que le pudiera corresponder.

Y para constancia, se firma este ejemplar en la ciudad de ____________________ a los ___ días del mes de ________________ del año dos mil_____.

___________________________________________

Firma del representante de la Empresa

___________________________________________

Aclaración de la Firma

___________________________________________

Documento de Identidad

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.