PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS

Res.(PEC) N° 040/2018

Exp.:  N° 253859/0

Fecha: 18/04/2017

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 253859/0 donde se tramita la Licitación Abreviada N° 1400634100, convocada para la compra de transmisores detectores de gases toxicos, celdas y repustos varios.-

RESULTANDO: I) Que se cumplieron los extremos que hacen al procedimiento llevado a cabo, conforme nos remitimos al expediente; la nómina de firmas invitadas se halla a fs.  33  y la publicación en la página web de Compras Estatales se agrega a fs. 44.-

II)  Que en el acto de recepción y apertura se recibieron ofertas de las firmas: SEGUMAX (CONFIR S.A.), GPS Seguridad Insutrial (SEBASTIAN NELSON GESTO GOMEZ), OZOX S.R.L., GARIMPORT, SPYMOVIL S.R.L., Power Services & Supply (PSS S.R.L.), OILSOURCE INC. SANTIAGO PIÑON BOROTRA (Techingenium), DASTEC URUGUAY S.R.L. y SEVERO CASTRO FERNANDO ALADI, según acta de fs. 74.-

CONSIDERANDO: I) Que Procesamiento y Ejecución de Compras confeccionó cuadro comparativo a fs. 1111 y 1112, no considerándose en el mismo a las empresas CONFIR S.A., GARIMPORT y Power Services & Supply - PSS S.R.L. por superar en su oferta el monto establecido para el presente procedimiento y se tramitaron las actuaciones al área solicitante para el estudio técnico de las ofertas.-

II) Que la Gerencia Mantenimiento – Taller Electricidad e Instrumenmtos mediante informe de fs. 1114 y 1115 realizó el estudio técnico de las ofertas válidas, informando lo siguiente:

- La oferta N°8 de la firma SANTIAGO PIÑON BOROTRA (Techingenium) es la oferta de menor precio comparativo y cumple  técnicamente con las especificaciones para la presente compra.

- La oferta 2 presentada por GPS Seguridad Industrial, oferta 3 presentada por Ozox S.R.L. y la oferta 7 en sus dos alternativas presentadas por Oil Source cumplen técnicamente con lo solicitado pero presentan valores comparativos superior al de la oferta 8.

- La oferta 5 de Spymovil y 9 de Dastec no cumplen con las especificaciones técnicas para esta compra además de que los valores cotizados son superiores al de la oferta 8.

- La oferta 10 correspondiente a la firma Kimenic presenta tres alternativas; de las tres alternativas presentadas, la de menor precio (U$S 24744) no cumple en la especificación de alimentación eléctrica entre el transmisor y el equipo de control en configuración de 2 conductores (Loop power 4 a 20 mA); 14 a 24 VDC, Las restantes alternativas presentadas cumplen técnicamente con lo solicitado pero son por un valor cotizado muy superior al de la oferta 8.-

Por lo que recomiendan adjudicar a la firma SANTIAGO PIÑON BOROTRA (Techingenium) por cumplir tecnicamente con lo solicitado y ser de menor precio comparativo.-

III) Que la adjudicación es un por un monto de U$S 25.033,00 en condición PLAZA más I.V.A. (22%).-

IV) Que según el Pedido de Compra N° 4500145689 obrante de fs. 1120 a 1123 el rubro cuenta con disponibilidad para el año 2018.-

V) Que el monto a efectos del ordenador asciende a $ 863.189,91 (U$S=$ 28,264).-

ATENTO: A lo dispuesto en las bases del llamado, a lo previsto en el TOCAF, a las atribuciones delegadas mediante el Art. 2° de la Res.Direct. N° 718/8/2008 y Res.Direct. 9/1/2013, y demás disposiciones complementarias, Procesamiento y Ejecución de Compras:

RESUELVE

Art. 1°)  Adjudicar la Licitación Abreviada sin Pliego N° 1400634100 convocada para la compra de transmisores detectores de gases toxicos, celdas y repustos varios, a la firma SANTIAGO PIÑON BOROTRA, por un monto de U$S 25.033,00 (dólares americanos veinte cinco mil treinta y tres) en condición PLAZA más I.V.A. (22%), de acuerdo con su oferta de fs. 1033 a 1043, detalle de adjudicación a fs. 1119, a las bases del llamado y demás actuaciones del Expediente N° 253859/0.-

Art. 2°) Establecer  que ANCAP oficiará como agente de retención del IVA., en virtud de lo dispuesto por los Decretos 528/003 y 34/2004.-

Art. 3°) Vuelva a Procesamiento y Ejecución de Compras a sus efectos.