GESTIÓN DE SUMINISTRO                                                                  16 de octubre de 2020

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO                                                   Res. (GDA) Nº 150/2020

Exp. Nº 257509/0

RESOLUCIÓN

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 257509/0 donde se tramita la Licitación Abreviada Nº 1500170600 convocada para la compra de equipos para Laboratorio de Refinación.

RESULTANDO: I) Que se cumplieron los extremos que hacen al procedimiento llevado a cabo, conforme nos remitimos al expediente, la nómina de firmas invitadas se halla a fs. 125 y las publicaciones en la página web de Compras Estatales se agregan a fs. 133, 142, 154 y 155.

II) Que en el acto de recepción y apertura se recibieron ofertas de las firmas: 1) ASM S.A., 2) ALDENOR S.A., 3) ELECO S.A., 4) TECNOFROM S.A., 5) TEKSOL S.R.L., 6) RIDALINE S.A. y 7) TECLAB S.A. según consta en Acta a fs. 157 y 158, con las que se confeccionó el cuadro comparativo que luce a fs. 692 y 693, el cual fue modificado de acuerdo a correos electrónicos de las Gerencias de Refinación y Económico Financiera que lucen a fs. 703 y 704, adjuntándose el nuevo cuadro a fs. 705 y 706, tramitándose a la Comisión Asesora de Adjudicaciones para el estudio técnico.

III) Que la Gerencia de Abastecimiento mediante Res. (GDA) Nº 061/2020 adoptada con fecha 28 de abril de 2020 que luce a fs, 43 y 44, resolvió conformar una Comisión Asesora de Adjudicaciones para el estudio y preadjudicación de la presente licitación.

IV) Que posteriormente, dicha Gerencia mediante Res. (GDA) Nº 103/2020 sustituyó a la Ing. Alicia Bontá por la Ing. Mónica Cabrera.

CONSIDERANDO: I) Que la mencionada Comisión labró acta de fs. 766 a 769, en la cual expresa que la Gerencia Refinación - Laboratorio, realizó el estudio técnico de las ofertas recibidas, de fs. 735 a 750, informando que:

- ÍTEM 1 - EQUIPO PARA REALIZACION DE ENSAYO ASTM D 2872 PARA ASFALTOS:

Se recibieron 5 ofertas: ASM, ALDENOR, RIDALINE, TECLAB y TECLAB Alternativa. Las ofertas de ASM, ALDENOR y RIDALINE, no se tuvieron en cuenta a efectos de la puntuación, por no cumplir con la totalidad de los requerimientos exigidos en el numeral I.2 del Pliego de Condiciones Particulares. En efecto, ninguna de las tres ofertas cotiza el rack de enfriamiento requerido por la norma ASTM correspondiente. En el caso de la empresa RIDALINE, además ofrece un equipo cuyas dimensiones internas no cumplen con las requeridas por la norma ASTM correspondiente en su punto 5.1 y no tiene el motor externo requerido en el punto 5.1.2.

Las ofertas TECLAB y TECLAB alternativa cumplen con los requisitos y obtuvieron los siguientes puntajes conforme surge de cuadro de ponderación obrante a fs. 736: TECLAB: 85 puntos. -TECLAB Alternativa: 78 puntos.

En consecuencia, se pre adjudica el Ítem 1 a la empresa TECLAB S.A. por ser la que obtuvo mayor puntaje, cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados.

- ITEM 2 - CROMATÓGRAFO PARA DESTILACIÓN SIMULADA:

Se recibieron 7 ofertas: ASM, ALDENOR Alternativa I, ALDENOR Alternativa II, TECNOFROM, TEKSOL, TECLAB y TECLAB Alternativa.  En el caso de ALDENOR se cotizó un cromatógrafo por separado y como opcionales, 2 alternativas para poder cumplir con la norma D7900.

Para poder cumplir con lo solicitado en el Pliego, fue necesaria la combinación del primer cromatógrafo con cada uno de los ofrecidos como Alternativa I y Alternativa II (la evaluación se realizó para la combinación de los 2 equipos).

Las ofertas presentadas obtuvieron los siguientes puntajes, conforme surge del cuadro de ponderación de ofertas obrante a fs. 737: TECLAB: 82 puntos -ASM: 79 puntos. -TECNOFROM: 78 puntos.  -ALDENOR Alternativa II: 74 puntos.  -ALDENOR Alternativa I: 72 puntos.  -TECLAB Alternativa: 69 puntos. -TEKSOL: 66 puntos.

En consecuencia, se pre adjudica el Ítem 2 a la empresa TECLAB S.A. por ser la que obtuvo mayor puntaje, cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados.

- ÍTEM 3 – EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE PENETRACIÓN DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS:

Se recibieron 5 ofertas: ASM, ALDENOR, RIDALINE Opción I, RIDALINE Opción II y RIDALINE Opción III. De las ofertas presentadas, las de RIDALINE Opción II y Opción III no cumplen con lo solicitado en el Pliego de Condiciones, pues no tienen sensor de superficie.

Los puntajes obtenidos por las ofertas válidas son:  -ALDENOR: 88 puntos.  -ASM: 75 puntos.  -RIDALINE Opción I: 67 puntos, conforme surge del cuadro de ponderación de ofertas obrante a fs. 738.

En consecuencia, se pre adjudica el Ítem 2 a la empresa ALDENOR S.A. por ser la que obtuvo mayor puntaje, cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados.

- ÍTEM 4 - MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO:

Se recibieron 3 ofertas: ASM, ELECO y RIDALINE.  Todas cumplen con los requerimientos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los puntajes obtenidos por las distintas ofertas son:  -RIDALINE: 68 puntos -ELECO: 50 puntos -ASM: 49 puntos, conforme surge de cuadro de ponderación de ofertas que luce a              fs. 739.

En consecuencia, se pre adjudica a la oferta de RIDALINE S.A. por ser la que tiene mayor puntaje, cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados.

- ÍTEM 5 - AGITADOR PARA MUESTRAS DE CRUDO:

Se recibieron 2 ofertas: ASM y TECLAB. Ninguna de las dos ofertas cumple con la totalidad de los requerimientos solicitados. Ello por cuando, se solicitó para agitar un volumen de muestra de 2L hasta 5L y el equipo ofrecido por ASM no cumple con esta característica, pues es hasta 2 L. Por su parte, el equipo que ofrece la firma TECLAB no cumple con la potencia entregada ni consumida y tampoco la longitud del brazo del agitador. Por estos motivos es que se rechazan ambas ofertas, no adjudicándose este ítem en esta Licitación. Este equipo será solicitado nuevamente por otro procedimiento de compra con nuevas bases técnicas.

- ITEM 6 - BALANZA ANALÍTICA:

Se recibieron 3 ofertas: ELECO y RIDALINE Opción I y Opción II. Las ofertas de RIDALINE no cumplen con los requerimientos especificados de Repetitividad, ni de Linealidad.  En consecuencia, se pre adjudica a la oferta de ELECO S.A. por ser la única firma que cumple los requerimientos solicitados en el Pliego de Condiciones.

- ÍTEM 7 – EQUIPO PARA DERTERMINACIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS:

Se recibieron 2 ofertas: RIDALINE y TECLAB. El equipo ofrecido por RIDALINE no cumple con el requerimiento de calibrarlo en el lugar, según la norma IP577. Es necesario que anualmente se haga una calibración en fábrica por lo que no se tuvo en cuenta esta oferta.  En consecuencia, se pre adjudica a la oferta de TECLAB S.A. por ser la única que cumple los requerimientos solicitados en el Pliego de Condiciones.

II) Que en consecuencia, de acuerdo con lo informado precedentemente y a lo establecido en el Numeral III.4 - ADJUDICACIÓN del PCP (fs. 63 y 64), la Comisión Asesora de Adjudicaciones aconseja adjudicar la Licitación Abreviada N° 1500170600, convocada para la compra de equipos para Laboratorio de Refinación en forma dividida a las siguientes firmas por haber obtenido el mayor puntaje de ponderación:

· ÍTEMS 1, 2 y 7: TECLAB S.A.

· ÍTEM 3: ALDENOR S.A

· ÍTEM 4: RIDALINE S.A.

· ÍTEM 5: Se deja sin efecto, se tramitará nuevamente por otro procedimiento de compra con nuevas bases técnicas.

· ÍTEM 6: ELECO S.A.

III) Que conforme a lo informado por la Gerencia Refinación mediante correos que lucen de fs. 752 a 756, se informó desde el área de Presupuesto que los ítems Nº3 al Nº7, no se pueden adquirir con el presupuesto del año 2020, por lo cual se procedió a consultar a las firmas pre adjudicatarias de los respectivos ítems, si estaban de acuerdo con que la entrega de estos ítems se realice en el año 2021, manteniendo en todos sus términos las respectivas ofertas, prestando las mismas su expresa conformidad conforme surge de fs. 759 a 765.

IV) Que según los Pedidos de Compra N° 4300004734, 4300004735, 4300004736, 4300004737 y 4300004738, obrantes de fs. 777 a 787, el rubro cuenta con disponibilidad para los años 2020 y 2021.

V) Que lo adjudicado a las firmas TECLAB S.A., ALDENOR S.A., RIDALINE S.A. y ELECO S.A. es por los siguientes montos:

TECLAB S.A. por un monto de U$S 149.972,00 y GBP 25.969,00 ambos montos en condición CIF Aeropuerto de Montevideo.

ALDENOR S.A. por un monto de EUR 7.587,00 en condición CFR Aeropuerto de Montevideo.

RIDALINE S.A. por un monto de U$S 2.200,00 en condición CFR Montevideo

ELECO S.A. por un monto de U$S 19.450,00 en condición CIF Montevideo.

VI) Que el monto a efectos del ordenador asciende a $ 11:605.121,50 (cotización del dólar              $ 42,492, arbitraje EUR $ 1,18315 y arbitraje GBP $ 1,2792).

VII) Que según resulta de las constancias de fs. 562 y 563, 675, 676 y 679,  las firmas TECLAB S.A., ALDENOR S.A., RIDALINE S.A. y ELECO S.A., se encuentran inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado en condición activo.

VIII) Que de fs. 799 a 803, se adjuntan notas de las firmas TECLAB S.A., ALDENOR S.A., RIDALINE S.A. y ELECO S.A., prorrogando la validez de sus ofertas.

ATENTO: A lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares, Secciones I y II, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones, a las atribuciones delegadas mediante el Art. 2° de la RES. DIRECT. N° 475/7/2019, a lo dispuesto en el TOCAF y demás disposiciones complementarias, la Gerencia de Abastecimiento

RESUELVE

Art. 1°) Adjudicar la Licitación Abreviada N° 1500170600, convocada para la compra de equipos para Laboratorio de Refinación, en forma divida a las siguientes firmas:

- ÍTEMS 1, 2 y 7 a la firma TECLAB S.A. por un monto de U$S 149.972,00 (dólares americanos ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos con cero centavos) y               GBP 25.969,00 (libras esterlinas veinticinco mil novecientos sesenta y nueve) ambos montos en condición CIF Aeropuerto de Montevideo.

- ÍTEM 3 a la firma ALDENOR S.A. por un monto de EUR 7.587,00 (euros siete mil quinientos ochenta y siete con cero centavos) en condición CFR Aeropuerto de Montevideo.

- ÍTEM 4 a la firma RIDALINE S.A. por un monto de U$S 2.200,00 (dólares americanos dos mil doscientos con cero centavos) en condición CFR Montevideo.

- ÍTEM 5 se deja sin efecto, se tramitará nuevamente por otro procedimiento de compra con nuevas bases técnicas.

- ÍTEM 6 a la firma ELECO S.A. por un monto de U$S 19.450,00 (dólares americanos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta con cero cnetavos) en condición CIF Montevideo, de acuerdo con sus ofertas de fs. 288 a 358, 359 a 474, 543 a 577 y 578 a 669, Circulares Nº 1 y 2 de fs. 137, 148 y 149, el Pliego de Condiciones respectivo y demás actuaciones del Expediente Nº 257509/0.

Art. 2º) Tomar conocimiento que los gastos y recargos de importación se estimaron en                        $ 515.990,53 (pesos uruguayos quinientos quince mil novecientos noventa con cincuenta y tres centésimos) y el IVA a la importación en $ 1:998.822,96 (pesos uruguayos un millón novecientos noventa y ocho mil ochocientos veintidós con noventa y seis centésimos).

Art. 3°) Condicionar la adjudicación resuelta precedentemente a la previa intervención del gasto por parte del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República (Art. 211, inciso B, de la Constitución de la República y 113 del TOCAF).

Art. 4°) Vuelva a Procesamiento y Ejecución de Compras a sus efectos.