GESTIÓN DE SUMINISTRO                                                                      07 de mayo de 2021

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO                                                   Res. (GDA) Nº 080/2021

Exp. Nº 258391/0

RESOLUCIÓN

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 258391/0 donde se tramita la Licitación Abreviada Nº 1500173100, convocada para la compra de un equipo concentrador de purga y trampa con automuestreador para Laboratorio de Medio Ambiente.

RESULTANDO: I) Que se cumplieron los extremos que hacen al procedimiento llevado a cabo, conforme nos remitimos al expediente; la nómina de firmas invitadas se halla a fs. 115, la Circulares se adjuntan a fs. 123, 132, 141, 147 y 153, y las publicaciones respectivas en compras estatales se agregan a fs. 116, 127, 138, 148, 151 y 157.

II) Que en el acto de recepción y apertura se recibieron propuestas de las firmas ASM S.A., DEXIN GRUPO QUIMICO SRL, SPYMOVIL SRL. y ALDENOR S.A., según acta de fs. 159, con las cuales se realizó el cuadro comparativo que se adjunta a fs. 592 y 593, y se enviaron las actuaciones a la Comisión Asesora para su estudio y pre-adjudicación.

III) Que la Gerencia de Abastecimiento mediante Res. (GDA) Nº 187/2021 de fecha 15/12/2020 (fs. 33 y 34), resolvió conformar la Comisión Asesora de Adjudicaciones para el estudio y pre-adjudicación de la presente Licitación.

IV) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones mediante actuación de fs. 603, informó que se verificó el cumplimiento en tiempo y forma de las publicaciones en la web de Compras y Contrataciones Estatales (fs. 116, 127, 138, 145, 151 y 157) según surge del mencionado Expediente. Las propuestas presentadas para la presente Licitación corresponden a las firmas: ASM S.A., DEXIN GRUPO QUÍMICO SRL. SPYMOVIL SRL. y ALDENOR S.A., según consta en acta de fs. 159. Los mencionados oferentes realizaron la compra del Pliego y se encuentran inscriptos en el RUPE (fs. 583 a 590). El Cuadro Comparativo de precios creado por Procesamiento y Ejecución de Compras luce a fs. 592 y 593. La Gerencia de Medio Ambiente mediante actuación de fs. 593 a 598, informa que realizado el estudio técnico de las propuestas, se concluye que la oferta de la firma ALDENOR se descarta, en sus dos alternativas, por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que el automuestreador O-I Analytical 4551 A solamente procesa muestras acuosas, no es apropiado para muestras sólidas, y el automuestreador O-I Analytical 4100 no presenta capacidad de autodilución, lo cual es fundamental para la elaboración de curvas de calibración exactas y reproducibles, además de no calentar el agua de lavado del sistema, lo que dificulta evitar el arrastre de analíticos entre muestras. Con las restantes ofertas, se procedió a la ponderación de los factores de adjudicación previstos en el punto III.4 del Pliego de Condiciones Particulares (fs. 50 y 51), según el siguiente cuadro:

|  | ASM | DEXIN | SPYMOVIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación técnica (50 pts.) | 48 | 50 | 50 |
| Menor Precio (30 pts.) | 30 | 24 | 25 |
| Servicio Post venta (20 pts.) | 20 | 20 | 5 |
| Total | 98 | 94 | 80 |

Del cuadro de ponderación surge que la empresa ASM S.A. obtuvo la mejor calificación (98 puntos), aconsejando su pre-adjudicación.

V) Que por lo expuesto, la Comisión Asesora de Adjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Abreviada Nº 1500173100, convocada para la compra de un equipo concentrador de purga y trampa con automuestreador, a la firma ASM S.A. por obtener el mayor puntaje (98 puntos) de acuerdo con lo previsto en el punto III.4 – Adjudicación (fs. 50 y 51) del Pliego de Condiciones Particulares, y lo informado por la Gerencia de Medio Ambiente mediante actuaciones de fs. 593 a 598, del Expediente Nº 258391/0.

CONSIDERANDO: I) Que la compra es por un monto de USD 45.448,00 en condición CFR Montevideo.

II) Que según el Pedido de Compra Nº 4300004806, la compra está prevista en el presupuesto 2021, contando el rubro asignado con disponibilidad (fs. 608 y 609).

III) Que los gastos de internación y recargos de importación se estimaron en $ 64.312,32, y que se deberá tributar el I.V.A. a la importación por $ 441.133,91.

IV) Que el monto a efectos del ordenador asciende a $ 2:529.286,57 (Cotización Dólar 44,09).

V) Que el Certificado SNIP N°1416 se adjunta a fs. 6 del mencionado Expediente.

ATENTO: A lo previsto en el TOCAF, y a las atribuciones delegadas mediante la Res. (Directorio) Nº 475/7/2019, la Gerencia de Abastecimiento

RESUELVE

Art. 1°) Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 1500173100, convocada para la compra de equipo concentrador de purga y trampa con automuestreador para Laboratorio de Medio Ambiente, a la firma ASM S.A. por un monto de USD 45.448,00 (dólares americanos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con cero centavos) en condición CFR Montevideo, de acuerdo con informe de fs. 593 a 598, propuesta de fs. 161 a 196, y el Pliego de Condiciones respectivo, del expediente Nº 258391/0.

Art. 2°) Establecer que los gastos de internación y recargos de importación se estimaron en                 $ 64.312,32 (pesos uruguayos sesenta y cuatro mil trescientos doce con treinta y dos centésimos), y que se deberá tributar el I.V.A. a la importación por $ 441.133,91 (pesos uruguayos cuatrocientos cuarenta y un mil ciento treinta y tres con noventa y un centésimos).

Art. 3°) Condicionar la adjudicación resuelta precedentemente a la previa intervención del gasto por parte del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República (Art. 211, inciso B, de la Constitución de la República y 113 del Texto Ordenado C.A.F.).

Art. 4°) Pase a Procesamiento y Ejecución de Compras a sus efectos.